食品质量与安全专业

实验指导书汇编

食品与生物工程学院

2018.09

目  录

《生物化学》实验指导书	1

实验一	葡聚糖凝胶过滤层析分离蛋白质	4

实验二 唾液淀粉酶的性质、活力和米氏常数测定	6

实验三	SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳测定蛋白质分子量	9

实验四	 DNA的琼脂糖凝胶电泳	16

《生物化学综合实验》实验指导书	19

实验一 不同植物总DNA的提取及亲缘关系的研究	21

实验二 植物中SOD的分离提取及性质研究	22

《微生物学实验》指导书	24

实验一   普通光学显微镜的使用	26

实验二   细菌的简单染色与革兰氏染色	30

实验三   细菌的特殊染色	34

实验四   放线菌的形态观察	36

实验五   酵母菌的形态观察及测微技术	38

实验六   霉菌的形态观察	41

实验七  培养基的制备与灭菌	43

实验八  自然界中微生物的分离与纯化	48

实验九   微生物生长的测定	55

实验十 血球计数板直接计数法测定酵母菌的数量	56

实验十一   环境因素对微生物生长的影响	58

实验十二   细菌水解大分子物质的试验	63

实验十三  肠道细菌鉴定的常用生化试验	66

实验十四 酸奶的制作	68

实验十五    牛乳中细菌的检查	70

实验十六   食品中细菌总数及大肠菌群的检测	71

《微生物学综合实验》实验指导书	76

《食品化学》实验指导书	78

实验一 美拉德反应初始阶段的测定	80

实验二 脂肪氧化、过氧化值及酸价的测定（滴定法）	81

实验三 蛋白质的功能性质（一）	83

实验四 蛋白质的功能性质（二）	85

实验五 从番茄中提取番茄红素和β—胡萝卜素	86

实验六 绿色果蔬分离叶绿素及其含量测定	88

《食品分析与检测》实验指导书	90

实验一 比重计和折光计的使用	92

实验二 不同水分测定方法的比较与检测结果的误差分析	95

实验三  灰分含量的测定	98

实验四  食品中总酸及pH的测定	99

实验五  脂肪含量的测定（索氏提取法）	101

实验六 还原糖的测定	103

实验七  蛋白质的测定（常量凯氏定氮法）	105

实验八  氨基酸态氮含量的测定（甲醛滴定法）	108

实验九 Vc的测定	110

实验十 VB1的测定	114

实验十一 铅含量的测定	117

实验十二  有机磷农药残留量的快速检验	120

实验十三 食品中挥发酸的测定	124

《食品工艺学》实验指导书	126

实验一 热力杀菌工艺及参数对罐藏制品质量的影响	128

实验二  蛋糕的制作及质量检验	130

实验三 冻结速度对冻制品质量的影响	133

实验四  食用胶凝胶条件对果冻品质的影响	135

实验五  原料肉食用品质的评定	137

实验六  胡萝卜汁饮料制造实验	139

实验七  牛肉干的制作	142

实验八  蛋白质饮料制造及稳定性能实验	143

实验九  原料乳的分析与检验	145

实验十 超高温瞬时杀菌工艺及参数对微生物存活率的影响	148

实验十一  茶饮料制造实验	150

实验十二 乳化肠的制作及质量检验	154

实验十三  食盐添加比例对熏肠品质的影响	156

实验十四  烟熏时间对熏肠品质的影响	157

《食品机械与设备》实验指导书	159

实验一  粉碎、超微粉碎及粒度分级测试实验	161

实验二  均质机均质实验	163

实验三  双螺杆挤压膨化实验	165

实验四  杀菌机械实现原理与操作实验	168

《现代仪器分析》实验指导书	171

实验一 紫外分光光度法测定饮料中的咖啡因含量	173

实验二  气相色谱法测定奶茶中胆固醇的含量	175

实验三  液相色谱法测定奶茶、可乐中咖啡因含量	177

实验四 气相色谱-质谱联用法测定油脂中脂肪酸组成	179

实验五 氨基酸全自动分析仪测定食品中氨基酸的含量	182

实验六 高效毛细管电泳法测定自来水中阴离子的含量	184

实验七 物性测试仪测定食品的质构	186

实验八 电位滴定法测定食品中过氧化值	188

实验九 原子吸收光谱法测定食品中铅的含量	190

《食品质量与安全综合实验》实验指导书	192

实验一：食品安全国家标准检测模拟奶粉中阪崎肠杆菌	194

实验二：比色法检测金属铝离子	195

《试验设计与数据处理》实验指导书	196

实验一  Excel在方差分析中的应用	198

实验二  Excel在回归分析中的应用	201

《食品毒理学》实验指导书	204

实验一 实验动物的一般操作技术	207

实验二 动物急性染毒实验	209

《食品感官评定》实验指导书	211

实验一 味觉阈值的测定	213

实验二  嗅觉辨别试验	215

实验三  差别试验（啤酒味感特征评价）	216

实验四  排序试验（饼干的味感特征评价）	218

实验五 评分实验（牛奶感官评价）	220

实验六 简单和定量描述实验（火腿制品风味综合评价）	222

# 《生物化学》实验指导书

生物化学实验细则

为了保证生物化学实验的顺利进行，培养同学们掌握良好、规范的生物化学基本实验技能，特制定以下实验细则，请同学们严格遵守。

- 实验前应提前预习实验指导书并复习相关知识。

- 严格按照生物化学实验分组，分批进入实验室，不得迟到。非本实验组的同学不准进入实验室。

- 进入实验室必须穿实验服。各位同学进入各自实验小组实验台后，保持安静，不得大声喧哗和嬉戏，不得无故离开本实验台随便走动。绝对禁止用实验仪器或药物开玩笑。

- 实验中应保持实验台的整洁，废液倒入废液桶中，用过的滤纸放入垃圾桶中，禁止直接倒入水槽中或随地乱丢。

- 实验中要注意节约药品与试剂，爱护仪器，使用前应了解使用方法，使用时要严格遵守操作规程，不得擅自移动实验仪器。否则，因非实验性损坏，由损坏者赔还。

- 使用水、火、电时，要做到人在使用，人走关水、断电、熄火。

- 做完实验要清洗仪器、器皿，并放回原位，擦净桌面。

- 实验后，要及时完成实验报告。

2017年3月

目      录

实验一  葡聚糖凝胶过滤层析分离蛋白质

实验二  唾液淀粉酶的性质、活力及米氏常数测定

实验三  SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳测定蛋白质分子量

实验四  DNA的琼脂糖凝胶电泳

## 实验一	葡聚糖凝胶过滤层析分离蛋白质

目的要求

掌握凝胶层析法分离蛋白质的原理和方法。

原    理

凝胶是由胶体溶液凝结而成的固体，它们的内部有很细微的多孔网状结构。凝胶颗粒在合适的溶剂中浸泡，充分吸液膨胀，然后装入层析柱内，加入欲分离的混合物后，再以同一溶剂洗脱。在洗脱过程中，大分子不能进入凝胶内部而沿凝胶颗粒间的空隙最先流出柱外，而小分子可以进入凝胶颗粒内部的多孔网状结构，流速缓慢，以至最后流出柱外，从而使样品中分子大小不同的物质得到分离。对凝胶层析分离的简单过程可用图4-1表示。

图4-1 小分子由于扩散作用进入凝胶颗粒内部而被滞留，

大分子被排阻在凝胶颗粒外面，在颗粒之间迅速通过。

试剂和器材

一、试剂

1. 标准蛋白质混合液：1ml/组

3mg/ml蓝色葡聚糖，8mg/ml肌红蛋白。溶剂为含15%（V/V）甘油的洗脱缓冲液。

2. 洗脱液[0.05mol/LTris—盐酸溶液(pH7.5)，内含0.1mol/LNaCl]：

50ml 0.1mol/L Tris溶液与40.3ml 0.1mol/L盐酸混匀后，溶解0.585克NaCl，加水稀释至100ml，即得洗脱液

3. Sephadex G-75

二、器材

层析柱：柱管（直径1.0~1.3cm；管长50cm）1个/组，试管，玻璃棒，滤纸，移液管，（721分光光度计）试管架、铁架台

操作方法

1. 凝胶的处理（教师准备）

将称好的干粉倾入过量的洗脱液中，在室温下放置，使之充分溶胀。为了缩短时间，可在沸水浴中加热将近100℃，这样可缩短溶胀时间至几小时，而且可以杀死细菌和霉菌，并排除凝胶内气泡。

2. 装柱

装柱前将凝胶上面过多的溶液倾出，用真空干燥器抽尽凝胶中空气。关闭层析柱出水口，并向柱管内加入约1/3柱容积的洗脱液，然后在缓慢搅拌下，将浓浆状的凝胶连续地倾入柱中，使之自然沉降，待凝胶沉降约2—3cm后，打开柱的出口，调节合适的流速，使凝胶继续沉集，待沉集的胶面上升到离柱的顶端约5cm处时停止装柱，关闭出水口。接着通过2—3倍柱床容积的洗脱液使柱床稳定，然后在凝胶表面上放一张滤纸片或一团脱脂棉，以防将来在加样时凝胶被冲起，并始终保持凝胶上端有一段液体。

3. 加样

加紧上、下进出水口夹子，以防止操作压改变。用1ml移液管吸取1ml样品混合液，将移液管尖端小心插入柱中液面下方1cm处，小心释放样品，使其在脱脂棉上端形成一个层面，过程大约需要2分钟完成。看到样品层刚好完全流入凝胶床时，向柱上小心的添加缓冲液至合适高度（约5cm左右），以保证流速的稳定。（注意：不能使胶床上端无充裕的缓冲液，以防干裂）

4. 洗脱

洗脱时，打开上、下进出口夹子，先收集10ml流出液，用洗脱液以每管4ml/管流速洗脱，用试管收集流出液，并对每管编号。当所有有色物质洗脱下来后，关闭螺旋夹停止洗脱。然后在对应的波长下读各管的光吸收值。

## 实验二 唾液淀粉酶的性质、活力和米氏常数测定

实验目的

1. 通过唾液淀粉酶性质的测定，了解多种因素（底物浓度、温度、pH值、激活剂和抑制剂等）

对酶促反应速度的影响；

2. 学习酶活力，酶活力单位，比活力以及米氏常数的测定，加深对概念的理解；

3. 学会用考马斯亮蓝法测定蛋白质的含量，学会用3,5-二硝基水杨酸测定还原糖的含量，熟

练操作分光光度计。

实验试剂和器材

一、试剂

可溶性淀粉， NaoH，标准牛血清白蛋白，蒸馏水，95%乙醇，85%磷，0.15mol/LNaCl，0.15mol/L硫酸铜溶液，碘化钾–碘溶液，醋酸，醋酸钠

（1）考马斯亮蓝试剂G-250：考马斯亮蓝试剂G-250 100mg溶于50ml 95%乙醇中，加入100ml 85%磷酸，加水稀释至1000ml，过滤即可。:

（2）3,5-二硝基水杨酸：以称取3,5-二硝基水杨酸6.3 g，氢氧化钠 21.0 g充分溶解于500ml蒸馏水中（水先煮沸10分钟后冷却），加入酒石酸钾钠182.0g，苯酚（在50℃水中融化） 5.0 ml，偏重亚硫酸钠5.0g，搅拌至全溶，定容至1000 ml。充分溶解后盛于棕色瓶中，放置10天后便可使用。平时盛一小瓶放在外面使用，其它储于冰箱中。此溶液每月配制一次。注意：DNS一定要在配制结束后立即转移到小棕色瓶中，同时，使用过程中尽量减少与空气接触。

（3）标准牛血清白蛋白溶液：结晶牛血清白蛋白用0.15mol/L NaCl配置成0.1mg/mL的蛋白液

（4）0.1%葡萄糖：准确称取100mg葡萄糖，溶于蒸馏水中，定容于100ml的容量瓶中，配成1.0mg/L的溶液。

二、器材

可见光分光光度计，试管，移液管，恒温水浴锅，pH试纸

操作方法

一 、底物浓度、温度、PH、激活剂和抑制剂对酶反应速度的影响

1. 底物浓度对酶促反应的影响

取6支试管并编号，分别加入0.01%, 0.1%，0.5%, 1%, 2%, 3%的可溶性淀粉溶液2ml.，各管加入2ml稀释唾液，于37°C下反应3-5分钟后，每支试管加入2-3滴碘液，观察颜色变化。

2. 温度对酶促反应的影响

取5支试管并编号，温度依次设定为0, 20, 37, 60, 80°C。每只试管加入2ml淀粉溶液和2ml稀唾液，反应3-5分钟后，每支试管加入2-3滴碘液，观察颜色变化。

3. PH对酶促反应的影响

取3支试管并编号，分别加入等量的PH 4.0，6.8, 8.0醋酸-醋酸钠缓冲溶液，加入2ml淀粉溶液和2ml稀释唾液，37°C下反应3-5分钟，加入2-3滴碘液，观察颜色变化。

4. 激活剂和抑制剂对酶促反应的影响

取3支试管并编号，各管均加入2ml pH6.8的缓冲液、2ml淀粉溶液和2ml稀释唾液，再向3支试管中分别加入1ml的蒸馏水、0.15mol/LNacl、0.15mol/L硫酸铜，振荡摇匀，37°C下反应3-5分钟，加入2-3滴碘液，观察颜色变化。

二、葡萄糖标准曲线的制定

取8支试管编号后，按下表顺序向各管中加入0.1%葡萄糖标准溶液和蒸馏水，配制成一系列不同浓度的葡萄糖溶液。然后向各管中加入3,5-二硝基水杨酸（DNS试剂）1.5毫升，混匀，放入沸水浴加热5min，迅速取出用自来水冷却至室温，在向每管加入蒸馏水稀释至25毫升，充分混匀。在分光光度计上与540nm处测吸光度；以葡萄糖含量为横坐标，OD540nm值为纵坐标，绘制标准曲线。表如下：

| 试剂处理 试管编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1%葡萄糖标准液/ml | — | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| 蒸馏水/ml | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| 3,5-二硝基水杨酸/ml | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 混匀，沸水浴加热5min，冷却后，加入蒸馏水定容25ml. |
| 以0号为对照，540nm比色 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、蛋白质标准曲线的测定（考马斯亮蓝染色法）

取6支试管，编号，按下表加样操作（单位/ml）

| 试管编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1mg/ml标准蛋白质溶液 | --- | 0. 1 | 0. 3 | 0. 5 | 0. 7 | 0. 9 |
| 蒸馏水 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 考马斯亮蓝试剂 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 以0号为对照，在595nm比色A595nm |  |  |  |  |  |  |

用标准蛋白质质量为横坐标，吸光度为纵坐标做标准曲线。

四、酶活力和比活力测定

1. 酶活力测定及计算

取3支试管，按下表加样操作（单位/ml）

| 试剂 | 空白 | 待测1 | 待测2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酶液 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 0.15mol/L NaCl | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1%淀粉 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 37°C保温10min后，沸水浴加热5min终止反应 |
| 蒸馏水 | 2.0 | — | — |
| 3,5-二硝基水杨酸 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 混匀，沸水浴加热5min，冷却后，加入蒸馏水定容25ml. |
| 540nm比色 |  |  |  |

用3,5-二硝基水杨酸试剂测定酶促反应后所生成的还原糖量，由葡萄糖标准曲线求出酶活力单位数，计算酶活力。

2. 比活力测定及计算

取3支试管，按下表加样操作（单位/ml）

| 试剂 | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稀释的酶液 | --- | 2.0 | 2.0 |
| 蒸馏水 | 2.0 | — | — |
| 考马斯亮蓝试剂 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 以0号为对照，在595nm比色A595nm |  |  |  |

由蛋白质标准曲线求出稀释的酶液中的蛋白质含量，计算唾液淀粉酶的比活力。

五、米氏常数测定

取5支试管

| 试管编号（ml） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1%淀粉 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 37℃水浴保温10min |
| 每间隔1min逐管加入已在37℃水浴中保温10min的酶液 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 加入酶液后立即混匀，37℃保温10min后 |
| 每间隔1min逐管加入0.5mol/L NaOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 混匀后逐管取出 反应物1ml |
| 反应物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 蒸馏水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3,5-二硝基水杨酸 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 混匀，沸水浴加热5min，冷却后，加入蒸馏水定容25ml. |
| 以0号为对照，在540nm比色A |  |  |  |  |  |

在葡萄糖标准曲线中找出A值对应的葡萄糖量为相对反应速度，1/[S]为横坐标，1/v为纵坐标作图，由图求出Km值。

## 实验三	SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳测定蛋白质分子量

目的要求

1．学习SDS—PAGE测定蛋白质分子量的原理。

2．掌握SDS—PAGE测定蛋白质分子量的操作方法。

原    理

聚丙烯酰胺凝胶是由单体—丙烯酰胺（acrylamide,简称Acr）和交联剂—N,N-甲叉双丙烯酰胺（methylene-bisacrylamide,简称Bis）在加速剂和催化剂的作用下聚合而成的高分子物质，具有三维网状结构和分子筛性质。以此凝胶为支持物的电泳称为聚丙烯酰胺凝胶电泳（polyacrylamide gel electrophoresis, 简称PAGE）。

由于各种蛋白质所带的净电荷、分子量大小和形状不同，在电泳中会产生不同的电荷效应和分子筛效应，不连续电泳还有浓缩效应，因而有不同的迁移率。

聚丙烯酰胺凝胶由于富含酰胺基，故它是稳定的亲水凝胶。结构中不带电荷，因而在电场中电泳电渗现象极为微小。网状结构能限制蛋白质大分子的扩散运动，具有良好的抗对流作用。在合适浓度范围内还具有较好的透明度，一定的机械强度，以及化学上惰性、吸附作用很小等许多优点。

十二烷基硫酸钠（简称SDS）是阴离子表面活性剂，它在水溶液中，以单体和分子团的混合形式存在。单体SDS能与蛋白质结合生成蛋白质—SDS复合物。由于SDS带有大量负电荷，所以生成的蛋白质—SDS复合物所带的负电荷大大超过了天然蛋白质原有的电荷，因而消除或掩盖了不同种类蛋白质所带净电荷的差异，均带有相同密度的负电荷，在蛋白质溶液中，加入SDS和巯基乙醇，巯基乙醇可使蛋白质分子中的二硫键还原，使多肽组分分成单个亚单位，SDS可使蛋白质亚单位中的氢键、疏水键打开，因此SDS与蛋白质结合后，还引起蛋白质构象的改变，蛋白质—SDS复合物形状近似雪茄形的长椭圆棒，不同复合物的短轴相同，约1.8nm，而长轴改变则与蛋白质的分子量成正比。基于上述两种情况，蛋白质—SDS复合物在凝胶电泳中的迁移率不再受原有电荷和形状的影响，而只是与椭圆棒的长度有关，也就是只与蛋白质分子量有关。在电泳体系中加入十二烷基硫酸钠（简称SDS），则电泳迁移率主要依赖于蛋白质分子量，而与所带的净电荷和形状无关，这种电泳方法称为SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS—PAGE）。

蛋白质分子量在10，000—200，000之间时，电泳迁移率与分子量的对数呈线性关系，可用下列公式表示：

上式中，为蛋白质分子量；为常数；为斜率；为相对迁移率（即蛋白质的电泳迁移距离除以示踪染料迁移距离）。

根据上述方程将已知分子量的标准蛋白质电泳迁移率与分子量的对数作图，可制作出一条标准曲线。在相同条件下只要测得未知分子量的蛋白质的电泳迁移率，即可从标准曲线求得其近似分子量。

不同的凝胶浓度适用于不同的分子量范围（见表3-1），可根据所测分子量的范围选择最适凝聚浓度，并尽可能选择分子量范围和性质与待测样品相近的蛋白质作标准蛋白。

表3-1  分子量范围与凝胶浓度的关系

| 凝胶浓度 | 交联度 | 分子量范围 |
| --- | --- | --- |
| 5% | 2.6% | 25,000—200,000 |
| 10% | 2.6% | 10,000—70,000 |
| 15% | 2.6% | 10,000—50,000 |

由于SDS—PAGE具有设备简单、快速，分辨率和灵敏度高等优点，广泛应用于生物化学、分子生物学、基因工程、医学及免疫学等方面。

SDS—PAGE作为一种测定蛋白质分子量的方法，尽管对于大部分蛋白质来说，在比较广泛的分子量范围内，蛋白质的迁移率与其分子量的对数确实存在着线性关系，但是有许多蛋白质是由亚基或两条以上肽链组成的（如血红蛋白、胰凝乳蛋白酶等），他们在变性剂和强还原剂的作用下，解离成亚基或单条肽链。因此，对于这一类的蛋白质，SDS—PAGE测定的只是它们的亚基或单条肽链的分子量，而不是完整蛋白质的分子量。为此，对这类样品分子量的测定，还必须采用其他测定方法作参照。当然这也使得SDS—PAGE特别适用于寡聚蛋白及其亚基的分析鉴定和分子量的测定。

另外，还有一些电荷异常和构象特殊的蛋白质（如组蛋白F1），含有较大辅基的糖蛋白和含有二硫键较多的蛋白质，以及一些结构蛋白（如胶原蛋白）等，它们在SDS—凝胶系统中，电泳的迁移率与分子量的对数不呈线性关系。因此，为了测得真实和完整的蛋白质分子量，通常可采用多种方法进行测定和相互验证。

SDS-PAGE有连续系统和不连续系统两种，这两种系统有不同的样品溶解液及缓冲液，不连续系统需要分别制备分离胶和浓缩胶，操作方法与连续系统完全相同。由于SDS-不连续系统对样品具有较强的浓缩效应，因而它的分辨率比SDS-连续系统要高得多，虽然制胶操作较麻烦，但是它具有连续系统不可比拟的优越性，尤其是在分离比较复杂的特殊的样品时，人们更喜欢采用不连续系统。SDS-PAGE广泛用于蛋白质亚基相对分子质量及纯度的测定。

试剂与器材

一、试剂

1. 标准蛋白质试剂盒（20次/支）：按照国内厂商上产低相对分子质量（14400-97400）标准蛋白质成套试剂盒。

2. 未知蛋白：胰蛋白酶，或牛血清白蛋白。

3. 不连续体系SDS-PAGE试剂

1）10%SDS贮液：称取5g SDS，加重蒸水至50ml，微热使其溶解，4℃贮存。低温下SDS析出结晶，用前微热，使其完全溶解。必须选用高纯度的SDS（电泳级），否则会影响电泳条带的分辨效果。

2) 1% N,N,N’,N’-四甲基乙二胺（TEMED）：称取TEMED 1ml，加重蒸水至100ml，置棕瓶内，4℃贮存。

3）10%过硫酸铵（AP）： 称AP10g，加重蒸水100ml，置棕色瓶内4℃贮存。临用前配制。

4）样品溶解液（上样液）：含有1%SDS，1%巯基乙醇（或100mmol/L DTT）,20%甘油或40%蔗糖，0.02%的溴酚蓝，, 50mmol/L pH8.0的Tris-HCl缓冲液。

·先配制0.05mol/L pH8.0Tris-HCl缓冲液：称取三羟甲基氨基甲烷（Tris）0.6g，加入50ml重蒸水，再加入1mol/L盐酸约3ml，调pH值至8.0，最后用重蒸水定容至100ml。

·按表1配制样品溶解液

表1 不连续体系样品溶剂溶液配制

| SDS | 巯基乙醇 | 溴酚蓝 | 蔗糖 | 0.05mol/LTris-HCl | 加水至最后总体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100mg | 0.1ml | 2ml | 4mg | 2ml | 10ml |

注：如样品为液体，则应用浓1倍的样品溶解液，然后等体积混合。

3) 凝胶贮液：

·30%分离胶贮液：配制方法与连续体系相同。称丙烯酰胺（Acr）30g，甲叉双丙烯酰胺（Bis）0.8g，加重蒸水至100ml，过滤后置棕色瓶内，4℃贮存可用1—2个月。

·10%浓缩胶贮液：称取丙烯酰胺（Acr）10g，甲叉双丙烯酰胺（Bis）0.5g，加重蒸水至100ml，过滤后置棕色瓶内，4℃贮存可用1—2个月。

4) 凝胶缓冲液：

·分离胶缓冲液（30mol/L pH8.9 Tris-HCl缓冲液）：称取Tris 36.3g加少许重蒸水使其溶解，再加1mol/L HCl约48ml，调pH值至8.9，最后加重蒸水定容至100ml，4℃贮存。

·浓缩胶缓冲液（0.5mol/L pH6.7 Tris-HCl缓冲液）：称取Tris 6.0g加少许重蒸水使其溶解，再加1mol/L HCl约48ml，调pH值至6.7，最后加重蒸水定容至100ml，4℃贮存。

5）电极缓冲也（内含0.1%SDS，0.05mol/L Tris，0.384mol/L甘氨酸缓冲液pH8.3）：称取Tris 6.0 g，甘氨酸28.8g，加入SDS 1g，加蒸馏水使其溶解后定容1000ml。

6) 1%琼脂（糖）粉：（老式电泳槽用） 称琼脂（糖）1g，加100ml上述电极缓冲液，4℃贮存。

- 连续连续体系SDS-PAGE试剂

1）0.2mol/L pH7.2磷酸盐缓冲液：取25.63g二水磷酸氢二钠或者十二水磷酸氢二钠51.58g，再称7.73g一水磷酸二氢钠或者二水磷酸二氢钠8.74g，溶于重蒸水中并定容至1000ml。

2）样品 ：0.01mol/L pH7.2磷酸盐缓冲液，内含1%SDS，1%巯基乙醇，10%甘油或40%蔗糖及0.02%溴酚蓝。用来溶解标准蛋白质及待测固体蛋白质样品。配方见表2

表2 连续体系样品溶解液配制

| SDS | 巯基乙醇 | 甘油 | 溴酚蓝 | 0.2mol/L磷酸盐缓冲液 | 加水最后总体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100mg | 0.1ml | 1ml | 2mg | 0.5ml | 10ml |

注：如样品为液体，则应用浓1倍的样品溶解液，然后等体积混合。

3）凝胶贮液：称取丙烯酰胺（Acr）30g，甲叉双丙烯酰胺（Bis）0.8g，加重蒸水定容至100ml，过滤后棕瓶，4℃贮存1-2个月。

4）凝胶缓冲液：称取SDS 0.2g，加0.2mol/L pH7.2磷酸盐缓冲液至100ml，4℃贮存，用前稍加温使SDS溶解。

5）N,N,N’,N’-四甲基乙二胺（TEMED）：称取TEMED 1ml，加重蒸水至100ml，置棕瓶内，4℃贮存。

6）10%过硫酸铵（AP）溶液：称取AP 1g，加重蒸水至10ml，此液应临用前配制，置棕色瓶内，4℃贮存。

7）电极缓冲液：（0.1%SDS。0.1mol/L pH7.2磷酸盐缓冲液）：称取SDS 1g，加500ml 0.2mol/L pH7.2磷酸盐缓冲液，再用蒸馏水定容至1000ml。

8）1%琼脂糖：称取琼脂糖1g，加100ml上述电极缓冲液使其溶解，4℃贮存。

4.  考马斯亮蓝R-250染色剂

1) 固定液：取50%甲醇454ml，冰乙酸46ml混匀。

2) 染色液： 考马斯亮蓝R250 0. 25g，加上述固定液100ml，过滤后应用。

3) 脱色液：冰乙酸75ml，甲醇50ml，加蒸馏水定容至1L。

二、器材

夹心式垂直板电泳槽或者DYCZ-240D垂直板电泳槽（1台/组），直流稳压电源（电压300—600V，电流50—100mA），移液管，烧杯，细长头的滴管，微量注射器，移液器，大培养皿，洗瓶，滤纸，移液管架

操作方法

一、安装电泳槽

- 安装夹心式垂直板电泳槽（左图为老式电泳槽）

夹心式垂直板电泳槽操作较新式电泳槽烦琐些，不易渗漏。这种电泳槽两侧为有机玻璃制成的电极槽，两个电极槽中间夹有一个凝胶模，该模由1个凵形硅胶框、长与短玻璃板及样品槽模板（梳子）所组成。电泳槽由上贮槽（白金电极在上或面对短玻璃板），下贮槽（白金电极在下或面对长玻璃板）和回纹冷凝管组成。两个电极槽与凝胶模间靠贮液槽螺丝固定。各部分按下列顺序组装：

  - 装上贮槽和固定螺丝销钉，仰放在桌面上。

  - 将长、短玻璃板分别插到凵形硅胶框的凹形槽中。注意勿用手接触灌胶面的玻璃。

  - 将已插好玻璃板的凝胶模平放在上贮槽上，短玻璃板应面对上贮槽。

  - 将下贮槽的销孔对准已装好螺丝销钉的上贮槽，双手以对角线的方式旋紧螺丝帽。

  - 竖直电泳槽，用细长头滴管吸取已熔化的2%琼脂（糖）加在长玻璃板下端与硅胶框交界的缝隙内，其目的是封住空隙，加琼脂（糖）溶液时中应避免有气泡。

- DYCZ-240D型垂直板电泳槽（右图为新式电泳槽）

电泳前禁止将电泳槽附带电泳导线连接到电泳仪上。如图将电泳槽安装好。将凝胶密封框放在平玻璃上，然后将凹型玻璃与平玻璃重叠，将两块玻璃立起来使其底端接触桌面，用手将两块玻璃板夹住放入电泳槽内，然后插入斜楔板到适中程度，即可灌胶。

二、配胶及凝胶板的制备

1. 配胶

根据所测蛋白质分子量范围，选择适宜的分离胶浓度。由于SDS-PAGE有连续及不连续系统两种，两者间有不同的缓冲系统，因而有不同的制方法。见表3和表4

表3 SDS-PAGE电泳不连续体系凝胶配制

| 试剂名称 | 配制20ml不同浓度分离胶所需各种试剂用量 | 配制10ml浓缩胶所需试剂用量 |
| --- | --- | --- |
|  | 5% | 7.5% | 10% | 15% |  |
| 分离胶贮液30%Acr-0.8%Bis | 3.33 | 5.00 | 6.66 | 10.00 | – |
| 分离胶缓冲液pH8.9Tris-HCl | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | – |
| 浓缩胶贮液10%Acr-0.5%Bis | – | – | – | – | 3.00 |
| 浓缩胶缓冲液pH6.7Tris-HCl | – | – | – | – | 1.25 |
| 10%SDS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| 1%TEMED | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 重蒸水 | 11.87 | 10.20 | 8.54 | 5.20 | 4.60 |
| 10%AP | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |

表4 SDS-PAGE电泳连续体系凝胶配制

|  | 5% | 7.5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 凝胶贮液30%Acr—0.8%Bis | 3.33 | 5.00 | 6.66 |
| 0.2mol/LpH7.2磷酸缓冲液内含0.2%SDS | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 1%TEMED | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 蒸馏水 | 4.57 | 2.90 | 1.13 |
| 10%AP | 0.10 | 0.10 | 0.20 |

2. 凝胶板的制备

（1）SDS-不连续体系凝胶板的制备

①分离胶的制备：按表3配制20ml 10%的分离胶，混匀后用细长头滴管将凝胶液加至长、短玻璃板间的缝隙内，注胶过程中应防止气泡产生，胶加到距玻璃板顶部2cm处，用1ml注射器取少许蒸馏水，沿长玻璃板板壁缓慢注入，约3-4mm高，以进行水封。约30min后，凝胶与水封层出现折射率不同的界线，则表示凝胶完全聚合。倾去水封层的蒸馏水。在用滤纸条吸去多余水分。

②浓缩胶的制备：按表3配制10ml 3%的浓缩胶，混匀后用细长头滴管将浓缩胶加到已聚合的分离胶上方，直至距离短玻璃板上缘约0.5cm处，轻轻将样品槽模板梳插入浓缩胶内，约30min后凝胶聚合，再放置20-30min。使凝胶“老化”。小心拔去样品槽模板梳，用窄条滤纸吸去样品凹槽中多余的水分，将pH8.3电极缓冲液倒入上、下贮槽中，应没过短板约0.5cm以上，即可准备加样。

（2）SDS-连续体系凝胶板的制备  按表4配制10ml~20ml7.5%浓度的胶，将分离胶混合液直接倒入或用胶头滴管将分离胶混合液加入两块玻璃板的缝隙内直至距离短玻璃板上缘0.5cm处，插入样品槽模板。凝胶聚合约需30min，20—30min后，小心拔出梳形样品槽模板，用窄条滤纸吸去残余水分，注意不要弄破凹形加样槽的底面。这里特别说明：新式电泳槽在凝胶聚集后，轻轻取下梳子，用手夹住两块玻璃板，上提斜楔板，使其松开，然后取下玻璃胶室去掉凝胶密封框，注意，在上述过程中手始终给玻璃胶室一个夹紧力，再将玻璃胶室凹面朝里置入电泳槽。插入斜楔板，将缓冲液加至内槽玻璃凹口以上，外槽缓冲液加到距平玻璃上沿3mm处即可电泳。

三、加样

- 蛋白质样品的处理

1）标准蛋白质样品的处理

低分子量标准蛋白试剂盒:兔磷酸化酶B     MW=97,400             
                       牛血清白蛋白   MW=66,200                        
                       牛碳酸酐酶     MW=31,000
                       胰蛋白酶抑制剂 MW=20,100
                       鸡蛋清溶菌酶   MW=14,400
 开封后溶于200µl样品溶解液中，沸水浴中加热3-5min后上样。

2) 称制备样品1mg，按1mg/mL溶液比例加样品溶解 液，将其转移到带塞的小离心管中，轻轻盖上盖子在沸水浴中加热3min，取出冷却后加样。

- 加样体积要根据凝胶厚度及样品浓度灵活掌握，一般加样体积为10—15μL。如果样品槽中有气泡，可用微量注射器针头挑除。加样时，将移液器（或微量注射器的针头）通过电极缓冲液伸入加样槽内，尽量接近底部，轻轻推动移液器（或微量注射器），注意枪头（或针头）勿碰破凹形槽胶面。

四、电泳

上槽（黑色电极端）接负极，下槽（红色电极端）接正极，这里注意负极端水槽里的电极缓冲液要没过玻璃板上端，而正极端的电极缓冲液只需没过电阻丝即可。（若用的是迷你垂直板电泳槽，而且只做一块分离胶跑电泳，另一边需用厚玻板阻隔。）打开电源，保持电压不变状态下，将电流调至20mA，待样品进入分离胶后，将电流调至60mA，待染料前沿迁移至距硅胶框底边1—1.5cm处，停止电泳。

五、凝胶板剥离

电泳结束后，取下凝胶模，卸下硅胶框，用不锈钢药铲撬开玻璃板，在凝胶板切下一角作为前沿标记。

六、染色与脱色

将染色液倒入培养皿内，染色40min左右，用蒸馏水漂洗数次，再用脱色液脱色，直到蛋白质区带清晰，即可计算相对迁移率。

七、绘制标准曲线

将大培养皿放在一张坐标纸上，量出加样端距细铜丝间的距离（cm）（即染料迁移距离）以及各蛋白质样品区带中心与加样端的距离（cm）（即样品迁移距离），如图所示。按下式计算相对迁移率mR：

以标准蛋白质的分子量为纵坐标，对应的相对迁移率为横坐标在半对数坐标纸上作图，可得到一条标准曲线，根据待测样品相对迁移率可直接在标准曲线上查出其分子量。

图3-1  样品及标准蛋白在连续SDS-PAGE分离示意图

样品槽1,2,4,5,为待测样品，样品槽3为标准蛋白

思 考 题

- 名词解释：

聚丙烯酰胺凝胶电泳中浓缩效应、电荷效应、分子筛效应；

2. 根据实验结果绘出标准蛋白质的标准曲线，并计算出待测蛋白的分子量。

3. 通过本次实验学习，讨论下列问题：

1）SDS—PAGE用于蛋白质分子量测定的基础是什么？

2）对于由多条肽链组成的蛋白质，SDS—PAGE能否测定出它的分子量，如何测定出？

3）在样品溶解液中SDS、巯基乙醇、甘油及溴酚兰的作用分别是什么？

4）有些用tris-HCl加一定量的甘氨酸做电极缓冲液，这里甘氨酸的作用?

5）在SDS-PAGE中, TEMED和AP,试述其作用?

## 实验四	 DNA的琼脂糖凝胶电泳

目的要求

1. 掌握琼脂糖凝胶电泳分离DNA的原理和方法。

2. 学习利用琼脂糖电泳方法测定DNA片段大小。

3. 学习有关建立DNA限制性内切酶图谱的基本技术。

原    理

DNA分子在碱性环境中（pH8.3缓冲液）带负电荷，外加电场作用下，向正极泳动。不同的DNA片段由于其电荷、分子量大小及构型的不同，在电泳时的泳动速率就不同，从而可以区分出不同的区带，电泳后经溴乙锭染色，在波长254nm紫外光照射下，DNA显橙红色荧光。

琼脂糖凝胶电泳对DNA的分离作用主要依据DNA的分子量及分子构型，同时与凝胶的浓度也有密切关系。一定大小的DNA 片段在不同浓度的琼脂糖凝胶中，电泳迁移率不相同。不同浓度的琼脂糖凝胶适宜分离DNA片段大小范围见表1。因而要有效分离大小不同的DNA片段，主要是选用适当的琼脂糖凝胶浓度。不同构型的DNA在琼脂糖凝胶中的电泳速度差别较大。在分子量相当的情况下，不同构型的DNA移动速度次序如下：共价闭环DNA＞直线DNA＞开环的双链环状DNA。在同一浓度的凝胶中，分子量较小的DNA片段比较大的片段快。DNA片段的迁移距离（迁移率）与它的大小（分子量）的对数成反比。将未知DNA的迁移距离与已知分子大小的DNA标准物的电泳迁移距离进行比较，即可计算出未知DNA片段的大小。

表1 DNA大小范围与琼脂糖凝胶浓度的关系

| 琼脂糖凝胶浓度/% | 可分辨的线性DNA大小范围/kb |
| --- | --- |
| 0.3 | 60—5 |
| 0.6 | 20—1 |
| 0.7 | 10—0.8 |
| 0.9 | 7—0.5 |
| 1.2 | 6—0.4 |
| 1.5 | 4—0.2 |
| 2.0 | 3—0.1 |

本实验采用限制性内切酶HindⅢ或EcoRⅠ酶解λDNA的片段为标准物，建立其酶切图谱，同时以酶解各片段的分子量为纵坐标，以它们对应的迁移率为横坐标，在半对数坐标纸上，连接各点绘制出测定DNA分子量的标准曲线。共价闭环质粒pBR322DNA只有一个EcoRⅠ酶切位点，酶解后成为一条线状DNA，通过琼脂糖凝胶电泳，测量酶解后线型DNA的迁移距离，可以直接在分子量标准曲线上得出其分子大小。

试剂和器材

一、试剂

- 标准100bpλDNA

- 电极缓冲液（5×TBE）：用前稀释10倍

称取10.88克Tris，5.52克硼酸，0.74克EDTA·Na2·2H2O，溶解后用蒸馏水定容至200ml。使用前用蒸馏水稀释10倍，称为TBE稀释缓冲液（0.5×TBE）。

- 溴乙锭（EB）染色贮存液（1mg/ml）或者gold view溶液：

将100mg溴乙锭溶于蒸馏水或电极缓冲液100ml，棕色瓶内封好，避光保存。EB是诱变剂，配制和使用时应戴手套，并且不要将该溶液洒在地面或桌面上。凡是沾污过EB的器皿或物品，必须经专门处理后，才能进行清洗或弃去。

gold view溶液按照说明书配制

- 1.5%琼脂糖

二、器材

Eppendorf离心管，电泳槽，电泳仪，凝胶塑料托盘，小烧杯，移液器，一次性塑料手套，胶头滴管，紫外反射投射仪，洗瓶，大烧杯，量筒。

操作方法

一、DNA的酶解（参考）

取2只清洁、干燥、无菌的Eppendorf管，编号，按照限制性内切酶HindⅢ、EcoRⅠ试剂盒说明书用量，用微量注射器加入各种试剂\质粒λDNA和pBR322，最后用双蒸水补足至20μL，小心混匀。37℃水浴保温1—2h，然后各小管内加入2μL的酶反应终止液，混匀，终止酶促反应，冰箱内保存备用。操作前各试剂用量要反复核对，保证准确无误，所加试剂用量很少，必须认真操作。实验中有DNA标样做对照

二、1.5%琼脂糖凝胶板的制备

- 用配套挡板将凝胶塑料托盘短边缺口封住，置水平玻板或水平工作台面上，将样品槽模板（梳子）插进托盘长边上的凹槽内（距一端约1.5cm），梳齿底边与托盘表面保持0.5—1mm的间隙，安置好后保持静置状态。（挡板与托盘缝隙处可用胶带或者琼脂糖溶液封住）。

- 称取0.3克琼脂糖置于小锥形瓶中，加入30mlTBE稀释缓冲液，在电炉上加热融化，一定要煮沸两次排尽气泡。

- 待琼脂糖冷却至放在手背不觉太烫手（约60℃）后，滴一滴EB或gold view，然后将琼脂糖溶液在靠近挡板一侧连续地倒入托盘内（注意中间不要间断），使凝胶缓慢而连续地展开直至在托盘表面形成一层约3mm厚均匀胶层（7.1×9.0cm）。胶内不要存有气泡，室温下静置约20分钟。

- 待凝固完全后，用小滴管在梳齿附近加入少量TBE稀释液润湿凝胶，双手均匀用力轻轻拔出样品槽模板（注意勿使样品槽破裂），则在胶板上形成相互隔开的样品槽。

- 取下封边的挡板，将凝胶连同托盘放入电泳槽平台上，倒入大量TBE稀释缓冲液直至浸没过凝胶面2—3mm，要防止样品槽内窝存气泡，可以用微量注射器挑除。

图4-1  凝胶托盘的组装

1. 托盘   2. 挡板   3. 梳子

三、加样

用微量注射器或移液枪将经酶切的样品液和未经酶切的样品液（要加2μL的酶反应终止液）分别加入到胶板的不同加样槽内，每个槽（5×2×2.5mm）容积约为25μL，因此加样量5-10μL，避免因样品过多而溢出，污染邻近样品。加样时，注射器针头或枪头穿过缓冲液小心靠近加样槽底部，但不要损坏凝胶槽，然后缓慢地将样品推进槽内，让其集中沉于槽底部。加完一个样品后的微量注射器应反复洗净后才能用以加下一个样品，加完一个样品后移液器需要更换枪头。

四、电泳

加样完毕，将靠近样品槽一端连接负极，另一端连接正极（千万不要搞错），接通电源，开始电泳。在样品进胶前可用略高电压，防止样品扩散，样品进胶后，应控制电压降不高于5V/cm。当染料带移动到距离凝胶前沿约1cm时，停止电泳。

五、观察

小心地取出凝胶置托盘上，将胶板推至预先浸湿并铺在紫外灯观察台上的玻璃纸内，在波长308nm紫外灯下进行观察。DNA存在的位置呈现橘红色或绿色荧光，可观察到清晰的条带。观察时应带上防护眼镜，避免紫外灯对眼睛的伤害。

注 意 事 项

溴乙锭（EB）是诱变剂，配制和使用时应带乳胶手套，并且不要将该溶液洒在桌面或地面上。凡是沾污过EB的器皿或物品，必须经过专门处理后，才能进行清洗或弃去。

思考题

1. 根据实验结果，解释琼脂糖凝胶电泳测定DNA片段大小的根据。

2. SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳能否测定DNA分子的大小，它们的区别是什么？

# 《生物化学综合实验》

# 实验指导书

生物化学综合实验基本情况

一、实验题目

1. 不同植物总DNA的提取及亲缘关系的研究

2. 植物中SOD的分离提取及性质研究

二、选题要求

- 每小组（4人组成一个小组）选一个实验题目；

- 实验中所需生物材料自选，可选用多种生物材料；

- 实验内容的安排要有一定工作量，必须包括指导书中要求运用的实验技术。

三、学生准备的要求

学生选定实验内容后，要写出实验方案，包括：实验目的和意义；实验方法及操作过程（至少准备两种方案）；各种方法所需仪器（包括设备和玻璃器皿）、药品及其数量。实验方案必须在综合实验开始前完成，并做成电子版，交于指导教师审阅。

四、实验时间安排

学生于周一进入实验室开始实验，周四结束实验。周五撰写并提交实验报告。

五、综合实验的评分标准

学生综合实验成绩由指导教师评定，分为优秀、良好、中等、及格和不及格几类。评定依据是学生的态度、出勤率、实验准备情况、实验动手能力、实验结果、以及实验的创新性上进行评分。

六、实验报告要求

综合实验完成后，必须提供一份每日的实验记录和一份实验报告。实验报告形式附后。

综合实验目的及基本步骤

## 实验一 不同植物总DNA的提取及亲缘关系的研究

实验目的

核酸的分离纯化是核酸制备及分析的前提和基础，通过本实验将学会和掌握核酸制备的一些基本操作和方法，并通过分光光度法和电泳等实验技术研究核酸的性质，同时掌握用限制性内切酶酶解技术分析不同材料之间亲缘关系的方法。

实验仪器与试剂

主要仪器器材：研钵、纱布、高速离心机、紫外分光光度计、涡旋仪、水浴锅、微量加样器、电泳仪、紫外透射反射分析仪、试管、烧杯、试剂瓶、冰箱等。

主要试剂：液氮、SDS、CTAB、Tris、乙醇、巯基乙醇、EDTA、氯仿、异丙醇、HCl、蔗糖、NaCl、苯酚、限制性内切酶试剂盒等。

基本步骤

1. DNA提取：一定量的样品→液氮研磨→提取→沉淀→TE缓冲液溶解。

2. DNA浓度（纯度）测定：用紫外分光光度计于260nm、280nm波长测定。

3. DNA的限制性内切酶酶解性质研究：按照限制性内切酶试剂盒说明书，对提取的不同材料DNA作酶解处理。

4. DNA电泳：安装电泳仪→制备凝胶→点样（包括总DNA 和酶解后的DNA片段）→电泳→用紫外透射反射仪观察

要求运用的实验技术

紫外分光光度技术、琼脂糖凝胶电泳技术、高速离心技术、限制性内切酶酶解技术等。

参考书目 （仅供参考，另外可以查阅期刊杂志）

1. 分子生物学实验指导，刘进元等 编著，清华大学出版社

2. 生物化学与分子生物学实验技术，杨安钢等编，高等教育出版社

3. 生物化学实验原理和方法，李建武等编，北京大学出版社

## 实验二 植物中SOD的分离提取及性质研究

实验目的

SOD广泛存在于生物界，是防御氧毒害的关键酶。SOD主要有CuZn-、Mn-、Fe-SOD三种类型同工酶，它们共同的生物学作用是专一地清除生物氧化中产生的超氧阴离子自由基（对细胞组分及细胞器，尤其是生物膜有严重的损伤作用），具有抗衰老、抗辐射、抗癌等生理作用。在医药中，SOD可用于治疗辐射病、自身免疫性疾病、炎症等；在食品中，可用于保健食品添加剂；在化妆品中，可防止皮肤衰老、抗炎、防晒等作用。植物中大蒜的SOD含量丰富，所以，本实验研究大蒜中SOD的性质，并确定SOD同工酶类型。

实验仪器与试剂

主要仪器：研钵、纱布、离心机、分光光度计、试剂瓶、冰箱等。

主要试剂：pH试纸、NaOH、HCl、H2O2、磷酸盐、丙烯酰胺等。

实验步骤

1.酶液的提取和初步纯化（植物材料还可以选用大蒜、菜心、萝卜、猕猴桃等。）

2.SOD性质的研究

（1）温度对酶活性的影响

（2）pH对酶活性的影响

（3）抑制剂（H2O2）对酶活性的影响

3.PAGE定位染色法鉴定同工酶类型

用不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳法。

要求运用的实验技术

高速离心技术、有机溶剂沉淀技术、分光光度技术、聚丙烯酰胺凝胶电泳技术等。

参考书目（仅供参考，另外可以查阅期刊杂志）

1. 生物化学实验，陈曾燮等编，中国科学技术大学出版社

2. 生化实验方法和技巧（第二版），张龙翔等主编，高等教育出版社

3. 蛋白质电泳实验技术，郭尧君编，科学出版社

4. 生物化学实验指导，余冰宾主编，清华大学出版社

5. 现代酶学，袁勤生主编，华东理工大学出版社

实验报告形式

题目：

姓名		学号		班级

摘要：

关键词：

Abstract:

Key words:

前言：简要介绍本实验研究的意义与目的。

材料与方法：详细说明实验使用的材料及实验方法，注明各方法的出处。

结果：准确描述实验结果，并进行分析。

讨论： 根据实验结果，运用所学知识在结果分析的基础上，对实验进行理论上的探讨，并得出科学、合理的结论。

参考文献：列出所使用的参考文献。

# 《微生物学实验》实验指导书

目   录

实验一   普通光学显微镜的使用

实验二   细菌的简单染色与革兰氏染色

实验三   细菌的特殊染色

实验四   放线菌的形态观察

实验五   酵母菌的形态观察及测微技术

实验六   霉菌的形态观察

实验七   培养基的制备与灭菌

实验八   自然界中微生物的分离与纯化

实验九   微生物生长的测定

实验十   血球计数板直接计数法测定酵母菌的数量

实验十一 环境因素对微生物生长的影响

实验十二 细菌水解大分子物质的试验

实验十三  肠道细菌鉴定的常用生化试验

实验十四  酸奶的制作

实验十五  牛乳中细菌的检查

实验十六   食品中细菌总数及大肠菌群的检测

## 实验一   普通光学显微镜的使用

一、目的要求

1、学习普通台式显微镜的结构、各部分的功能和使用方法。

2、学习并掌握油镜的原理和使用方法。

二、显微镜的基本结构及油镜的工作原理

现代普通光学显微镜利用目镜和物镜两组透镜系统来放大成像，故又称为复式显微镜。它们由机械装置和光学系统两大部分组成（图1-1）。在显微镜的光学系统中，物镜的性能最为关键，它直接影响着显微镜的分辨率。而在普通光学显微镜配置的几种物镜中，油镜的放大倍数最大，对微生物学研究最为重要。与其他物镜相比，油镜的使用比较特殊，需在载玻片和镜头之间加滴镜油，这主要又有如下两方面的原因：

1、增加照明亮度

油镜的放大倍数可达100×，放大倍数这样大的镜头，焦距很短，直径很小，但所需要的光照强度却最大（图1-2）。从承载标本的玻片透过来的光线，因介质密度不同（从玻片进入空气，再进入镜头），有些光线会因折射或全反射，不能进入镜头（图1-3），致使在使用油镜时会因射入的光线较少，物像显现不清。所以为了不使通过的光线有所损失，在使用油镜时需在油镜和玻片之间加入与玻璃的折射率（n =1.55）相仿的镜油（通常使用香柏油，折射率n =1.52）。

2、增加显微镜的分辨率

显微镜的分辨率或分辨力（resolution or resolving power）是指显微镜能辨别两点之间的最小距离的能力。从物理学角度看，光学显微镜的分辨率受光的干涉现象及所用物镜性能的限制，可表示为：

式中：λ=光波波长，NA=物镜的数值孔径值。

光学显微镜的光源不可能超出可见光的波长范围（0.4～0.7 μm），而数值孔径则取决于物镜的镜口角和玻片与镜头间介质的折射率，可表示为：NA= n·sinθ。

式中θ为光线最大入射角的半数。它取决于物镜的直径和焦距，一般来说在实际应用中最大只能达到120°，而n为介质折射率。由于香柏油的折射率（1.52）比空气及水的折射率（分别为1.0和1.33）要高，因此以香柏油作为镜头与玻片之间介质的油镜所能达到的数值孔径（NA一般在1.2～1.4）要高于低倍镜、高倍镜等干镜（NA都低于1.0）。若以可见光的平均波长0.55μm来计算，数值孔径通常在0.65左右的高倍镜只能分辨距离不小于0.4μm的物体，而油镜的分辨率却可达到0.2 μm左右。

三、实验材料

1、菌种  金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）及枯草芽孢杆菌（Bacillus subtilis）染色玻片标本。链霉菌（Streptomyces sp.）及青霉(Penicillium sp.)的水封片。

2、溶液或试剂  香柏油、二甲苯。

3、仪器或其他用具  显微镜、擦镜纸等。

四、操作步骤

1、观察前的准备

（1） 显微镜的安置  置显微镜于平整的实验台上，镜座距实验台边缘约3～4㎝。镜检时姿势要端正。

取、放显微镜时应一手握住镜臂，一手托住底座，使显微镜保持直立、平稳。切忌用单手拎提；且不论使用单筒显微镜或双筒显微镜均应双眼同时睁开观察，以减少眼睛疲劳，也便于边观察边绘图或记录。

（2） 光源调节  安装在镜座内的光源灯可通过调节电压以获得适当的照明亮度，而使用反光镜采集自然光或灯光作为照明光源时，应根据光源的强度及所用物镜的放大倍数选用凹面或凸面反光镜并调节其角度，使视野内的光线均匀，亮度适宜。

（3） 根据使用者的个人情况，调节双筒显微镜的目镜，双筒显微镜的目镜间距可以适当调节，而左目镜上一般还配有曲光度调节环，可以适应眼距不同或两眼视力有差异的不同观察者。

（4） 聚光器数值孔径值的调节  调节聚光器虹彩光圈值与物镜的数值孔径值相符或略低。有些显微镜的聚光器只标有最大数值孔径，而没有具体的光圈数刻度。使用这种显微镜时可在样品聚焦后取下一目镜，从镜筒中一边看视野，一边缩光圈，调节光圈的边缘与物镜边缘黑圈相切或略小于其边缘。因为各物镜的数值孔径值不同，所以每转换一次物镜都应该进行这种调节。

在聚光器的数值孔径确定后，若需要改变光照强度，可通过升降聚光器或改变光源的亮度来实现，原则上不应再通过光圈的调节。当然，有关虹彩光圈、聚光器高度和照明光源强度的使用原则也不是固定不变的，只要能获得良好的观察效果，有时也可根据不同的具体情况灵活运用，不一定拘泥不变。

2、显微观察

在目镜保持不变的情况下，使用不同放大倍数的物镜所能达到的分辨率及放大率都是不同的。一般情况下，特别是初学者，进行显微观察时应遵从由低倍镜到高倍镜再到油镜的观察程序，因为低倍数物镜视野相对大，易发现目标及确定检查的位置。

（1） 低倍镜观察  将金黄色葡萄球菌染色标本玻片置于载物台上，用标本夹夹住，移动推进器使观察对象处在物镜的正下方。下降10× 物镜，使其接近标本，用粗调节器慢慢升起镜筒，使标本在视野中初步聚焦，再使用细调节器调节图像清晰。通过玻片夹推进器慢慢移动玻片，认真观察标本各部位，找到合适的目的物，仔细观察并记录观察到的结果。

在任何时候使用粗调节器聚焦物象时，必须养成先从侧面注视小心调节物镜靠近标本，然后用目镜观察，慢慢调节物镜离开标本进行准焦的习惯，以免因一时的误操作而损坏镜头及玻片。

（2） 高倍镜观察  在低倍镜下找到合适的观察目标并将其至视野中心后，轻轻转动物镜转换器将高倍镜移至工作位置。对聚光器光圈及视野亮度进行适当调节后微调细调节器使物像清晰，利用推进器移动标本仔细观察并记录所观察到的结果。

在一般情况下，当物像在一种物镜中已清晰聚焦后，转动物镜转换器将其他物镜转到工作位置进行观察时，物象将保持基本聚焦的状态，这种现象称为物镜的同焦（parfocal）。利用这种同焦现象，可以保证在使用高倍镜或油镜等放大倍数高、工作距离短的物镜时仅用细调节器即可对物像清晰聚焦，从而避免由于使用粗调节器时可能的误操作而损坏镜头或载玻片。

（3） 油镜观察  在高倍镜或低倍镜下找到要观察的样品区域后，用粗调节器将镜筒升高，然后将油镜转到工作位置。在待观察的样品区域加滴香柏油，从侧面注视，用粗调节器将镜筒小心地降下，使油镜浸在油镜中并几乎与标本相接。将聚光器升至最高位置并开足光圈，若所用聚光器的数值孔径超过1.0，还应在聚光镜与载玻片之间加滴香柏油，保证其达到最大的效能。调节照明使视野的亮度合适，用粗调节器将镜筒徐徐上升，直至视野中出现物像并用细调节器使其清晰准焦为止。

有时按上述操作还找不到目的物，则可能由于油镜头下降还没有到位，或因油镜上升太快，以至眼睛捕捉不到一闪而过的物像。遇此情况，应重新操作。另外应特别注意不要因在下降镜头时用力过猛，或聚焦时误将粗调节器向反方向转动而损坏镜头及载玻片。

3、显微镜用毕后的处理

（1）上升镜筒，取下载玻片。

（2）用擦镜纸拭去镜头上的镜油，然后用擦镜纸蘸少许二甲苯擦去镜头上残留的油迹，最后再用干净的擦镜纸擦去残留的二甲苯。

切忌用手或其他纸擦拭镜头，以免使镜头沾上污渍或产生划痕，影响观察。

（3）用擦镜纸清洁其他物镜及目镜，用稠布清洁显微镜的金属部件。

（4）将各部分还原，反光镜垂直于镜座，将物镜转成“八”字形，再向下旋。同时把聚光镜降下，以免接物镜与聚光镜发生碰撞危险。

五、实验报告

1、结果

分别绘出你在低倍镜、高倍镜和油镜下观察到的金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、链霉菌及青霉的形态，包括在三种情况下视野中的变化，同时注明物镜放大倍数和总放大率。

2、思考题

（1）用油镜观察时应注意哪些问题？

（2）试列表比较低倍镜、高倍镜及油镜各方面的差异。为什么在使用高倍镜及油镜时应特别注意避免粗调节器的误操作？

（3）影响显微镜分辨率的因素有哪些？

## 实验二   细菌的简单染色与革兰氏染色

一、目的要求

1、观察细菌菌落的特征。

2、掌握简单染色法、革兰氏染色法的原理及操作步骤。

3、在油镜下观察细菌个体的形态。

二、基本原理

形态观察主要包括群体形态（菌落形态）和个体形态观察两个方面。

细菌的基本形态主要可分为球菌、杆菌、螺旋菌三大类，近年来还发现有星状和四方形细菌等。在适宜的生长条件下，细菌形态一般在其幼龄阶段呈现出特定形态，正常而整齐。但若培养条件发生变化或其老龄培养物则常出现异常形态，其形态受培养基成分、浓度、培养温度、培养时间等环境条件的影响。

细菌经稀释分离或划线分离接种在固体培养基上，在适宜的培养条件下，单个菌体经生长繁殖在固体表面形成的菌落具有一定的特征。若接种在斜面培养基上，由于接种量大，菌体生长连成片状则称为菌苔。细菌菌落大多数表面光滑湿润，有光泽，一般菌落较小，质地颜色均匀、多样，同培养基结合不紧密。菌落特征与组成菌落的细胞结构、生长状况、排列方式、好气性和运动性等直接相关。细菌的菌落及个体形态特征是辨认、鉴定菌种的重要依据。

细菌个体微小，且较透明，必须借助染色法使菌体着色，显示出细菌的一般形态结构及特殊结构，在显微镜下用油镜进行观察。根据细菌个体形态观察的不同要求，可将染色分为三种类型即简单染色、鉴别染色和特殊染色。本此实验学习前两种染色方法，特殊染色留待下一实验进行。

1、简单染色法原理

这是最基本的染色方法，由于细菌在中性环境中一般带负电荷，所以通常采用一种碱性燃料如美蓝、碱性复红、结晶紫、孔雀绿、蕃红等进行染色。这类染料解离后，染料离子带正电荷，故使细菌着色。

2、革兰氏染色法原理

革兰氏染色法是细菌学中广泛使用的重要鉴别染色法，通过此法染色，可将细菌鉴别为革兰氏阳性菌（G+）和革兰氏阴性菌（G-）两大类。

革兰氏染色过程所用四种不同溶液的作用：

（1）碱性染料  草酸铵结晶紫液。

（2）媒染剂  碘液，其作用是增强染料与菌体的亲和力，加强染料与细胞的结合。

（3）脱色剂  乙醇将染料溶解，使被染色的细胞脱色。利用不同细菌对染料脱色的难易程度不同，而加以区分。

（4）复染液  蕃红溶液，目的是使经脱色的细菌重新染上另一种颜色，以便与未脱色菌进行比较。

革兰氏染色有着重要的理论与实践意义，其染色原理是利用细菌的细胞壁组成成分和结构的不同。革兰氏阳性菌的细胞壁肽聚糖层厚，交联而成的肽聚糖网状结构致密，经乙醇处理发生脱水作用，使孔径缩小，通透性降低，结晶紫与碘形成的大分子复合物保留在细胞内而不被脱色，结果使细胞呈现紫色。而革兰氏阴性菌肽聚糖层薄，网状结构交联少，而且类脂含量较高，经乙醇处理后，类脂被溶解，细胞壁孔径变大，通透性增加，结晶紫与碘的复合物被溶出细胞壁，因而细胞壁被脱色，再经蕃红复染后细胞呈红色。

三、实验材料

1、菌种  大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌（培养18～24 h的斜面菌种各一支和菌落平板各一个）。

2、染液   革兰氏染液  草酸铵结晶紫染液、革兰氏碘液、95%乙醇、蕃红染液。

3、其他物品  无菌水、显微镜、载片、滤纸、香柏油、擦镜纸、接种环。

四、操作步骤

1、观察平板上的细菌菌落，识别大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌菌落特征，注意菌落的形状、高度、大小、颜色、是否湿润、光泽、透明度、边缘情况等（图2-1）。

2、简单染色

（1）涂片  取洁净的载片一张，将其在火焰上微微加热，除去上面的油脂，冷却，在中央部位滴加一小滴无菌水，用接种环在火焰旁从斜面上挑取少量菌体与水混合。烧去环上多余的菌体后，再用接种环将菌体涂成直径约1cm的均匀薄层。制片是染色的关键，载片要洁净，不得沾油污，菌体才能涂布均匀。注意初次涂片，取菌体量不应过大，以免造成菌体重叠。

（2）干燥  涂布后，待其自然干燥。

（3）固定  将已干燥的涂布标本向上，在微火上通过3～4次进行固定。固定的作用为：（a）杀死细菌；（b）使菌体蛋白质凝固，菌体牢固粘附于载片上，染色时不被染液或水冲掉；（c）增加菌体对染液的结合力，使涂片易着色。

（4）染色  在涂片处滴加草酸铵结晶紫溶液1～2滴，使其布满涂菌部分，染色1 min。

（5）冲洗  斜置载片，倾去染液。用水轻轻冲去染液，至流水变清。注意水流不得直接冲在涂菌处，以免将菌体冲掉。

（6）吸干  用吸水纸轻轻吸去载片上的水分，干燥后镜检（染色过程见图2-2）。

（7）镜检  将染色的标本，先用低倍镜找到目的物，将低倍接物镜转开，滴加一小滴香柏油于涂片处，用油镜进行观察。注意各种细菌的形态和细菌的排列方式。观察完毕，注意清洁油镜。

3、革兰氏染色法

（1）涂片  取大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌制成涂片，干燥、固定。

（2）染色  用草酸铵结晶紫染液染色1 min，用水冲洗。

（3）媒染  滴加革兰氏碘液冲去残水，并用碘液覆盖1 min，用水冲去碘液。

（4）乙醇脱色  斜置载片于一烧杯上，滴加95%乙醇，并轻轻摇动载片，至乙醇液不呈现紫色时停止（约0.5 min）。立即用水冲洗净乙醇并用滤纸轻轻吸干。脱色是革兰氏染色的关键，必须严格掌握乙醇的脱色程度。若脱色过度则阳性菌被误染为阴性菌；若脱色不够则阴性菌被误染为阳性菌。

（5）复染  蕃红染液复染1 min，水洗。

（6）吸干并镜检  若研究工作中要确证未知菌的革兰氏反应时，则需同时用已知菌进行染色作为对照。

五、实验报告

1、结果

（1）绘图：画出大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌的细胞形态图。

（2）记录三种菌的革兰氏染色结果；分辨出革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌。如果染色结果不理想，请分析原因。

2、思考题

（1）要得到正确的革兰氏染色结果，必须注意哪些操作？哪一步是关键步骤？为什么？

（2）当你对未知菌进行革兰氏染色时，怎样保证操作正确，结果可靠？

## 实验三   细菌的特殊染色

一、目的要求

1、学习几种细菌的特殊染色方法，包括芽孢染色和鞭毛染色。

2、观察细菌个体形态和菌落特征。

二、基本原理

细菌细胞的特殊结构：芽孢、荚膜、鞭毛等都是菌种分类鉴定的重要指标，在菌落形态上也有其相关特征。形成芽孢的细菌菌落表面一般为粗糙不透明，常呈现褶皱；在细菌表面产生荚膜的细菌，菌落往往表面光滑呈透明或半透明粘液，形状圆而大；具周生鞭毛的细菌，菌落大而扁平，形状不规则，边缘不整齐。运动能力强的细菌，菌落常呈树枝状。

1、芽孢染色原理

细菌的芽孢壁比营养细胞的细胞壁结构复杂而且致密，透性低，着色和脱色都比营养细胞困难。因此，一般采用碱性染料并在微火上加热，或延长染色时间，使菌体和芽孢都同时染上色后，再用蒸馏水冲洗，脱去菌体的颜色，但仍保留芽孢的颜色。并用另一种对比鲜明的染料使菌体着色，如此可以在显微镜下明显区分芽孢和营养体的形态。

2、鞭毛染色原理

细菌鞭毛非常纤细，超过了一般光学显微镜的分辨力。因此，观察时需通过特殊的鞭毛染色法。鞭毛的染色法较多，主要的原理是需经媒染剂处理。实验中介绍的两种方法，均以单宁酸（鞣酸）做媒染剂。媒染剂的作用是促使染料分子吸附于鞭毛上，并形成沉淀，使鞭毛直径加粗，才能在显微镜下观察到鞭毛。

三、实验材料

1、菌种  巨大芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌。

2、染液

（1）芽孢染液：7.6%饱和孔雀绿和0.5%蕃红染液；

（2）鞭毛染液：利夫森氏（Leifson）染色液或银染法染液：A液和B液。

（以上染液配制方法见附录六）

四、操作步骤

1、芽孢染色（孔雀绿染色法）

取一干净载片，在载片中央加一小滴水，按无菌操作取巨大芽孢杆菌菌体少许混合均匀，制成涂片，风干固定后，在涂菌处滴加7.6％的孔雀绿饱和水溶液，间断加热染色10 min后（注意添加染液勿使涂片干燥），用水冲洗。再用0.5％蕃红液染色1 min，水洗，自然干燥后镜检。芽孢被染上绿色，营养体呈现红色。

2、鞭毛染色

（1）载片的清洗  将载片置于洗涤灵水溶液中，煮沸10 min，自来水冲洗，再用蒸馏水洗净，用纱布擦干备用。

（2）实验菌种的准备  将枯草芽孢杆菌在新制备的牛肉膏蛋白胨斜面培养基上（斜面下部要有少量冷凝水），连续移种3～4次，每次培养12～18 h，最后一次培养12～16 h。

（3）制片  在载片一端加一滴蒸馏水，用接种环挑取少许菌苔底部有水部分的菌体（注意不要挑出培养基），将接种环悬放在水滴中片刻，将载片稍倾斜，使菌液随水滴缓缓流到另一端，可再返转一次使菌液流经面积扩大，然后放平，自然干燥。

（4）染色

a. 利夫森氏染色法  用蜡笔将涂菌区圈起，滴加染液，过数分钟后，当染液的1/2以上区域表面出现金属光泽膜时，用水轻轻将金属膜及染液冲洗干净，自然干燥。

镜检  镜检时应在涂片上按顺序进行观察，经常是在部分涂片区的菌体染出鞭毛，菌体及鞭毛均为红色。

b. 鞭毛银染法  涂片方法同上。

滴加硝酸银染色液A于涂片上，染色7 min。滴加蒸馏水冲洗5 min。用B液冲去残水，再滴加B液于涂片上，用微火加热至出现水汽。再用蒸馏水洗去染液，自然干燥。

镜检  菌体为深褐色，鞭毛为褐色。

五、实验报告

1、结果

将所观察到的各种细菌的特殊结构，按比例大小绘图。

2、思考题

（1）芽孢染色为什么要加热或延长染色时间？

（2）荚膜染色为什么要用负染色法？

（3）鞭毛染色时为什么需用培养12～16 h的菌体？染色成功的操作关键是什么？

## 实验四   放线菌的形态观察

一、目的要求

1、学习并掌握放线菌形态结构的观察方法。

2、观察放线菌的菌落特征、个体形态及其繁殖方式。

二、基本原理

放线菌的菌落在培养基上着生牢固，与基质结合紧密，难以用接种针挑取。

放线菌细胞一般呈分枝无隔的丝状，纤细的菌丝体分为在培养基内部的基内菌丝和伸出培养基表面的气生菌丝。气生菌丝上部分化成孢子丝，呈螺旋状、波浪状或分枝状等，其着生的形式也有所不同。菌丝呈各种颜色，有的还能分泌水溶性色素到培养基内。孢子丝长出孢子，孢子的形状多种多样，表面结构各异，孢子也各具颜色。由于大量孢子的存在，使菌落表面呈现干粉状，从菌落的形态特点容易同其他类微生物区分开来。这些形态特点都是菌种鉴定和分类的重要依据。

三、实验材料

1、菌种  金色链霉菌、灰色链霉菌。

2、其他物品  载片及盖片、0.1%美蓝染液。

四、操作步骤

1、菌落形态及菌苔特征的观察

以无菌操作用接种环分别取少许灰色链霉菌或金色链霉菌制成菌悬液，在平板培养基上划线接种，25～28℃培养5～7 d。观察放线菌菌落表面形状、大小、颜色、边缘，以及有无色素分泌到培养基内等；并用接种环挑取菌落，注意菌丝在培养基上着生的紧密情况。区别基内菌丝、气生菌丝和孢子丝的着生部位。

2、个体形态特征的观察

取生长有金色链霉菌和灰色链霉菌的菌落平板，选择菌丝和孢子生长较薄的部位，直接置于低倍镜或高倍镜下观察。或用接种铲取下一小块带有菌落的一薄层培养基，平置于载片上，然后分别在低倍镜和高倍镜下观察。注意放线菌菌丝直径大小和孢子丝的形状。

3、孢子形状的观察

取金色链霉菌或灰色链霉菌划线培养的平板，用印片法观察孢子及孢子丝。用镊子取一洁净盖片，轻放在菌落表面，按压一下，使部分菌丝及孢子贴附于盖片上。在载片上滴加一小滴0.1%美蓝染液，将盖片带有孢子的面向下，盖在染液上，用吸水纸吸去多余的染液，在高倍镜下观察孢子丝及孢子的形状，有些制片也能观察到无隔的气生菌丝。

4、用插片法观察放线菌形态特征

用无菌镊子取数块无菌盖片，以45o角斜插在平板培养基上（图4-1）。用接种环取孢子接种于盖片内侧基部中央部位，28℃培养5～7 d。用镊子取出盖片，轻轻擦去外侧下部沾有的培养基，将其带有的菌丝的面下，轻放盖在载片中央滴有美蓝的染液上，在显微镜下观察（也可不加染液即刻观察）。注意孢子的表面是否光滑或有刺、形状和大小。

五、实验报告

1、结果

（1）描述你所观察到的放线菌菌落特征。

（2）绘图：金色链霉菌和灰色链霉菌的气生菌丝、孢子丝及孢子的形状。

2、思考题

（1）放线菌为何属于原核微生物？

（2）放线菌与细菌菌落最显著的差异是什么？

## 实验五   酵母菌的形态观察及测微技术

一、目的要求

1、观察并掌握酵母菌的菌落特征、个体形态、生长及繁殖方式。

2、学习测微技术，测量酵母细胞的直径。

二、基本原理

1、酵母菌细胞的个体形态、繁殖方式及菌落特征

酵母菌细胞一般呈卵圆形、圆形、圆柱形或柠檬形。每种酵母细胞有其一定的形态大小。大多数酵母在平板培养基上形成的菌落较大而厚，湿润、较光滑，颜色较单调（多为乳白色，少有红色，偶见黑色）。酵母细胞核与细胞质有明显的分化，个体直径比细菌大几倍到十几倍。繁殖方式也较复杂，无性繁殖主要是出芽生殖，有些酵母能形成假菌丝。有性繁殖是通过接合形成子囊及子囊孢子。

观察酵母菌个体形态时，应注意其细胞形状；无性繁殖是芽殖或裂殖，芽体在母体细胞上的位置，有无假菌丝等特征；有性繁殖形成的子囊和子囊孢子的形状及数目。

2、利用测微技术测量微生物细胞大小的原理

微生物的细胞大小可使用测微尺测量。测微尺分为目镜测微尺和镜台测微尺两部分。目镜测微尺是一个可放入目镜内的特制圆玻片，玻片中央是一个带刻度的尺，等分成50或100小格（图5-1）。镜台测微尺为一载片，上面贴一圆形盖片，中央带有刻度，长度为1 mm，等分为100小格，每格长0.01 mm（10 µm）（图5-2）。目镜测微尺每小格大小是随显微镜的不同放大倍数而改变的，在测定时先用镜台测微尺标定，求出在某一放大倍数时目镜测微尺每小格代表的长度，然后用标定好的目镜测微尺测量菌体大小（图5-3）。

三、实验材料

1、菌种  酿酒酵母、红酵母、掷孢酵母、热带假丝酵母。

（酿酒酵母和红酵母菌落平板各一个。酿酒酵母豆芽汁斜面及酿酒酵母醋酸钠斜面各一支。热带假丝酵母加盖片培养的平板）。

2、染液及溶液   7.6％孔雀绿染液，0.5％蕃红染液，苏丹黑染液，二甲苯，中性红染液，碘液（配方均见附录）。

3、其他物品  目镜测微尺、镜台测微尺；载片及盖片等。

四、操作步骤

1、菌落特征的观察

取少量酿酒酵母、红酵母划线接种在平板培养基上，28～30℃培养3 d。观察菌落表面湿润或干燥，有无光泽，隆起形状，边缘的整齐度、大小、颜色等。

2、个体形态与出芽繁殖

酵母细胞较大，观察时可不染色，用水浸片法观察，即在载片中央滴加一小滴无菌水或滴加0.1%美蓝液一小滴，无菌操作用接种环取酿酒酵母少许（并注意酵母菌与培养基结合是否紧密），置于无菌水或美蓝液中，使菌体与其混合均匀。将盖片斜置轻轻盖在液滴上。制片先用低倍镜，再换高倍镜观察酵母细胞的形状及出芽方式。

3、子囊孢子的观察

将酿酒酵母接种于麦芽汁或豆芽汁液体培养基中，28～30℃培养24 h，如此连续传代3～4次。使其生长良好。然后转接到醋酸钠斜面培养基上，25～28℃培养4～5 d。用水浸片法制片或涂片，再用芽孢染色法染色，观察子囊孢子形状，注意每个子囊内的子囊孢子数目。

4、液泡的活体染色观察

在洁净的载片上加一滴中性红染液，用接种环取少许酿酒酵母与染液混匀，染色4～5 min，加盖片在显微镜下观察。中性红是液泡的活体染色剂，在细胞处于生活状态时，液泡被染成红色，细胞质及核不着色。若细胞死亡，液泡染色消失，细胞质及核呈现弥散性红色。

5、脂肪粒染色观察

方法（1）  在载片上加一小滴无菌水，用接种环取少许酿酒酵母制成涂片。自然干燥后滴加苏丹黑染色5 min，水洗；自然干燥，滴加二甲苯脱色至涂片透明，干燥后摘加0.5％蕃红染液复染30 s，水洗，自然干燥后显微镜观察。脂肪粒呈黑蓝色，细胞质为红色。

方法（2）  加一小滴苏丹黑液于洁净的载片上，挑取少许酵母菌体与之混匀，加盖片镜检，脂肪粒染成黑色。

6、肝糖粒染色观察

用酿酒酵母涂片，自然干燥后滴加1～2滴碘液，加上盖片在显微镜下观察。肝糖粒遇碘呈深红褐色。

7、利用测微尺测量酵母细胞的直径（宽度）

（1） 将目镜测微尺装入目镜内，刻度朝下，并将镜台测微尺置载物台上。

（2） 用低倍镜观察到镜台测微尺的刻度。

（3） 换用高倍镜测量，先用镜台测微尺标定。计算出目镜测微尺每格的长度。移动镜台测微尺和转动目镜测微尺，使二者的刻度平行，并使两尺的第一条线重合。向右寻找另外相重台的直线，记录两重合刻度间目镜测微尺和镜台测微尺的格数，由下列公式算出目镜测微尺每格长度。由于镜台测微尺每格长度为10 µm，从镜台测微尺格数，求目镜测微尺每格长度（µm）。

例如：目镜测微尺的5格等于镜台测微尺2格（即20 µm），则目镜测微尺

1格 =2×10µm÷5 = 4 µm

（4）酵母细胞直径（宽度）的测定：取下镜台测微尺，换上酿酒酵母制片，在高倍镜下测量

1 0～20个酵母细胞的直径。

8、示范

（1）观察热带假丝酵母的出芽方式及假菌丝形态。

将热带假丝酵母划线接种在麦芽汁或豆芽汁平板上，并在划线处盖上盖片，置于28～30℃培养2～3 d。滴加一滴无菌水或美蓝染液于载片上，再将盖片从平板上轻轻取下，斜置轻放盖在液滴上。用显微镜观察呈分枝状的假菌丝细胞形状及大小。

（2）观察掷孢酵母的形态特征。

五、实验报告

1、结果

（1）描述酿酒酵母及红酵母菌的菌落形态特征。

（2）绘图

(a) 酿酒酵母的菌体、出芽方式及细胞中的脂肪粒、液泡形态。

(b) 酿酒酵母的子囊及子囊孢子。

(c) 假丝酵母的假菌丝形状。

（3）酿酒酵母细胞的直径测量结果

在高倍镜下目镜测微尺1格=         µm。

酵母细胞的直径（平均值）= 目镜测微尺       格=         µm。

2、思考题

（1）酵母菌和细菌细胞在形态、结构上有何区别？

（2）在同一平板培养基上若同时有细菌及酵母菌两种菌落，如何识别？

（3）热带假丝酵母生成的菌丝为什么叫假菌丝？与真菌丝有何区别？

## 实验六   霉菌的形态观察

一、目的要求

1、观察霉菌菌落特征。

2、学习并掌握霉菌的制片方法。

3、观察霉菌个体形态及各种无性孢子及有性孢子的形态。

二、基本原理

霉菌是由许多交织在一起的菌丝体构成。在潮湿条件下生长繁殖，长出丝状、绒毛状或蜘蛛网状的菌丝体，并在形态及功能上分化成多种特化结构。菌丝在显微镜下观察呈管状，有的有横隔将菌丝分割为多细胞（如青霉、曲霉），有的菌丝没有横隔（如毛霉、根霉）。菌丝的直径比一般细菌和放线菌菌丝大几倍到十几倍。菌落形态较大，质地较疏松，颜色各异。菌丝体经制片后可用低倍或高倍镜观察。在观察时要注意菌丝直径的大小，菌丝体有无隔膜，营养菌丝有无假根，无性繁殖或有性繁殖时形成的孢子种类及着生方式。

由于霉菌的菌丝体较粗大，而且孢子容易飞散，如将菌丝体置于水中容易变形，故观察时将其置于乳酸石炭酸溶液中（配方见附录），保持菌丝体原形，使细胞不易干燥，并有杀菌作用。

三、实验材料

1、菌种  产黄青霉、黄曲霉、黑根霉、白地霉及紫红曲霉（培养好的平板各一个）。

2、其他物品  乳酸石炭酸溶液、载片、盖片等。

四、操作步骤

1、霉菌菌落特征的观察

观察产黄青霉、黄曲霉、黑根霉平板中的菌落，描述其菌落特征。注意菌落形态的大小，菌丝的高矮，生长密度，孢子颜色和菌落表面等状况。并与细菌、放线菌、酵母菌菌落进行比较。

2、制片观察

于洁净的载片中央，滴加一小滴乳酸石炭酸溶液，然后用接种针从菌落边缘挑取少许菌丝体置于其中，使其摊开，轻轻盖上盖片（注意勿出现气泡），置于低倍镜、高倍镜下观察。

（1）产黄青霉

观察菌丝体的分枝状况，有无横隔。分生孢子梗及其分枝方式、梗基、小梗及分生孢子的形态。

利用平板插片法，可观察到较为清晰的分生孢子穗，帚状分枝的层次状况及成串的分生孢子。平板接种后待菌落长出时斜插上灭菌盖片（角度为30~45o）。注意盖片位置应插在菌落的稍前侧，经培养后盖片内侧可见到长有一薄层菌丝体。用镊子取下轻轻盖在滴有乳酸石炭酸溶液的载片上，即可观察。

（2）黄曲霉

观察菌丝体有无横隔、足细胞，注意分生孢子梗、顶囊、小梗及分生孢子着生状况及形状。

（3）黑根霉

观察无隔菌丝（注意菌丝内常有气泡，不是横隔）、假根、匍匐枝、孢子囊柄、孢子囊及孢囊孢子。孢囊破裂后能观察到囊托及囊轴。

3、示范

（1）观察紫红曲霉的子囊果、子囊和子囊孢子。

（2）观察黑根霉的接合孢子。

（3）观察白地霉的裂生孢子。

（4）观察五通桥毛霉的厚垣孢子。

（5）观察赤霉菌的大型分生孢子(多细胞的镰刀形孢子)。

五、实验报告

1、结果

（1）描述产黄青霉、黄曲霉、黑根霉的菌落的颜色及特征。

（2）绘制产黄青霉、黄曲霉、黑根霉的个体形态图。

（3）绘制示范中黑根霉的接合孢子，白地霉的裂生孢子，五通桥毛霉的厚垣孢子和赤霉菌的镰刀形分生孢子。

2、思考题

（1）霉菌的无性繁殖和有性繁殖的孢子各有几种？它们是怎样形成的？

（2）细菌、放线菌、酵母菌、霉菌菌落特征如何识别？以上四类菌在制片方法上有何特点？

（3）总结在显微镜下看到的青霉、黄曲霉和黑根霉在以下各方面的异同：

a. 菌丝有隔或无隔。

b. 无性繁殖方式。

c. 有性繁殖方式。

## 实验七  培养基的制备与灭菌

一、目的要求

1、了解培养基的配制原理。

2、掌握培养基的配制与灭菌方法。

二、基本原理

正确掌握培养基的配制方法是从事微生物学实验工作的重要基础。由于微生物种类及代谢类型的多样性，因而用于培养微生物培养基的种类也很多，它们的配方及配制方法虽各有差异。但一般培养基的配制程序却大致相同，例如器皿的准备，培养基的配制与分装，棉塞的制作，培养基的灭菌，斜面与平板的制作以及培养基的无菌检查等基本环节大致相同。

培养基制备完毕后应立即进行高压蒸汽灭菌。其灭菌条件大多是在121℃时保温20min。如不能及时灭菌，会因杂菌繁殖生长，导致培养基变质不能使用

三、实验材料

1．药品  牛肉膏、蛋白胨、NaCl、胰蛋白胨（Tryptone）、酵母提取物（Yeast Extract）、可溶性淀粉、KNO3、K2HPO4、MgSO4•7H2O、FeSO4•7H2O、琼脂等。

2. 器材 天平、高压蒸汽灭菌锅、吸管、试管、烧杯、量筒、锥形瓶、培养皿、玻璃漏斗、药匙、pH试纸、称量纸、记号笔、棉花、纱布、线绳、牛皮纸、报纸等。

四、操作步骤

1、玻璃器皿的洗涤和包装

（1）玻璃器皿的洗涤

玻璃器皿在使用前必须洗刷干净。将锥形瓶、试管、培养皿、量筒等浸入含有洗涤剂的水中，用毛刷刷洗，然后用自来水及蒸馏水冲净。吸管先用含有洗涤剂的水浸泡，再用自来水及蒸馏水冲洗。洗刷干净的玻璃器皿置于烘箱中烘干后备用。

（2）灭菌前玻璃器皿的包装

（a）培养皿的包装  培养皿由一盖一底组成一套。可用报纸将几套培养皿包成一包，或者将几套培养皿直接置于特制的铁皮圆筒内，加盖灭菌。包装后的培养皿须经灭菌之后才能使用。

（b）吸管的包装  在吸管的上端塞入一小段棉花（勿用脱脂棉），它的作用是避免外界及口中杂菌吹入管内，并防止菌液等吸入口中。塞入此小段棉花应距管口约0.5 cm左右，棉花段自身长度约1~1.5 cm。塞棉花时，可用一外圈拉直的曲别针，将少许棉花塞入管口内。棉花要塞得松紧适宜，吹时以能通气而又不使棉花滑下为准。

先将报纸裁成宽约5 cm左右的长纸条，然后将已塞好棉花的吸管尖端放在长条报纸的一端，约成45o角，折叠纸条包住尖端，用左手握住吸管身，右手将吸管压紧，在桌面上向前搓转，以螺旋式包扎起来。上端剩余纸条折叠打结，准备灭菌（图7-1）。

2、液体及固体培养基的配制过程

（1）液体培养基配制

（a）称量  一般可用1/100粗天平称量配制培养基所需的各种药品。先按培养基配方计算各成分的用量，然后进行准确称量。

（b）溶化  将称好的药品置于一烧杯中，先加入少量水（根据实验需要可用自来水或蒸馏水），用玻璃棒搅动，加热溶解。

（c）定容  待全部药品溶解后，倒入一量筒内，加水至所需体积。如某种药品用量太少时，可预先配成较浓溶液，然后按比例吸取一定体积溶液，加入至培养基中。

（d）调pH  一般用pH试纸测定培养基的pH。用剪刀剪出一小段pH试纸，然后用镊子夹取此段pH试纸，在培养基中蘸一下，测定其pH范围，如培养基偏酸或偏碱时，可用1 mol/L NaOH或1 mol/L HCl溶液进行调节。调节pH时，应逐滴加入NaOH或HCl溶液，防止局部过酸或过碱，破坏培养基中成分。边加边搅拌，并不时用pH试纸测试，直至达到所需pH为止。

（e）过滤  用滤纸或多层纱布过滤培养基。一般无特殊要求时，此步可省去。

（2）固体培养基的配制

配制固体培养基时，应将已配好的液体培养基加热煮沸，再将称好的琼脂（1.5%~2.0%）加入，并用玻璃棒不断搅拌，以免糊底烧焦。继续加热至琼脂全部融化，最后补足因蒸发而失去的水分。

3、培养基的分装

根据不同需要，可将已配好培养基分装入试管或锥形瓶内，分装时注意不要使培养基玷污管口或瓶口，以免造成污染。如操作不小心培养基玷污管口或瓶口时，可用镊子夹一小块脱脂棉，擦去管口或瓶口的培养基，并将脱脂棉弃去。

（1）试管的分装

取一个玻璃漏斗，装在铁架上，漏斗下连一根橡皮管，橡皮管下端再与另一玻璃管相接，橡皮管的中部夹一弹簧夹。分装时，用左手拿住空试管中部，并将漏斗下的玻璃管嘴插入试管内，以右手拇指及食指开放弹簧夹，中指及无名指夹住玻璃管嘴，使培养基直接流入试管内（图7-2）。

装入试管培养基的量视试管大小及需要而定，若所用试管大小为15×150 mm时，液体培养基可分装至试管高度1/4左右为宜；如分装固体或半固体培养基时，在琼脂完全融化后，应趁热分装于试管中。用于制作斜面的固体培养基的分装量为管高1/5（约3～4 mL）；半固体培养基分装量为管高的1/3为宜。

（2）锥形瓶的分装

用于振荡培养微生物用时，可在250 mL锥形瓶中加入50 mL的液体培养基；若用于制作平板培养基时，可在250 mL锥形瓶中加入150 mL的液体培养基，然后再加入3 g琼脂粉（按2%计算），灭菌时瓶中琼脂粉同时被融化。

4、棉塞的制作及试管、锥形瓶的包扎

为了培养好气性微生物，需提供优良通气条件，同时为防止杂菌污染，则必须对通入试管或锥形瓶内空气预先进行过滤除菌。通常方法是在试管及锥形瓶口加上棉花塞等。

（1）试管棉塞的制作

制棉塞时，应选用大小、厚薄适中的棉花一块，铺展于左手拇指和食指扣成的圆孔上，用右手食指将棉花从中央压入圆孔中制成棉塞，然后直接压入试管或锥形瓶口。也可借用玻璃棒塞入，也可用折叠卷塞法制作棉塞（图7-3）。

制作的棉塞应紧贴管壁，不留缝隙，以防外界微生物沿缝隙侵入，棉塞不宜过紧或过松，塞好后以手提棉塞，试管不下落为准。棉塞的2/3在试管内，1/3在试管外（图7-4）。

目前也有采用金属或塑料试管帽代替棉塞，直接盖在试管口上，灭菌待用。

将装好培养基并塞好棉塞或盖好管帽的试管捆成一捆，外面包上一层牛皮纸。用铅笔注明培养基名称及配制日期。灭菌待用。

（2）锥形瓶棉塞制作

通常在棉塞外包上一层纱布，再塞在瓶口上。有时为了进行液体振荡培养加大通气量，则可用8层纱布代替棉塞包在瓶口上。目前也有采用无菌培养容器封口膜直接盖在瓶口上，既保证良好通气，过滤除菌又操作简便，故极受欢迎。

在装好培养基并塞好棉塞或包上8层纱布或盖好培养容器封口膜的锥形瓶口上，再包上一层牛皮纸并用线绳捆好，灭菌待用。

5、培养基的灭菌

培养基经分装包扎之后，应立即进行高压蒸汽灭菌，0.1 MPa或100 Kpa灭菌20 min。如因特殊情况不能及时灭菌，则应暂存于冰箱中。

6、斜面和平板的制作

（1）斜面的制作

将已灭菌装有琼脂培养基的试管，趁热置于木棒上，使成适当斜度，凝固后即成斜面（图7-5）。斜面长度不超过试管长度1/2为宜。如制作半固体或固体深层培养基时，灭菌后则应垂直放置至冷凝。

（2）平板的制作

将装在锥形瓶或试管中已灭菌的琼脂培养基融化后，待冷至50℃左右倾入无菌培养皿中。温度过高时，皿盖上的冷凝水太多；温度低于50℃，培养基易于凝固而无法制作平板。

平板的制作应在火焰旁进行，左手拿培养皿，右手拿锥形瓶的底部或试管，左手同时用小指和手掌将棉塞打开，灼烧瓶口，用左手大拇指将培养皿打开一缝至瓶口正好伸入，倾入10~12 mL的培养基，迅速盖好皿盖，置于桌上，轻轻旋转平皿，使培养基均匀分布于整个平皿中，冷凝后即成平板（图7-6）。

7、培养基的无菌检查

灭菌后的培养基，一般需进行无菌检查。最好从中取出1~2管（瓶），置于37℃恒温箱中培养1~2 d，确定无菌后方可使用。

8、无菌水的制备

在每个锥形瓶或试管内装入所需体积的蒸馏水。塞上棉塞或盖上塑料试管盖。再在棉塞上包上一张牛皮纸。高压蒸汽灭菌，0.1 MPa，20 min。

五、实验报告

1、结果

分析你所配制培养基的碳源、氮源、能源、无机盐及维生素的来源。

2、思考题

（1）为什么微生物实验室所用的吸管口或滴管口的上端均需塞上一小段棉花，，再用报纸包起来，经高压蒸汽灭菌后才能使用？

（2）配制固体培养基时，需在液体培养基中添加多少量的琼脂？

（3）如何检查灭菌后的培养基是否无菌？

## 实验八  自然界中微生物的分离与纯化

一、目的要求

1、学习、掌握细菌、放线菌、酵母菌和霉菌稀释分离、划线分离等技术。

2、学习从样品中分离、纯化出所需菌株。

3、学习并掌握平板倾注法和斜面接种技术，了解培养细菌、放线菌、酵母菌及霉菌四大类微生物的培养条件和培养时间。

4、学习平板菌落计数法。

二、基本原理

土壤是微生物生活的大本营，是寻找和发现有重要应用潜力的微生物的主要菌源。不同土样中各类微生物数量不同，一般土壤中细菌数量最多；其次为放线菌和霉菌。一般在较干燥、偏碱性、有机质丰富的土壤中放线菌数量较多；酵母菌在一般土壤中的数量较少，而在水果表皮、葡萄园、果园土中数量多些。本次实验从土壤中分离细菌、放线菌和霉菌；自面肥或酒曲或果园土分离酵母菌。

为了分离和确保获得某种微生物的单菌落，首先要考虑制备不同稀释度的菌悬液。各类菌的稀释度因菌源、采集样品时的季节、气温等条件而异。其次，应考虑各类微生物的不同特性，避免菌源中各类微生物的相互干扰。细菌或放线菌皆喜中性或微碱性环境，但细菌比放线菌生长快，分离放线菌时，一般在制备土壤稀释液时添加10％的酚或在分离培养基中加相应的抗生素以抑制细菌和霉菌（如加链霉素25～50 u/mL以抑制细菌；添加制霉菌素50 u/mL或多菌灵30 u/mL以抑制霉菌）。酵母菌和霉菌都喜酸性环境，一般酵母菌只能以糖为碳源，不能直接利用淀粉。酵母菌在pH5时生长极快，而细菌生长适宜的酸碱度为pH 7，所以分离酵母菌时只要选择好适宜的培养基和pH，可降低细菌增殖率，霉菌生长慢，也不干扰酵母菌分离。若分离霉菌，需降低细菌增殖率，一般培养基临用前需添加灭过菌的乳酸或链霉素。为了防止菌丝蔓延干扰菌落计数，分离霉菌时常在培养基中加入化学抑制剂。

要想获得某种微生物的纯培养，还需提供有利于该微生物生长繁殖的最适培养基及培养条件。微生物四大菌类的分离培养基、培养温度、培养时间见表8-1。

表81 不同微生物菌种的培养条件

| 样品来源 | 分离对象 | 分离方法 | 稀释度 | 培养基名称 | 培养温度 （℃） | 培养时间 （d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土样 | 细菌 | 稀释分离 | 10-5，10-6，10-7 | 牛肉膏蛋白胨 | 30～37 | 1~2 |
| 土样 | 放线菌 | 稀释分离 | 10-3，10-4，10-5 | 高氏合成1号 | 28 | 5~7 |
| 土样 | 霉菌 | 稀释分离 | 10-2，10-3，10-4 | 马 丁 | 28～30 | 3~5 |
| 面肥（或土样） | 酵母菌 | 稀释分离 | 10-4，10-5，10-6 | 豆芽汁葡萄糖 | 28~30 | 2~3 |
| 细菌分离平板 | 细菌单菌落 | 划线分离 |  | 牛肉膏蛋白胨 | 30~37 | 1~2 |

三、实验材料

（一）菌源

1、土样

选定采土地点后，铲去表土层2～3 cm，取3～10 cm深层土壤10 g，装入已灭过菌的牛皮纸带内，封好袋口，并记录取样地点、环境及日期。土样采集后应及时分离，凡不能立即分离的样品，应保存在低温、干燥条件下，尽量减少其中菌相的变化。

2、面肥

从中分离酵母菌。该材料也可用酒曲等替代。

（二）培养基

牛肉膏蛋白胨培养基、马丁培养基、高氏合成1号培养基、豆芽汁葡萄糖培养基（制平板和斜面）

（三）无菌水或无菌生理盐水

配制生理盐水，分装于250 mL锥形瓶，每瓶装99 mL（或95 mL为分离霉菌用），每瓶内装10粒玻璃珠。分装试管、每管装4.5 mL（每人5～7支）。

（四）其他物品

无菌培养皿、无菌移液管、无菌玻璃涂棒（刮刀）、称量纸、药勺、橡皮头、10％酚溶液。

四、操作步骤

（一）稀释分离法

平板分离菌有倾注法和涂布法两种。本次实验分离细菌、放线菌、霉菌时采用倾注法，酵母菌分离采用涂布法。

1、细菌的分离

（1）制备土壤稀释液

称取土样1 g，在火焰旁加入到一个盛有99 mL并装有玻璃珠的无菌水或无菌生理盐水锥形瓶中，振荡10～20 min，使土样中菌体、芽孢或孢子均匀分散，制成10－2稀释度的土壤稀释液。然后按10倍稀释法进行稀释分离，以制备10－7稀释度为例，具体操作过程如下：取4.5 mL无菌水试管6支，按10－3…10－7顺序编号，放置试管架上。取无菌移液管一支，从移液管包装纸套中间撕口，将包装纸套分成上、下两段，去除上段包装纸套，在移液管上端管口装橡皮头，取出下段移液管纸套放置桌面，以右手拇指、食指、中指拿住移液管上端的橡皮头，将吸液端口及移液管外部表面迅速通过火焰2～3次，杀灭撕纸套时可能污染的杂菌，切忌不要用手指去触摸移液管吸液端口及外部。左手持锥形瓶底，以右手掌及小指、无名指夹住锥形瓶上棉塞，在火焰旁拔出棉塞（棉塞夹在手上，不能乱放在桌上），将1 mL移液管的吸液端伸进振荡混匀的锥形瓶土壤悬液底部，用手指轻按橡皮头，在锥形瓶内反复吹吸三次（吹吸时注意第二次液面要高于第一次吹吸的液面），然后准确吸取0.5 mL 10-2土壤稀释液。右手将棉塞插回锥形瓶上，左手放下锥形瓶，换持一支盛有4.5 mL无菌水试管，依前法在火焰旁拔除试管帽（或棉塞），将0.5 mL 10-2土壤稀释液注入4.5 mL无菌水试管内，制成10－3的土壤稀释液，将此移液管在试管内反复吹吸三次，然后取出移液管，并将其通过火焰再插入原来包装移液管的下段纸套内，以备再用。盖上试管帽，右手持10－3稀释液试管再左手敲打20～30次，混匀土壤稀释液。再从纸套取出原来的移液管，插入稀释液已混匀的试管内，再吹吸三次，然后准确吸出0.5 mL 10-3的稀释液，置于第二支装有4.5 mL无菌水试管中，制成10－4土壤稀释液。用同样方法制成10－5、10－6、10－7的土壤稀释液（为避免稀释过程误差，进行微生物计数时，最好每一个稀释度更换一支移液管）。最后用毕的移液管重新装入纸套内。待灭菌后，再洗刷或将用过的移液管放在废弃物筒中，用3％～5％来苏尔浸泡1h后再灭菌洗涤。

（2）倾注法分离

取无菌培养皿6～9个，分别于培养皿底面按稀释度编号。稀释完毕后，可用原来的移液管从菌液浓度最小的10-7土壤稀释液开始吸取1 mL稀释液，按无菌操作技术加到相应编号10-7的无菌培养皿内。再以相同方法分别吸取1 mL 10-6、10-5的土壤稀释液，各加到相应编号为10-5、10-6的无菌培养皿内。将已灭菌的牛肉膏蛋白胨固体培养基融化，待冷却至45～50℃左右，分别倾入到已盛有10-5、10-6、10-7土壤稀释液的无菌培养皿内。注意：温度过高易将菌烫死，皿盖上冷凝水太多，也会影响分离效果；低于45℃培养基易凝固，平板易出现凝块、高低不平。倾倒培养基时注意无菌操作，要在火焰旁进行。左手拿培养皿，右手拿锥形瓶底部，左手同时用小指和手掌将棉塞拔开，灼烧瓶口，用左手大拇指将培养皿盖打开一缝，至瓶口正好伸入，倾入培养基约12～15 mL，将培养皿在桌面上轻轻前后左右转动，使稀释的菌悬液与融化的琼脂培养基混合均匀，混匀后静置桌上。整个操作过程见图8-1，8-2。

（3）培养

待平板完全冷凝后，将平板倒置在30℃恒温箱中，培养24～48 h观察结果。

2、放线菌的分离

（1）制备土壤稀释液

称取土样1g，加入到一个盛有99 mL并装有玻璃珠的无菌水或无菌生理盐水锥形瓶中，并加入10滴10％的酚溶液（抑制细菌生长），有时也可不加酚。振荡后静置5 min，即成10-2土壤稀释液。

（2）倾注法分离

按前法将土壤稀释液分别稀释为10-3、10-4、10-5三个稀释度，然后用无菌移液管依次分别吸取1 mL 10-5、10-4、10-3土壤稀释液于相应编号的无菌培养皿内，用高氏合成1号培养基依前法倾倒平板，每个稀释度做2～3个平行皿。

（3）培养

冷凝后，将平板倒置于28℃恒温箱中，培养5～7 d观察结果。

3、霉菌的分离

（1）制备土壤稀释液

称取土样5 g，加入到一个盛有95 mL无菌水或无菌生理盐水并装有玻璃珠的锥形瓶中，振荡10 min，即成10-2土壤稀释液。

（2）倾注法分离

按前法将土壤稀释液再稀释为10-3、10-4土壤稀释液。然后用无菌移液管分别吸取1 mL 10-4、10-3、10-2土壤稀释液于相应编号的无菌培养皿内。采用马丁培养基倾倒平板，为了抑制细菌生长和降低菌丝蔓延速度，马丁培养基临用前需无菌加入孟加拉红、链霉素和去氧胆酸钠。每个稀释度做2～3个平行皿。

（3）培养

冷凝后，将平板倒置于28℃恒温箱中，培养3～5 d观察结果。

4、酵母菌的分离

（1）制备土壤稀释液

称取面肥1 g，加入到一个盛有99 mL无菌水或无菌生理盐水并装有玻璃珠的锥形瓶中，面肥发黏，用接种铲在锥形瓶内壁磨碎后移入无菌水或生理盐水内，振荡20 min，即成10－2的面肥稀释液。若选用果园土样，也依前法称取1 g土样，制成10－2的土壤稀释液。

（2）涂布法分离

依前法向无菌培养中倾倒已融化并冷却至45~50℃的豆芽汁葡萄糖培养基，待平板冷凝后，用无菌移液管分别吸取上述10-6、10-5、10-4三个稀释度菌悬液0.1 mL，依次滴加于相应编号已制备好的豆芽汁葡萄糖培养基平板上，右手持无菌玻璃涂棒，左手拿培养皿，并用拇指将皿盖打开一缝，在火焰旁右手持玻璃涂棒于培养皿平板表面将菌液自平板中央均匀向四周涂布扩散，切忌用力过锰将菌液直接推向平板边缘或将培养基划破（图8-3）。

（3）培养

接种后，将平板倒置于30℃恒温箱中，培养2~3d观察结果。

（二）划线分离法

菌种被其他杂菌污染时或混合菌悬液常用划线法进行纯种分离。此法是借助将有混合菌悬液的接种环在平板表面多方向连续划线，使混杂的微生物细胞在平板表面分散，经培养得到分散成由单个微生物细胞繁殖而成的菌落，从而达到纯化目的。平板制作方法如前所述。但划线分离的培养基必须事先倾倒好，需充分冷凝待平板稍干后方可使用；为便于划线，一般培养基不宜太薄，每皿约倾倒20mL培养基，培养基应厚薄均匀，平板表面光滑。划线分离主要有连续划线法和分区划线法两种。连续划线法是从平板边缘一点开始，连续作波浪式划线直到平板的另一端为止，当中不需灼烧接种环上的菌（图8-4A）；另一种是将平板分四区，故又称四分区划线法。划线时每次将平板转动60~70℃划线（见图8-4B），每换一次角度，应将接种环上的菌烧死后，再通过上次划线处划线。

1、连续划线法

以无菌操作用接种环直接取平板上待分离纯化的菌落（参见附录微生物的接种技术）。将菌种点种在平板边缘一处，取出接种环，烧去多余菌体。将接种环再次通过稍打开盖的缝隙伸入平板，在平板边缘空白处接触一下使接种环冷凉，然后从接种有菌的部位在平板上自左向轻轻划线，划线时平板面与接种环面成30~40o，以手腕力量在平板表面轻巧动划线，接种环不要嵌入培养基内划破培养基，线条要平行密集，充分利用平板表面积，注意忽使前后两条线重叠（图8-4A，8-5）。划线完毕，关上皿盖。灼烧接种环，待冷凉后放置接种架上。培养皿倒置于适温的恒温箱内培养（以免培养过程盖冷凝水滴下，冲散已分离的菌落）。培养后在划线平板上观察沿划线处长出的菌落形态，涂片镜检为纯种后再接种斜面。

2、分区划线法（四分区划线法，图8-4B）

取菌、接种、培养方法与“连续划线法”相似。分区划线法划线分离时平板分4个区，故又称四分区划线法。其中第4区是单菌落的主要分布区，故其划线面积应最大。为防止第4区内划线与1、2、3区线条相接触，应使4区线条与1区划条相平行，这样区与区间线条夹角最好保持120o左右。先将接种环沾取少量菌在平板1区划3~5条平行线，取出接种环，左手关上盖，将平板转动60~70°，右手把接种环上多出的菌体烧死，将烧红的接种环在平板边缘冷却，再按以上方法以1区划线的菌体为菌源，由1区向2区作第2次平行划线。第2次划线完毕，同时再把平转动约60~70°，同样依次在3、4区划线。划线完毕，灼烧接种环，盖上盖，同上法培养，在划线区观察单菌落。

本次实验在分离细菌的平板上选取单菌落，于牛肉膏蛋白胨平板上再次划线分离，使菌进一步纯化。划线接种后的平板，倒置于30℃恒温箱中培养24 h后观察结果。

（三）微生物菌落计数（平板菌落计数法）

含菌样品的微生物经稀释分离培养后，每一个活菌细胞可以在平板上繁殖形成一个肉眼可见的菌落。故可根据平板上菌落的数目，推算出每克含菌样品中所含的活菌总数。

一般由三个稀释度计算出的每克含菌样品中的总活菌数和同一稀释度出现的总活菌数均应很接近，不同稀释度平板上出现的菌落数应呈规律性地减少。如相差较大，表示操作不精确。通常以第二个稀释度的平板上出现50个左右菌落为好。也可用菌落计数器计数。

（四）平板菌落形态及个体形态观察

从不同平板上选择不同类型菌落用肉眼观察，区分细菌、放线菌、酵母菌和霉菌的菌落形态特征。并用接种环挑菌，视其与基质结合紧密程度。再用接种环取不同菌落制片，在显微镜下进行个体形态观察。将所分离的含菌样品中明显不同的各类菌株的主要菌落特征和细胞形态记录于表10-2。

（五）分离纯化菌株转接斜面（斜面接种）

在分离细菌、放线菌、酵母菌和霉菌的不同平板上选择分离效果较好，认为已经纯化的菌落各挑一个用接种环接种斜面（接种技术见附录）。

将细菌接种于牛肉膏蛋白胨斜面，放线菌接种于高氏1号斜面，酵母菌和霉菌接种于豆芽汁葡萄糖页斜面上。贴好标签，在各自适宜的温度下培养，培养后观察是否为纯种，记录斜面培养条件及菌苔特征于表10-3。置冰箱保藏。

五、实验报告

1、结果

(1) 记录微生物四大类菌的分离方法培养条件于表10-2。

表8-2 微生物四大类菌的分离方法及培养条件

| 分离对象 | 样品来源 | 分离方法 | 稀释度 | 培养基 | 培养温度 | 培养时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细 菌 | 土 壤 |  |  |  |  |  |
| 放线菌 | 土 壤 |  |  |  |  |  |
| 霉 菌 | 土 壤 |  |  |  |  |  |
| 酵母菌 | 果园土或面肥 |  |  |  |  |  |

（2） 将你所分离的微生物平板菌落计数结果填入表10-3中。

表8-3 平均每克样品所含微生物数

| 皿 | 每皿长出菌落数 | 每克样品所含菌数 |
| --- | --- | --- |
|  | 10（- ） | 10（- ） | 10（- ） | 10（- ） | 10（- ） | 10（- ） |
| 第1皿 |  |  |  |  |  |  |
| 第2皿 |  |  |  |  |  |  |
| 第3皿 |  |  |  |  |  |  |
| 均 值 |  |  |

（3）将你所分离样品中单菌落菌株的菌落培养特征与镜检形态记录于表10-4。

表8-4含菌样品中分离的菌株特征记录

分离日期：        地点：

| 菌株编号 | 分离培养基 | 菌落特征 | 镜检形态 |
| --- | --- | --- | --- |

（4） 记录斜面培养条件下及菌苔特征（包括纯化结果）于表10-5。

表8-5 微生物四大类菌的斜面培养条件及菌苔特征

| 微生物 | 培养基名称 | 培养温度 | 培养时间 | 菌苔特征 | 纯化程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细 菌 放线菌 酵母菌 霉 菌 |  |  |  |  |  |

2、思考题

（1）在恒温箱中培养微生物时为何培养皿均需倒置？

（2）分离某类微生物时培养皿中出现其他类微生物，请说明原因？应该如何进一步分离和纯化？经过一次分离的菌种是否皆为纯种？若不纯，应采用哪种分离方法最合适？

（3）根据哪些菌落特征可区分细菌、放线菌、酵母菌与霉菌？它们的细胞结构表现在菌落开设态上有什么联系？

（4）请设计分离筛选下列微生物菌种的试验方案（任选一种）。

① 酸奶中乳酸菌的分离、纯化。

②土壤中链霉素产生菌的分离、纯化。

③ 啤酒泥或酒曲发酵窖泥中酵母菌分离、纯化。

④ 甜酒药曲或酿酒种曲中霉菌的分离、纯化。

提示：包括采样、稀释液制备、培养基名称、培养温度、培养时、分离纯化方法等。

## 实验九   微生物生长的测定

一、目的要求

1、学习用比浊法测定微生物的数量。

2、测定培养液中的大肠杆菌数量。

二、基本原理

在科学研究和生产过程中，为及时理解培养过程中微生物的生长情况，需定时测定培养液中微生物的数量，以便适时地控制培养条件，获得最佳的培养物。比浊法是常用的测定方法。

比浊法是在浊度计或比色计上进行测定培养液中微生物的数量。某一波长的光线，通过混浊的液体后，其光强度将被减弱。入射光与透过光的强度比与样品液的浊度和液体的厚度相关。

It：透过光的强度；

Io：入射光的强度；

K：吸光系数；

c：样品液的浊度；

d：液层厚度；

It /Io称为透过度（transmittance）；

称消光系数（optical density，简称OD）。

如果样品液层厚度一定，则OD值与样品的浊度相关，根据此原理，可通过测定样品中的OD值来代表培养液中的浊度即微生物量。也可同时做平板计数法，对比一定浑浊度所含活菌数制成曲线。本法测定的是微生物的总量。适用于菌体分散良好的非丝状单细胞微生物的测定。在进行大量培养时，此法比平板计数法能较快得出结果，省时省力。

三、实验材料

1、仪器  721光电比色计或751紫外分光光度计。

2、菌种  大肠杆菌振荡培养8 h和14 h的培养物。

四、操作步骤

1、把比色计的波长调整到420 nm，开机预热10～15 min。

2、在比色杯中盛未接种的培养液进行零点调整。

3、将培养8 h和14 h的大肠杆菌菌液分别倒入相同类型的比色杯中，测定其OD值。若菌液浓度大，可适当进行稀释，使OD值的读数在0.0～0.4之间最好。

4、测定后把比色杯中的菌液倾入容器中，用水冲洗比色杯，冲洗水也收集于容器中进行灭菌。最后用70％酒精冲洗比色杯。

五、实验报告

1、结果

记录所测OD值，若经稀释则需计算出原菌液的OD值。

2、思考题

（1） 在测定过程中，哪些操作易造成较大的误差？

（2） 补充哪些实验，可以通过测定OD值便可知样品的活菌数。

## 实验十 血球计数板直接计数法测定酵母菌的数量

一、目的要求

1、学习测定微生物数量的血球计数板直接计数法；

2、测定样品中的酵母细胞数。

二、基本原理

血球计数板是一块特别的厚玻璃片，玻片上有四条沟和两条嵴，中央有一短横沟和两个平台，两嵴的表面比两个平台的表面高0.1mm，每个平台上刻有不同规格的格网，中央1mm2面积上刻有400个小方格（图10-1）。

血球计数板有两种规格，一种是将1 cm2面积分为25个大格，每大格再分为16个小格（25×16）；另一种是16个大格，每个大格再分为25个小格（16×25）。两者都是总共有400个小格。当专用盖玻片置于两条嵴上，从两个平台侧面加入菌液后，400个小方格（1mm2面积）计数室上形成0.1 mm3的体积。通过对一定大格内微生物数量的统计，可计算出1mL菌液所含的菌体数（图10-2）。

在血球计数板上，刻有一些符号和数字（图13-1）,其含义是：XB-K-25为计数板的型号和规格，表示此计数板分25大格；0.1 mm为盖上盖玻片后计数室的高；（1/400） mm2表示计数室面积是1 mm2，分400个小格，每小格面积是（1/400）mm2。

本方法适用于酵母菌和霉菌孢子的数量测定，若要测定细菌数量时误差较大。本方法测得的是菌体总数，不能区分是活菌体还是死菌。

三、实验材料

1、仪器

血球计数板、计数器、显微镜。

2、菌种

酿酒酵母菌液。

四、操作步骤

1、血球计数板的操作

(1) 取清洁的血球计数板，将洁净的专用盖片置两条嵴上。

(2) 将酿酒酵母菌在液体培养基上适温培养24~28 h，然后将培养液进行稀释，以每小格有3~5个酵母菌为宜。

(3) 摇匀稀释的酵母菌液，用无菌滴管吸取少许菌液，从盖片的边缘滴一小滴（不宜过多），使菌液自行渗入平台的计数室。加菌液时注意不得使计数室内有气泡，两个平台上都滴加菌液后，静置约5  min。在低倍镜下找到方格网后，转换高倍镜进行观察和计数。

2、计数方法

(1) 不同规格的计数板的计数方法略有差异。16×25规格的计数板，需要按对角线方位，计算左上、左下、右上和右下4个大格（共100小格）的酵母菌数。若是25×16规格的计数板，除统计上述4个大格外，还须统计中央一大格（共80小格）的酵母菌数。酵母菌的芽体达到母体细胞大小的一半者，即可作为两个菌体计数。位于两个大格间线上的酵母菌，只统计此格的上侧和右侧线上的菌体数。

(2) 每个样品重复计数2~3次（每次数值不应相差过大，否则重新操作），取其平均值。

(3) 按下述公式计算出每毫升菌液所含的酵母菌细胞数。

① 16×25规格的计数板：

② 25×16规格的计数板：

五、实验报告

1、结果

计算每毫升菌液中的酵母菌细胞数。

2、思考题

（1） 在滴加菌液时，为什么要先置盖玻片，然后滴加菌液？能否先加菌液再置盖玻片?

（2） 用血球计数板测定微生物数量时，哪些步骤易造成误差？如何预防？

## 实验十一   环境因素对微生物生长的影响

一、目的要求

1、了解某些物理因素、化学因素和生物因素对生物生长的影响。

2、了解细菌芽孢对不良环境的抵抗能力。

二、基本原理

环境因素（包括物理因素、化学因素和生物因素），如温度、渗透压、紫外线、pH、氧气、某些化学药品及拮抗菌等对微生物的生长繁殖、生理生化过程产生影响。不良的环境条件使微生物的生长受到抑制，甚至导致菌体的死亡。但是某些微生物产生的芽孢，对恶劣的环境条件有较强的抵抗能力。我们可能通过控制环境条件，使有害微生物的生长繁殖受到抑制，甚至被杀死，而使有益微生物得到发展。

三、实验材料

1、菌种    大肠杆菌、桔草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、丙酮-丁醇梭菌、酿酒酵母菌、青霉菌、灰色链霉菌、大肠杆菌B株和T4噬菌体。

2、培养基    牛肉膏蛋白胨培养基、葡萄糖蛋白胨培养基、豆芽汁葡萄培养基、察氏培养基。

3、其他物品    培养皿、无菌圆滤纸片、镊子、无菌水、无菌滴管、水浴、紫外线灯、黑纸。

4、药品    土霉素、新洁尔灭、复方新诺明、汞溴红（红药水）、结晶紫液（紫药水）

四、操作步骤

（一）物理因素对微生物生长的影响

1、微生物生长的最适温度

不同的微生物生长繁殖所要求的最适温度不同，根据微生物生长的最适温度范围，可分为高温菌、中温菌和低温菌，自然界中绝大部分微生物属中温菌。

（1）取8支装灭过菌的牛肉膏蛋白胨培养液试管，每管装5mL，分别标明20℃、28℃、37℃和45℃四种温度，每种温度2管。

（2）向每管接入培养18～20h的大肠杆菌液0.1 mL，混匀。

（3）取8支装灭过菌的豆芽汁葡萄糖培养液试管，每管装5mL，分别标明20℃、28℃、37℃和45℃四种温度，每种温度2管。

（4）向每管接入培养18～20 h的酿酒酵母菌液0.1 mL，混匀。

（5）将上述各管分别按不同温度进行振荡培养24 h观察结果。根据菌液的混浊度判断大肠杆菌和酿酒酵母菌生长繁殖的最适温度。

2、微生物对高温的抵抗能力

不同的微生物对高温的抵抗力不同，芽孢杆菌的芽孢对高温有较强的抵抗能力。

（1）向培养48 h的枯草芽孢杆菌和大肠杆菌斜面，各加入无菌生理盐水4 mL，用接种环轻轻刮下菌苔制成菌悬液，混匀。

（2）取8支装有灭过菌的牛肉膏蛋白胨培养液试管，每管装5mL培养液，按顺序1至8编号。

（3）单号（1、3、5、7）培养液管中各接入大肠杆菌菌液0.1 mL（或2滴），双号（2、4、6、8）培养液管中各接入枯草芽孢杆菌菌液0.1 mL（或2滴），混匀。

（4）将8支已接种的培养液管同时放入100℃水浴中，10 min后取出1至4号管，再过10 min后，取出5至8号管，各管取出后立即用冷水或冰浴冷却。

（5）将各管置于37℃温箱中培养24 h后，观察和记录生长情况，以“-”表示不生长，“+”表示生长，并以“+”，“++”，“+++”表示不同生长量。

3、不同温度对粘质沙雷氏杆菌色素形成的影响

粘质沙雷氏菌在25℃下培养，能产生一种深红色的灵杆菌素，但在37℃下培养则不能产生，若由37℃回到25℃培养，产色素的能力得以重新恢复。

（1）从粘质沙雷氏杆菌斜面上取少许菌苔至盛有约4 mL无菌生理盐水中，制成菌悬液。

（2）用接种环取少许菌悬液，分别在两个牛肉膏蛋白胨平板上划线接种（要获得单个菌落）。

（3）将一个平板置25℃，另一平板置37℃温箱中培养48 h，观察不同培养温度下，菌落产生色素的情况。

（4）从在37℃培养的平板上不产生粉红色素或产生色素不明显的菌落，取菌少许，再划线接种新鲜牛肉膏蛋白胨平板，仍置25℃下培养，观察能否再产生色素。

4、渗透压对微生物的影响

（1）大肠杆菌和酿酒酵母菌适温振荡培养18～20 h。

（2）以察氏培养基为基础，把其含糖量分别为2%、10%、20%、40%配制培养液，每种糖量2管，每管装5 mL，灭菌后，各取一管分别接入大肠杆菌菌液0.1 mL（或2滴），另各一管分别接入酿酒酵母菌0.1 mL（或2滴）（注：接种大肠杆菌的各管调pH 7.0～7.2）。

（3）以牛肉膏蛋白胨培养基为基础，把其NaCl含量分别为1%、10%、20%、40%配制培养，每种NaCl量2管，每管装5 mL，灭菌后，各取一管分另接入大肠杆菌菌液0.1 mL（或2滴）另各一管分别接入酿酒酵母菌液0.1 mL（或2滴）（注：接种酿酒酵母菌的各管调pH 6.4～6.5）。

（4）将接种大肠杆菌和各管置37℃温箱中培养24 h后观察结果；接种酿酒酵母菌的各管置28℃培养24 h观察结果，以“-”表示不生长，“+”表示生长，并以“+”，“++”，“+++”表示不同生长量记录结果。

5、紫外线对微生物的影响

紫外线主要作用于细胞内的DNA，使同一条链DNA相邻嘧啶间形成胸腺嘧啶二聚体，引起双链结构扭曲变形，阻碍碱基正常配对，从而抑制DNA的复制，轻则使微生物发生突变；重则造成微生物死亡。紫外线照射的剂量与所用紫外光灯的功率、照射距离和照射时间有关。当紫外光灯和照射距离固定，照射的时间越长则照射的剂量越高。紫外线透过物质的能力弱，一层黑纸足以挡住紫外线的通过。本实验是验证紫外线的杀菌作用及不同微生物对紫外线的抵抗能力。

（1）取牛肉膏蛋白胨培养基平板3个，分别标明大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌等试验菌的名称。

（2）分别用无菌移液管取培养18～20 h的大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌菌液0.1 mL（或2滴），加在相应的平板上，再用无菌涂棒涂布均匀，然后用无菌黑纸遮盖部分平板。

（3）紫外灯预热10～15 min后，把盖有黑纸的平板置紫外灯下，打开培养皿盖，紫外线照射20 min（照射的剂量以平板没有被黑纸遮盖的部位，有少量菌落出现为宜），取去黑纸，盖上皿盖。

（4）37℃培养24 h后观察结果，比较并记录三种菌对紫外线的抵抗能力（图11-1）。

6、氧气对微生物生长的影响

根据微生物对氧气的需求，把微生物分为好氧菌、厌氧菌和兼性好氧菌。在半固体培养基管中，穿刺接种对氧需求不同的细菌。适温培养后，好氧菌生长在培养基的表面，厌氧菌生长在培养基管的基部，兼性好氧菌，按其兼性好氧的程度，生长在培养基的不同深度（图11-2）。

（1）取牛肉膏蛋白胨半固体培养基试管6支。

（2）用穿刺接种法分别接种枯草芽孢杆菌、大肠杆菌和丙酮-丁醇梭菌，每种菌接种2支培养基试管。

（3）37℃恒温培养48h后观察结果，注意各菌在培养基中生长的部位。

将上列各种物理因素对微生物生长的影响记录于表11-1。

（二）不同药物的杀菌试验

（1）取培养18～20 h的大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球斜面各1支，分别加入4 mL无菌水，用接种环将菌苔轻轻刮下、振荡，制成均匀的菌悬液。

（2）取3个无菌培养皿，每试验菌一皿，在皿底写明菌名及测试药品名称（图11-3）。

（3）分别用无菌滴管加4滴（或0.2 mL）菌液于相应的无菌培养皿中。

（4）将融化并冷却至45～50℃的牛肉膏蛋白东培养基倾入皿中约15 mL，迅速与菌液混匀，冷凝，制成含菌平板。

（5）用镊子取分别浸泡在土霉素、复方新诺明、新洁尔灭、红汞和结晶紫药品溶液中的圆滤纸片各一张，置于同一含菌平板上。

（6）将平板倒置于37℃温箱中，培养24 h后观察结果，测量并记录抑菌圈的直径。根据其直径的大小，可初步确定测试药品的抑菌效能。

（三）不同pH对微生物生长的影响

（1）配制牛肉膏蛋白胨液体培养基，分别调pH至3、5、7、9和11，每种3管，每管盛培养液5 mL，灭菌备用。

（2）取培养18～20 h的大肠杆菌斜面1支，加入无菌水4 mL，制成菌悬液。

（3）每管牛肉膏蛋白胨液体培养基中接种大肠杆菌液1滴（或0.1 mL），摇匀，置37℃温箱中培养。

（4）配制豆芽汁葡萄糖液体培养基，分别调pH至3、5、7、9和11，每种pH 3管，每管盛培养液5 mL，灭菌备用。

（5）按上法制成酿酒酵母菌悬液，每管接种1滴（0.1 mL）。摇匀，置28℃温箱中培养。

（6）培养24 h后观察结果，根据菌液的混浊程度判定微生物在不同pH生长情况。

（四）生物因素对微生物生长的影响

有些生物能产生抗生素，它们的抗菌机制不同：有些干扰微生物细胞膜的功能，有些阻碍细胞壁合成，有些影响蛋白质或核酸合成。不同的抗生素作用的微生物不同，测定某一抗生素的抗菌范围，称抗菌谱试验。本试验是检验产黄青霉菌产生的青霉素和灰色链霉菌产生的链霉素对不同微生物的作用。

多数烈性噬菌体对敏感菌有裂解作用，且噬菌体寄主范围有专一性。本试验通过噬菌体裂解敏感菌形成噬菌斑，以验证噬菌体对寄主的专一性。

1、微生物间的拮抗作用——抗生素的抗菌谱试验

（1）取无菌培养皿2个，倾入豆芽汁葡萄糖琼脂培养基，制成平板。

（2）用接种环取产黄青霉的孢子，置少量（约1 mL）无菌水中，制成孢子悬液。取孢子悬液一环在平板一侧划一直线，置28℃培养3～4 d，使形成菌苔及产生青霉素。

（3）用接种环分别培养18～24 h的大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌，从产黄青霉菌苔边缘（注意不要接触菌苔）向外划一直线接种，使呈三条平行线（图11-4）。

（4）用马铃薯葡萄糖琼脂培养基倒2个平板，同上述方法接种灰色链霉菌，适温培养5～6 d，然后接种大肠杆菌、枯草芽孢杆菌及金黄色葡萄球菌。

（5）把平板置37℃培养24 h后观察结果。

2、噬菌体对敏感菌的裂解作用

（1）取无菌培养皿2个，倒入已灭菌并融化冷却至约50℃的牛肉膏蛋白胨培养基，制成平板。

（2）用蜡笔在培养皿背面画4个直径约2 cm的圆圈，并注明1、2、3、4。

（3）用接种环取大肠杆菌B株菌液，轻涂在平板上的1、2两个圆圈内。取金黄色葡萄球菌菌液涂在3、4两个圆圈内。

（4）再用接种环取T4噬菌体液，涂于1、3两个圆圈内，2和4作对照（图11-5）。

（5）把平板置37℃，培养24h后观察结果。

五、实验报告

1、结果

（1） 根据实验结果，将不同物理因素对微生物生长的影响记录于表11-1。

表11-1  不同物理因素对微生物生长的影响

| 不同因素 | 测试微生物 | 处理方式和结果 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 最适生长温度（℃） | 大肠杆菌 酿酒酵母 | 20 80 37 45 |
|  | 抗高温能力* | 大肠杆菌 枯草芽孢杆菌 | 100℃，10 min 100℃，20 min |
|  | 温度与色素生成（℃） | 粘质沙雷氏菌 | 25→37 37→25 |
| 渗透压 | 不同糖浓度（%） | 大肠杆菌 酿酒酵母 | 2 10 20 40 |
|  | 不同盐浓度（%） | 大肠杆菌 酿酒酵母 | 1 10 20 40 |
| 紫外线* | 大肠杆菌 枯草芽孢杆菌 金黄色葡萄球菌 | 距离3 cm，功率20 w，照射20 min |
| 氧 | 大肠杆菌 枯草芽孢杆菌 丙酮丁醇梭菌 | 空刺接种后的生长部位 |

*抗高温能力以温度和时间表示；紫外线以紫外灯的功率及照射的时间和菌种与紫外灯的距离表示。

（2）将不同药物对微生物生长的影响记录于表11-2。

表11-2 不同药物对微生物生长的影响

| 试验药品 | 大肠杆菌 | 枯草芽孢杆菌 | 金黄色葡萄球菌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复方新诺明 新洁尔灭 土霉素 红 汞 结晶紫 |  |  |  |

（3）将不同pH对微生物生长的影响记录于表11-3。

表11-3 不同pH对微生物生长的影响

| 试验药品 | pH 3 | pH 5 | pH 7 | pH 9 | pH 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大肠杆菌 酿酒酵母 |  |  |  |  |  |

（4）绘图表示产黄青霉菌和灰色链霉菌的抑菌作用。

（5）记录噬菌体对敏感菌裂解作用的试验结果，并讨论实验结果出现的原因。

2、思考题

（1）说明青霉素和链霉素的作用原理。

（2）通过实验说明芽孢的存在对消毒灭菌有什么影响？

（3）举例说明生活中利用渗透压抑制微生物生长的方法和原理。

## 实验十二   细菌水解大分子物质的试验

一、目的要求

1、证明不同微生物对各种有机大分子的水解能力不同，从而说明不同微生物有着不同的酶系统。

2、掌握进行微生物大分子水解试验的原理和方法。

二、基本原理

微生物对大分子的淀粉、蛋白质和脂肪不能直接利用，必须靠产生的胞外酶将大分子物质分解后才能被微生物吸收利用。胞外酶主要为水解酶，通过加水裂解大的物质为较小的化合物，使其能被运输至细胞内。如淀粉酶水解淀粉为小分子的糊精、双糖和单糖；脂肪酶水解脂肪为甘油和脂肪酸；蛋白质水解蛋白质为氨基酸等。这些过程均可通过观察细菌菌落周围的物质变化来证实：淀粉遇碘液会产生蓝色，但细菌水解淀粉的区域，用碘测定不再产生蓝色，表明细菌产生淀粉酶。脂肪水解后产生脂肪酸可改变培养基的pH，使pH降低，加入培养基的中性红指示剂会使培养基从淡红色变为深红色，说明胞外存在着脂肪酶。

微生物可以利用各种蛋白质作为氮源外，当缺乏糖类物质时，亦可用它们作为碳源和能源。明胶是由胶原蛋白经水解产生的蛋白质，在25℃以下可维持凝胶状态，以固体形式存在。而在25℃以上明胶就会液化。有些微生物可产生一种称作明胶酶的胞外酶，水解这种蛋白质，而使明胶液化，甚至在4℃仍能保持液化状态。

还有些微生物能水解牛奶中的蛋白质酪素，酪素的水解可用石蕊牛奶来检测。石蕊培养基由脱脂牛奶和石蕊组成，是混浊的蓝色。酪素水解成氨基酸和肽后，培养基就会变得透明。石蕊牛奶液常被用来检测乳糖发酵，因为在酸存在下，石蕊会转变为粉红色，而过量的酸可引起牛奶的固化（凝乳形成）。氨基酸的分解会引起碱性反应，使石蕊变为紫色。此外，某些细菌能还原石蕊，使试管底部变为白色。

尿素是由大多数哺乳动物消化蛋白质后被分泌在尿中的废物。尿素酶能分解尿素释放出氨，这是一个分辨细菌很有用的诊断实验。尽管许多微生物都可以产生尿素酶，但它们利用尿素的速度比变形杆菌属（Proteus）的细菌要慢，因此尿素酶试验被用来从其他非发酵乳糖的肠道微生物中快速区分这个属的成员。尿素琼脂含有蛋白胨，葡萄糖，尿素和酚红。酚红在pH 6.8时为黄色，而在培养过程中，产生尿素酶的细菌将分解尿素产生氨，使培养基的pH升高，在pH升至8.4时，指示剂就转变为深粉红色。

三、实验材料

1、菌种   枯草芽孢杆菌，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，铜绿假单胞菌（Pseudomonas aeruginosa），普通变形杆菌（Proteus vularis）。

2、培养基   固体油脂培养基，固体淀粉培养基，明胶培养基试管，石蕊牛奶试管，尿素琼脂试管。

3、溶液或试剂  革兰氏染色用卢氏碘液（Lugol’s iodine solution）。

4、仪器或其他用具  无菌平板，无菌试管，接种环，接种针，试管架。

四、操作步骤

1、淀粉水解试验

(1) 将固体淀粉培养基溶化后冷却至50℃左右，无菌操作制成平板。

(2) 用记号笔在平板底部划成四部分。

(3) 将枯草芽孢杆菌，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，铜绿假单胞菌分别

在不同的部分划线接种，在平板的反面分别在四部分写上菌名（见图12-1）。

(4) 将平板倒置在37℃温箱中培养24 h。

(5) 观察各种细菌的生长情况，将平板打开盖子，滴入少量Lugol’s碘液于平皿中，轻轻旋转平板，使碘液均匀铺满整个平板。

如菌苔周围出现无色透明圈，说明淀粉已水解，为阳性。透明圈的大小可初步判断该菌水解淀粉能力的强弱，即产生胞外淀粉酶活力的高低。

2、油脂水解试验

(1) 将溶化的固体油脂培养基冷却至50℃左右时，充分摇荡，使油脂均匀分布。无菌操作倒入平板，待凝。

(2) 用记号笔在平板底部划成四部分，分别标上菌名。

(3) 将枯草芽孢杆菌，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，铜绿假单胞菌分别用无菌操作划十字接种于平板的相对部分的中心（见图12-2）。

(4) 将平板倒置，于37℃温箱中培养24 h。

(5) 取出平板，观察菌苔颜色，如出现红色斑点，说明脂肪水解，为阳性反应。

3、明胶水解试验

(1) 取三支明胶培养基试管，用记号笔标明各试管欲接种的菌名。

(2) 用接种针分别穿刺接种枯草芽孢杆菌，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌。

(3) 将接种后的试管置20℃中，培养2～5 d。

(4) 观察明胶液化情况（图12－3）。

4、石蕊牛奶试验

(1) 取两支石蕊牛奶培养基试管，用记号笔标明各管欲接种的菌名。

(2) 分别接种普通变形杆菌和金黄色葡萄球菌。

(3) 将接种后的试管置35℃中，培养24～48 h。

(4) 观察培养基颜色变化。石蕊在酸性条件下为粉红色，碱性条件下为紫色，而被还原时为白色。

5、尿素试验

(1) 取两支尿素培养基斜面试管，用记号笔标明各管欲接种的菌名。

(2) 分别接种普通变形杆菌和金黄色葡萄球菌。

(3) 将接种后的试管置35℃中，培养24～48 h。

(4) 观察培养基颜色变化。尿素酶存在时为红色，无尿素酶时应为黄色。

五、实验报告

1、结果

将结果填入下表。“＋”表示阳性，“－”表示阴性。

| 菌 名 | 淀粉水解试验 | 脂肪水解试验 | 明胶液化试验 | 石蕊牛奶试验 | 尿素试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯草芽孢杆菌 |  |  |  |  |  |
| 大肠杆菌 |  |  |  |  |  |
| 金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  |  |
| 铜绿假单胞菌 |  |  |  |  |  |
| 普通变形杆菌 |  |  |  |  |  |

2、思考题

（1） 你怎样解释淀粉酶是胞外酶而非胞内酶？

（2） 不利用碘液，你怎样证明淀粉水解的存在？

（3） 接种后的明胶试管可以在35℃培养，在培养后你必须做什么才能证明水解的存在？

（4） 为什么尿素试验可用于鉴定Proteus细菌？

## 实验十三  肠道细菌鉴定的常用生化试验

一、目的要求

1、了解微生物对碳氮源分解利用的原理

2、掌握通过不同的生理生化反应鉴别肠道细菌的方法。

二、基本原理

各种细菌的酶系不完全相同,因此它们在分解含碳,含氮化合物的能力上有很大差异。糖发酵试验、 IMViC试验(吲哚试验、M.R.试验、V.P.试验、柠檬酸盐试验)、硫化氢试验是肠道细菌鉴定中常用的生化试验。

不同细菌分解糖的能力有异，有的产酸(如乳酸、醋酸、丙酸等)又产气(如氢气、甲烷、二氧化碳等)，有的产酸不产气，如大肠杆菌能分解乳糖和葡萄糖产酸并产气；伤寒杆菌分解葡萄糖产酸不产气,不能分解乳糖；普通变形杆菌分解葡萄糖产酸产气，不能分解乳糖。利用培养基中的溴甲酚紫指示有机酸的形成，用试管内倒置的德汉氏小管中是否有气体证明气体的产生（图13-1）。

有的细菌可分解色氨酸产生吲哚，与对二甲基氨基苯甲醛结合生成红色的玫瑰吲哚；有的发酵葡萄糖产生大量有机酸，使含甲基红培养基由黄色(pH6.3)变为红色(pH4.2)；有的在糖代谢过程中分解葡萄糖产生丙酮酸,并通过缩合和脱羧生成乙酰甲基甲醇,然后被还原成2,3-丁二醇，乙酰甲基甲醇在碱性条件下被氧化成二乙酰，其可与培养基蛋白胨中精氨酸的胍基作用生成红色化合物;有的细菌可以柠檬酸盐作为碳源，将其分解为CO2，从而使培养基碱性增强,使含有溴麝香草酚蓝的培养基由绿色(pH6~7.6)变为蓝色(pH>7.6)；有的可分解含硫氨基酸产生硫化氢，与培养基中的铅盐或铁盐反应生成黑色沉淀。

三、实验材料

1. 菌种  大肠杆菌，普通变形杆菌、产气肠杆菌新鲜斜面培养物。

2. 培养基  葡萄糖发酵培养基试管和乳糖发酵培养基试管各3支，普通变形杆菌（内装有倒置的德汉氏小管），蛋白胨水培养基，葡萄糖蛋白胨水培养基，柠檬酸盐斜面培养基，柠檬酸铁铵半固体培养基。

3. 试剂：甲基红指示剂，40%KOH，5%a-萘酚，乙醚，吲哚试剂等。

4. 仪器或其它用具  试管架，接种环等。

四、操作步骤

1. 糖发酵试验

分别接种大肠杆菌于葡萄糖发酵培养基和乳糖发酵培养基各1支，普通变性杆菌同样操作。两支试管不接种，作为对照。37℃培养24~28h。观察各试管颜色变化及德汉氏小

管中有无气泡。大肠杆菌分解乳糖和葡萄糖产酸并产气；普通变形杆菌分解葡萄糖产酸产气，不能分解乳糖

2.吲哚试验

分别接种大肠杆菌和产气肠杆菌于蛋白胨水培养基中37℃培养48h。于蛋白胨水培养基内加3~4滴乙醚，摇动数次，静置1~3min，待乙醚上升后，沿试管壁缓缓加入2滴吲哚试剂，在乙醚和培养物之间产生红色环状物为阳性反应。大肠杆菌为阳性反应，产气肠杆菌为阴性反应。

3.甲基红试验（M.R. 试验）

分别接种大肠杆菌和产气肠杆菌于葡萄糖蛋白胨培养基中，37℃培养48h，在葡萄蛋白陈水培养物内加入甲基红试剂2滴，培养基变为红色者为阳性，变为黄色者为阴性。大

肠杆菌为阳性反应，产气杆菌为阴性反应。

4. 伏-普试验(VP.试验)

分别接种大肠杆菌和产气肠杆菌于葡萄糖蛋白胨培养基中，37℃培养48h，在葡萄糖蛋白胨水培养物内加入5-10滴40%KOH，然后加入等量的5%a-萘酚溶液，用力振荡再放入37℃中保温15-30min，以加快反应速度。若培养物呈红色者，为伏-普反应阳性，产气肠杆菌为阳性反应，大肠杆菌为阴性反应。

5. 柠檬酸盐利用试验

分别分别接种大肠杆菌和产气肠杆菌于柠檬酸钠斜面上，37℃培养48h。观察柠檬酸盐斜面培养基上有无细菌生长和是否变色。蓝色为阳性,绿色为阴性。产气肠杆菌为阳性反应，大肠杆菌为阴性反应。

6. 硫化氢试验

分别将大肠杆菌、产气肠杆菌穿刺接种于柠檬酸铁铵半固体培养基，37℃培养48h。如培养基中出现黑色沉淀线为阳性反应。产气肠杆菌为阳性反应,大肠杆菌为阴性反应。

五、注意事项

1.糖发酵试验中,在接种后,轻轻播动试管,使其均匀,但要防止气泡进入倒置的小管

2.在配制柠檬酸盐斜面培养基时,其pH不要偏高,以浅绿色为宜。

3.配制蛋白胨水培养基,最好用含色氨酸高的蛋白胨,如胰蛋白胨

4.检测甲基红试验结果时,注意甲基红试剂不要加得太多,以免出现假阳性反应。

六、报告与作业

1.记录大肠杆菌和普通变形杆菌对葡萄糖发酵和乳糖发酵试验结果,以“十”表示产酸或产气,“一”表示不产酸或不产气。

2.记录大肠杆菌和产气肠杆菌的吲哚试验、甲基红试验、伏一普试验、柠檬酸盐试验及硫化氢试验结果,以“+”表示阳性反应,“一”表示阴性反应。

## 实验十四 酸奶的制作

一、实验目的

1. 学习酸奶的制作方法

2. 掌握巴氏消毒的基本原理和方法:

二、实验原理

酸奶是以牛奶为主要原料，接入一定量乳酸菌，经发酵后而制成的一种乳制品饮料。当乳酸菌在牛奶中生长繁殖和产酸至一定程度时，牛乳中的蛋白质就因乳酸菌产酸而凝结成块状，并产生一些次生代谢物质使它具有清新爽口的昧觉。此外，由于酸乳中含有乳酸菌的菌体及代谢产物，它对肠道内的致病菌有一定的抑制作用，故对人体的肠胃消化道疾病也有良好的治疗效果。

用于发酵的乳酸菌可以通过分离筛选和市售获得，通过本实验学习制作酸乳并根据国家相关成品质量的评定，并应用各种纯种分离法从酸奶中分离和纯化乳酸菌。

三、实验材料

1. 酸乳菌种：可自市场销售的各种酸乳或酸乳饮料中分离。

2. 培养基

（1）酸乳发醉培养基：市场销售的牛乳（或用奶粉配制）；

（2）分离乳酸菌培养基：两种培养基。具体配方如下：

1)培养基1：200g马铃薯(去皮)煮出汁，脱脂鲜乳100mL，酵母膏5克，琼脂20克；加水至1000mL，pH7.0配平板培养基时，牛乳与其他成分分开灭菌，倒平板前再混合；

2)培养基2：牛肉膏0.5%，酵母膏0.5%，蛋白陈1%，葡萄糖1%,，乳糖0.5%，Na,CI0.5%，琼脂2%，pH6.0。

3)番茄汁培养基：番茄汁400mL，蛋白拣10g，胨化牛奶10g，蒸馏水1000mL。

3. 全脂奶粉（内含脂肪28%，蛋白质27%，乳搪37%，矿物质6%，水分2%）。

4. 其他:无菌血浆瓶(250mL)，无菌移液管，培养皿，恒温水浴锅，堵养箱，冰箱等。

四、操作步骤

1. 酸奶的制作

（1）配复原牛奶:按1:7的比例加水把奶粉配制成复原牛扔，并加入5-6%蔗糖。或用市售鲜牛奶加入5-6%蔗糖调匀亦可；

（2）装瓶：在250m的血浆瓶中装入牛乳200 mL；

（3）消毒：将装有牛乳的血浆瓶置于80℃恒温水浴锅中用巴氏消毒法消毒15min，或者置于90℃水浴中消毒5 min即可；

（4）冷却：将已消毒过的牛奶冷却至萄45℃；

（5）接种：以5-10%接种量将市售酸乳接种入冷却至45℃的牛奶中，并充分摇匀；

（6）培养：把接种后的血浆瓶置于40-42℃温箱中培养3-4h（准确培养时间视凝乳情况而定）；

（7）冷藏：同大多数发酵食品一样酸乳在形成凝块后应在4-7℃的低温下保持24h以上（称后熟阶段），以获得酸乳的特有风味和较好的口感；

（8）感官评价：酸乳质量评定以品尝为标准，通常有凝块状态、表层光洁度、酸度及香味等数项指标，品尝时若有异味就可判定酸乳污染了杂菌。

2. 酸乳中乳酸菌的分离纯化

（1）倒平板培养基：将乳酸菌分离用的培养基（例如牛肉膏蛋白陈乳糖培养基或番茄汁培养基等）全融化并冷却至45℃左右倒平板，冷凝待用。

（2）稀释：将待分离的酸乳作适当稀释，取一定稀释度的菌液作平板分离。

（3）分离纯化：乳酸菌的分离可采用新鲜酸乳进行平板涂布分离，或直接用接种环蘸取酸乳作平板划线分离。分离后，放37℃下培养以获得单菌落。

（4）观察菌落特征：经2-3天培养,待菌落长成后，应仔细观察并区别不同类型的乳酸菌酸乳中的各种乳酸菌在马铃薯汁牛乳培养基平板表面常呈现三种形态特征的菌落：

①扁平型菌落：大小为2-3 mm边缘不整齐，很薄，近似透明状，染色镜检为杆状；

②半球状隆起菌落：大小为1-2mm，隆起成半球状，高约0.5mm，边缘整齐且四周可见酪蛋白水解透明图，染色镜检为链球状；

③礼帽形突起菌落：大小为1-2mm，边缘基本整齐，菌落中央呈隆起状，四周较薄，也有酪蛋白透明圈，染色镜检也呈链球状，

（5）单菌株发酵试验：将上述单菡落接入牛乳，经活化増殖后再以10%的接种量接入消毒后的牛乳中，分别于37℃和45℃下培养，各菌株的发酵液均可达到1010个细胞/mL，若采用两种菌株的混合培养，则含菌量常可倍增。

（6）感官评价：单菌株发酵成的酸乳与混菌发酵成的酸乳相比较，其香味和口感等都比较差。而两菌混合发酵又以球菌和杆菌按等量混菌接种所发酵成的酸乳为佳。

五、报告与作业

1.记录制作酸奶的感官评价结果。

## 实验十五    牛乳中细菌的检查

一、目的要求

1.了解牛乳的细菌学检查方法。

2.掌握巴斯德消毒法。

二、基本原理

刚从健康母牛体内挤出的牛乳，含有少量的正常微生物。但牛乳在分装、运输过程中，会被很多其他微生物及致病菌污染，而且牛乳营养丰富，其中的微生物会快速繁殖而导致牛奶变质。因此，牛乳样品的细菌总数可反映母牛的健康状况和牛乳生产与保藏的条件。

牛乳的细菌学检查方法主要有显微镜直接计数法、美蓝还原法和标准平板菌落计数法。其中显微镜直接计数法由于不够精确，一般不用于消毒牛乳的卫生检在,标准平板落计数法是广泛用于牛乳微生物计数的常规方法，因此本实验采用此法检测牛乳中的细菌总数。我国消毒牛乳的卫生标准是用标准平板计数法检查，细菌总数≤30000个/mL。

巴氏消毒法是一种专用于牛乳、啤酒、果酒或酱油等不宜进行高温灭菌的液态风味食品再加2%或调料的低温消毒法，其处理温度变化很大，一般在60-85℃处理15s至30min，实际应用中主要分为低温维持法和高温瞬时法，本实验采用80℃，15min。

三、实验材料

1. 待测样品：生牛乳10mL。

2. 培养基：牛肉膏蛋白陈琼脂培养基。

3. 器材：培养皿、试管，1mL与10mL移液管，10μL微量加样器与吸嘴等。

四、操作步骤

1、巴斯德法消毒牛乳

用10mL无菌的吸管移取5mL摇匀的牛乳样品至灭菌试管内，然后将试管放入调好温度(80℃)的水浴锅中(水面要超过牛乳的表面)保温15min，并不时摇动。一到15min立即取出试管,用流动的自来水冲试管外壁使牛乳迅速冷却。

2.标准平板菌落计数法计数

将巴氏消毒牛乳样品充分摇匀，按照十倍稀法制成不同浓度稀释度，稀释液为10-1、10-2、10-3，用1mL灭菌吸管从最大稀释度开始各取1mL注入已标明样品稀释度的无菌培养皿内，再向各培养皿倾注约15mL已融化并冷却至45℃左右的牛肉膏蛋白陈琼脂培养基，立即放桌上摇匀。凝固后倒置于37℃温箱内，培养24h，选择长有30~300个菌落的平板计数，并计计算出1mL牛乳中的细菌总数。

普通生牛乳样品的检查同上。但稀释度为10-3、10-4、10-5

五、注意事项

1.待测样品应为未经任何处理的生牛乳。

2. 巴氏消毒时水面一定要超过牛乳表面，且保温温度与时间要准确。

六、实验与作业

1. 分别计算1 mL巴氏消毒牛乳和普通牛乳中的细菌总数。

2.比较你所检查的巴斯德消毒牛乳和生牛乳，说明巴氏消毒的效果，其细菌总数是否合乎卫生标准？

## 实验十六   食品中细菌总数及大肠菌群的检测

一、目的要求

1、掌握食品及饮料中的微生物学检测方法。

2、了解食品质量与细菌和大肠菌群数量的重要关系。

二、基本原理

食品应具有一定的营养价值，是人类赖以生存的必要条件。提供安全、卫生、营养丰富的食品，保证人类生存和健康是食品卫生的根本任务。但在生产、加工、贮存、运输、销售过程中，食品可能被微生物和化学物质污染，国内外的资料都说明食品的微生物污染是非常重要的卫生问题。从我国1986～1990年食物中毒分析来看，不论从次数或人数统计，其中以微生物中毒数（61.7％）所占的比例都较化学性食物中毒（26.2％）要大。因此，各类食品出厂前必须经过微生物检验，通过检验可以判断被污染的程度，也可观察微生物在食品中繁殖的动态，以便对被检验品进行卫生学评价提供依据。

水和食品微生物学检验包括细菌总数、大肠菌群、肠道病原菌及肠道病毒的检测，目前国内常用的指标是以细菌总数和大肠菌群的检测为主。

细菌总数是指1 mL水样或1 mL（g）食品在营养培养基中经37℃、24 h培养后所生长出的细菌菌落数。细菌总数作为判断所测样品的卫生状况及污染程度。

大肠菌群数是指每升饮用水中含有的大肠菌群的近似值，或指100 mL（g）食品检样中大肠菌群的近似值，也称大肠菌指数。大肠菌群是肠道最普遍存在和数量最多、且与多数肠道病原菌存活期相近、并易于培养、观察的一群需氧或兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌。其中包括肠杆菌属、埃希氏菌属、柠檬细菌属及克雷伯氏菌属，它们能发酵乳糖产酸产气。检测饮用水和食品中大肠菌群数可作为判断样品是否被人、畜粪便污染及污染程度的标志。

在饮用水及食品中，若检验出被大肠菌群污染，就有可能存在肠道病原菌。所以从卫生防疫要求，饮用水及食品中检测出大肠菌群要求控制在一定范围之内。

三、实验材料

1、待测样品  酱油、食醋、奶粉、啤酒、汽水、大酱。

2、培养基  牛肉膏蛋白胨培养基、双料乳糖胆盐发酵培养基、单料乳糖胆盐发酵培养基、伊红美蓝培养基、乳糖发酵培养基。

3、器皿  无菌移液管、无菌培养皿、无菌锥形瓶（内装100 mL无菌生理盐水）、无菌试管（内装9 mL无菌生理盐水）、无菌研钵。

四、操作步骤

1、细菌总数的测定

（1） 以严格无菌操作法开封并取样10 g（或10 mL）置于装有100 mL无菌生理盐水和数粒玻璃珠的锥形瓶中或无菌研钵中，经充分振荡或研磨制成10-1的均匀稀释液。

（2） 按十倍稀释法制成不同浓度稀释液，10-2、10-3、10-4（稀释倍数应根据国家和当地卫生标准要求及检样污染情况而定），从10-2、10-3、10-4稀释液中分别吸取1 mL置于无菌培养皿内，每一个稀释度做2个培养皿。

（3） 将牛肉膏蛋白胨培养基融化，凉至50℃左右，在每个培养皿内各倒入约12 mL培养基，摇匀，凝固后，至37℃培养24 h，进行菌落计数。

2、菌落计数方法说明

（1） 平皿菌落的选择

选取菌落数在30～300之间的培养皿作为菌落总数测定标准，一个稀释度用两个培养皿，应采用两个培养皿的平均数，其中一个培养皿有较大片状菌落生长时，则不易采用，而应以无片状菌落生长的培养皿作为该稀释度的菌落数，若片状菌落数不到培养皿的一半，而其余一半中菌落分布有很均匀，则可计算半个培养皿后乘2以代表全皿菌落数。培养皿中的菌落总数的确定参考表16-1。

表16-1  稀释度选择及菌落总数报告方式

| 例次 | 稀释倍数 | 两稀释 倍数之比 | 菌落总数 | 报告方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-1 | 10-2 | 10-3 |  |  |  |
| 1 | 不可计 | 164 | 20 | － | 16400 | 16400或1.6×104 |
| 2 | 不可计 | 295 | 46 | 1.5 | 37750 | 38000或3.8×104 |
| 3 | 不可计 | 271 | 60 | 2.2 | 27100 | 27100或2.7×104 |
| 4 | 不可计 | 不可计 | 313 | － | 313000 | 313000或3.1×105 |
| 5 | 27 | 11 | 5 | － | 270 | 270或2.7×102 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | － | <1×10 | <10 |
| 7 | 不可计 | 305 | 12 | － | 30500 | 31000或3.1×104 |

（2） 稀释度的选择

a. 应选择平均菌落数在30-300之间的稀释度，乘以稀释倍数报告之（见表16-1中例1）。

b. 若有两个稀释度，其生长菌落数均在30-300之间。则应视二者菌落数之比如何来决定，若比值小于2，应报告其平均数；若大于2则报告其中较小的数字（见表16-1中例2及3）。

c. 若所有稀释度的平均菌落数均大于300，则应按稀释度最高的平均菌落数乘以稀释倍数报告之（见表16-1中例4）。

d. 所有稀释度的平均菌落数均小于30，则应按稀释倍数最低的平均菌落数乘以稀释倍数报告之（见表16-1中例5）。

e. 所有稀释度的平均菌落数均不在30-300之间，其中一部分大于300或小于30，则以最接近30或300的平均菌落数乘以稀释倍数报告之（见表16-1中例7）。

（3）菌落数的报告

菌落数在100以内时，按实有数报告；大于100时采用两位有效数字后面的数值，以四舍五入方法计算，为了缩短数字后面的零数，用10的指数来表示（见表16-1中“报告方式”栏）。

3、用发酵法检查大肠菌群

（1） 初步发酵试验

将已稀释好的待检样品，接种于乳糖胆盐发酵管内，接种量1 mL 以上者，可用双料乳糖胆盐发酵管，1 mL及1 mL以下者可用单料乳糖胆盐发酵管。每一稀释度接种三管，置于37℃培养24 h，如所有乳糖胆盐发酵管都不产酸产气，则可报告大肠菌群阴性。如有产酸产气者，再按下列程序进行。

（2） 指示培养基上分离培养

将产酸产气的发酵管进行平板分离。分别用接种环取发酵液，用划线接种法，接种于伊红美蓝培养基平板上，置于37℃培养18～24 h。将出现的大肠菌群可疑菌落进行菌落涂片，革兰氏染色，镜检。

（3） 复发酵实验

挑取经镜检为阴性、无芽孢的短杆菌菌落，接种于乳糖发酵培养基中摇匀，置于37℃培养24 h，如产酸产气，即确证为大肠菌群阳性。

根据发酵试验的阳性管数，查大肠菌群最可能数（MPN）检索表（表16-2）。得出每100 mL（g）食品中存在的大肠菌群数的近似值。

各类食品卫生标准不一，如瓶装汽水1 mL总菌数不得超过100个，每100 mL大肠菌群近似值不得超过6个。

表16-2  大肠菌群最可能数（MPN）检索表

| 阳性管数 | MPN | 95％可信限 |
| --- | --- | --- |
| 1mL或g×3 | 0.1mL或g×3 | 0.01mL或g×3 |  | 下限 | 上限 |
| 0 | 0 | 0 | <30 | <5 | 90 |
| 0 | 0 | 1 | 30 |  |  |
| 0 | 0 | 2 | 60 |  |  |
| 0 | 0 | 3 | 90 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 30 | <5 | 130 |
| 0 | 1 | 1 | 60 |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 90 |  |  |
| 0 | 1 | 3 | 120 |  |  |
| 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |
| 0 | 2 | 1 | 90 |  |  |
| 0 | 2 | 2 | 120 |  |  |
| 0 | 2 | 3 | 160 |  |  |
| 0 | 3 | 0 | 90 |  |  |
| 0 | 3 | 1 | 130 |  |  |
| 0 | 3 | 2 | 160 |  |  |
| 0 | 3 | 3 | 190 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 40 | <5 | 200 |
| 1 | 0 | 1 | 70 | 10 | 210 |
| 1 | 0 | 2 | 110 |  |  |
| 1 | 0 | 3 | 150 |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 70 | 10 | 230 |
| 1 | 1 | 1 | 110 | 30 | 360 |
| 1 | 1 | 2 | 150 |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 190 |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 110 | 30 | 360 |
| 1 | 2 | 1 | 150 |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 200 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 240 |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 160 |  |  |
| 1 | 3 | 1 | 200 |  |  |
| 1 | 3 | 2 | 240 |  |  |
| 1 | 3 | 3 | 290 |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 90 | 10 | 360 |
| 2 | 0 | 1 | 140 | 30 | 370 |
| 2 | 0 | 2 | 200 |  |  |
| 2 | 0 | 3 | 260 |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 150 | 30 | 440 |
| 2 | 1 | 1 | 200 | 70 | 890 |
| 2 | 1 | 2 | 270 |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 340 |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 210 | 40 | 470 |
| 2 | 2 | 1 | 280 | 100 | 1500 |
| 2 | 2 | 2 | 350 |  |  |
| 2 | 2 | 3 | 420 |  |  |
| 2 | 3 | 0 | 290 |  |  |
| 2 | 3 | 1 | 360 |  |  |
| 2 | 3 | 2 | 440 |  |  |
| 2 | 3 | 3 | 530 |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 230 | 40 | 1200 |
| 3 | 0 | 1 | 390 | 70 | 1300 |
| 3 | 0 | 2 | 640 | 150 | 3800 |
| 3 | 0 | 3 | 950 |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 430 | 70 | 2100 |
| 3 | 1 | 1 | 750 | 140 | 2300 |
| 3 | 1 | 2 | 1200 | 300 | 3800 |
| 3 | 1 | 3 | 1600 |  |  |
| 3 | 2 | 0 | 930 | 150 | 3800 |
| 3 | 2 | 1 | 1500 | 300 | 4400 |
| 3 | 2 | 2 | 2100 | 350 | 4700 |
| 3 | 2 | 3 | 2900 |  |  |
| 3 | 3 | 0 | 2400 | 360 | 13000 |
| 3 | 3 | 1 | 4600 | 710 | 24000 |
| 3 | 3 | 2 | 11000 | 1500 | 48000 |
| 3 | 3 | 3 | >24000 |  |  |

注：1）本表采用3个稀释度[1mL或g、0.1 mL或g和0.01 mL或g，每稀释度3管。

2）表内所列检样量如改用10 mL或g、1mL或g和0. 1mL或g时，表内数字相应降低10倍；如改用0.1 mL或g、0.01mL或g和0. 001mL或g时，则表内数字应相应增加10倍。其余可类推。

3）在检验含有二氧化碳的饮料时，一定要使二氧化碳完全逸出，不然在进行大肠菌群测定时，二氧化碳进入倒管造成假阳性。

4）在含有渣子的样品，进行菌落总数测定时，要区别渣子和菌落的形态，不要误以渣子点数为菌落。在进行大肠菌群测定时，渣子会沉在管底，往往会堵住倒管口部，使大肠菌群阳性所产生的气体不能排入倒管而造成假阴性。另外如乳糖胆盐发酵管已产酸，倒管无气体，而有小气泡沿管壁上升，应注意仍要接种伊红美蓝平板。

5）酸性饮料调pH值时，用广泛试纸测试到中性，如样品过酸可用20％或30％灭菌碳酸钠，避免碳酸钠溶液用量过大稀释了样品。碳酸钠要注意分装成小管，一件样品使用一管，不要用一大瓶碳酸钠液体，反复多次使用，以造成污染。

6）MPN的计算是以100 mL或100 g样品为单位。

（4）大肠菌群检测程序综合如下：

五、实验报告

1、结果

（1）参照菌落计算方法，列表回答样品中1 mL细菌总数是多少？

（2）经检验，待测食品中大肠菌群数是多少？不同食品有什么区别？为什么？

2、思考题

大肠菌群中的细菌种类，一般并非是病原菌，为什么要选用大肠菌群作为食品被污染的指标？

# 《微生物学综合实验》

# 实验指导书

一、实验目的

1、尽可能多的提,要求学生快速查阅文献、收集资料、提炼信息、独立设计实验方案。

2、利用多种微生物实验方法解决有关专业或实际问题。

3、掌握科学研究论文的撰写思路与方法。

4、进一步培养学生的科研素质与合作精神,提高创新能力。

二、实验题目

1. 不同功能微生物代谢产物研究

2. 高温蛋白酶产生菌株的筛选

3. 糖苷酶(β-葡萄糖苷酶)产生菌的筛选

4. 植酸酶产生菌的初步筛选

5. 酿酒酵母的筛选及酒精发酵性能的测定

6.“工程菌”构建及目的基因表达

7. 微生物的分离与鉴定

8. 不同微生物原生质体融合

9. 微生物饲料添加剂研究

10. 不同功能微生物培养条件研究

11. 微生物肥料菌株选育

12 .酵母菌呼吸缺陷型菌株的初步筛选

13. 大肠杆菌氨基酸营养缺陷型突变株的选育

14. 食品和水样中的细菌总数及大肠菌群的检测

15. 纳他霉素在酸奶制品中的应用

16. 链霉素菌高产菌株分离与筛选

17. 土壤污染的微生物修复

18. 米酒、果酒与果醋的酿造

19. 不同产酶菌株的选育

20. 有机污染物的生物降解实验

21. 生物表面活性剂产生菌的筛选

22. 产酸菌的初步筛选与鉴定

23. 果蔬致病菌的分离与生理特性研究

24. 食品工业酶制剂产生菌的筛选与性质研究

三、报告内容与要求

1. 写一篇“论文式”实验报告，内容包括：题目、中英文摘要、关键词、前言、材料与方法、结果与分析、结论与讨论、致谢与参考文献。

2. 具体要求

(1)中英文摘要包括：目的、方法、结果、结论

(2)前言：简要介绍本研究背景与目的意义。

(3)材料与方法：详细说明实验使用的材料、实验、方法、步骤。

(4)结果与分析：全面记录实验结果，准确处理实验数据，分析结果。

(5)结论与讨论：在分析结果的基础上,认真进行归纳,得出科学的结论，并对存在的或注意的问题进行讨论。

(6)参考文献：列出近3~5年参考文献5篇以上(其中英文文献1篇以上)。

# 《食品化学》实验指导书

目 录

实验一  美拉德反应初始阶段的测定

实验二  脂肪氧化、过氧化值及酸价的测定（滴定法）

实验三  蛋白质的功能性质（一）

实验四  蛋白质的功能性质（二）

实验五  从番茄中提取番茄红素和β—胡萝卜素

实验六  绿色果蔬分离叶绿素及其含量测定

## 实验一 美拉德反应初始阶段的测定

一、原理

美拉德反应即蛋白质、氨基酸或胺与碳水化合物之间的相互作用。美拉德反应开始，以无紫外吸收的无色溶液为特征。随着反应不断进行，还原力逐渐增强，溶液变成黄色，在近紫外区吸收增大，同时还有少量糖脱水变成5－羟甲基糖醛（HMF），以及发生健断裂形成二羰基化合物和色素的初产物，最后生成类黑精色素。本实验利用模拟实验：即葡萄糖与甘氨酸在一定pH缓冲液中加热反应，一定时间后测定HMF的含量和在波长为285nm处的紫外消光值。

HMF的测定方法是根据HMF与对－氨基甲苯和巴比妥酸在酸性条件下的呈色反应。此反应常温下生成最大吸收波长的550nm的紫红色。因不受糖的影响，所以可直接测定。这种呈色物对光、氧气不稳定，操作时要注意。

二、实验仪器与试剂

（一）实验仪器：

分光光度计、水浴锅、试管等。

（二）实验试剂：

1．巴比妥酸溶液：称取巴比妥酸500mg，加约70ml水，在水浴加热使其溶解，冷却后转移入100ml容量瓶中，定容。

2．对－氨基甲苯溶液：称取对－氨基甲苯10.0g，加50ml异丙醇在水浴上慢慢加热使之溶解，冷却后移入100ml容量瓶中，加冰醋酸10ml，然后用异丙醇定容。溶液置于暗处保存24小时后使用。保存4－5天后，如呈色度增加，应重新配制。

3．1mol/L葡萄糖溶液。

4．0.1mol/L甘氨酸溶液。

三、操作步骤

（一） 取5支试管，分别加入5ml 1.0mol/L葡萄糖溶液和0.1mol/L赖氨酸溶液，编号为A1、A2、A3、A4、A5。A2、A4调pH到9.0，A5加亚硫酸钠溶液。5支试管置于90℃水浴锅内并记时，反应1h，取A1、A2、A5管，冷却后测定它们的258nm紫外吸收和HNF值。

（二） HMF的测定：A1，A2，A5各取2.0ml于三支试管中，加对－氨基甲苯溶液5ml。然后分别加入巴比妥酸溶液1ml，另取一支试管加A1液2ml和5ml对－氨基甲苯溶液，但不加巴比妥酸液而加1ml水，将试管充分振动。试剂的添加要连续进行，在1－2min内加完，以加水的试管作参比，测定在550nm处吸光度，通过吸光度比较A1，A2，A5中HMF的含量可看出美拉德反应与哪些因素有关。

（三） A3，A4两试管继续加热反应，直到看出有深颜色为止，记下出现颜色的时间。

四、注意事项

HMF显色后会很快褪色，比色时一定要快。

五、实验作业

实验报告的完成及实验过程相关问题的讨论与总结

## 实验二 脂肪氧化、过氧化值及酸价的测定（滴定法）

一、原理

脂肪氧化的初级产物是氢过氧化物ROOH，因此通过测定脂肪中氢过氧化物的量，可以评价脂肪的氧化程度。同时脂肪氧化的初级产物ROOH可进一步分解，产生小分子的醛、酮、酸等，因此酸价也是评价脂肪变质程度的一个重要指标。本实验通过油脂在不同条件下贮藏，并定期测定其过氧化值和酸价，了解影响油脂氧化的主要因素。与空白和添加抗氧化剂的油样品进行比较，观察抗氧化剂的性能。

实验中过氧化值的测定采用碘量法，即在酸性条件下，脂肪中的过氧化值与过量的KI反应生成I2，用Na2S2O3滴定生成的I2，求出每千克油中所含过氧化物的毫摩尔数，称为脂肪的过氧化值（POV）。

酸价的测定是利用酸碱中和反应，测出脂肪中游离酸的含量。油脂的酸价以中和1克脂肪中游离酸所需消耗的氢氧化钾的毫克数表示。

二、实验材料、仪器与试剂

（一）实验材料：

油脂。

（二）实验仪器及器材：

小广口瓶（40ml）6个，应保证规格一致，并干燥。恒温箱（控温60℃）。

（三）实验试剂：

1．丁基羟基甲苯（BHT）。

2．0.01mol/L Na2S2O3：用标定的0.1mol/L Na2S2O3稀释而成。

3．氯仿－冰乙酸混合液：取氯仿40ml加冰乙酸60ml，混匀。

4．饱和碘化钾溶液：取碘化钾10g，加水5ml，贮于棕色瓶中，如发现溶液变黄，应重新配制。

5．0.5%淀粉指示剂：500mg淀粉加少量冷水调匀，再加一定量沸水（最后体积约为100ml）。

6．0.1mol/L氢氧化钾（或氢氧化钠）标准溶液。

7．中性乙醚－95%乙醇（2：1）混合溶剂：临用前用0.1mol/L碱液滴定至中性。

8．1%酚酞乙醇溶液。

三、操作步骤

（一）油脂的氧化：在干燥的小烧杯中，将120g油分为二等分，向其中一份中加入0.012g BHT，两份油脂作同样程度的搅拌至加入的BHT完全溶解。向三个广口瓶中各装入20g未添加BHT的油脂，另三个中各装入20g已添加BHT的油脂，按下表所列编号存放，一星期后测定过氧化值和酸价。

| 室温光照 | 1 | 未添加BHT的油脂 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 添加BHT的油脂 |
| 室温避光 | 3 | 未添加BHT的油脂 |
|  | 4 | 添加BHT的油脂 |
| 60℃ | 5 | 未添加BHT的油脂 |
|  | 6 | 添加BHT的油脂 |

（二）过氧化值的测定：称取2g（准至0.01g）油脂置于干燥的250ml碘量瓶底部，加入20ml氯仿一冰乙酸混合液，轻轻摇动使油溶解，加入1ml饱和碘化钾溶液，摇匀，加塞，置暗处放置5min。取出立即加水50ml，充分摇匀，用0.01mol/L Na2S2O3滴定至水层呈淡黄，加入1ml淀粉指示剂，继续滴定至蓝色消失，记下体积V。

（三）酸价的测定：称取油脂4g（准确至0.01g）于250ml的锥形瓶中，加入中性乙醚—乙醇混合液50ml，小心旋转摇动烧瓶使试样溶解，加三滴酚酞指示剂，用0.1mol/L碱液滴定至出现微红色在30s不消失，记下消耗碱液毫升数（V）。

四、计算

（一）过氧化值（POV）：

N×V×1000

POV=——————（mmol/kg油）

W

式中：N——Na2S2O3溶液摩尔浓度（mol/L）

V——消耗Na2S2O3溶液体积（ml）

W——称取油脂重量（g）

（二）酸价

N×V×56.1

酸价（mg KOH/g 油）= ————————

W

式中：N——氢氧化钾的摩尔浓度

V——消耗氢氧化钾溶液的体积（ml）

56.1——氢氧化钾的毫摩尔

W——称取油脂重量（g）

五、注意事项

（一）本实验需在两个单元时间进行，第一次做操作步骤之一，并熟悉过氧化值、酸价测定方法，测定实验油脂的起始过氧化值和酸价。

（二）气温低时，第二次的实验可在油脂贮放两星期后进行。

（三）滴定过氧化值时，应充分摇匀溶液，以保证I2被萃取至水相中。

六、作业

实验报告的完成及实验过程相关问题的讨论与总结

## 实验三 蛋白质的功能性质（一）

一、引言

蛋白质的功能性质一般是指能使蛋白质成为人们所需要的食品特征而具有的物理化学性质，即对食品的加工、贮藏、销售过程中发生作用的那些性质，这些性质对食品的质量及风味起着重要的作用。蛋白质的功能性质与蛋白质在食品体系中的用途有着十分密切的关系，是开发和有效利用蛋白质资源的重要依据。

蛋白质的功能性质可分为水化性质，表面性质、蛋白质—蛋白质相互作用的有关性质三个主要类型，主要包括有吸水性、溶解性、保水性、分散性、粘度和粘着性、乳化性、起泡性、凝胶作用等。

本实验以卵蛋白、大豆蛋白为代表，通过一些定性试验了解它们的主要功能性质。

二、实验材料和试剂

（一）实验材料：

（1）2%蛋清蛋白溶液：取2g蛋清加98g蒸馏水稀释，过滤取清液。

（2）卵黄蛋白：鸡蛋除蛋清后剩下的蛋黄捣碎。

（3）分离大豆蛋白粉。

（二）实验试剂：

1M盐酸；1M氢氧化钠；饱和氯化钠溶液；饱和硫酸铵溶液；酒石酸；硫酸铵；氯化钠；δ－葡萄糖酸内酯；氯化钙饱和溶液；水溶性红色素；明胶。

三、实验步骤

（一）蛋白质的水溶性

（1）在50ml的小烧杯中加入0.5ml蛋清蛋白，加入5ml水，摇匀，观察其水溶性，有无沉淀产生。在溶液中逐滴加入饱和氯化钠溶液，摇匀，得到澄清的蛋白质的氯化钠溶液。

取上述蛋白质的氯化钠溶液3ml，加入3ml饱和的硫酸铵溶液，观察球蛋白的沉淀析出，再加入粉末硫酸铵至饱和，摇匀，观察清蛋白从溶液中析出，解释蛋清蛋白质在水中及氯化钠溶液中的溶解度以及蛋白质沉淀的原因。

（2）在四个试管中各加入0.1－0.2g大豆分离蛋白粉，分别加入5ml水，5ml饱和食盐水，5ml 1M的氢氧化钠溶液，5ml,1M的盐酸溶液，摇匀，在温水浴中温热片刻，观察大豆蛋白在不同溶液中的溶解度。在第一、第二支试管中加入饱和硫酸铵溶液3ml，析出大豆球蛋白沉淀。第三、四支试管中分别用1M盐酸及1M氢氧化钠中和至pH4－4.5，观察沉淀的生成，解释大豆蛋白的溶解性以及pH值对大豆蛋白溶解性的影响。

（二）蛋白质的乳化性

（1）取5g卵黄蛋白加入250ml的烧杯中，加入95ml水，0.5g氯化钠，用电动搅拌器搅匀后，在不断搅拌下滴加植物油10ml，滴加完后，强烈搅拌5分钟使其分散成均匀的乳状液，静置10分钟，待泡沫大部分消除后，取出10ml，加入少量水溶性红色素染色，不断搅拌直至染色均匀，取一滴乳状液在显微镜下仔细观察，被染色部分为水相，未被染色部分为油相，根据显微镜下观察所得到的染料分布，确定该乳状液是属于水包油型还是油包水型。

（2）配制5%的大豆分离蛋白溶液100ml，加0.5g氯化钠，在水浴上温热搅拌均匀，同上法加10ml植物油进行乳化。静止10分钟后，观察其乳状液的稳定性，同样在显微镜下观察乳状液的类型。

（三）蛋白质的起泡性

（1）在三个250ml的烧杯中各加入2%的蛋清蛋白溶液50ml，一份用电动搅拌器连续搅拌1－2分钟；一份用玻棒不断搅打1－2分钟；另一份用玻管不断鼓入空气泡1－2分钟，观察泡沫的生成，估计泡沫的多少及泡沫稳定时间的长短。评价不同的搅打方式对蛋白质起泡性的影响。

（2）取二个250ml的烧杯各加入2%的蛋清蛋白溶液50ml，一份放入冷水或冰箱中冷至10℃，一份保持常温（30－35℃），同时以相同的方式搅打1－2分钟，观察泡沫产生的数量及泡沫稳定性有何不同。

（3）取三个250ml烧杯各加入2%蛋清蛋白溶液50ml，其中一份加入酒石酸0.5g，一份加入氯化钠0.1g，以相同的方式搅拌1－2分钟，观察泡沫产生的多少及泡沫稳定性有何不同。

用2%的大豆蛋白溶液进行以上的同样实验，比较蛋清蛋白与大豆蛋白的起泡性。

（四）蛋白质的凝胶作用

（1）在试管中取1ml蛋清蛋白，加1ml水和几滴饱和食盐水至溶解澄清，放入沸水浴中，加热片刻观察凝胶的形成。

（2）在100ml烧杯中加入2g大豆分离蛋白粉，40ml水，在沸水浴中加热不断搅拌均匀，稍冷，将其分成二份，一份加入5滴饱和氯化钙，另一份加入0.1－0.2g的δ－葡萄糖酸内酯，放置温水浴中数分钟，观察凝胶的生成。

（3）在试管中加入0.5g明胶，5ml水，水浴中温热溶解形成粘稠溶液，冷后，观察凝胶的生成。

解释在不同情况下凝胶形成的原因。

## 实验四 蛋白质的功能性质（二）

一、引言

各种蛋白质具有不同的功能性质，如牛奶中的酪蛋白具有凝乳性，在酸、热、酶（凝乳酶）的作用下会沉淀，用来制造奶酪。酪蛋白还能加强冷冻食品的稳定性，使冷冻食品在低温下不会变得苏脆。面粉中的谷蛋白（面筋）具有粘弹性，在面包、蛋糕发酵过程中，蛋白质形成立体的网状结构，能保住气体，使体积膨胀，在烘烤过程中蛋白质凝固是面包成型的因素之一。肌肉蛋白的持水性与味道、嫩度及颜色有密切的关系。鲜肉糜的重要功能特性是保水性，脂肪粘合性和乳化性。在食品的配制中。选择哪一种蛋白质，原则上是根据它们的功能性质。

通过本实验可以定性地了解上述几种蛋白质的功能性质。

二、实验原料、试剂和仪器

（一）实验原料

面粉、牛奶、瘦肉。

（二）实验试剂

乳酸溶液、焦磷酸钠。

（三）实验仪器

铰肉机。

三、实验步骤

（一）酪蛋白的凝乳性

在小烧杯中加入15ml牛奶，遂滴滴加50%的乳酸溶液，观察酪蛋白沉淀的形成，当牛奶溶液达到pH=4.6时（酪蛋白的等电点），观察酪蛋白沉淀的量是否增多。

（二）面粉中谷蛋白的粘弹性

分别将20g高筋面粉和低筋面粉加9ml水揉成面团，将面团不断在水中洗揉，直至没有淀粉洗出为止，观察面筋的粘弹性，并分别称重，比较高筋粉和低筋粉中湿面筋的含量。

（三）肌肉蛋白质的持水性

将新鲜瘦猪肉在搅肉机中搅成肉糜，取10g肉糜三份，分别加入2ml水，4ml水以及4ml含有20mg焦磷酸钠（或三聚磷酸钠）的水溶液，顺一个方向搅拌2分钟，放置半小时以上，观察三份肉糜的持水性、粘着性。蒸熟后再观察其胶凝性。

## 实验五 从番茄中提取番茄红素和β—胡萝卜素

一、引言

番茄中含有番茄红素和少量的β-胡萝卜素，二者均属于类胡萝卜素。其结构式如下：

番茄红素Lycopene

β-胡萝卜素 β-carotene

类胡萝卜素为多烯类色素，不溶于水而溶于脂溶性有机溶剂。本实验先用乙醇将番茄中的水脱去，再用二氯甲烷萃取类胡萝卜素。因为二氯甲烷不与水混溶，故只有除去水分后才能有效地从组织中萃取出类胡萝卜素。根据番茄红素与β-胡萝卜素极性的差别，用柱层析可以将它们分离。分离效果可以用薄层层析进行检验。

二、实验材料和试剂

（一）实验材料

新鲜番茄（或番茄酱）。

（二）实验试剂

95%乙醇；二氯甲烷；石油醚（60-90℃）；氯仿；中性或酸性氧化铝（柱层析用）；环已烷；硅胶G；饱和氯化钠溶液；无水硫酸钠。

三、实验步骤

（一）原料处理与色素提取

称取新鲜番茄浆20g于100ml圆底烧瓶中，加95%乙醇40ml，摇匀，装上回流冷凝管，在水浴上加热回流5分钟，趁热抽滤，只将溶液倾出，残渣留在瓶内，加入30ml二氯甲烷，水浴上加热回流5分钟，冷却，将上层溶液倾出抽滤，固体仍保留在烧瓶内，再加10ml二氯甲烷重复萃取一次。合并乙醇和两次二氯甲烷提取液，倒入分液漏斗中，加5ml饱和氯化钠溶液（有利分层），振摇，静置分层。分出橙黄色有机相，使其流经一个在颈部塞有疏松棉花且在棉花上铺一层1cm厚的无水硫酸钠的三角漏斗，以除去微量水份。将此溶液储存于干燥的有塞子的锥形瓶中。层析之前，将此溶液在通风橱中用热水浴蒸发至干。

（二）柱层析分离

取一支长15cm左右内径为1-1.2cm的层析柱，柱内装有用石油醚调制的氧化铝。将粗制的类胡萝卜素溶解于4ml苯中，用滴管在氧化铝表面附近沿柱壁缓缓加入柱中（留1-2滴供以后的溥层层析用），打开活塞，至有色物料在柱顶刚流干时即关闭活塞。用滴管取几毫升石油醚，沿柱壁洗下色素，并通过放出溶剂至柱顶刚流干，从而使色素吸附在柱上。然后加大量的石油醚洗脱。黄色的β-胡萝卜素在柱中移动较快，红色的番茄红素移动较慢。收集洗脱液至黄色的β-胡萝卜素从柱上完全除去，然后用极性较大的氯仿作洗脱剂洗脱番茄红素（注意更换接收瓶）。将收集到的两个部分在通风橱内用热水浴蒸发至干。将样品分别溶于尽可能少的二氯甲烷中，尽快进行薄层层析。

（三）薄层层析检验

在用桂胶G铺成的薄板上距离底边约1cm处，分别用毛细管点上三个样品，中间点为未分离的混合物，两边分别点上分离得到的β－胡萝卜素和番茄红素。可以多次点样，即点完一次，待溶剂挥发后再在原来的位置上点样。但要注意，必须在同一位置上点，而且样品斑点尽量小。点样时毛细管只要轻轻接触板面即可，切不可划破硅胶层。样品之间的距离为1－1.5cm。将此板放入装有环已烷作展开剂的层析缸中，盖上盖子。切勿让展开剂浸没样品斑点。待溶剂展开至10cm左右时，取出层析板。因斑点会氧化而迅速消失，故要用铅笔立即圈出。计算不同样品的Rf值，比较不同样品Rf值大小的原因以及分离效果。

溶质最高浓度中心至原点中心的距离

Rf = ——————————————————

溶剂前沿至原点中心的距离

四、注意

（一） 新鲜番茄浆的制备：将新鲜番茄洗净，用捣碎机捣碎或用市售的番茄酱。

（二） 氧化铝层析柱的装填方法：将层析柱垂直固定于铁架上，铺上一层薄薄的石英砂，关闭活塞。称取15g氧化铝置于50ml锥形瓶中，加入15ml石油醚（顺序不能反）边加边搅，且不断旋摇直至成均匀浆液（稠厚但能流动），向柱内加入溶剂（石油醚）至半满，然后开启活塞让溶剂以每秒一滴的速度流入小锥形瓶中，摇动浆液，不断地逐渐倾入正在流出溶剂的柱子中，不断用木棒或带橡皮管的玻璃棒轻轻敲击柱身，使顶部成水面，将收集到的溶剂在柱内反复循环几次，以保证沉降完全和装紧柱。整个过程不能让柱流干。待溶剂刚好放至柱顶刚变干时即可上样。

（三） 硅胶G薄层板的制备。将4g硅胶G置于一小烧杯中，加入8ml蒸馏水不断搅拌至浆糊状，倾倒在洗净的玻板上（18×6cm），流平，或用涂布器铺板，并轻轻敲打均匀，在室温放置半小时凉干，然后移入烘箱，缓慢升温至105－110℃恒温活化半小时，取出放入干燥器中备用。

## 实验六 绿色果蔬分离叶绿素及其含量测定

一、引言

叶绿素存在于果蔬、竹叶等绿色植物中。叶绿素在植物细胞中与蛋白质结合成叶绿体，当细胞死亡后，叶绿素即游离出来，游离叶绿素很不稳定，对光或热较敏感；在酸性条件下生成绿褐色脱镁叶绿素，加热可使反应加速；在稀碱液中可水解为叶绿酸盐（鲜绿色）、叶绿醇和甲醇。高等植物中叶绿素有a、b两种，二者都易溶于乙醇、乙醚、丙酮和氯仿中。

叶绿素的含量测定方法多种，其中有：

（1） 原子吸收光谱法：测定镁含量，可以间接算出叶绿素含量。

（2） 分光光度法：测定叶绿素提取液的最大吸收波长的光密度，然后通过公式计算获得叶绿素含量数据。此法快速、简便。其原理如下：

叶绿素a、叶绿素b对645nm和663nm波长的光有吸收高峰，且两吸收曲线相交于652nm处。因此，测定提取液在645nm、663nm、652nm波长下的光密度，并根据经验公式计算，可分别得到叶绿素含量数据。

如果只要求测定总叶绿素含量，则只需测定一定浓度提取液在652nm波长的光密度。其总叶绿素含量按下式计算：

D——表示在所指定波长下，叶绿素提取液的光密度读数；

V——为叶绿素丙酮提取液的最终体积（ml）；

W——为所用果蔬组织鲜重（g）。

二、实验材料、试剂与仪器

（一）实验材料

绿叶青菜，黄瓜，玻璃砂。

（二）实验试剂

丙酮。

（三）实验仪器

分光光度计

三、实验步骤

（一）叶绿素提取及含量测定

均匀称取青菜样品5g于研钵中，加入少许玻璃砂（约0.5-1g），充分研磨后倒入100ml容量瓶中，然后用丙酮分几次洗涤研钵并倒入容量瓶中，用丙酮定容至100ml。充分振摇后，用滤纸过滤。取滤液用分光光度计分别于645nm、663nm和652nm波长下，测定其光密度。以95%丙酮作空白对照实验。将测定记录数据列表，按照公式分别计算青菜组织中叶绿素a、b和总叶绿素含量。

（二）叶绿素在酸碱介质中稳定性实验

分别取10ml叶绿素提取液，滴加0.1M盐酸和0.1M NaOH溶液，观察提取液的颜色变化情况，并记录下颜色变化时的pH值。

四、注意事项

（一）所计算出的叶绿素含量单位为mg/g 鲜重。这一单位有时太小，使用不方便，可乘于1 000倍，变为μg/g鲜重为单位。

（二）在提取叶绿素中，最终的丙酮液浓度为95%，因所用材料为菠菜等青菜，含水量极高。5g样品可视作5g水，故研磨后定容至100ml，丙酮液浓度为95%。

（三）若以黄瓜为材料，因叶绿素只存在于黄瓜皮中，取样是用锋利剖刀在黄瓜平整部分轻轻地将绿色表皮削下，然后称取0.5g样品研磨，加水5ml充分研磨，然后用丙酮洗涤，定容至100ml，为95%丙酮提取液。

（四）使用分光光度计调零时，必须用95%丙酮。

# 《食品分析与检测》

# 实验指导书

目  录

实验一 比重计和折光计的使用

实验二 不同水分测定方法的比较与检测结果的误差分析

实验三 灰分含量的测定

实验四 食品中总酸及pH的测定

实验五 脂肪含量的测定（索氏提取法）

实验六 还原糖的测定

实验七 蛋白质的测定（常量凯氏定氮法）

实验八 氨基酸态氮含量的测定（甲醛滴定法）

实验九 Vc的测定

实验十 VB1的测定

实验十一 铅含量的测定

实验十二 有机磷农药残留量的快速检验

实验十三 食品中挥发酸的测定

## 实验一 比重计和折光计的使用

Ⅰ 折光计的使用

一、实验内容

用折光计测定食品中可溶性固形物的含量。

二、实验目的与要求

1、了解折光计的结构和工作原理。

2、掌握用折光计测定可溶性固形物的方法和操作技能。

3、正确、熟练地掌握阿贝折光计及手提折光计的使用方法。

三、实验原理

本实验是利用光线从一种介质进入另一种介质时，由于速度不同，光线改变本身的方向而产生折射。入射角正弦和折射角正弦之比，称为折射率。折射率是物质的特征常数，每一种均一物质都有其固有的折射率。折射率的大小决定于入射光的波长、介质的温度和溶质的浓度。对于同一种物质，其浓度不同时，折射率也不相同。因此，根据折射率，可以确定物质的浓度。折光计的浓度标度是用纯蔗糖溶液标定的，对于不纯蔗糖溶液，由于盐类、有机酸、蛋白质等物质对折射率有影响，测定结果包括蔗糖和上述物质，所以通称为可溶性固形物。

四、实验材料

橙汁饮料、浓缩橙汁、茶饮料等饮料。

五、实验仪器

1、手提式折光计。

2、阿贝折光计。

3、温度计。

六、操作步骤

1、样品制备

（1）液体饮料；将样品充分混匀，直接测定。

（2）半黏稠软饮料（果浆、菜浆类）：将样品充分混匀，用4层纱布挤出滤液，弃去最初几滴,收集滤液供测定用。

（3）含悬浮物质软饮料（果粒果汁饮料）：将样品置于组织捣碎机中捣碎，用4层纱布挤出滤液，奔去最初几滴，收集滤液供测定用。

2．手提式折光计测软饮料中固形物含量

（1）开启照明棱镜盖板，用蒸馏水洗净进光窗和折光棱镜，用滤纸吸干。

（2）取制备好的样品溶液l～2滴，滴于折光棱镜面上，合上盖板，使溶液均匀地分布于棱镜表面。

（3）将进光窗对向适当光源，调节视度圈，使视野中出现明暗分界线，读出分界线相应的读数，即为软饮料可溶性固形物之百分数。

（4）使用完毕，用清水洗净棱镜和盖板，并用滤纸吸干。

（5）温度修正。测量样品溶液的温度，若温度不在标准温度（20℃）时，查温度修正表进行修正。或者先用纯净蒸馏水校正为0（旋动校正螺丝），然后进行样品测定，则不用修正表也可获得正确的读数。

3.阿贝折光计测软饮料中固形物含量

（1）准备：将折光计放置于光线充足的地方，与恒温水浴连接，使折光计棱镜的温度保持20℃，光源对准反射镜，使通过目镜能在视野中看到虹彩和十字线，若看不清十字线，应调整至目镜清晰为止。

（2）校正：打开折光计的进光棱镜和折射棱镜，用蒸馏水洗净并用滤纸吸干，然后用玻棒滴1～2滴蒸馏水于镜面中央，将两棱镜闭合。调节反光镜及小反光镜，使两个镜筒视野明亮。由目镜观察，转动棱镜旋钮，至视野分成明暗两部分，再转动补偿器旋钮以消除色散，使视野产生明暗分界。旋动目镜使分界线、十字线明晰。旋动棱镜旋纽，使明暗分界线刚好在十字线交叉点上。从读数镜筒中读取折光率。在20℃时蒸馏水的折光率为1.3330。如无恒温设备，可用蒸馏水在不同温度下的折光率来校正，校正完毕，在以后测定过程中，分界线调节旋钮不允许再动。

（3）测定：将镜面擦干，在进光棱镜上滴l～2滴制备好的样品溶液，闭合，如校正步骤一样，旋转补偿器旋钮和棱镜旋钮使视野明暗分界线刚好通过十字线的交点，从镜筒中读取百分浓度。

（4）测定完毕，用水洗净镜面并用滤纸吸干。

七、结果处理

数据记录：

| 样品名称 | 使用仪器 | 样液温度/℃ | 折光率 | 浓度/% | 温度校正值 | 校正后浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、说  明

1．对于折光率较高的液体，可用仪器附有的标准玻璃块来校正。

2．测定颜色较深的样品时，可用反射光方法调整反光镜，使光线从进光棱镜射入，同时取下折射棱镜的旁盖，使光线间接射入而观察，具体操作相同

Ⅱ 比重计的使用

一、实验内容

1、用糖锤度计测蔗糖溶液的浓度。

2、用酒精计测酒精的浓度。

3、用乳稠计测消毒牛乳的相对密度。

4、用波美计测食盐溶液的相对密度。

二、 实验要求

1、通过本实验掌握各种密度计的测定原理及操作方法。

2、学会把测量值校正为标准温度值的方法。

三、实验原理

比重计是根据阿基米德定律制成的。即浸在液体里的物体受到向上的浮力的大小等于物体排开液体的重量。比重计的质量是一定的，液体的密度越大，比重计就浮得越高，所以从比重计上的刻度 就可以读取相对密度的数值和某种溶质的百分含量。

四、实验材料

糖浆溶液、酒精溶液、鲜牛奶。

五、仪器

糖锤度计、酒精计、乳稠计、温度计。

六、操作步骤

1．糖锤度计测蔗糖溶液的浓度

（1）将蔗糖溶液倒入200～250ml的干燥量桶中（应排除气泡），至量桶体积的3/4，并用温度计测定样品液的温度。

（2）将洗净擦干的糖锤度计小心置入蔗糖溶液中，待静止后，再轻轻按下少许，待其浮起至平衡为止，读取糖液水平面与比重计相交处的刻度。

（3）根据糖液的温度和糖锤度计的读数查校正为20℃的数值。

2、酒精计测酒精溶液的浓度

（1）将酒精溶液注入200～250ml的干燥量桶中，加到量桶体积的3/4待气泡消失后，用稳定剂测定样品的温度。

（2）将洗净擦干的酒精计小心置入酒精溶液中，待静止后，再轻轻按下少许，将其浮起至平衡为止，读取酒精度。

3、乳稠计测消毒牛奶的相对密度

（1）取混匀并调节温度为10～20℃的消毒牛奶，小心倒入200～250ml量桶内，加到量桶体积的3/4，勿使发生泡沫。

（2）小心将乳稠计沉入消毒牛奶样品中到相当刻度30处，然后让其自然浮起，但不能与量桶内壁接触。静置2～3min，眼睛平视桶内液面的高度，读取乳稠计数值。同时，测量消毒牛奶的温度。

根据消毒牛奶样品的温度和乳稠计读数查表换算成15℃或20℃时的度数。

七、结果处理

数据记录：

| 样品名称 | 使用仪器 | 样品温度 | 测量值 | 校正值 | 标准温度下的数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、说明

1、测定时，注入样品不应产生气泡。密度计放入后，勿使其碰及容器的壁和底部。

2、糖度计的读数使溶液中溶质（固形物）质量百分浓度的近似值。

3、酒精度为100ml酒精中含纯酒精的毫升数，酒精计读数应以月牙面下缘为准。

4、乳稠计有20℃/4℃和15℃/15℃2种规格。

a + 2 = b

式中：a-----20℃/4℃测得的度数；

b-----15℃/15℃测得的度数。

5、乳稠计仪器本身规定读取月牙面上缘刻度。

## 实验二 不同水分测定方法的比较与检测结果的误差分析

Ⅰ 水分含量的测定

一、实验内容

利用常压干燥法在98∼100℃测定食品中水分的含量。

二、实验目的与要求

1、熟练掌握烘箱的使用、天平称量、恒量等基本操作。

2、学习和领会常压干燥法测定水分的原理及操作要点。

3、掌握常压干燥法测定食品中水分的方法和操作技能。

三、实验原理

本实验是基于食品中的水分受热以后，产生的蒸汽压高于在电热干烘箱中的空气分压，从而使食品中的水分被蒸发出来。同时由于不断地供给热能及不断地排走水蒸气，而达到完全干燥的目的。食品干燥的速度取决于这个压差的大小。

食品中的水分一般是指在(100±5)℃直接干燥的情况下所失去物质的总量。此法适用于在95～l05℃下，含其他挥发性物质甚微的食品。

四、仪器

称量瓶(直径50mm，矮形)、干燥器、电热恒温干燥箱。

五、操作方法

取洁净铝制或玻璃制的扁形称量瓶，置于(100土5)℃干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，加热0.5～1.0h，取出，盖好，置干燥器内冷却0.5h，称量，并重复干燥至恒量。称2.00～10.0g奶粉样品，放入此称量瓶中，样品厚度约5mm。加盖，精密称量后，置(100土5)℃干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，干燥2～4h后，盖好取出，放入干燥器内冷却0.5h后称量。然后放入(100土5)℃干燥箱中干燥1h左右，取出，放干燥器内冷却0.5h后再称量。至前后2次质量差不超过2m g，即为恒重。

六、结果处理

1．实验记录

| 称量瓶的质量/ g | 称量瓶加食品的质量/ g | 称量瓶加食品干燥后的的质量/ g |
| --- | --- | --- |

2. 结果计算

式中：X1——样品中水分的含量，g／100g；

m1——称量瓶和样品的质量，g；

m2——称量瓶和样品干燥后的质量,g;

m3——称量瓶的质量，g。

七、说明

1、恒量是指2次烘烤称量的质量差不超过规定的毫克数，一般不超过2mg。

2、本法测得的水分包括微量的芳香油、醇、有机酸等挥发性物质。

3、水果、蔬菜样品，应先洗去泥沙，再用蒸馏水冲洗一次，然后用洁净纱布吸干表面的水分。

4、测定过程中，当盛有样品的称量器皿从烘箱中取出后，应迅速放入干燥器中进行冷却半小时后称重，否则，不易达到恒量。

5、干燥器内一般用硅胶作为干燥剂，硅胶吸潮后会使干燥效能降低，当硅胶蓝色减退或变红时，应及时更换，于135℃左右烘2～3h使其再生后再用。硅胶若吸附油脂等后，去湿力也会大大降低。

6、加热过程中，一些物质发生的化学反应，会使测定结果产生误差。

7、易分解或焦化的样品，可适当降低温度或缩短干燥时间。果糖含量较高的样品，如水果制品、蜂蜜等，在高温下（＞70℃）长时间加热，样品中的果糖会发生氧化分解作用而导致明显误差。 对此类样品直用减压干燥测定其水分含量。

8、含有较多氨基酸、蛋白质及碳基化合物的样品，在长期加热时会发生联氨反应，析出水分而导致误差。

9、油脂或高脂肪样品，由于脂肪氧化，而使后一次重量可能反而增加，应以前一次重量计算。

10、对于粘稠液体（如甜炼乳）或酱类，则应先在皿内称取约 10g左右经酸洗和灼烧过的细海砂，内放一根细玻璃棒，烘1小时后，冷却，称重。再加入3.00～5.00g样品后，准确称重，并仔细地用玻璃棒不断搅拌均匀，使样品与海砂完全粘合一起，然后移入100～105℃烘箱内烘至恒重。

11、在水分测定中，恒量的标准一般指前后2次称量之差≤3mg，根据食品的类型和测定要求来确定。

Ⅱ 食品水分活度（AW）的测定——— 水分活度仪测定法

一、 引言

食品中的水是以自由态、水合态、胶体吸润态、表面吸附态等状态存在的。不同状态的水可分为两类：由氢键结合力联系着的水称为结合水；以毛细管力系着的水称为自由水。自由水能被微生物所利用，结合水则不能。食品中含水分量，不能说明这些水是否都能被微生物所利用，对食品的生产和保藏均缺乏科学的指导作用；而水分活度则反映食品与水的亲和能力大小，表示食品中所含的水分作为生物化学反应和微生物生长的可用价值。

水分活度近似地表示为在某一温度下溶液中水蒸汽分压与纯水蒸汽压之比值。拉乌尔定德（Raoult’s Law）指出，当溶质溶于水，水分子与溶质分子变成定向关系从而减少水分子从液相进入汽相的逸度，使溶液的蒸汽压降低，稀溶液蒸气压降低度与溶质的摩尔分数成正比。水分活度也可用平衡时大气的相对湿度（ERH）来计算。故水分活度（AW）可用下式表示：

式中：P ——样品中水的分压；

Po——相同温度下纯水的蒸汽压；

no——水的摩尔数；

n1——溶液的摩尔数；

ERH——样品周围大气的平衡相对湿度（%）。

水分活度测定仪主要是在一定温度下利用仪器装置中的湿敏元件，根据食品中水蒸汽压力的变化，从仪器表头上读出指针所示的水分活度。本实验要求掌握利用水分活度测定仪测定食品水分活度的方法和了解食品中水分存在的状态。

二、实验材料、试剂和仪器

苹果块，市售蜜饯，面包，饼干；氯化钡饱和溶液；水分活度测定仪。

三、实验步骤（当所用的水分活度测定仪不同时，按照仪器说明书进行操作）

1、将等量的纯水及捣碎的样品（约2g）迅速放入测试盒，拧紧盖子密封，并通过转接电缆插入“纯水”及“样品”插孔。固体样品应碾碎成米粒大小，并摊平在盒底。

2、把稳压电源输出插头插入“外接电源”插孔（如果不外接电源，则可使用直流电），打开电源开关，预热15分钟，如果显示屏上出现“E”，表示溢出，按“清零”按钮。

3、调节“校正II”电位器，使显示为100.00±0.05。

4、按下“活度”开关，调节“校正I”电位器，使显示为1.000±0.001。

5、等测试盒内平衡半小时后（若室温低于25℃，则需平衡50分钟），按下相应的“样品测定”开关，即可读出样品的水分活度（AW）值（读数时，取小数点后面三位数）。

6、测量相对湿度时，将“活度”开关复位，然后按相应的“样品测定”开关，显示的数值即为所测空间的相对湿度。

7、关机，清洗并吹干测试盒，放入干燥剂，盖上盖子，拧紧密封。

四、注意事项

1、在测定前，仪器一般用标准溶液进行校正。下面是几种常用盐饱和溶液在25℃时水分活度的理论值（如果不符，要更换湿敏元件）。

氯化钡（BaCl2·2H2O） 0.901

溴化钾（KBr） 0.842

氯化钾（KCl） 0.807

氯化钠（NaCl） 0.752

硝酸钠（NaNO3） 0.737

2、环境不同，应对标准值进行修正。

温度℃ 校正数 温度℃ 校正数：

15 -0.010 21 +0.002

16 -0.008 22 +0.004

17 -0.006 23 +0.006

18 -0.004 24 +0.008

19 -0.002 25 +0.010

20 ±0.00

3、测定时切勿使湿敏元件沾上样品盒内样品。

4、本仪器应避免测量含二氧化硫、氨气、酸和碱等腐蚀性样品。

5、每次测量时间不应超过一小时。

## 实验三  灰分含量的测定

一、实验内容

利用灼烧称量法直接测定食品中灰分的含量。

二、实验目的与要求

1、进一步熟练掌握高温电炉的使用方法，坩埚的处理、样品炭化、灰化、天平称量、恒重等基本操作技能。

2、学习和了解直接灰化法测定灰分的原理及操作要点。

3、掌握食品中灰分的测定方法和操作技能。

三、实验原理

一定质量的食品在高温下经灼烧后，去除了有机质所残留的无机物质称为灰分。样品质量发生了改变，根据样品的失重，即可计算出总灰分的含量。

四、仪器

高温电炉、瓷坩锅、坩锅钳、分析天平、干燥器、马弗炉。

五、操作方法

1、取大小适宜的石英柑涡或瓷均蜗置高温电炉中，在(575±25)℃下灼烧0.5h，冷至200℃以下后取出，放入干燥器中冷至室温，精密称量，并重复灼烧至恒量。

2、加入2～3g面粉后，准确称量。

3、样品先以小火加热使样品充分炭化至无烟，然后置高温电炉中，在(575±25)℃灼烧4h。冷至200℃以下后取出放入干燥器中冷却30min，在称量前如灼烧残渣有炭粒时，向样品中滴入少许水湿润，使结块松散，蒸出水分再灼烧直至炭粒灰化完全，准确称量。重复灼烧至前后2次称量相差不超过0.5mg为恒重。

六、结果处理

1、实验记录

| 坩锅质量/g | 坩锅加样品的质量/g | 坩锅加灰分的质量/g |
| --- | --- | --- |

2.结果计算

式中：X——样品中灰分的含量，g/100g；

m1——坩锅和灰分的质量，g；

m2——坩锅的质量，g；

m3——坩锅和样品的质量，g。

七、说明

1. 为加快灰化过程，缩短灰化周期，可向将灰化的样品中加入纯净疏松的物质，如乙酸铵或等量的乙醇等。

2. 炭化时若发生膨胀，可滴橄榄油数滴，炭化时应先用小火，避免样品溅出。

## 实验四  食品中总酸及pH的测定

一、实验内容

1、用碱滴定法测定汽水的总酸度。

2、用pH计测定汽水中的有效酸度。

二、实验目的与要求

1、进一步熟悉及规范滴定操作。

2、学习及了解碱滴定法测定总酸及有效酸度的原理及操作要点。

3、掌握汽水总酸度及有效酸度的测定方法和操作技能。

4、学会使用pH计，懂得电极的维护和使用方法。

三、实验原理

1、总酸测定原理

除去CO 2的汽水中的有机酸，用NaOH标准溶液墒定时，被中和成盐类。以酚酞为指示剂，滴定至溶液呈现淡红色，0.5min不退色为终点。根据所消耗标准碱液的浓度和体积，即可计算出样品中酸的含量。

2、有效酸测定原理

利用pH计测定汽水中的有效酸度(pH)，是将玻璃电极和甘汞电极插入除CO 2的汽水中，组成一个电化学原电池，其电动势的大小与溶液的pH有关。即在25℃时，每相差一个pH单位，就产生59.1mv的电极电位，从而可通过对原电池电动势的测量，在pH计上直接读出汽水的pH。

四、试剂

1、0.1mol/LNaOH标准溶液。

2、酚酞乙醇溶液（称取酚酞1g溶解于100 ml 95%乙醇中。变色范围pH8.2-10.0）。

3、pH4.01标准缓冲溶液。

五、仪器

水浴锅、酸度计、电极、磁力搅拌器、碱式滴定管等。

六、操作方法

1、样品的制备

取汽水100mL，置锥形瓶中，放入水浴锅中加热煮沸10min (逐出CO2)，取出自然冷却至室温，并用蒸馏水补足至100mL，待用。

2、总酸度的测定

用移液管吸取上述制备液10mL于250mL锥形瓶中，加50mL蒸馏水，置电炉上加热至沸，取下待冷却后加入2滴酚酞指示剂摇匀，用0.1mol/LNaOH标准溶液滴定至终点，    记录NaOH体积(mL)。

3、汽水中有效酸度

（1）酸度计的校正

①开启酸度计电源，预热30 min，连接玻璃及甘汞电极，在读数开关放开的情况下调零。

②测量标准缓冲溶液的温度，调节酸度计温度补偿旋钮。

③将两电极浸入缓冲溶液中，按下读数开关，调节定位旋钮使pH指针在缓冲溶液的pH上，放开读数开关，指针回零，如此重复操作2次。

(2)汽水pH的测定

① 用无CO2的蒸馏水淋洗电极，并用滤纸吸干，再用制备好的汽水冲洗二电极。

② 根据汽水温度调节酸度计温度补偿旋钮，将二电极插入汽水中，按下读数开关，稳定1min，酸度计指针所指pH即为汽水的pH。

七、结果处理

1、数据记录

| NaOH标准溶液浓度（mol/L） | NaOH标准溶液的用量（mL） | pH |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 平均 |

2.结果计算

总酸含量(以柠檬酸计)＝

式中：

c——NaOH标推溶液的浓度，mol/L；

v——氢氧化钠标准溶液的用量，mL；

0.064——换算成为柠檬酸的系数，即1 mol/L氢氧化钠相当于柠檬酸的质量，g。

八、说    明

1．样品稀释溶液的颜色过深时，影响测定结果，应进行脱色处理后测定。取25mL样液，置于100mL容量瓶中，加水至到度，混合均匀。取出约50～60mL，加入活性炭1～2g脱色，故水浴上加热至50～60℃微温过滤，即可脱色。取此滤液10mL，置于锥形烧瓶内，加入水50mL测定方法同上(计算时换算为原样品体积)。

2、也可采用电位滴定法进行测定。

九、0.1mol/L NaOH标准溶液的标定
    将基准邻苯二甲酸氢钾加入干燥的称量瓶内，于105-110℃烘至恒重，用减量法准确称取邻苯二甲酸氢钾约0.6000g，置于250mL锥形瓶中，加50mL无CO2蒸馏水，温热使之溶解，冷却，加酚酞指示剂2-3滴，用欲标定的0.1mol/L NaOH溶液滴定，直到溶液呈粉红色，半分钟不褪色。同时做空白试验。要求做三个平行样品。
   NaOH标准溶液浓度计算公式：

MNaOH = m/[（V1-V2）×0.2042]
    式中：m---邻苯二甲酸氢钾的质量，g；
    V1---氢氧化钠标准滴定溶液用量，mL；

V2---空白试验中氢氧化钠标准滴定溶液用量，mL；
   0.2042---与1mmol氢氧化钠标准滴定溶液相当的基准邻苯二甲酸氢钾的质量，g。

## 实验五  脂肪含量的测定（索氏提取法）

此法是经典方法，适用于脂类含量较高，含结合态脂肪较少，能烘干磨细，不易吸潮结块的样品的测定。

一、实验原理

将已经过预处理而干燥分散的样品，用无水乙醚或石油醚等溶剂进行提取，使样品中的脂肪进入溶剂当中，然后从提取液中回收溶剂，最后所得到的残留物即为脂肪（或粗脂肪）。由于残留物中除了主要含游离脂肪外，还含有磷脂、色素、树脂、蜡状物、挥发油、糖脂等物质，所以用索氏提取法测得的为粗脂肪。由于索氏提取法中所使用的无水乙醚或石油醚等有机溶剂，只能提取样品中的游离脂肪。故该法测得的仅仅是游离态脂肪，而结合态脂肪未能测出来。

二、材料、仪器与试剂

1、材料：谷物、豆类等。

2、仪器：索氏提取器、烧瓶（150ml）、恒温水浴、电热恒温干燥箱。

3、试剂：（1）无水乙醚或石油醚；（2）海砂。

三、测定方法

滤纸筒的准备：取20cm×8cm的滤纸一张，卷在光滑的圆形木棒上，木棒直径比索氏抽提器中滤纸筒的直径小l～1.5mm，将一端约3cm纸边摺入，用手捏紧，形成袋底。除中间纸筒底部衬一块脱脂棉，用木棒压紧，纸筒外面用脱脂线捆好，在100～105℃烘干至恒重。

1、样品处理

① 固体样品：精确称取于100～105℃烘干并研细的样品 2～5g（可取测定水分后的试样），装入脂肪抽提器滤纸筒内。

② 半固体或液体样品：精确称取5.0～10.0g样品于蒸发皿中加入海砂约20g，于沸水浴上蒸干后，再于95～105℃烘干、磨细全部移入滤纸筒内，蒸发皿及部有样品的玻璃棒用洁有乙醚（或石油醚）的脱脂棉擦净，将棉花一同放入滤纸筒内。

2、抽提

将滤纸筒放入索氏抽提器内，连接已干燥至恒重脂肪接收瓶，倒入乙醚（或石油醚），其量为接收瓶的2/3体积，于水浴上加热，进行回流抽提，控制每分钟滴下乙醚（或石油醚）80滴左右（夏天约65℃ ，冬天约80℃），根据样品含油量的高低，一般需回流提取3～12h，直至抽提完全为止。

3、回收溶剂、烘干、称重

取出滤纸筒，用抽提器回收乙醚待接收瓶内的乙醚剩下1～2mL时，取下接收瓶，于水浴上蒸干，再在100～105℃的烘箱中烘至恒重。

4、计算结果

式中：w——脂类质量分数，％；

m2——接收瓶和脂肪的质量，g；

m1——接收瓶的质量，g；

m——样品的质量，g。

四、说明及注意事项

1、样品必须干燥，样品中含水分会影响溶剂提取效果，造成非脂成分的溶出。滤纸筒的高度不要超过回流弯管，否则超过弯管中的样品的脂肪不能提尽，带来测定误差。

2、乙醚回收后，剩下的乙醚必须在水浴上彻底挥净，否则放入烘箱中有爆炸的危险。乙醚在使用过程中，室内应保持良好的通风状态，仪器周围不能有明火，以防空气中有乙醚蒸气而引起着火或爆炸。

3、脂肪接收瓶反复加热时，会因脂类氧化而增重。质量增加时，应以增重前的质量为恒重。对富含脂肪的样品，可在真空烘箱中进行干燥，这样可避免因脂肪氧化所造成的误差。

4、抽提所用的乙醚或石油醚要求无水、无醇、无过氧化物，挥发残渣含量低。因水和醇会导致糖类及水溶性盐类等物质的溶出，使测定结果偏高。过氧化物会导致脂肪氧化，在烘干时还有引起爆炸的危险。

5、抽提是否完全，可凭经验，也可用滤纸或毛玻璃检查，由提脂管下口滴下的乙醚（或石油醚）滴在滤纸或毛玻璃上，挥发后不留下痕迹即表明已抽提完全。

6、过氧化物的检查方法：取乙醚10ml，加2mL100g/L的碘化钾溶液，用力振摇，放置lmin，若出现黄色，则证明有过氧化物存在。此乙醚应经处理后方可使用。

## 实验六 还原糖的测定

一、实验内容

直接滴定法测食品中还原糖的含量。

二、实验目的与要求

1、进一步巩固和规范氧化还原滴定操作。

2、理解还原糖测定原理及操作要点。

3、掌握食品中还原糖的测定的操作技能。

4、学会控制反应条件，掌握提高还原糖测定精密度的方法。

三、实验原理

样品经除去蛋白质后，在加热条件下，直接滴定标定过的碱性酒石酸铜溶液，还原糖将二价铜还原为氧化亚铜。以次甲基蓝作指示剂、在终点稍过量的还原糖将蓝色的氧化型次甲基蓝还原为无色的还原型次甲基蓝。最后根据样品液消耗体积，计算还原糖量(用还原糖标准溶液标定碱性酒石酸铜溶液)。

四、试剂

1、碱性酒石酸铜甲液：称取15.00g硫酸铜(CuSO4.5H2O)及0.05g次甲基蓝，溶于水中并稀释至1000mL。

2、碱性酒石酸铜乙液：称取50.00g酒石酸钾钠及75g氢氧化钠，溶于水中，再加入4g亚铁氰化钾，完全溶解后，用水稀释至1000mL，贮存于橡胶塞玻璃瓶中。

3、盐酸。

4、葡萄糖标准溶液：相确称取1.0000g经过(99±1)℃干燥至恒重的纯葡萄糖，加水溶解后，并以水稀释至1000mL。此溶液每毫升相当于1.0mg葡萄糖。

5、待测溶液。

五、仪器

酸式滴定管，可调式电炉(带石棉板)及玻璃器皿等。

六、操作方法

1、样品处理

准确称取1g样品置于250mL容量瓶中加水溶解定容，摇匀为样液。

2、标定碱性酒石酸铜溶液

吸取5.00mL碱性酒石酸铜甲液及5.00mL乙液，置于150mL锥形瓶中，加水10mL，加入玻璃珠2粒，从滴定管满加约9mL葡萄糖标准溶液，控制在2min内加热至沸，趁沸以每2秒1滴的速度继续滴加葡萄糖标准溶液或其他还原糖标准溶液，直至溶液蓝色刚好退去为终点，记录消耗葡萄糖或其他还原糖标准溶液的总体积，同时平行操作3份，取其平均值，计算每10mL(甲、乙液各5mL)碱性酒石酸铜溶液相当于葡萄糖的质量或其他还原糖的质量(mg)。

m1＝Vl×m2

式中：m1——10mI碱性酒石酸铜溶液(甲、乙浓各5 mL)相当于还原糖(以葡萄糖计)的质量，mg；

Vl——平均消耗还原糖标准溶液的体积，mL；

m2——1mL还原糖标准溶液相当于还原糠的质量，mg。

3、样品液预测

吸取5.00mL碱性酒石酸铜甲液及5.00mL乙液，置于150 mL锥形瓶中，加水10 mL，加入玻璃珠2-3粒，控制在2min内加热至沸，趁沸以先快后慢的速度，从滴定管中滴加样品溶液，并保持溶液沸腾状态，待溶液颜色变浅时，以每2秒1滴的速度滴定，直至溶液蓝色刚好退去为终点，记录样浓消耗体积(样品中还原糖浓度根据预测加以调节，以0.1g／100g为宜，即控制样液消耗体积在10mL左右，否则误差大)。

4、样品溶液的测定

吸取5.00mL碱性酒石酸铜甲液及5.00mL乙液，置于150mL锥形瓶中，加水10mL，加入玻璃珠2粒，从滴定管加比预测体积少1mL的样品溶液，控制在2min内加热至沸，趁沸继续以每2秒 l滴的速度滴定，直至蓝色刚好退去为终点，记录样液消耗体积。同法平行操作3次，待平均消耗体积。

七、结果处理

1、数据记录

| 标定10mL酒石酸铜液 葡萄糖液用量／mL | 10mL酒石酸铜相当于葡萄糖的量／mg | 测定时消耗样品溶液的量／mL |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |

2、结果计算

式中：X——样品中还原糖的含量(以某种还原糖计)，g／100g；

ml——10mL碱性酒石酸铜溶液相当于还原糖(以葡萄糖计)的质量，mg；

m——样品质量(或体积)，g(mL)；

V2——测定时平均消耗样品溶液体积，mL；

250——样品液总体积，mL。

八、说明与注意事项

1．碱性酒石酸铜甲液、乙液应分别配制贮存，用时才混合。

2．碱性酒石酸铜的氧化能力较强，可将醛糖和酮糖都氧化，测得的是总还原糖量。

3．本法对糖进行定量的基础是碱性酒石酸铜溶液中Cu2+ 的量，所以，样品处理时不能采用硫酸铜——氢氧化钠作为澄清剂，以免样液中误入Cu2+得出错误的结果。

4．在碱性酒石酸铜乙液中加入亚铁氰化钾，是为了使所生成的Cu2O对的红色沉淀与之形成可溶性的无色络合物，使终点便于观察。

5．次甲基蓝也是一种氧化剂，但在测定条件下其氧化能力比Cu2+弱，故还原糖先与Cu2+反应，待Cu2+完全反应后，稍过量的还原糖才会与次甲基蓝发生反应，溶液蓝色消失，指示到达终点。

6．整个滴定过程必须在沸腾条件下进行，其目的是为了加快反应速度和防止空气进入，避免氧化亚铜和还原型的次甲基蓝被空气氧化从而使得耗糖量增加。

7．预测定与正式测定的检测条件应一致。平行实验中消耗样液量应不超过0.1mL。

8．测定中还原糖液浓度、滴定速度、热源强度及煮沸时间等都对测定精密度有很大的影响。还原糖液浓度要求在0.l％左右，与标准葡萄糖溶液的浓度相近；继续滴定至终点的体积数应控制在0.5～1mL以内，以保证在1min内完成续滴定的工作；热源一般采用800W电炉，热源强度和煮沸时间应严格按照操作中规定的执行，否则，加热至煮沸时间不同，蒸发量不同，反应液的碱度也不同，从而影响反应的速度、反应进行的程度及最终测定的结果。

## 实验七  蛋白质的测定（常量凯氏定氮法）

一、实验原理

新鲜食品中的含氮化合物大多以蛋白质为主体，所以检验食品中蛋白质时，往往测定总氮量，然后乘以蛋白质换算系数，即可得到蛋白质含量。凯氏定氮法可用于所有动物性、植物性食品的蛋白质含量测定，但因样品中常含有核酸、生物碱、含氮类脂、卟啉以及含氮色素等非蛋白质的含氮化合物，故通常将测定结果称为粗蛋白质。

凯氏定氮法由Kieldahl于18 3 3年首先提出，经长期改进，迄今已演变成常量法、微量法、改良凯氏定氮法、自动定氮仪法、半微量法等多种方法。将样品与浓硫酸和催化剂一同加热消化，使蛋白质分解，其中碳和氢被氧化为二氧化碳和水逸出，而样品中的有机氮转化为氨，并与硫酸结合成硫酸铵，此过程称为消化。加碱将消化液碱化，使氨游离出来，再通过水蒸气蒸馏，使氨蒸出，用硼酸吸收形成硼酸铵再以标准盐酸或硫酸溶液滴定，根据标准酸消耗量可计算出蛋白质的含量。

1、消化：消化反应方程式如下：

2NH2 ( CH2)2COOH+3H2SO4→ (NH4) 2SO4+6CO2+12SO2+16H2O

浓硫酸具有脱水性，使有机物脱水并炭化为碳、氢、氮。浓硫酸又有氧化性，使炭化后的碳氧化为二氧化碳，硫酸则被还原成二氧化硫：

二氧化硫使氮还原为氨，本身则被氧化为三氧化硫，氨随之与硫酸作用生成硫酸铵留在酸性溶液中：

H2SO4 + 2NH3 = (NH4) 2SO4

在消化反应中，为了加速蛋白质的分解，缩短消化时间，常加 入下列催化剂：

①硫酸钾：加入硫酸钾目的是为了提高溶液的沸点，加快有机 物的分解。硫酸钾与硫酸作用生成硫酸氢钾可提高反应温度，一般纯硫酸的沸点在340℃左右，而添加硫酸钾后，可使温度提高至400℃以上，而且随着消化过程中硫酸不断地被分解，水分不断逸出而使 硫酸氢钾的浓度逐渐增大，故沸点不断升高，再反而式如 下：

K2SO4＋H2SO4  = 2KHSO4

所以硫酸钾的加入量也不能太大，否则消化体系温度过高，又会引起已生成的铵盐发生热分解析出氨而造成损失：

除硫酸钾外，也可以加入硫酸钠、氯化钾等盐类来提高沸点，但效果不如硫酸钾。

②硫酸铜CuSO4： 硫酸铜起催化剂的作用。凯氏定氮法中可用的催化剂种类很多，除硫酸铜外，还有氧化汞、汞、硒粉等，但考虑到效果、价格及环境污染等多种因素，应用最广泛的是硫酸铜。使用时常加入少量过氧化氢、次氯酸钾等作为氧化剂以加速有机物的氧化分解，硫酸铜的作用机理如下所示：

此反应不断进行，待有机物全部被消化完后，不再有硫酸亚铜(Cu2SO4褐色）生成，溶液呈现清澈的二价铜的蓝绿色。故硫酸铜除起催化剂的作用外，还可指示终点的到达，以及下一步蒸馏时作为碱性反应的指示剂。

2．蒸馏：在消化完全的样品消化液中加入浓氢氧化钠使呈碱性，此时氨游离出来，加热蒸馏即可释放出氨气，反应方程式如下：

3．吸收与滴定：蒸馏所释放出来的氨，用硼酸溶液进行吸收，硼酸呈微弱酸性（Ka1=5.8×10-10),

与氨形成强碱弱酸盐，待吸收完全后，再用盐酸标准溶液滴定，吸收及滴定反应方程式如下：

蒸馏释放出来的氨，也可以采用硫酸或盐酸标准溶液吸收，然后再用氢氧化钠标准溶液反滴定吸收液中过剩的硫酸或盐酸，从而计算出总氮量。

4. 适用范围 此法可应用于各类食品中蛋白质含量的测定。

三、主要仪器

凯氏烧瓶定氮蒸馏装置，电炉，自动消解仪，铁架台，玻璃器皿等。

四、试剂

1、浓硫酸。

2、硫酸铜。

3、硫酸钾。

4、400g/L氢氧化钠溶液。

5、40g/L硼酸吸收液：称取20g硼酸溶解于5 0 0ml。热水中，摇匀备用。

6、甲基红-溴甲酚绿混合指示剂：5份2g／L溴甲酚绿9 5％乙醇溶液与l份 2g/L甲基红乙醇溶液混合均匀。

7、0.1000mol／L HCl标准溶液。

五、操作方法

准确称取固体样品0.2～2g（半固体样品2～5g，液体样品10～20ml），小心移入干燥洁净的500mL凯氏烧瓶中，加入研细的硫酸 铜 0.5g、硫酸钾10g和浓硫酸 20mL，轻轻摇匀，按图安装消化装置，并将其以45°斜支于有小孔的石棉网上。用电炉以小火加热，待内容物全部炭化，泡沫停止产生后，加大火力，保持瓶内液体微沸，至液体变蓝绿色透明后，再继续加热微沸30min。冷却小心加入200ml蒸馏水，再放冷，加入玻璃珠数粒以防蒸馏时爆沸。

将凯氏瓶按图蒸馏装置方式连好，塞紧瓶口，冷凝管下端插入吸收瓶液面下（瓶内预先装入5 0mL 40g）硼酸溶液及混合指示剂2～3滴入放松夹子，通过漏斗加入7 0～8 0ml400g／L氢氧化钠溶液，并摇动凯氏瓶，至瓶内溶液变为深蓝色，或产生黑色沉淀，再加入100mL蒸馏水（从漏斗中加入），夹紧夹子，加热蒸馏，至氨全部蒸出（馏液约250mL即可），将冷凝管下端提离液面，用蒸馏水冲洗管口，继续蒸馏1min,用表面皿接几滴馏出液，以奈氏试剂检查，如无红棕色物生成，表示蒸馏完毕，即可停止加热。

将上述吸收液用 0.10 0 0mol/LHCl，标准溶液直接滴定至由蓝色变为微红色即为终点，记录盐酸溶液用量，同时做一试剂空白（除不加样品外，从消化开始操作完全相同）, 记录空白试验消耗盐酸标准溶液的体积。

六、结果计算

式中：

w——蛋白质的质量分数；

c——标准溶液的浓度，mol/L；

V1——滴定样品吸收液时消耗盐酸标准溶液体积，mL；

V2——滴定空白吸收液时消耗盐酸标准溶液体积，mL；

m——样品质量，g；

M——氮的摩尔质量，14.01g／mol；

F——氮换算为蛋白质的系数。

七、说明及注意事项

1、所用试剂溶液应用无氨蒸馏水配制。

2、消化时不要用强火，应保持和缓沸腾，注意不断转动凯氏烧瓶，以便利用冷凝酸液将附在瓶壁上的固体残渣洗下并促进其消化完全。

3、样品中若含脂肪或糖较多时，消化过程中易产生大量泡沫，为防止泡沫溢出瓶外，在开始消化时应用小火加热，并不断摇动；或者加入少量辛醇或液体石蜡或硅油消泡剂，并同时注意控制热源强度。

4、当样品消化液不易澄清透明时，可将凯氏烧瓶冷却，加入30％过氧化氢2～3mL后再继续加热消化。

5、若取样量较大，如干试样超过5g，可按每克试样5ml的比例增加硫酸用量。

## 实验八  氨基酸态氮含量的测定（甲醛滴定法）

一、实验原理

氨基酸含量一直是某些发酵产品如调味品的质量指标，也是目前许多保健食品的质量指标之一。其含氮量可直接测定，不同于蛋白质的氮，故称氨基酸态氮。氨基酸具有酸性的-COOH基和碱性的-NH2基。它们相互作用而使氮基酸成为中性的内盐。当加入甲醛溶液时，-NH2基与甲醛结合，从而使其碱性消失。这样就可以用强碱标准溶液来滴定-COOH基，并用间接的方法测定氨基酸总量。

二、方法特点及应用

此法简单易行，快速方便，与亚硝酸氮气容量法分析结果相近。

在食品发酵工业中常用此法测定发酵液中氨基氮含量的变化，以了解可被微生物利用的氮源的量及利用情况，并以此作为控制发酵生产的指标之一。

脯氨酸与甲醛作用时产生不稳定的化合物，使结果偏低；酪氨酸含有酚羧基，滴定时也会消耗一些碱而致使结果偏高；溶液中若有铵存在也可与甲醛反应，往往使结果偏高。

三、主要仪器

滴定管、pH计、捣碎机、电炉及玻璃器皿等。

四、试剂

1、40％中性甲醛溶液：以百里酚酞作指示剂，用氢氧化钠将40％甲醛中和至淡蓝色；

2、1g/L百里酚酞乙醇溶液；

3、1g／L中性红  50％乙醇溶液；

4、0.lmol／L氢氧化钠标准溶液。

五、操作方法

移取含氨基酸约20～30mg的样品溶液2份，分别置于250mL锥形瓶中，各加 50mL蒸馏水，其中 1份加入3滴中性红指示剂，用0.lmol／L NaOH标准溶液滴定至由红变为琥珀色为终点（pH8.2）；另 1份加入3滴百里酚酞指示剂及中性甲醛20mL，摇匀，静置1min, 用0.lmol／LNaOH标准溶液滴定至淡蓝色为终点（pH9.2）。分别记录 2次所消耗的碱液毫升数。

六、结果计算

式中：W---氨基酸态氮的质量分数，％；

c---氢氧化钠标准溶液的浓度，mol/l；

V1---用中性红作指示剂滴定时消耗氢氧化钠标准溶液体积，ml；

V2---用百里酚酞作指示剂滴定时消耗氢氧化钠标准溶液体积，ml；

m---测定用样品溶液相当于样品的质量，g；

0.014---氮的毫摩尔质量，g/mmol。

七、说明及注意事项

1、 此法适用于测定食品中的游离氨基酸。

2、 固体样品应先进行粉碎，准确称样后用水萃取，然后测定萃取液，液体试样如酱油、饮料等可直接吸取试样进行测定。萃取可在50℃水浴中进行0.5h即可。

3、若样品颜色较深，可加适量活性炭脱色后再测定，或用电位滴定法进行测定。

4、与本法类似的还有单指示剂（百里酚酞）甲醛滴定法，此法用标准碱完全中和-COOH时的pH为8.5～9.5，但分析结果稍偏低，即双指示剂法的结果更准确。

八、电位滴定法

1、吸取含氨基酸约20mg的样品溶液，置于100mL容量瓶中，加水至刻度，混匀后吸取20.0mL烧杯中，加60mL水，开动磁力搅拌器，用0.05mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至酸度计指示pH8.2（记下消耗0.05mol/L氢氧化钠标准溶液的毫升数，可计算总酸含量）。

2、加入10.0mL甲醛溶液，混匀。再用0.05mol/L氢氧化钠标准的溶液继续滴定至pH9.2，记下消耗0.05mol/L氢氧化钠标准溶液的毫升数。

3、同时取80mL水，先用0.05mol/L氢氧化钠溶液调节至pH为8.2，再加入10.0mL甲醛溶液，用0.05mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至pH9.2，做试剂空白试验。

式中：ρ——氨基酸态氮质量浓度，g/100mL；

c——氢氧化钠浓度，mol/L；

V1——加入甲醛后耗 NaOH的量，mL；

V2——空白试验加甲醛后耗 NaOH量，mL；

V3——测定用样品稀释液的量，mL；

M——氮的摩尔质量，14.01g/mol；

5——样品量，mL。

## 实验九 Vc的测定

Ⅰ  2，6 -二氯靛酚滴定法

抗坏血酸又称维生素C，它可以在酶的作用下转化成脱氢抗坏血酸。它在人体内不能合成，必须依靠膳食供给。它有降血胆固醇，减缓动脉粥样硬化作用，所以在营养与疾病防治中有重要作用。它有增强机体对肿瘤的抵抗力，并具有对化学致癌物的阻断作用。另外，在食品加工中常用作抗氧剂、酸味剂等。抗坏血酸是3-酮基-L-呋喃古洛糖酸内酯，它具有烯醇式结构，共有四种异构体。 L-抗坏血酸生物活性最高，其它抗坏血酸无生物活性。通常所指的维生素C即L-抗坏血酸。

抗坏血酸没有羧基，它的酸性来自烯二醇的羟基。由于羟基和羰基相邻，所以烯二醇基极不稳定，可以和各种金属（Na、Ca 、F e等）成盐，也容易氧化为 L-脱氢抗坏血酸，L-脱氢抗坏血酸在弱还原剂的作用下，再还原成L-抗坏血酸。在碱性介质中进行强氧化，其内酯环裂开形成二酮基古洛糖酸，进一步氧化。L-脱氢抗坏血酸还容易发生内酯环水解而生成没有生物活性的二酮基古洛糖酸。 L-脱氢抗坏血酸在生物体内可还原为L-抗坏血酸，所以L-脱氢抗坏血酸在人体内仍有生理功能。

抗坏血酸可分为还原型和脱氢型两种。 根据它具有的还原性质可测定其含量。测定方法一般有: 2，6-二氯靛酚滴定法(测定还原型抗坏血酸)；2，4-二硝基苯肼法(测定总抗坏血酸的量)和荧光分光光度法(测定总抗坏血酸的量)。

一、实验原理

还原型抗坏血酸能还原2，6-二氯靛酚染料。该染料在酸性溶液中呈红色，被还原后红色消失。还原型抗坏血酸还原染料后，本身被氧化为脱氢抗坏血酸。在没有杂质干扰时，一定量的样品提取液还原标准染料液的量与样品中所含抗坏血酸的量成正比，反应式如下：

还原型抗坏血酸＋染料（红色）→脱氢型抗坏血酸＋染料（无色）

二、主要仪器

捣碎机，pH，滴定管，电炉及玻璃器皿等。

三、试剂

1、2％草酸溶液：溶解20g草酸结晶于700mL水中，然后稀释至1000mL。

2、1％草酸溶液: 取上述2％草酸溶液500mL，用水稀释至1000mL。

3、抗坏血酸标准溶液：准确称取20mg抗坏血酸，溶于1％草酸溶液中，移入100mL量瓶中，并用 1％草酸溶液稀释至100mL，混匀，置冰箱中保存。 使用时吸取上述抗坏血酸 5mL，置于50mL容量瓶中，用1％草酸溶液定容之。此标准使用液每毫升含0.02mg维生素C。

标定：吸取标准使用液5mL于三角烧瓶中，加入6％碘化钾溶液0.5mL、1％淀粉溶液 3滴，再以 0.001M碘酸钾标准溶液滴定，终点为淡蓝色。计算如下：

4、2，6-二氯靛酚溶液：称取碳酸氢钠 52mg，溶于200mL沸水中，然后称取2，6-二氯靛酚50mg溶解在上述碳酸氢钠的溶液中，待冷，置于冰箱中过夜。次日过滤置于250mL量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此液应贮于棕色瓶中并冷藏。每星期至少标定1次。

标定方法：取 5mL已知浓度的抗坏血酸标准溶液，加入1％草酸溶液 5mL，摇匀，用上述配制的染料溶液滴定至溶液呈粉红色于15s不退色为止。计算如下：

5、0.1M碘酸钾溶液：精确称取干燥的碘酸钾0.3567g ，用水稀释至100mL。

6、0.001M碘酸钾溶液：吸取0.3567g碘酸钾液 lmL，用水稀释至100mL。此溶液lmL相当于抗坏血酸0.088mg。

7、1％淀粉溶液。

8、6％碘化钾溶液。

四、操作方法

1、称取适量(50.0～100.0g）样品，加等量的 2％草酸溶液，倒入组织捣碎机中捣成匀浆。称取10.00～30.00g 浆状样品（使其含有抗坏血酸1～5mg),于小烧杯中，用1％草酸溶液将样品移入100mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。

2、将样液过滤，弃去最初数毫升滤液。若样液具有颜色，用白陶土（应选择脱色力强但对抗坏血酸无损失的白陶土）去色，然后迅速吸取5～10mL滤液，置于50mL三角烧瓶中，用标定过的2，6-二氯靛酚染料溶液滴定之，直至溶液是粉红色于15s内不退色为止。

五、计算

每百克样品中抗坏血酸的克数=V.T.100/W

式中：

V——滴定时所耗去染料溶液的量（mL）；

T——1染料相当于抗坏血酸溶液的量（mg）；

W——滴定时所取的溶液中含样品的量（g）。

六、说明

1、所有试剂配制最好用重蒸馏水。

2、样品取样后，应浸泡在已知量的2％草酸溶液中，以免发生氧化，使抗坏血酸受损失。

3、对动物性的样品可用10％三氯醋酸代替 2％草酸溶液提取；对含有大量Fe的样品，如储藏过久的罐头食品可用8％醋酸溶液代替草酸溶液提取。

4、整个操作过程要迅速，防止还原型抗坏血酸被氧化。

5、若样品滤液无色，可不加白陶土。须用白陶土的，要对每批新的白陶土测定回收率。加白陶土脱色过滤后，样品要迅速滴定。

6、滴定开始时，染料溶液要迅速加入，直至红色不立即消失，而后尽可能一滴一滴地加入，并要不断摇动三角烧瓶，直至呈粉红色于15s内不消失为止。样品中可能有其他杂质也能还原2，6-二氯靛酚，但一般杂质还原该染料的速度均较抗坏血酸慢，所以滴定时以15s秒粉红色不退为终点。

7、测定样品溶液时必须同时作一空白对照，样品溶液滴定的毫升数须扣除空白液滴定的毫升数。

Ⅱ  2，4－二硝基苯肼比色法

一、实验原理
　　总抗坏血酸包括还原型、脱氢型和二酮古乐糖酸，样品中还原型抗坏血酸经活性炭氧化为脱氢抗坏血酸，再与2，4－二硝基苯肼作用生成红色脎，根据脎在硫酸溶液中的含量与总抗坏血酸含量成正比，进行比色定量。

二、仪器和设备
    电热恒温，可见－紫外分光光度计，捣碎机就玻璃器皿等。
三、化学试剂
　　本实验用水均为蒸馏水。试剂纯度均为分析纯。
    （1）4.5mol/L硫酸：谨慎地加250mL硫酸(比重1.84)于700mL水中，冷却后用水稀释至1000mL。
    （2）85%硫酸：谨慎地加900mL硫酸(比重1.84)于100mL水中。
    （3）2% 2，4－二硝基苯肼溶液：溶解2g 2，4－二硝基苯肼于100mL 4.5mol/L硫酸内，过滤。不用时存干冰箱内，每次用前必须过滤。
    （4）2%草酸溶液：溶解20g草酸(H2C2O4)于700mL水中，稀释至1000mL。
    （5）1%草酸溶液：稀释500mL 2%草酸溶液到1000mL。
    （6）1%硫脲溶液：溶解5g硫脲于500mL 1%草酸溶液中。
    （7）2%硫脲溶液：溶解10g硫脲于500mL 1%草酸溶液中。
    （8）1mol/L盐酸：取100mL盐酸，加入水中，并稀释至1200mL。
    （9）抗坏血酸标准溶液：溶解100mg纯抗坏血酸于100mL 1%草酸中，配成每毫升相当于1mg抗坏血酸。
    （10）活性炭：将100g活性炭加到750mL 1mol/L盐酸中，回流1～2h，过滤，用水洗数次，至滤液中无铁离子(Fe3+)为止，然后置于110℃烘箱中烘干。
    （11）检验铁离子方法：利用普鲁士蓝反应。将2%亚铁氰化钾与1%盐酸等量混合，将上述洗出滤液滴入，如有铁离子则产生蓝色沉淀。
四、操作步骤
    1、样品的制备（全部实验过程应避光）
    1.1　鲜样的制备：称100g鲜样和100g2%草酸溶液，倒入捣碎机中打成匀浆，取10～40g匀浆(含1～2mg抗坏血酸)倒入100mL容量瓶中，用1%草酸溶液稀释至刻度，混匀。
    1.2　干样制备：称1～4g干样(含1～2mg抗坏血酸)放入乳钵内，加入1%草酸溶液磨成匀浆，倒入100mL容量瓶内，用1%草酸溶液稀释至刻度，混匀。
    1.3　将(11.1.1)和(11.1.2)液过滤，滤液备用。不易过滤的样品可用离心机沉淀后，倾出上清液，过滤，备用。
    2、氧化处理：取25mL上述滤液，加入2g活性炭，振摇1min，过滤，弃去最初数毫升滤液。取10mL此氧化提取液，加入10mL2%硫脲溶液，混匀。
    3、呈色反应
    3.1　于三个试管中各加入4mL稀释液(11.2)。一个试管作为空白，在其余试管中加入 1.0mL2% 2，4－二硝基苯肼溶液，将所有试管放入37±0.5℃恒温箱或水浴中，保温3h。
    3.2　3h后取出，除空白管外，将所有试管放入冰水中。空白管取出后使其冷到室温，然后加入1.0mL 2% 2，4－二硝基苯肼溶液，在室温中放置10～15min后放入冰水内。其余步骤同样品。
    4、85%硫酸处理：当试管放人冰水后，向每一试管中加入5mL 85%硫酸，滴加时间至少需要1min，需边加边摇动试管。将试管自冰水中取出，在室温放置30min后比色。
    5、比色：用1cm比色杯，以空白液调零点，千500nm波长测吸光值。
    6、标准曲线绘制
    6.1　加2g活性炭于50mL标准溶液中，摇动1min，过滤。
    6.2　取10mL滤液放入500mL容量瓶中，加5.0g硫脲，用1%草酸溶液稀释至刻度，抗坏血酸浓度20μg/mL。
    6.3　取5，10，20，25，40，50，60mL稀释液，分别放入7个100mL容量瓶中，用1%硫脲溶液稀释至刻度，使最后稀释液中抗坏血酸的浓度分别为1、2、4、5、8、10、12μg/mL。
    6.4　按样品测定步骤形成脎并比色。
    6.5　以吸光值为纵坐标，以抗坏血酸浓度(μg/mL)为横坐标绘制标准曲线。
五、计算

式中：X——样品中总抗坏血酸含量，mg/100g；
　　c——由标准曲线查得或由回归方程算得“样品氧化液”中总抗坏血酸的浓度，μg/mL；
　　V——试样用1%草酸溶液定容的体积，mL；
　　F——样品氧化处理过程中的稀释倍数；
　　m——试样质量，g。
六、结果的允许差
　　同一实验室平行或重复测定相对偏差绝对值≤10%。

## 实验十 VB1的测定

一、实验内容与适用范围
　　本标准规定了用荧光测定法测定食物中硫胺素含量的方法。
　　本标准适用于各类食物中硫胺素的测定，但不适用于有吸附硫胺素能力的物质和含有影响嚷嘧色素荧光物质的样品。本方法的最小检出限为0.05μg。
二、实验原理
　　硫胺素在碱性铁氰化钾溶液中被氧化成噻嘧色素，在紫外线下，噻嘧色素发出荧光。在给定的条件下，以及没有其他荧光物质干扰时，此荧光之强度与噻嘧色素量成正比，即与溶液中硫胺素量成正比。如样品中含杂质过多，应经过离子交换剂处理，使硫胺素与杂质分离，然后以所得溶液作测定。

三、仪器设备
    1、 实验室常用仪器设备。
    2、荧光分光光度计。
    3、Maizel－Gerson反应瓶。

4、盐基交换管。
四、化学试剂
    1、正丁醇：优级纯或重蒸馏的分析纯。
    2、无水硫酸钠：分析纯。
    3、淀粉酶。
    4、水：去离子水或蒸馏水。
    5、0.1mol/L盐酸：8.5mL浓盐酸用水稀释至1000mL。
    6、0.3mol/L盐酸：25.5mL浓盐酸用水稀释至1000mL。
    7、2mol/L乙酸钠溶液：164g无水乙酸钠或2728含水乙酸钠溶于水中稀释至1000mL。
    8、25%氯化钾溶液：250g氯化钾溶于水中稀释至1000mL。
    9、5%酸性氯化钾溶液：8.5mL浓盐酸用25%氯化钾溶液稀释至1000mL。
    10、15%氢氧化钠溶液：15g氢氧化钠溶于水中稀释至100mL。
    11、1%铁氰化钾溶液：1g铁氰化钾溶于水中稀释至100mL。放于棕色瓶内保存。
    12、碱性铁氰化钾溶液：取4mL 1%铁氰化钾溶液，用15%氢氧化钠溶液稀释至60mL。用时现配，避光使用。
    13、3%乙酸溶液：30mL冰乙酸用水稀释至1000mL。
    14、活性人造浮石：称取100g经40目筛的人造浮石，以10倍于其容积的3%热乙酸搅洗2次，每次10min；再用5倍于其容积的25%热氯化钾搅洗15min；然后再用3%热乙酸搅洗10min；最后用热蒸馏水洗至没有氯离子。于蒸馏水中保存。
    15、硫胺素标准贮备液：准确称取100mg经氯化钙干燥24h的硫胺素，溶于0.01mol/L盐酸中，并稀释至1000mL。此溶液每毫升相当0.1mg硫胺素。于冰箱中避光可保存数月。
    16、硫胺素标准中间液：将硫胺素标准贮备液用0.01mol/L盐酸稀释10倍。此溶液每毫升相当10μg硫胺素。于冰箱中避光可保存数月。
    17、硫胺素标准使用液：将硫胺素标准中间液用水稀释100倍，此溶液每毫升相当0.1μg硫胺素。用时现配。
    18、0.04%溴甲酚绿溶液：称取0.1g溴甲酚绿，置于小研钵中，加入1.4mL 0.1mol/L氢氧化钠研磨片刻，再加入少许水继续研磨至完全溶解，用水稀释至250mL。
 五、操作步骤
    1、试样处理
　　样品采集后用匀浆机打成匀浆(或者将样品尽量粉碎)于低温冰箱中冷冻保存，用时将其解冻后使用。
    2、提取
    2.1　精确称取一定量试样(估计其硫胺素含量约为10～30μg，一般称取5～20g试样)，置于150mL三角瓶中，加入50～75mL 0.1mol/L或0.3mol/L盐酸使其溶解，瓶口加盖小烧杯后放入高压锅中加热水解10.3×104Pa(151b/in2)30min，凉后取出。
    2.2　用2mol/L乙酸钠调其pH值为4.5(以0.04%溴甲酚绿为外指示剂)。
    2.3　按每克试样加入20mg淀粉酶的比例加入淀粉酶。于45～50℃温箱过夜保温(约16h)。
    2.4　冷至室温，定容至100mL，然后混匀过滤，即为提取液。
    3、净化
    3.1　用少许脱脂棉铺于盐基交换管的交换柱底部，加水将棉纤维中气泡排出，再加约1g活性人造浮石使之达到交换柱的三分之一高度。保持盐基交换管中液面始终高于活性人造浮石。
    3.2　用移液管加入提取液20～80mL(使通过活性人造浮石的硫胺素总量约为2～5μg)。
    3.3　加入约10mL热水冲洗交换柱，弃去洗液。如此重复三次。
    3.4　加入25%酸性氯化钾(温度为90℃左右)20mL，收集此液于25mL刻度试管内。冷至室温，用25%酸性氯化钾定容至25mL，即为试样净化液。
    3.5　重复3.1～3.4，将20mL硫胺素标准使用液加入盐基交换管以代替样品提取液，即得到标准净化液。
    4、氧化
    4.1　将5mL试样净化液分别加入A、B两个Maizel－Gerson反应瓶。
    4.2　在避光暗环境中将3mL 15%氢氧化钠加入反应瓶A，振摇约15s，然后加入10mL正丁醇；将3mL碱性铁氰化钾溶液加入反应瓶B，振摇约15s，然后加入10mL正丁醇；将A、B两个反应瓶同时用力振摇，准确计时1.5min。
    4.3　重复4.1～4.2，用标准净化液代替试样净化液。
    4.4　用黑布遮盖A、B反应瓶，静置分层后弃去下层碱性溶液，加入2～3g无水硫酸钠使溶液脱水。
    5、荧光强度的测定
    5.1　荧光测定条件：
　　激发波长365nm；发射波长435nm；激发波狭缝5nm；发射波狭缝5nm。
    5.2　依次测定下列荧光强度：
　　a.　试样空白荧光强度(试样反应瓶A)；
　　b.　标准空白荧光强度(标准反应瓶A)；
　　c.　试样荧光强度(试样反应瓶B)；
　　d.　标准荧光强度(标准反应瓶B)。
六、计算
　　 
　　式中：X——样品中硫胺素含量，mg/100g；
　　U——试样荧光强度；
　　Ub——试样空白荧光强度；
　　S——标准荧光强度；
　　Sb——标准空白荧光强度；
　　c——硫胺素标准使用液浓度，μg/mL；
　　V——用于净化的硫胺素标准使用液体积，mL；
　　V1——试样水解后定容之体积，mL；
　　V2——试样用于净化的提取液体积，mL；
　　m——试样质量，g；
　　
七、结果的允许误差
　　同一实验室同时或重复两次测定结果的相对偏差绝对值≤10%。

## 实验十一 铅含量的测定

㈠二硫腙比色法

一、实验原理
　　样品消化后，在pH8.5～9.0，铅离子与二硫腙生成红色络合物，溶于三氯甲烷。加入柠檬酸铵、氰化钾和盐酸羟胺等，防止铁、铜、锌等离子干扰，与标准系列比较定量。
二、试剂
    1、氨水(1+1)。
    2、盐酸(1+1)：量取100mL盐酸，加入100mL水中。
    3、酚红指示液(1g/L)：称取0.10g酚红，用少量多次乙醇溶解后移入100mL容量瓶   中并定容至刻度。
    4、盐酸羟胺溶液(200g/L)：称取20g盐酸羟胺，加水溶解至50mL，加2滴酚红指示液，加氨水(1+1)，调pH至8.5～9.0(由黄变红，再多加2滴)，用二硫腙-三氯甲烷溶液提取至三氯甲烷层绿色不变为止，再用三氯甲烷洗二次，弃去三氯甲烷层，水层加盐酸(1+1)呈酸性，加水至100mL。
    5、柠檬酸铵溶液(200g/L)：称取50g柠檬酸铵，溶于100mL水中，加2滴酚红指示液，加氨水(1+1)，调pH至8.5～9.0，用二硫腙—三氯甲烷溶液提取数次，每次10～20mL，至三氯甲烷层绿色不变为止，弃去三氯甲烷层，再用三氯甲烷洗二次，每次5mL，弃去三氯甲烷层，加水稀释至250mL。
    6、氰化钾溶液(100g/L)：称取10.0g氰化钾，用水溶解后稀释至100mL。
    7、三氯甲烷：不应含氧化物。
   7.1　检查方法：量取10mL三氯甲烷，加25mL新煮沸过的水，振摇3min，静置分层后，取10mL水液，加数滴碘化钾溶液(150g/L)及淀粉指示液，振摇后应不显蓝色。
    7.2　处理方法：于三氯甲烷中加入1/10～1/20体积的硫代硫酸钠溶液(200g/L)洗涤，再用水洗后加入少量无水氯化钙脱水后进行蒸馏，弃去最初及最后的1/10馏出液，收集中间馏出液备用。
    8、淀粉指示液：称取0.5g可溶性淀粉，加5mL水搅匀后，慢慢倒入100mL沸水中，随倒随搅拌，煮沸，放冷备用。临用时配制。
    9、硝酸(1＋99)：量取1mL硝酸，加入99mL水中。
    10、二硫腙三氯甲烷溶液(0.5g/L)：保存冰箱中，必要时用下述方法纯化。
　　称取0.5g研细的二硫腙，溶于50mL三氯甲烷中，如不全溶，可用滤纸过滤于250mL分液漏斗中，用氨水(1+99)提取三次，每次100mL，将提取液用棉花过滤至500mL分液漏斗中，用盐酸(1+1)调至酸性，将沉淀出的二硫腙用三氯甲烷提取2～3次，每次20mL，合并三氯甲烷层，用等量水洗涤二次，弃去洗涤液，在50℃水浴上蒸去三氯甲烷。精制的二硫踪置硫酸干燥器中，干燥备用。或将沉淀出的二硫腙用200，200，100mL三氯甲烷提取三次，合并三氯甲烷层为二硫腙溶液。
    11、二硫腙使用液：吸取1.0mL二硫腙溶液，加三氯甲烷至10mL混匀。用1cm比色杯，以三氯甲烷调节零点，于波长510nm处测吸光度(A)，用式(3)算出配制100mL二硫腙使用液(70%透光率)所需二硫腙溶液的毫升数(V)。
　　
    12、硝酸-硫酸混合液(4+1)。
    13、铅标准溶液：精密称取0.1598g硝酸铅，加10mL硝酸(1+99)，全部溶解后，移入100mL容量瓶中，加水稀释至刻度。此溶液每毫升相当于1.0mg铅。
    14、铅标准使用液：吸取1.0mL铅标准溶液，置于100mL容量瓶中，加水稀释至刻度。此溶液每毫升相当于10.0μg铅。
三、仪器
　　所用玻璃仪器均用硝酸(10～20%)浸泡24h以上，用自来水反复冲洗，最后用水冲洗干净；分光光度计。
四、分析步骤
    1、样品预处理
    1.1　在采样和制备过程中，应注意不使样品污染。
    1.2　粮食、豆类去杂物后，磨碎，过20目筛，储于塑料瓶中，保存备用。
    1.3　蔬菜、水果、鱼类、肉类及蛋类等水分含量高的鲜样，用食品加工机或匀浆机打成匀浆，储于塑料瓶中，保存备用。

2、样品消化

2.1　硝酸—硫酸法：湿式消解法：称取样品1.00～5.00g于三角瓶或高脚烧杯中，放数粒玻璃珠，加10mL混合酸(或再加1～2mL硝酸)，加盖浸泡过夜，加一小漏斗电炉上消解，若变棕黑色，再加混合酸，直至冒白烟，消化液呈无色透明或略带黄色，放冷用滴管将样品消化液洗入或过滤入(视消化后样品的盐分而定)10～25mL容量瓶中，用水少量多次洗涤三角瓶或高脚烧杯，洗液合并于容量瓶中并定容至刻度，混匀备用；同时作试剂空白。

2.2 灰化法

2.2.1　粮食及其他含水分少的食品：称取5.00g样品，置于石英或瓷坩埚中，加热至炭化，然后移入马弗炉中，500℃灰化3h，放冷，取出坩埚，加硝酸(1+1)，润湿灰分，用小火蒸干，在500℃灼烧1h，放冷，取出坩埚。加1mL硝酸(1+1)，加热，使灰分溶解，移入50mL容量瓶中，用水洗涤坩埚，洗液并入容量瓶中，加水至刻度备用。
    2.2.2　含水分多的食品或液体样品：称取5.0g或吸取5.00mL样品，置于蒸发皿中，先在水浴上蒸干，加热至炭化，然后移入马弗炉中，500℃灰化3h，放冷，取出坩埚，加硝酸(1+1)，润湿灰分，用小火蒸干，在500℃灼烧1h，放冷，取出坩埚。加1mL硝酸(1+1)，加热，使灰分溶解，移入50mL容量瓶中，用水洗涤坩埚，洗液并入容量瓶中，加水至刻度，混匀备用。

3、测定
　　吸取10.0mL消化后的定容溶液和同量的试剂空白液，分别置于125mL分液漏斗中，各加水至20mL。吸取0，0.10，0.20，0.30，0.40，0.50mL铅标准使用液(相当0、1、2、3、4、5μg铅)，分别置于125mL分液漏斗中，各加1mL硝酸(15.9)至20mL。
　　于样品消化液、试剂空白液和铅标准液中各加2mL柠檬酸铵溶液(20g/L)，1mL盐酸羟胺溶液(200g/L)和2滴酚红指示液，用氨水(1十1)调至红色，再各加2mL氰化钾溶液(100g/L)，混匀。各加5.0mL二硫腙使用液，剧烈振摇1min，静置分层后，三氯甲烷层经脱脂棉滤入1cm比色杯中，以三氯甲烷调节零点于波长510nm处测吸光度，各点减去零管吸收值后，绘制标准曲线或计算一元回归方程，样品与曲线比较。
五、计算
　　
　　式中，X3——样品中铅的含量，mg/Kg或mg/L；
　　m7——测定用样品消化液中铅的质量，μg；
　　m8——试剂空白液中铅的质量，μg；
　　m9——样品质量(体积)，g(mL)；
　　V6——样品消化液的总体积，mL；
　　V7——测定用样品消化液体积，mL。
　　结果的表述：报告平行测定算术平均值的二位有效数。

㈡火焰原于吸收光谱法

一、实验原理

样品先经湿消化，将有机质彻底分解后，使铅等无机由于全部游离在酸溶液中。然后采用二乙氨硫代甲酸二乙胺[简称DDDC]-二甲苯萃取法将铅富集到有机相中，以提高测定灵敏度，并消除干扰与背景。最后，将有机相吸入空气—乙炔火焰铅原子化，并在光路中测定铅原子对铅灯发射的2833Å谱线的吸收。

二、试剂

1、1％DDDC-甲苯萃取液：称取1.0g二乙氨硫代甲酸二乙胺溶解在100 mL二甲苯中，临用时配制。

2、二甲苯。

3、浓硫酸。

4、过氧化氢。

5、铅标准溶液。A．贮备液(1000μg/mL)：溶解l.583g硝酸铅于1%硝酸溶液中，并以1%硝酸稀释至1000mL，摇匀。B．工作溶液(5μg/mL)：将铅的贮备溶液使用去离子水逐级稀释为5μg/mL。

三、仪器

1、所用凯氏烧瓶及容量瓶等玻璃仪器，依次用乙醇、水、1：1盐酸、10％和蒸馏水淋洗干净后备用。

2、原子吸收分光光度汁附铅空心阴极灯、空气压缩机、钢瓶乙炔气。

原子吸收分光光度计工作条件：

铅吸收线波长（Å） 2833

灯电流(mA)                    5

狄缝宽度(mm)                  0.2

光束高度(mm)                  6

空气流量(l／min)              4.6

乙炔流量(l／min)              0.7-0.9

辅助空气流量(l／min)          6.4-7.0

四、操作方法

1、样品处理：准确称取均匀样品10.0g于250mL凯氏烧瓶中，加入2-3粒玻璃珠，加入浓硫酸15mL (样品如果是干粉类食品，需要预先加入少量水润湿之)，摇匀。结着添加约3ml过氧化氢，混摇片别，待激烈反应平息后，置电炉上加热煮沸，并逐滴添加过氧化氢，直至样品中有机物完全消化，溶液澄清为止。冷却，移入100mL容量瓶中，定容约60mL，准确添加5.0mL1% DDDC-二甲苯萃取溶液，用手激烈摇振2min，静置分层，随即加入去离子水使有机相至容量瓶的颈部，待测。同时作试剂空白。

2、原子吸收测定：按原子吸收分光光度计工作条件，将仪器调好，预热后，用进样毛细管边吸喷二甲苯，边调节辅助空气流量，使火焰中亮光完全消除后，继续吸喷二甲苯调零。然后，吸喷容量瓶颈部的有机相，测定样品中铅元素的吸收，记录消光度，并从标准曲线中查出样品中的铅含量。

3、标准曲线的制备：准确吸取每毫升相当于5μg的铅标淮工作液0.0、1.0、2.0、3.0、4.0mL于5只100mL容量瓶中，各加适量去离子水和12mL浓硫酸，定容约60mL，

按照样品的萃取和测定步骤进行，以扣除空白的消光度，绘制铅的标准曲线。

五、计算

式中：C——从标准曲线中查得样品中铅的量(μg)；

W——样品质量(g)。

## 实验十二  有机磷农药残留量的快速检验

（GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测）

方法一  快速卡法

一、目的要求

学习快速卡法测定有机磷农残快速检验法及熟悉检验结果评定。

二、实验原理

胆碱脂酶可催化靛酚乙酸脂（红色）水解为乙酸与靛酚（蓝色），有机磷或氨基甲酸脂类农药对胆碱脂酶有抑制作用，使催化、水解、变色的过程发生改变，由此可判断出样品中是否有高剂量有机磷或氨基甲酸脂类农药的存在。

三、实验试剂

1、固化有胆碱脂酶和靛酚乙酸脂试纸卡片；

2、pH 7.5 磷酸盐缓冲液：分别称取15.0g磷酸氢二钠[Na2HPO4•12H2O]与1.59g无水磷酸二氢钾[KH2PO4]，用500mL蒸馏水溶解。

四、实验步骤

1、整体测定法

（1）选取具有代表性的蔬菜样品，擦去表面泥土，剪成1cm左右方形碎片,取5g放入带盖瓶中，加入10mL缓冲溶液，振摇50次，静置2min以上。

(2) 取一片快速卡，用白色药片沾取提取液，放置10min以上进行预反应，有条件时在37℃恒温装置中放置10min。预反应后的药片表面必须保持湿润。

（3）将快速卡对折，用手捏3min或用恒温装置恒温3min，使红色药片与白色药片叠合发生反应。

注意：每批测定应设一个缓冲液的空白对照。

2、表面测定法（粗筛法）

（1）擦去蔬菜表面泥土，滴2～3滴缓冲液在蔬菜表面，用另一片蔬菜在滴液处轻轻摩擦。

（2）取一速片测卡，将蔬菜上的液滴滴在白色药片上。

（3）放置10min以上进行预反应，有条件时在37℃恒温装置中放置10min。预反应10min，预反应后的药片表面必须保持湿润。

（4）将快速卡对折，用手捏3min或用恒温装置恒温3min，使红色药片与白色药片叠合发生反应。

注意：每批测定应设一个缓冲液的空白对照。

五、检测结果判断

1、结果判断

结果以酶被有机磷或氨基甲酸脂类农药抑制（为阳性）、未抑制（阴性）表示。

与空白对照卡比较，白色药片不变色或略有浅蓝色均为阳性结果。白色药片变为天蓝色或与空白对照卡相同，为阴性结果。对阳性结果的样品，可用其他方法进一步确定具体农药品种和含量。

2、样品检测结果记录并对检测结果进行评价。

六、实验注意事项及说明

1、速测卡灵敏度指标如下表所示。

部分农药检出限参考表

| 农药名称 | 检出限 （mg/kg） | 农药 名称 | 检出限 （mg/kg） | 农药 名称 | 检出限 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲氨磷 | 1.7 | 乙酸甲胺磷 | 3.5 | 久效磷 | 2.5 |
| 对硫磷 | 1.7 | 敌敌畏 | 0.3 | 甲萘盛 | 25 |
| 水胺硫磷 | 3.1 | 敌百虫 | 0.3 | 好年冬 | 1.0 |
| 马拉硫磷 | 2.0 | 乐果 | 1.3 | 呋喃丹 | 0.5 |
| 氧化乐果 | 2.3 |  |  |  |  |

2、速测卡法符合率：在检出的30份以上阳性样品中，经气相色谱法验证，阳性结果的符合率应在80%以上。

3、葱、蒜、萝卜、韭菜、香菜、茭白、蘑菇和番茄汁液中，含有对酶有影响的植物次生物质，容易产生假阳性，处理样品时，可采取整株（体）蔬菜浸提或采用表面测定法。对一些含叶绿素较高的蔬菜，也可采取整株（体）蔬菜浸提法，减少色素的干扰。

4、当温度条件低于37℃，酶反应速度随之放慢，药片加液后放置反应的时间也应相对延长，延长时间的确定，应以空白对照卡用手指（体温）捏3min时可以变蓝，即可往下操作。注意样品放置的时间应与空白对照卡放置的时间一致才有可比性。空白对照卡不变色的原因：一是药片表面缓冲溶液加得少、预反应后的药片表面不够湿润；二是温度太低。

5、红色药片与白色药片叠合反应的时间以3min为准，3 min后的蓝色会逐渐加深，24h后颜色回逐渐退去。

方法二  酶抑制率法（分光光度法）

一、目的要求

学习酶抑制率法测定果蔬有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的原理和方法，注意实验过程的操作要点。

二、实验原理

根据有机磷和氨基甲酸酯类农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性原理，向蔬菜的提取液中加入生化反应底物——碘化乙酰硫代胆碱和乙酰胆碱酯酶，如果蔬菜不含有机磷或氨基甲酸酯类农药残留或残留量低，酶的活性就不被抑制，实验中加入的底物就能被酶水解，水解产物与加入的显色剂反应产生黄色物质。如果蔬菜的提取液含有农药并残留量较高时，酶的活性被抑制，底物就不被水解，当加入显色剂时就不显色或颜色变化很小。用分光光度计在412nm处或农药残毒快速检测仪测定吸光值，根据计算出的抑制率，就可以判断蔬菜中含有机磷或氨基甲酸酯类农药残留量的情况。

三、实验试剂和仪器

（一）试剂

1、pH8.0缓冲液  分别称取11.9g无水磷酸氢二钾与3.2g磷酸二氢钾，溶解于1000 mL蒸馏水中。

2、乙酰胆碱酯酶（实验专用酶）  根据酶活力用缓冲溶液溶解，3 min的吸光值变化ΔA0值应控制在0.3以上。摇匀后在0～5℃冰箱中保存，保存期不超过4天。

3、底物碘化乙酰硫代胆碱  称取25.0 mg碘化乙酰硫代胆碱，用3.0 mL缓冲溶液溶解，在0～5℃下保存。保存期不超过2周。

4、显色剂  分别称取160 mg二硫代二硝基苯甲酸和15.6 mg碳酸氢钠，用20 mL缓冲溶液溶解，4℃冰箱保存。

5、可选用由以上试剂配置的试剂盒。乙酰胆碱酯酶的ΔA0值应控制在0.3以上。

（二）仪器

1、分光光度计或相应的农残快速检测仪；

2、天平（0.01g）；

3、恒温水浴或恒温培养箱。

四、实验步骤

1、样品处理

选取有代表性的蔬菜样品，去掉不可食部分后称取蔬菜试样，冲洗掉表面泥土，剪成1 cm左右碎片。取样品1 g，放入烧杯或提取瓶中，加入5 mL缓冲液，振荡1～2 min，倒出提取液，静置3～5 min，待用。

2、对照溶液测试

先于试管中加入2.5 mL缓冲液，再加入0.1 mL酶液、0.1 mL显色剂。摇匀后于37 ℃放置15 min以上（每批样品的控制时间应一致）。加入0.1 mL底物摇匀，此时检液开始显色反应，应立即放入比色皿中，记录反应3 min的吸光度的变化值ΔA0。

3、 样品溶液测定

先于试管中加入2.5 mL样品提取液，其他操作与对照测定相同，记录反应3 min的吸光度的变化值ΔAt。

五、结果计算

抑制率（%）=

式中：ΔA0——对照液反应3 min吸光度的变化值；

ΔAt——样品溶液反应3 min吸光度的变化值。

六、实验结果判断

当蔬菜样品提取液对酶的抑制率大于50% 时，表示样品中有高剂量的有机磷或氨基甲酸酯类农药残留，可判定样品为阳性结果，对检验结果阳性的样品需重复检验两次以上。检验结果记录：

| 样品名称 | ΔA0 | ΔAt | 抑制率（%） | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、实验注意事项及说明

1、对检验结果阳性的样品，需用其他方法进一步确定残留农药的种类和进行定量测定。

2、酶抑制率法对部分农药的检出限为：

| 农药名称 | 检出限（mg/kg） | 农药名称 | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 敌敌畏 | 0.1 | 氧化乐果 | 0.8 |
| 对硫磷 | 1.0 | 甲基异柳磷 | 5.0 |
| 辛硫磷 | 0.3 | 灭多威 | 0.1 |
| 甲胺硫 | 2.0 | 丁硫克百威 | 0.05 |
| 马拉硫磷 | 4.0 | 敌百虫 | 0.2 |
| 乐果 | 3.0 | 呋喃丹 | 0.05 |

3、葱、蒜、萝卜、韭菜、香菜、茭白、蘑菇和番茄汁液中，含有对酶有影响的植物次生物质，容易产生假阳性，处理样品时，可采取整株（体）蔬菜浸提或采用表面测定法。对一些含叶绿素较高的蔬菜，也可采取整株（体）蔬菜浸提法，减少色素的干扰。

4、当温度条件低于37℃，酶反应速度随之放慢，药片加液后放置反应的时间也应相对延长，延长时间的确定，应以胆碱酯酶空白对照测试的吸光度变化ΔA0在0.3以上为准。注意样品放置时间应与空白对照溶液放置时间一致才有可比性。酶的活性不够和温度太低，都可能造成胆碱酯酶空白对照液3 min的吸光度ΔA0变化值＜0.3。

5、该法适用于大量蔬菜样本的筛检，不适用于最后的仲裁检测。

八、思考题

1、使用速测卡的注意事项有哪些？

2、影响胆碱酯酶抑制检测法的因素有哪些？如何解决？

3、可用何种检测方法对检验结果为阳性样品，进行进一步的定性和定量？

## 实验十三 食品中挥发酸的测定

一、实验目的

1.了解挥发酸测定的意义；

2.掌握挥发酸测定的原理和方法。

二、实验原理

挥发酸可用水蒸气蒸馏使之分离，加入磷酸使结合态的挥发酸解离。挥发酸经冷凝收集后，用标准碱液滴定。根据消耗标准碱液的浓度和体积计算挥发酸的含量。

三、试剂

1.NaOH标准溶液（0.01 mol/L）；

2.酚酞乙醇溶液（1%）；

3.磷酸溶液（10%）：称取10.0 g磷酸，用无二氧化碳的蒸馏水溶解并稀释至100 mL。

四、仪器

水蒸气蒸馏装置

五、操作步骤

1.准确称取均匀样品2.00-3.00 g（根据挥发酸含量的多少而增减），用50 mL煮沸过的蒸馏水洗入250 mL烧瓶中。加入10%磷酸1 mL。连接水蒸气蒸馏装置，加热蒸馏至馏液达300 mL。在相同条件下做一空白试验。（蒸汽发生瓶内的水必须预先煮沸10 min，以除去二氧化碳）。

2.将馏液加热至60-65 ℃，加入酚酞指示剂2-4滴，用0.1 mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至微红色，并于30 s不褪色为终点。

六、结果计算

式中：X——挥发酸含量，%，以醋酸计；

C——氢氧化钠标准溶液的浓度，mol/L；

V1——样液滴定时氢氧化钠标准溶液用量，mL；

V2——空白滴定时氢氧化钠标准溶液用量，mL；

m——样品质量，g；

0.06——1 mmol醋酸质量，g/mmol。

七、注意事项

1.样品中挥发酸如采用直接蒸馏法比较困难，因挥发酸与水构成有一定百分比的混溶体，并有固定的沸点。在一定沸点下，蒸汽中的酸与溶液中的酸之间有一个平衡关系，（即蒸发系数x),在整个平衡时间内x不变，故一般不采用直接蒸馏法。而水蒸气蒸馏中，挥发酸和水蒸气分压成比例地自溶液中一起蒸馏出来，加速挥发酸的蒸馏速度。

2.在蒸馏前应先将水蒸气发生器中的水煮沸10分钟，或在其中加入2滴酚酞指示剂并加NaOH至呈浅红色，以排除其中的CO2,并用蒸汽冲洗整个装置。

3.溶液中总挥发酸包括游离态与结合态二种。而结合态挥发酸又不容易挥发出来，所以要加少许磷酸，使结合态挥发酸挥发出来。

4.在整个蒸馏装置中，蒸馏瓶内液面要保持恒定，不然会影响测定结果，另外，整个装置连接要好，防止挥发酸泄漏。

5.滴定前，将蒸馏液加热至 60-65 ℃，是为了使终点明显，加速滴定反应，缩短滴定时间，减少溶液与空气接触的机会，以提高测定精度。

6.若样品中含 SO2还要排除它对测定的干扰。

八、思考题

1.样品进行水蒸气蒸馏前加入10%磷酸的目的是什么？

2.蒸馏前为什么要先将水蒸气发生器中的水煮沸10分钟？

3.测定挥发酸的方法有有几种？

4.挥发酸主要包括哪些酸？

# 《食品工艺学》实验指导书

目   录

实验一 热力杀菌工艺及参数对罐藏制品质量的影响

实验二  蛋糕的制作及质量检验

实验三 冻结速度对冻制品质量的影响

实验四  食用胶凝胶条件对果冻品质的影响

实验五  原料肉食用品质的评定

实验六  胡萝卜汁饮料制造实验

实验七  牛肉干的制作

实验八  蛋白质饮料制造及稳定性能实验

实验九  原料乳的分析与检验

实验十  超高温瞬时杀菌工艺及参数对微生物存活率的影响

实验十一  茶饮料制造实验

实验十二  乳化肠的制作及质量检验

实验十三  食盐添加比例对熏肠品质的影响

实验十四  烟熏时间对熏肠品质的影响

## 实验一 热力杀菌工艺及参数对罐藏制品质量的影响

一 目的与要求

通过实验加深理解水果类酸性食品的罐藏原理，掌握糖水水果罐头的加工工艺和操作技能；

掌握糖液配制的计算与操作，了解糖水水果罐头的排气工艺条件。

通过实验观察不同杀菌条件对罐头感官品质的影响，学会初步确定杀菌工艺条件的方法。

二 实验原理

在水果类酸性食品中加入糖液，经过排气、密封和适当的杀菌工艺，杀灭有害菌，抑制酶的活性并在罐内形成一定的真空度，达到防止食品败坏，在常温下长期保藏的目的。

- 实验仪器、工具与材料

仪器与工具：手持糖量计、pH计、温度计、高压蒸汽杀菌锅、台秤、天平、电炉、烧杯、漏勺、刀、砧板、玻璃罐（旋口瓶），100目滤布等。

材料：市售菠萝、白砂糖等。

三 实验主要内容及操作方法

空罐清洗、消毒

↓

原料预处理→漂洗→装罐→排气→密封→杀菌→冷却→成品

↑

配制糖液

预处理：选八成熟、无损伤、无病害的菠萝为原料，水洗后，切去头尾，去皮除心、去芽目、切片（切成厚度10—16 mm的扇形块片）；

漂洗：用清水洗净；

洗瓶：用洗涤剂清洗空瓶和瓶盖，清水喷淋洗净，再以沸水杀菌后，沥干水分待用；

配制糖液：测定果品的糖度，计算配制糖液的浓度，按直接配制法配制糖液。建议再配制高浓度（>35%）或低浓度（<10%）的糖液，考察不同浓度糖液对成品质量的影响。将糖液煮沸后过滤，温度不低于75℃下装罐。

装罐：为保证成品中固形物占50%以上，净重为500克的罐头，装入的果块重量应占净重的60～65%，注入糖液，留顶隙约6~8mm；

排气：在温度90~100℃条件下，排气10min左右，使罐中心温度达70—80℃；

密封：排气后立即旋紧瓶盖；

杀菌：选择不同的杀菌条件，进行热力杀菌；

冷却：杀菌后采用梯度水冷法进行冷却。先将水温调至75℃左右，待罐内外温度接近后，逐渐加冷水降温，直至罐内温度降至38℃左右，擦干外表的水分即可。

配制糖液浓度的计算：

Y=（W3 Z—W1X）/W2

W1：每罐装入果块重（克）；

W2：每罐加入糖液重（克）；

W3：罐头净重（克）；

X：实测装罐前果肉可溶性固形物含量（%）；（取果实不同部位测3个值平均）

Y：加入糖液浓度（%）；

Z：要求开罐时的糖液浓度（%），可取14～18%

减重率的测定：

待装罐的果块沥干水，准确称重——装罐前果块重；

杀菌冷却后的果块沥干糖液，准确称重——杀菌后果块重；

减重率＝（装罐前果块重－杀菌后果块重）/装罐前果块重

四 实验记录：

表二杀菌工艺对比实验方案（条件自拟）

| 罐号 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 糖液浓度 |  |  |  |
| 杀菌公式 |  |  |  |
| 开罐糖度 |  |  |  |
| 固形物含量 |  |  |  |
| 成品pH值 |  |  |  |
| 减重率 |  |  |  |
| 感官品质 |  |  |  |

建议选择以下杀菌公式：

5-15min /100℃，5-5 min /105℃

五 质量评定与讨论

1.质量评定

感官评定糖水罐头的质量：包括色泽、形态、液汁的澄清度、口感。（亦可与市场上同类产品进行比较。）

2.思考题

不同杀菌条件对罐头的感官品质有何影响？由实验结果说明，对于糖水菠萝罐头采用哪个杀菌条件更合理，为什么？

## 实验二  蛋糕的制作及质量检验

一、目的要求

加深理解烘烤制品生产的一般过程、基本原理和操作方法。

掌握搅拌设备、烘烤设备的使用方法并注意使用后的保养工作。

要求按照操作要点，准确完成每一操作过程，并认真观察、详细记录。

二、实验原理

利用鸡蛋的胶体性质，经搅打充气后发泡膨胀。由于搅打产生很强的机械应力和剪切作用，将空气分散并被鸡蛋中的蛋白质包围形成均衡的微型气室，使蛋糊呈细小的蜂窝状组织。在焙烤过程中，空气受热膨胀逸出，蛋白质凝固，制品内部形成海绵状有弹性的疏松结构。

三、实验器具与材料

设备与用具：打蛋机、烤箱、秤、温度计、40目筛、烤盘、防油纸、不锈钢刀等。

材料：低筋面粉、鸡蛋、白砂糖、蛋糕油、吉士粉、色拉油、香精等。

四、实验主要内容

（一）蛋糕制作流程：

添加剂   面粉

↓      ↓

鲜鸡蛋、白砂糖等→打擦起泡→搅拌→入模→烘烤→冷却→成品

（二）操作要点

1.按参考配方称取材料

参考配方（以面粉重量为基准）

| 材料名称 | 低筋面粉 | 白砂糖 | 鸡蛋 | 蛋糕油 | 色拉油 | 吉士粉 | 香精 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比（%） | 100 | 100 | 250 | 20 | 10 | 5 | 0.2 |

2.打蛋：将鸡蛋外壳洗净，全蛋打入搅拌桶，按配方加入白砂糖、蛋糕油、吉士粉、香精。启动打蛋机搅拌，先慢速搅拌1min，再高速搅拌8～10分钟，直至蛋液泡沫稳定、泛白呈稀奶油状。

3.拌粉：将面粉过筛，边搅拌蛋液边缓慢加入面粉，色拉油慢速加入并搅拌成均匀的蛋糊。（注意：与打蛋搅拌方向一致，慢速搅拌1min至见不到生粉即可。）

4.注模：将烤盘铺垫防油纸，涂刷色拉油并倒入搅拌后的蛋糊（装填量约为烤盘的2/3）。

5.烘烤：送入烤箱，控制炉温上火小下火大（上火约180℃，下火约210℃），烘烤约20～25分钟，直至用手摸蛋糕表面有弹性即熟。

6.成品出炉后冷却、切块即为成品。

7.将烤盘擦净，打蛋机搅拌桶清洗干净。

五、实验记录

| 室内温度 |  |
| --- | --- |
| 打蛋搅拌时间 |  |
| 拌粉搅拌时间 |  |
| 控制面火温度 |  |
| 控制底火温度 |  |
| 炉内温度 |  |
| 进炉时间 |  |
| 出炉时间 |  |
| 出炉后蛋糕重量 |  |
| 出品率 |  |

出品率=产出质量/投入材料质量

六、质量评定与讨论

1. 质量评定：色泽、口感、香气、滋味、膨松度、孔隙均匀度等。

蛋糕品质参考评分标准

| 项目 | 要求 | 满分100 |
| --- | --- | --- |
| 蛋糕外部 | 体积 表皮颜色 外表形状 焙烤均匀性 表皮质地 | 成品蛋糕应有一定的膨松度 成品蛋糕表皮呈棕黄色或金黄色 形态规范，外形完整，厚薄均匀，无塌陷和隆起，不歪斜。 蛋糕应具有金黄的颜色，顶部稍深而四周及底部稍浅。 蛋糕表皮薄而柔软 | 10分 10分 10分 10分 10分 |
| 蛋糕内部 | 内部颜色 粗糙度 内部组织 口感 卫生 | 蛋糕内部呈乳黄色 蛋糕内部的颗粒细小，富有弹性和柔软性，无粗糙感。 组织细腻，蜂窝均匀，无大气孔，无生粉、无生心。 入口香甜，松软可口，有纯正蛋香味，无异味。 成品内外无肉眼可见杂质，无污染。 | 10分 10分 10分 10分 10分 |

2. 思考题：面粉为什么宜采用低筋粉？面粉为什么要在最后加入并要缓慢沿同方向搅拌？

## 实验三 冻结速度对冻制品质量的影响

- 目的与要求

⑴掌握食品冷冻保藏的工艺过程及操作技术；

⑵以不同冻结速度对物料进行冻结，考察不同冻结速度对物料质构的影响；

⑶进一步理解冻藏前处理方法对冻制品品质的影响；

⑷验证物料中心温度随时间变化规律，掌握冻结点及冻结曲线的测定方法。

- 实验原理

迅速降低食品的温度，以致冰层向内的推进速度大于细胞组织内部水分移动速度，形成无数细小的针状结晶，且冰晶的分布接近新鲜物料中液态水的分布。而缓慢较低食品的温度则形成粗大的冰晶体，对食品组织造成损伤。

三. 实验仪器、工具与材料

仪器与工具：普通电冰箱、流态化食品单体速冻装置、微波炉、测温仪、塑封包装机、天平、不锈钢锅、不锈钢盆、不锈钢漏勺、不锈钢刀、砧板、烧杯等。

材料：市售莴笋、食盐、一次性塑杯、食品袋、滤纸等。

四. 实验主要内容及操作方法

（一）冻结实验

实验流程：

原料挑选→清洗、整理、去皮→切分→烫漂→冷却→冻结→解冻→检测

操作要点：

1. 原料挑选：莴笋选择鲜嫩、粗纤维少，无空心、无损伤，无腐烂变质，无病虫害的原料。

2. 清洗：清除莴笋表面粘附的泥土、沙粒和大量的微生物及表面残附的农药。

3. 整理、去皮：将莴笋茎叶分离，取其茎部，去除根梢，用刀削去外表皮。

4. 切片：切成厚约0.2～0.3㎝的圆片，按自定实验方案分成若干组分别称重。放入清水中漂洗，捞起沥干。

6.烫漂：将莴笋片放入100℃沸水中热烫1分钟，以钝化组织中酶的活性、杀死部分微生物、排除组织中部分气体和部分水分。为防止热烫过度和不足，热烫时要不断搅拌；亦可添加1%～2%的氯化钠，防止产品氧化变色。（建议选择不经烫漂组对比）

7.冷却：热烫后立即用自来水进行冷却，以减少余热效应对原料品质和营养的破坏。冷却后使物料温度低于15℃，沥干表面水分。

8、冻结：分别进行缓冻和速冻。

速冻：采用流化态单体速冻装置快速冷冻，将原料均匀铺放在传送带上（单层摆放），冻结温度为 -35℃，冻结时间为10～30分钟。

缓冻：经包装的莴笋片（建议分为烫漂和不烫漂两组），直接送入普通电冰箱，在-18℃温度下冻结（2～3小时）。

9.解冻：

冻结后的莴笋片，采用自然解冻法，于室温下解冻。

10.检测：

检测解冻后莴笋片的失水率：     失水率 = （W前— W后）/ W前

W前、 W后——解冻前、解冻后莴笋片的重量

感官评定解冻后莴笋片的色泽、气味、质地、形态等指标。

（二）冻结点及冻结曲线

1.选择厚度1厘米左右的新鲜莴笋片，将测温仪的测温探针插入样品中心部位，置于普通冰箱中（调节冰箱内空气温度：-18℃），测定莴笋片中心温度随冻结时间的变化情况。建议记录温度的时间间隔为每2min一次，记录至温度基本无变化为止。（注意：接近冻结点时的时间间隔可缩短至每30sec记录一次温度。）

确定：莴笋的冻结点温度；通过最大冰晶生成带（－1℃～－5℃）所需要的时间。

2.绘制莴笋片的冻结曲线。

五.实验记录

１．不同前处理方法和冻结方法的实验结果

| 前处理与冻结方法 实验结果 | 速冻 | 缓冻 |
| --- | --- | --- |
|  | 未处理 | 烫漂处理 | 未处理 | 烫漂处理 |
| W前／g W后／g 失水率／% 感官品质描述 |  |  |  |  |

２..冻结时间与中心温度的关系

| 冻结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冻结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冻结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六.实验结果与讨论

七.思考题

- 速冻与缓冻所得产品有何区别，为什么？

- 除了自然解冻法以外，还有哪些解冻方法？

## 实验四  食用胶凝胶条件对果冻品质的影响

- 目的与要求

本实验综合了果汁的制作；食用胶的复配及凝胶成型；果冻的感官评价等方面的知识。要求学生通过实验掌握果汁果冻的一般加工工艺和操作技能；了解不同食用胶的凝胶特性；考察食用胶的用量对果冻品质的影响。

- 实验原理

以果汁、食用胶和白砂糖等为主要原料，经煮胶、调配、灌装、杀菌等工序加工果冻凝胶食品。卡拉胶和魔芋胶均为天然产物中提取的植物多糖，具有优良的凝胶特性，但是κ-卡拉胶单独形成的凝胶脆度大、弹性小，而魔芋胶单独形成的凝胶粘弹性较高，当两者混合加热冷却后，形成脆性与韧性不同的凝胶，可有效改善果冻的品质。

- 实验器具与材料

仪器与工具：榨汁机、手持糖量计、pH计、电子天平、台秤、水浴锅、电磁炉、搅拌器、果冻封口机、不锈钢锅、砧板、刀、烧杯、玻棒、纱布、100目滤网等。

材料：市售新鲜菠萝、白砂糖、柠檬酸、卡拉胶、魔芋粉、氯化钾、乳酸钙等。（所有试剂均为食品级）

- 实验主要内容

1. 果汁的制作

将菠萝去皮、去芽目、切块，用榨汁机制汁，并以四层纱布将果汁滤出、煮沸待用。

2. 溶胶煮胶

将卡拉胶、魔芋粉、氯化钾、乳酸钙与白砂糖在固态下混合，以防止在溶解时结团；

取去离子水加热至80℃左右，撒入混合物料，搅拌溶胶；

置于沸水浴中边搅拌边加热保持5-10min，使胶粉充分吸水溶胀。

3. 调配

将煮沸后的果汁与溶胶液混合均匀，加入柠檬酸调整糖酸比；趁热过100目滤网，去除表面的泡沫和胶粉颗粒等。

4.灌装与杀菌

经调配的料液趁热灌入塑杯（此时可以加入罐头果粒、果脯等果料）；封盖后置于水浴锅进行巴氏杀菌，条件为85-90℃加热15min；杀菌之后，尽快冷却至常温即为成品。

配料表（按产品100%计）

| 名称 | 用量（%） | 名称 | 用量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 果汁 | 20 | 柠檬酸 | 适量（0.20左右） |
| 卡拉胶 | 建议取0.03，0.09，0.15进行比较 | 氯化钾 | 0.15 |
| 魔芋精粉 | 0.12 | 乳酸钙 | 0.24 |
| 白砂糖 | 10～15 | 其余为去离子水 |

- 实验记录

| 项目 | 果冻 |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| 卡拉胶添加量 |  |  |  |
| 果汁pH值 |  |  |  |
| 果汁糖度 |  |  |  |
| 白砂糖添加量 |  |  |  |
| 柠檬酸添加量 |  |  |  |
| 产品重量 |  |  |  |
| 感官评价 | 产品外观形态 |  |  |  |
|  | 口感 |  |  |  |
|  | 风味 |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |

产品感官评价指标：

外观形态：色泽晶莹剔透，质地均匀一致，有弹性，呈凝胶状态（10分）。

口感：酸甜适口，韧性好，细腻滑爽（10分）。

风味：具有菠萝特殊的香气，清新柔和（10分）。

- 实验结果与讨论

- 思考题

1.请将你的制品与市售的果冻作一比较，提出改进意见。

2.影响食用胶凝胶特性的因素有哪些？

## 实验五  原料肉食用品质的评定

1 实验目的

本实验综合了原料肉验收和品质评定或测定的方法，同时对学生进行以下技能的训练：

（1）掌握原料肉的检验方法；

（2）掌握肉的食用品质包括哪些方面内容；

（3）掌握肉的品质评定或测定的方法。

2 实验原理

通过评定或测定原料肉的颜色、酸度、嫩度、保水性、蒸煮损失等指标，对原料肉品质做出综合评定。

3 实验仪器设备及原辅材料

3.1 实验仪器设备

酸度计、肉色评分标准图、C-LM型肌肉嫩度仪、色差计、分析天平、定性滤纸等。

3.2 原辅材料

新鲜猪肉、牛肉

4 实验步骤

4.1 原料感官观察

主要内容有：在自然光线下，目视观察肉的表面和脂肪的色泽，有无污染附着物，用刀顺着肌纤维方向切开，观察断面的色泽；在常温下嗅其气味；用食指按压肉的表面，感触其硬度和指压凹陷恢复情况，表面干湿及是否发粘；称取切碎肉20g，放在烧杯中加水100mL，盖上表面皿置于电炉上加热至50－60℃，取下表面皿，嗅其气味然后将肉样煮沸，静置观察肉汤的透明度及表面的脂肪液滴情况。

4.2 主要评定方法

4.2.1 肉色

猪宰后2-3h内取最后1个胸椎处背最长肌的新鲜切面，在室内正常光度下目测评分法评定，评分标准见下表，应避免在阳光直射或阴暗处评定。

肉色评分标准*

| 肉色 | 灰白 | 微红 | 正常鲜红 | 微暗红 | 暗红 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 肉质 | 劣质肉 | 不正常肉 | 正常肉 | 正常肉 | 正常肉 |

*为美国《肉色评分标准图》。因我国的猪肉较深，故评分3-4者为正常。

客观评价法：采用色差计对肉的颜色进行测定。

4.2.2 肉的酸碱度

宰后在45min内直接用酸碱度计测定背最长肌的酸碱度。测定时先用金属棒在肌肉上刺一个孔。按国际惯例，用最后胸椎部背最长肌中心处的pH值表示，正常肉的pH值为6.1-6.4。

也可采用pH计测定：准确称取一定质量肉样，加10倍体积的蒸馏水，进行搅拌、匀浆，然后采用pH计进行测定。

4.2.3 肉的嫩度

用肌肉嫩度计测定剪切肉样时的剪切力的大小来客观表示肌肉的嫩度。

取肉样长×宽×高不少于6cm×3cm×3cm的整块肉样，剔除肉表面的筋、腱及脂肪。

将肉样用包装袋密封好，放入恒温水浴锅中80℃加热，待肉样中心温度达到70℃时，将肉样取出冷却至室温。用直径为1.27cm的圆形取样器沿与肌纤维平行的方向钻切肉样，孔样长度不少于2.5cm，取样位置应距离样品边缘不少于5mm，2个取样的边缘间距不少于5mm取样器切取肉样，剔出有明显缺陷的孔样，测定样品数量不少于3个。在室温条件下置于剪切仪上测量剪切肉样所需的力，用千克表示。其数值越小，肉愈嫩。

嫩度计算：

记录所有的测定书记，取各个孔样剪切力的测定值的平均值扣除空载运行最大剪切力，计算肉样的嫩度值。

肉样嫩度的计算公式：

X=[（X1+X2+X3+……Xn）/n]-X0

式中：

X——肉样的嫩度值，单位为千克；

X1……n——有效重复孔样的最大剪切力值，单位为千克；

X0——空载运行最大剪切力，单位为千克；

n——有效孔样的数量。

4.2.4 保水性的测定

将样品切成约2mm的薄片，将薄片8等分，取约1.5g样品，用滤纸包好装入离心管内，用离心法测定其保水性，每组处理测3次平行，结果为3次测定平均值。保水性计算：

保水率=

式中：w1为离心前质量(g)；w2为离心后质量(g)。

离心参数：转速3800r/min(1500g)，时间10min，温度18℃。

4.2.5 蒸煮损失

将完整腰大肌用感量为0.1g的天平称重后，置于蒸锅屉上用沸水在蒸煮45min，取出后冷却，称重，用下列公式计算：

5 思考题

（1）原料肉的品质检验方法有哪些？

（2）肉的食用品质中，哪些性质对最终肉制品的影响最大？

（3）在肉的嫩度测定过程中，应注意哪些问题才能保证测定的准确性？

## 实验六  胡萝卜汁饮料制造实验

一、实验目的

1.了解浑浊胡萝卜汁饮料的制造原理；

2.掌握胡萝卜的漂烫和碱法去皮的方法；

3.掌握调配的方法和影响澄清度的因素；

4.掌握均质和杀菌的方法。

二、实验原理

胡萝卜汁饮料的生产是将胡萝卜经过去杂、清洗、去皮、预煮、打浆等物理方法，制取胡萝卜汁，加入白砂糖（等甜味剂）、柠檬酸（等酸味剂）、香精及（或）果汁，混合调整后，经过脱气、均质、杀菌、灌装等加工工艺，脱去氧气，钝化酶，杀死微生物，制成符合产品标准的胡萝卜汁饮料。

三、原料及试剂

水果、柠檬酸、D-异抗坏血酸钠、白砂糖、水果型香精、去离子水、氢氧化钠、碳酸钠、羧甲基纤维素钠、海藻酸钠、山梨酸钾等。

四、仪器、器皿及材料

榨汁机、高温蒸汽灭菌锅、夹层锅、半自动液体灌装机、胶体磨、手持糖量计、pH计、离心过滤机、250mL大容量离心机、捣碎机、均质机、电热水浴锅、真空脱气罐、200～300目不锈钢筛、不锈钢锅、不锈钢刀、电炉、500ml玻璃烧杯、500ml量桶、饮料瓶、纱布等。

五、工艺流程

原料选择→清洗→碱法去皮→切分→预煮→捣碎→过滤→调配→均质→脱气→装瓶→灭菌→冷却→成品。

六、操作方法

1.原料 选择个体较大,表面光滑，中间黄心较少的胡萝卜。

2.清洗 用自来水洗去表面的杂质。

3.碱法去皮 将1％氢氧化钠和1％碳酸钠的混合溶液煮沸后，把胡萝卜放入后至表皮脱去为止，取出后用清水洗净。

4.切分 将胡萝卜用刀切至1厘米的薄片，然后放入2倍体积的沸水中煮制15分钟左右，至组织软烂为宜。

表1 胡萝卜汁添加量的单因素实验

| 实验序号 | 胡萝卜汁 （％） | 白砂糖 （％） | 柠檬酸 （％） | 感观评分 (100分制) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | 0.1 |  |
| 2 | 10 | 5 | 0.1 |  |
| 3 | 20 | 5 | 0.1 |  |
| 4 | 30 | 5 | 0.1 |  |
| 5 | 40 | 5 | 0.1 |  |
| 6 | 50 | 5 | 0.1 |  |

建议：饮料最终定容至100毫升。

表2 蔗糖添加量的单因素实验

| 实验序号 | 白砂糖 （％） | 胡萝卜汁 （％） | 柠檬酸 （％） | 感观评分 (100分制) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | X | 0.1 |  |
| 2 | 5 | X | 0.1 |  |
| 3 | 7 | X | 0.1 |  |
| 4 | 9 | X | 0.1 |  |
| 5 | 11 | X | 0.1 |  |
| 6 | 13 | X | 0.1 |  |

注：①X由表1的最佳值得到；②饮料最终定容至100毫升。

表3 柠檬酸添加量的单因素实验

| 实验序号 | 柠檬酸 （％） | 白砂糖 （％） | 胡萝卜汁 （％） | 感观评分 (100分制) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | X | Y |  |
| 2 | 0.1 | X | Y |  |
| 3 | 0.1 | X | Y |  |
| 4 | 0.1 | X | Y |  |
| 5 | 0.1 | X | Y |  |
| 6 | 0.1 | X | Y |  |

注：①X由表1的最佳值得到；②Y由表2的最佳值得到。

5.破碎 将果实和3倍的去离子水混合,为防止褐变,添加0.015%异Vc钠,用组织捣碎机捣至浆状。

6.过滤 将果浆用双层纱布过滤，再用100目的筛布过滤。

7.调配 用50～55％的蔗糖溶液和10%柠檬酸溶液，调配果汁至适量的糖酸比，并添加恰当的香精和稳定剂等。

8.均质 将调配好的饮料放入中，在20～30Mpa压力的均质机中均质一次。

9.脱气 将均质后的饮料用真空脱气机或真空泵脱气3～5分钟。

10.装瓶和灭菌 将脱气后的饮料装入玻璃瓶或耐热塑料瓶中，密封后，放入90℃热水中加热15～20分钟后，取出后用冷水冷却至室温。

表4 调配试验

| 实验序号 | 胡萝卜汁 （％） | 白砂糖 （％） | 柠檬酸 （％） | 羧甲基纤维素钠 （％） | 香精 （‰） | 感观评分 (100分制) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

七、讨论题

1.影响胡萝卜汁出汁率有哪些因素？

2.去除胡萝卜皮有哪些方法？

## 实验七  牛肉干的制作

1 实验目的

本实验综合了肉制品加工基本原理和方法之一——干制，对学生进行以下技能的训练：

(1) 掌握牛肉干制作的基本工艺流程和操作要点；

(2) 掌握肉制品干制的基本原理；

(3) 掌握对肉干制品品质的评定。

2 实验原理

肉干是以新鲜的畜禽瘦肉为原料，经熟制后再经脱水干制而制成的产品。通过降低产品中的水分含量，以达到抑制其中的微生物生长，延长其货架期，同时通过脱水的作用减少产品体积，便于贮藏和运输；最后，干制处理可以使肉制品产生特殊的风味和口感。

3 实验仪器设备及原辅材料

3.1 实验仪器设备

不锈钢盘及锅、煤气灶、电子秤、电热烘烤箱等

3.2 原辅材料

牛肉、食盐、白砂糖、调味料等

4 操作步骤

4.1 原料肉选择处理

选用新鲜牛肉，除去筋腱、肌膜、肥脂等，切成大小相等的肉块，洗去血污备用。

4.2 配料

牛肉10kg   白糖220g   五香粉25g   辣椒粉25g  食盐400g

味精30g    曲酒100mL 茴香粉10g

特及酱油300g

4.3 初煮

将牛肉煮至七成熟后，置筛上自然冷却，然后切成3.5cm×2.5cm薄片，要求片形整齐，厚薄均匀。

4.4 复煮和烘烤

取适量初煮汤，将配料混匀溶解后再将牛肉片加入，烧至汤净肉酥出锅，平铺在烘筛上，60-80℃烘烤4-6h即为成品。

5 产品评价

（1）感官指标：色泽褐湿有光泽，肉质酥松，厚薄均匀，无杂质，口感鲜美，无异味。

（2）理化指标：蛋白质约52%，水分约13.5%，脂肪约6.3%，灰分1.35%。

6 思考题

肉干的加工过程需要注意哪些内容？

## 实验八  蛋白质饮料制造及稳定性能实验

一、实验目的

1.了解蛋白质饮料的制造工艺；

2.掌握稳定剂的作用及对蛋白质饮料稳定性的影响；

3.掌握成品的感官评定与检测方法。

二、实验原理

植物蛋白饮料的生产是将蛋白质含量丰富的植物原料（花生、大豆、葵花子等），采用去杂、清洗、脱腥、灭酶、磨浆等工艺制浆后，加入白砂糖、酸味剂、稳定剂、增稠剂、果汁及香精等，混合均匀后，经过脱气、均质、灌装、高温杀菌等加工加工工艺，脱去氧气，钝化氧化酶，杀死微生物，制备成符合产品标准的植物蛋白饮料。

三、原料及试剂

花生、大豆、葵花子等蛋白质含量丰富的植物原料，奶粉，磷酸一氢钠，磷酸二氢钠，海藻酸钠，羧甲基纤维素钠，单甘酯，琼脂，碳酸钠，碳酸氢钠，白砂糖，柠檬酸，水果型香精等。

四、仪器及玻璃器皿

榨汁机、高温蒸汽灭菌锅、夹层锅、半自动液体灌装机、胶体磨、手持糖量计、离心过滤机、250mL大容量离心机、捣碎机、磨浆机、组织捣碎机、均质机、不锈钢锅、远红外电烤箱、不锈钢筛、精密酸度计、瞬时超高温杀菌器、调配罐、电炉、500ml玻璃烧杯、电子天平、台秤、500ml量桶。

五、工艺流程

原料→清洗→脱皮→粗磨浆→胶体磨磨浆→过滤→一次均质→调配→二次均质→灌装→杀菌→成品

六、操作方法

1.原料清洗 选择颗粒饱满，无霉烂变质的新鲜花生，去除杂质，用清水洗净。

2.脱皮 将清洗干净的花生米，放入电热烤箱中，在120℃条件下，烘烤20分钟左右，然后脱去表皮。

3.粗磨浆 将去皮的花生和水以1：20左右的比例混合用磨浆机磨碎。

4.一次均质 将磨浆后的豆浆用胶体磨磨碎，使得溶液经一步细化。

5.煮浆 将豆浆放入不锈钢锅中，在100℃下煮10分钟。

6.调配

表1 调配试验表

| 实验序号 | 白砂糖（％） | 奶粉（％） | 香精（％） | 感观评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

7.二次均质 将调配好的饮料预热至50～65℃，通过25MPa压力均质，防止脂肪上浮，改善组织状态和消化吸收程度。

8.灌装 将二次均质的饮料灌装到玻璃瓶中，旋紧盖子。

9.杀菌 将饮料瓶放入杀菌锅中，在120℃下杀菌20分钟。

10.成品 将饮料从杀菌锅中取出，迅速冷却至常温。

表2 稳定性试验表

| 实验序号 | 稳定剂 | 浓度 （％） | 均质条件 温度、压力、次数 | 稳定性结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羧甲基纤维素钠 | 0.05 |  |  |
| 2 | 羧甲基纤维素钠 | 0.10 |  |  |
| 3 | 羧甲基纤维素钠 | 015 |  |  |
| 4 | 海藻酸钠 | 0.05 |  |  |
| 5 | 海藻酸钠 | 0.10 |  |  |
| 6 | 海藻酸钠 | 0.15 |  |  |

七、讨论题

1、提高蛋白饮料的得率有哪些措施？

2、提高蛋白饮料的稳定性有哪些方法？

## 实验九  原料乳的分析与检验

1 实验目的

本实验综合了原料乳的分析和检验方法；异常乳的检验方法等方面的知识，同时对学生进行以下技能的训练：

(1) 了解造成原料乳质量不合格的主要原因；

(2) 掌握原料乳验收的质量检验的方法；

(3) 了解在原料乳检验中常遇到的掺假掺杂方法有哪些；

(4) 掌握检验掺杂掺假乳的常用方法。

2 实验原理

根据GB19301-2010对原料乳的质量要求，对原料乳的基本理化指标进行检测。

3 实验仪器设备及材料

3.1 实验仪器设备

乳密度计、水浴锅、电炉、电子秤、离心机、碱式滴定管及其它玻璃仪器。

3.2 原辅材料

新鲜牛乳、氢氧化钠、酒精、等

4 实验步骤

4.1原料乳的感官检验

感官鉴别乳及乳制品，主要指的是眼观其色泽和组织状态、嗅其气味和尝其滋味，应做到三者并重，缺一不可。

| 观察内容 | 主要状态 |
| --- | --- |
| 色泽 | 为乳白色或稍带微黄色 |
| 组织状态 | 均匀的流体，无沉淀、凝块和机械杂质，无粘稠和浓厚现象 |
| 气味 | 具有特有的乳香味，无其他任何异味 |
| 滋味 | 具有鲜乳独具的纯香味，滋味可口而稍甜，无其他任何异常滋味 |

感官检测其他方法

（1）看挂瓶：新鲜牛奶装在透明的玻璃瓶中，用手摇动奶瓶，质量好的牛奶在奶瓶上部空处挂有一层薄薄的乳汁缓慢的向下流动，一般叫挂瓶，若不挂瓶或挂的很少并很快流下，说明牛奶稀薄可能掺了水，若瓶上挂有微小的颗粒可能掺有淀粉类食物，或牛奶酸度过高发生质量变化。

（2）看下沉：把一滴牛奶滴入一碗清水中，牛奶立即下沉到水底的是好奶，如滴入水中牛奶在水面向四周扩散是质量不好的奶。

（3）看形状，把一小滴牛奶滴在指甲盖上形成珠球状的是好奶，不能形成珠球状的是质量不好的奶。

（4）看状态，取约10毫升牛奶于试管中煮沸观察，如有凝结或絮状物产生，则牛奶已变质，无结的小块是好奶。

4.2 滴定酸度的测定

吸取10mL牛乳，放入150mL三角瓶中。然后加入20mL蒸馏水，再加入0.5mL0.5%的酚酞指示剂，小心摇匀。用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定，不断摇匀。当体系呈现微红色，且在1分钟内不消失，即为滴定终点。计算消耗的0.1mol/L氢氧化钠标准溶液的毫升数。（注：氢氧化钠标准溶液的毫升数乘以10，即为样品的酸度0T。）

4.3 异常乳的检测

（1）掺水的检测

① 用测比重法来确定牛奶是否掺水

将鲜牛奶充分搅拌均匀，取样400~500 mL，沿量筒壁缓慢倒入，倒入牛奶量占玻璃管的2/3就可以了，但注意不要将牛奶倒满，保证无泡沫后，将比重计轻轻插入量筒内，待静止后读数。同时测定牛奶温度，最后算出比重值。正常牛乳的比重应为1.028~1.032，因此对于比重低于1.028的牛乳即可视为异常乳。

② 硝酸银法（也用于检测乳中的食盐）

原理：正常乳中氯化物含量很低，一般不超过 0。14%，但各种天然水中都含有很多的氯化物，故掺水乳中氯化物含量随掺水量增多而增高，利用硝酸银与氯化物反应可检测之，其反应式如下：

AgNO3  +  Cl- → AgCl↓ +  NO3-

检验时，先在被检乳中加2滴10%重铬酸钾溶液，硝酸银与乳中氯化物反应完后，剩余的硝酸银便与重铬酸钾反应生成黄色的重铬酸银：

2AgNO3  +  K2Cr2O7  →  Ag2Cr2O7  +  2KNO3

由于氯化物的含量不同，则反应后的颜色也有差异，据此鉴别乳中是否掺水。

试剂：10%重铬酸钾溶液、0.5%硝酸银溶液

操作方法：取2ml乳样放入试管中，加入2滴10%重铬酸钾溶液，摇匀，再加入4mL 0.5%硝酸银溶液，摇匀，观察颜色，同时用正常乳作对照。

结果判定：正常乳呈柠檬黄色；掺水乳呈不同程度的砖红色，此法反应比较灵敏，在乳中掺水5%即可检出。

（2）乳中掺淀粉、面粉淀粉类物质的检测

奶农在鲜奶中掺这类物质纯粹是为了增加奶的重量和提高密度。因为这类物质在浓缩工艺中常常会发生焦管现象，故必须严把质量关。

原理：碘遇淀粉变为蓝色。

试剂：淀粉试剂（10g碘与40g碘化钾溶解于500mL蒸馏水中）。

操作方法及判定：取奶样3mL于试管中，加入1滴淀粉试剂摇匀后观察现象。有淀粉存在时，奶样呈现蓝色。该实验用加热煮沸试验后冷却的奶样做灵敏度更高。

（3）乳中掺豆浆的检测

加入豆浆为了提高比重，降低成本。

原理：豆浆中含有皂角甙与氢氧化钾作用而呈现黄色

操作方法：取样乳5mL注入试管中，吸取乙醇乙醚等量混合液3mL加入试管中，再加入28%氢氧化钾溶液2mL摇匀后置于试管架上，5～10min内观察颜色变化，呈黄色时则表明有豆浆存在，同时用纯牛奶作对照试验。

结果判定：如掺入10%以上豆浆，则试管中液体呈微黄色；纯牛乳呈乳白色。

（4）乳中掺尿素（化肥）的检测

掺水常使牛乳密度低于正常值，才有既掺水又掺化肥（尿素）的双掺假办法采欺骗消费者，以提高密度。

原理：无尿素则亚硝酸盐与对氨基苯碘酸重氮化后再与α－萘胺作用形成偶氮化合物，呈紫红色。

试剂：1%硝酸钠溶液、浓硫酸（1.80～1.84）、格里斯试剂（89g酒石酸，10g对氨基苯磺酸和1gα－萘胺三种试剂在乳钵中研成细末，贮存在茶色瓶中备用）。

操作方法：取乳样3 mL注入试管中，向试管中加入1%硝酸钠1mL及浓硫酸mL，摇匀后再加入少量格里斯试剂粉混合后，观察颜色变化。如有尿素存在则颜色不变，如无尿素，则呈紫红色。同时作空白对照试验。

结果判定：如牛乳中掺有尿素，则试管中颜色呈黄色，正常牛乳试管中颜色为紫红色。

（5）乳中碳酸钠的检测

鲜乳保藏不好酸度会升高。为了避免被检出高酸度乳，有时向乳中加碱。

原理：常用玫瑰红酸定性法。玫瑰红酸的pH为6．9～8．0，遇到加碱而呈碱性的乳，其颜色由肉桂黄色(亦即棕黄色)变为玫瑰红色。

操作方法：于5mL乳样中加人5mL玫瑰红酸液，摇匀，乳呈肉桂黄色为正常，呈玫瑰红色为加碱。加碱越多，玫瑰红色越鲜艳，应以正常乳作对照。

5 思考题

（1）原料乳的质量合格的指标是什么？

（2）各项原料乳掺假掺杂的方法目的分别是什么？

（3）除了本实验中介绍的原理乳检测分析方法，对于原料乳还需做那些方面的检测？

## 实验十 超高温瞬时杀菌工艺及参数对微生物存活率的影响

一、实验目的

1. 掌握超高压瞬时杀菌和巴氏杀菌工艺要点；

2. 熟悉杀菌工艺条件对微生物存活率的影响。

二、实验原理

超高温瞬时（UHT）杀菌是将液态食品在连续流动的状态下，通过热交换器加热，使食品加热至130℃-150℃保持数秒后迅速冷却，在无菌环境下装入无菌容器内并密封。对于大多数食品而言，其营养物质热破坏反应的温度系数均小于微生物热致死的温度系数，因而短时间的高温加热既能减少食品营养物质的损失又可有效杀灭微生物达到商业无菌的要求。

三、材料、试剂及设备

全脂奶粉（或新鲜牛乳）、去离子水、细菌总数培养基、阪崎肠杆菌选择性培养基、枯草芽孢杆菌、阪崎肠杆菌。

超高温瞬时杀菌机、电热水浴锅、不锈钢锅、电炉、微生物培养箱、培养皿、玻璃烧杯、量桶等。

四、实验步骤

1.实验流程

2.操作要点

1）微生物培养 前将枯草芽孢杆菌和阪崎肠杆菌使用LB液体培养基培养（枯草芽孢杆菌36h产生大量孢子, 阪崎肠杆菌培养12h）。

2）复原乳制备 奶粉溶于去离子水中，制成与乳中水、固形物比例相当的乳液；（如采用鲜牛乳加工，原料乳必须新鲜，有极低的酸度，正常的盐类平衡及正常的乳清蛋白质含量，不含初乳和抗生素乳。）

3）染菌 将微生物培养液同复原乳（或鲜牛乳）在无菌条件下混合均匀，准备灭菌。

4）灭菌

①超高温瞬时杀菌 将染菌后的牛乳分别在137℃、121℃、110℃温度条件下杀菌3~5s，无菌罐装后进行微生物检测；

②巴氏杀菌  取1.5mL牛奶，加入10mL无菌玻璃试管中，将试管置于90℃恒温水浴锅中，并不时摇动，保持15min，冷却后进行微生物检测。

5）微生物检测 使用倾注平板法检测灭菌前后原料乳中细菌总数。将复原乳（或新鲜牛乳）、混有微生物但未杀菌牛乳、超高温瞬时杀菌乳、巴氏杀菌乳分别进行10倍、100倍、1000倍稀释，吸取不同稀释度牛乳1mL加入平皿中，倾入已冷却至45℃的培养基，轻轻旋动混合均匀，待凝固后倒置放于37℃温箱培养24小时，然后选择长有30-300个菌落数的平板计数，计算出1mL牛奶中的细菌总数。

五、实验结果分析

计算不同杀菌工艺所得样品中微生物的残存率，比较巴氏杀菌与UHT杀菌牛乳感官性状（气味和颜色）的差异。

六、思考题

为什么经过超高温瞬间(UHT)灭菌处理的牛乳一般都要进行无菌灌装。

超高温灭菌乳和巴氏杀菌乳有何区别？各有何优势？

## 实验十一  茶饮料制造实验

一、实验目的

1.了解茶饮料的制造工艺；

2.掌握茶叶的浸提工艺；

3.茶多酚的检测方法；

4.掌握成品的感官评定。

二、实验原理

茶饮料的生产是将茶叶经过粗、浸提、粗滤、精滤等物理方法，制取茶汁，加入白砂糖、柠檬酸、果汁、香精、D-异抗坏血酸钠等混合均匀后，经过脱气、杀菌、灌装等加工工艺，脱去氧气，灭酶，杀死微生物，制成富含茶多酚及咖啡碱，符合相关茶饮料产品标准的产品。

三、原料及试剂

茶叶，碳酸氢钠，柠檬酸， D-异抗坏血酸钠，白砂糖，柠檬酸，磷酸氢二钠，磷酸二氢钠，酒石酸钾钠，硫酸亚铁，水果型香精，去离子水，耐热PET瓶或玻璃饮料瓶等。

四、仪器及玻璃器皿

高温蒸汽灭菌锅、夹层锅、半自动液体灌装机、手持糖量计、离心过滤机、250mL大容量离心机、捣碎机、组织捣碎机、不锈钢锅电热恒温水浴锅，电热恒温干燥箱，721分光光度计，精密酸度计，瞬时超高温杀菌器，高速离心机，微孔膜过滤器，中空超滤器，紫外线杀菌器，浸提罐，调配罐，比塞皿，植物粉碎机，250～300目不锈钢筛，电炉，500ml玻璃烧杯，500ml量桶等。

五、工艺流程

茶叶→粉碎→浸提→过滤→茶多酚的测定→维生素C和碳酸氢钠等调和→加热→灌装→杀菌→冷却→成品

六、操作方法

1.茶叶粉碎 将茶叶粉碎至粒径为40～60目左右（茶叶粒径太大，则茶叶中的有效成分布容易萃取出来；粒径太小，则会为后续的过滤工序带来困难）。

2.浸提 称取10克左右已粉碎的茶叶加入500mL的烧杯中，用去离子水稀释至20至30倍，放入水浴锅中，在80～95℃下萃取15分钟，为了提高萃取率，也可将滤渣加入适当的去离子水，进行二次浸提。

3.过滤 将浸提液用250～300目不锈钢筛或尼龙布过滤，除去浸提液中的茶渣及杂质，并迅速降低其温度。

4.茶多酚的测定 采用酒石酸亚铁比色法，测定浸提液中的茶多酚的含量（方法见附录）。

5.调和 根据浸提液中茶多酚的含量，调节最终饮料含有400mg/L以上的茶多酚，根据个人嗜好加入适当的白砂糖，600mg/L的D-异抗坏血酸钠，再用碳酸氢钠调节pH至6.0,加入适当的香精。

6.加热 将调配好的饮料加热至90℃左右。

7.灌装 趁热将调配好的饮料加入饮料瓶中，尽量减少顶隙，拧紧瓶盖。

8.杀菌及冷却 将灌装好的饮料瓶放入90℃的水浴锅中加热15分钟后迅速冷却至室温。

七、讨论题

1、在饮料中影响茶多酚稳定性有哪些因素？

2、提高茶多酚得率有哪些方法？

附录  茶多酚的测定方法

一、方法提要

茶叶中的多酚类物质能与亚铁离子形成紫蓝色络合物，用分光光度计法测定其含量。

二、仪器和试剂

2.1仪器

实验室常规仪器及下列各项： 分析天平  感量0.0001g，分光光度。

2.2试剂：所用试剂均为分析纯(AR)，实验用水应符合GB／T 6682中的三级水规格。

2.2.1  酒石酸亚铁溶液；称取0.1 g硫酸亚铁(FeSO4).7H2O)和0.50g酒石酸钾钠(C14H4O6KNa.4H2O)，用水溶解并定容至100mL(低温保存有效期10天)。

2.2.2 pH7.5磷酸缓冲液

23.37g/L磷酸氢二钠：称取23.87g磷酸氢二钠（Na2HPO4.12H2O），加水溶解后定容至1L。

9.08g/L磷酸二氢钾：称取经110℃烘干2h 磷酸二氢钾9.08 g，加水溶解后定容至1L。

取上述磷酸氢二钠溶液85mL和磷酸二氢钾溶液15mL混合均匀。

三、分析步骤

3.1试液制备

3.1.1 较透明的样液，如果味茶饮料：将样液充分摇匀后，备用。

3.1.2 较浑浊的样液，如果汁茶饮料：称取25ml充分摇匀的样液于50mL容量瓶中，加入15mL95％乙醇，充分摇匀，放置15分钟后，用水定容至刻度。用慢速定量滤纸过滤，滤液备用。

3.1.3含碳酸气的样液

量取100mL充分混匀的样液于250mL烧杯中，称取其总质量，然后置于电炉上加热至沸，在微沸状态下加热10分钟，将二氧化碳气排除。冷却后，用水补足其原来的质量。摇匀后，备用。

3.2测定

精确移取上述(3.1)制备的试液1～5mL于25mL容量瓶中，加4mL水、5mL酒石酸亚铁溶液(2.2.1)充分摇匀，用pH7.5缓冲溶液(2.2.2)定容至刻度，用10mm比色皿在波长540nm处，以试剂空白作参比，测定其吸光度(A1)。同时，移取等量的试液于(3.1)25mL容量瓶中，加4mL水，用pH7.5的缓冲溶液(2.2.2)定容至刻度，测定其吸光度(A2)。

四、分析结果

样品中茶多酚的含量按下式计算：

式中：X——样品中茶多酚的含量(mg/L)

A1——试液显色后的吸光度

A2——试液底色的吸光度

K——稀释倍数

V——测定时吸取样液的体积(mL)

1.957——用10mm比色皿，当吸光度等于0.50时，1ml中茶多酚的含量相当于1.957mg。

五、允许差

同一样品的两次测定结果之差不得超过平均值的5.0％。

## 实验十二 乳化肠的制作及质量检验

一、目的要求

加深理解肉制品生产的一般过程、基本原理和操作方法。

掌握斩拌设备、灌肠设备的使用方法并注意使用后的保养工作。

要求按照操作要点，准确完成每一操作过程，并认真观察、详细记录。

二、实验原理

乳化肠类是以畜禽肉为主要原料，经切碎、腌制、斩拌（乳化）等工艺加工，加入动植物蛋白质等乳化剂，以及食盐、亚硝酸盐等辅料，充填入各种肠衣中，经过蒸煮和烟熏（或不烟熏）等工艺制成的一类熟肠制品。乳化肠类的特点是弹性强、切片性好、质地细致。

三、实验器具与材料

设备与用具：绞肉机、斩拌机、灌肠机、打卡机、微波炉、秤、温度计等。

材料：猪瘦肉、肥肉、食盐、白砂糖、味精、亚硝酸钠、异抗坏血酸钠、磷酸盐、淀粉、大豆分离蛋白、卡拉胶、冰、水等。

四、实验主要内容

1 腌制

腌制剂的组成（按肉质量计）：瘦肉中加入2.5%食盐、0.8%白砂糖、0.01%亚硝酸钠、0.05%异抗坏血酸钠、0.4%复合磷酸钠。肥肉中只加2.5%的食盐。4℃腌制过夜。

2 斩拌（乳化）

斩拌顺序为：腌制瘦肉+冰水→腌制肥肉+冰水→辅料+冰水→待灌制馅料。每步骤大约耗时2~3min，共计约8 min。

辅料包括：以总肉质量计，10%淀粉，5%大豆分离蛋白，0.8%卡拉胶，40%冰、水，0.5%味精。辅料可溶解在适量水中后添加。

（1）先斩拌瘦肉，提取盐溶性肌原纤维蛋白，以制备水包油型乳化体系。注意先慢速斩拌，倒入1/3冰水后，再快速斩拌。

（2）倒入肥肉，进行二次斩拌，同时加适量冰水；

（3）随着斩拌的进行，脂肪变得细小，表面积增大，需要蛋白增多；此时，加入大豆分离蛋白和淀粉及其它辅料，以保证产品品质，增加保水性和保油性。

终点判断：用手抓取肉糜，呈现鸭蹼状；或终温为12℃。

3 灌制（充填）

使用灌肠机灌制，选择折径为45mm的肠衣，打卡机打卡密封。

4 煮制

水沸腾后将肠下锅，待水温升至85℃开始计时20~30min。煮制火腿肠肠芯温度应达到75℃以上。

5 冷却

将煮制火腿肠置于室温、冷水或冷藏柜中冷却，以利于凝胶形成。

五、质量评定与讨论

1 质量评定

主要评定产品的色泽、滋气味、组织状态、口感和整体可接受性，每项指标的最高得分为7分，最低为1分，根据评分来判定样品的优劣。评分标准为：

色泽：7分为颜色红润，有光泽，1分为颜色暗黄无光泽。

滋气味：7分为有熟肉制品特有的浓郁香气，1分为有腥臭等难闻滋气味。

组织状态：7分为切面光滑，肠体致密，按压后能够复原，1.5mm厚的薄片对折后无裂痕，并且可以再次对折，1分为切面粗糙，肠体疏松，弹性差，1.5mm厚的薄片对折后断裂。

口感：7分为软硬适口嫩滑，有咀嚼感，不粘口，1分为过硬或过软，口感粗糙干涩或过粘。

整体可接受性：7分为受消费者喜爱，1分为不被消费者接受。

2 思考题：制作的香肠和市售香肠相比，有何差别？其原因何在？

## 实验十三  食盐添加比例对熏肠品质的影响

1 实验目的

本实验综合了熏肠加工工艺和品质评定或测定的方法，同时对学生进行以下技能的训练：

（1）掌握熏肠的加工工艺；

（2）掌握熏肠的食用品质包括哪些方面内容；

（3）掌握熏肠的品质评定或测定的方法。

2 实验原理

通过评定熏肠的保水性等指标，对熏肠品质做出综合评定。

3 实验仪器设备及原辅材料

3.1 实验仪器设备

水浴锅、分析天平、自封袋等。

3.2 原辅材料

新鲜猪肉、牛肉

4 实验步骤

4.1 熏肠的加工工艺

(1) 原料肉整理：将新鲜的猪肉分离皮、脂肪和结缔组织得到纯瘦肉和肥膘肉备用。

(2) 绞肉：将猪瘦肉用孔径Ф6mm，肥膘肉用Ф4mm的筛盘绞制2次，控制温度在10℃以下。

(3) 腌制：将搅拌均匀的肉分成2组，分别置于干净的盆中，组1：添加1%的大蒜粉和3%的食盐；组2：添加1%的大蒜粉和1.5%的食盐，然后用保鲜膜密封后置于冰箱中0~4℃条件下腌制4-5h。

(4) 充填：用手动灌肠机人工进行香肠充填，肠衣使用胶原蛋白肠衣。香肠规格：直径1.9cm、长约20cm，重量100±10g。

(5) 烟熏：将香肠置于烟熏炉中进行烟熏，使用苹果木屑，每次100 ℃处理0.5h。

4.2 保水性的测定

取长度约3cm熏肠，准确称取质量（m1），装入真空袋放入80℃水浴中加热至肉样中心温度至70℃后（约30min），在0～4℃温度条件下冷却至室温，用滤纸吸干肉样表面的汁液，称质量（m2），计算蒸煮损失，公式如下：

Cooking Loss=（m1-m2）/m1×100%

m1:蒸煮前肉样的质量；m2:蒸煮后肉样的质量

5 思考题

（1）食盐的添加比例对熏肠的保水性有何影响？

（3）在肉的保水性的测定过程中，应注意哪些问题才能保证测定的准确性？

## 实验十四  烟熏时间对熏肠品质的影响

1 实验目的

本实验综合了熏肠加工工艺和品质评定或测定的方法，同时对学生进行以下技能的训练：

（1）掌握熏肠的加工工艺；

（2）掌握熏肠的食用品质包括哪些方面内容；

（3）掌握熏肠的品质评定或测定的方法。

2 实验原理

通过评定熏肠的色泽、风味等指标，对熏肠品质做出综合评定。

3 实验仪器设备及原辅材料

3.1 实验仪器设备

烟熏机、灌肠机、绞肉机、分析天平、自封袋等。

3.2 原辅材料

新鲜猪肉、牛肉

4 实验步骤

4.1 熏肠的加工工艺

(1) 原料肉整理：将新鲜的猪肉分离皮、脂肪和结缔组织得到纯瘦肉和肥膘肉备用。

(2) 绞肉：将猪瘦肉用孔径Ф6mm，肥膘肉用Ф4mm的筛盘绞制2次，控制温度在10℃以下。

(3) 腌制：将搅拌均匀的肉分成2组，分别置于干净的盆中，添加1%的大蒜粉和3%的食盐，然后用保鲜膜密封后置于冰箱中0~4℃条件下腌制4-5h。

(4) 充填：用手动灌肠机人工进行香肠充填，肠衣使用胶原蛋白肠衣。香肠规格：直径1.9cm、长约20cm，重量100±10g。

(5) 烟熏：将香肠分为2组，分别置于烟熏炉中进行烟熏，使用苹果木屑，在100 ℃下分别熏制处理0.5h和1h。

4.2 色泽的评定

熏肠色泽以表面干燥有光泽，形成特殊的烟熏色泽（茶褐色）为最佳。

| 熏肠色泽（20）分 | 呈现鲜红色，色泽不均匀，表面有光泽 | 0-5分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 呈现鲜红色，色泽均匀，表面有光泽 | 6-10分 |  |
|  | 呈现暗红色，色泽均匀，表面有光泽 | 11-15分 |  |
|  | 呈现茶褐色，色泽均匀，表面有光泽 | 16-20分 |  |

4.3 风味评定

烟熏香肠风味评定实验表

| 熏肠风味（20分） | 咸淡不适，无烟熏香味，有大蒜味 | 0-5分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 咸淡适中，有烟熏味，有大蒜味 | 6-10分 |  |
|  | 咸淡适中，有烟熏味，无大蒜味 | 11-15分 |  |
|  | 咸淡适中，有浓厚烟熏味，无大蒜味 | 16-20分 |  |

5 思考题

（1）烟熏时间对熏肠色泽和风味有何影响？

# 《食品机械与设备》实验指导书

目录

实验一  粉碎、超微粉碎及粒度分级测试实验

实验二  均质机均质实验

实验三  双螺杆挤压膨化实验

实验四  杀菌机械实现原理与操作实验

## 实验一  粉碎、超微粉碎及粒度分级测试实验

一、实验目的

- 了解FOSS Cemotec™ 1090样品磨的基本构造、操作过程与粉碎工作原理；

- 了解HMB-701S超微粉碎机的基本构造、操作过程与超微粉碎工作原理；

- 了解套筛对散粒料筛选的操作及筛分原理；

- 了解激光粒度分布测试仪的基本构造、操作过程及对粒度进行分级的工作原理；

- 获得对食品固体物料进行粉碎、超微粉碎、分选、分级等关联工艺的综合性了解。

二、实验原理

- FOSS样品磨的工作原理

Cemotec™盘式磨：用于粉碎固体样品而不损失水分；样品在一个固定和一个旋转的磨盘之间被粉碎。样品从固定磨盘的中央被加入系统，然后被粉碎。一个刻度转盘可以调整磨盘之间的间距来控制样品的颗粒度。Cemotec样品磨工作安静，研磨速度相对较低。大约每秒钟可以粉碎3克样品。低速意味着低噪音。粉尘有效的被出口和样品瓶之间的密封圈密封。

- HMB-701超微粉碎机的工作原理

粗粉碎的物料（一般大于40目）加入研磨槽内后，在旋转压轮的重压研磨下被进一步粉碎，达到一定粒度的细粉被风机形成的风力抽起，通过料管进入集料结构，即为超微粉碎最终产品。超微粉碎粒度大小可通过以下几种方法的调节来实现：压轮与槽底间隙大小、分风装置风孔大小、出气布管长短。

- 激光粒度分布测试仪的工作原理

根据光学衍射和散射原理，即大颗粒产生的散射角小、小颗粒产生的散射角大的原理来测量粉体的粒度分布。光电探测器把检测到的信号转换成相应的电信号，在这些电信号中包含有颗粒粒径大小及分布的信息，电信号经放大后，输入计算机，计算机根据测得的各个环上的衍射光能值，求出粒度分布的相关数据，并将全部测量结果打印出来。

三、实验物料

玉米、玉米粉

四、实验仪器与设备

FOSS Cemotec™ 1090样品磨、HMB-701S超微粉碎机、激光粒度分布测试仪、天平、台秤、套筛。

五、实验内容与步骤

- FOSS Cemotec™ 1090样品磨

（1）取粗玉米粉100g作为粉碎原料；

（2）用FOSS Cemotec™ 1090样品磨对粗玉米粉进行粉碎；

（3）将粉碎后的玉米粉进行过筛（20目、40目、80目）并称重，记录结果。

- HMB-701S超微粉碎机粉碎及粒度分布测试过程

（1）将玉米粉过40目筛，取40目筛下物500g作为超微粉碎的原料；

（2）用HMB-701S超微粉碎机对玉米粉进行超微粉碎，收集超微粉碎玉米粉粉料；

（3）用激光粒度分布测试仪对超微粉碎的玉米粉粒径进行测试，记录结果。

六、观察结果

- FOSS Cemotec™ 1090样品磨粉碎筛分结果

|  | 20目以上 | 20～40目 | 40～80目 | 80目以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总质量的百分比/% |  |  |  |  |

- 激光粒度分布测试仪测试的超微粉碎粉粒结果

| 超微粉碎玉米粉粒径/μm |
| --- |
| D50粒径 | D97粒径 | 平均粒径 |

七、作业题

- FOSS Cemotec™ 1090样品磨和HMB-701超微粉碎机的工作原理是什么？两种机型中物料被粉碎的主要方式有哪些？

- 简述激光粒度分布测试仪的测量对象、工作特点与操作过程。

- 简单分析观察结果2的结果。

## 实验二  均质机均质实验

一、实验目的

- 了解高压均质机的工作原理与操作方法；

- 了解高压均质机主要部件高压泵与均质阀的结构与特点；

- 熟悉磨浆机、高速离心机的工作原理与操作方法；

- 掌握判别高压均质效果的两种简易方法。

二、实验原理与均质效果判别方法

- 高压均质机均质过程与原理

料液在高压泵作用下，强制通过均质阀阀座与阀杆间非常窄的间隙（小于0.1mm），同时产生以下几种作用，使料液达到细化均质的目的：

（1）剪切作用  当料液在高压下强制通过狭窄缝隙时流速达250~300m/s，脂肪球或软性颗粒被延伸，同时又存在流体通过均质阀时的涡动作用，使延展部分被剪切为细小的颗粒。

（2）撞击作用  由于高压泵的高压作用，料液中脂肪球或软颗粒在均质阀的座、杆和冲击环间产生高速撞击作用，被撞击成细小颗粒。

（3）空穴作用  料液在狭窄缝隙中产生高速，压力陡降，当压力降低到液体的饱和蒸汽压时，液体就开始“沸腾”，迅速汽化，内部产生大量气泡。微小气泡从缝隙中挤出而破灭；液体流出，流速降低，压力又升高，气泡又生成。这种气泡在瞬间大量生成又破灭形成“空穴”现象。空穴现象似无数微型炸弹爆炸，能量大量释放产生强烈的高频振动，使脂肪球或大颗粒破裂、细化、均质。

- 均质效果简易判别方法

方法一：筛分法  将同体积均质前、后豆浆在同一筛目下筛分，得到筛上物，根据均质后筛上物占均质前筛上物的体积百分比判别均质效果。

方法二：离心法  将同体积均质前、后豆浆同时经过高速离心机处理，观察比较离心后试管底部的沉淀物，根据均质后沉淀物占均质前沉淀物的体积百分比判别均质效果。

三、实验物料

浸泡过的黄豆

四、实验仪器与设备

GYB40-10S型高压均质机、磨浆机、高速离心机及离心管、电子天平、2只铁桶、200目筛、3只500ml烧杯、3只1000ml烧杯、标签、滤布、滤纸。

五、实验步骤

    - 取浸泡过的黄豆500g，按豆:水约1:4的比例在磨浆机中进行磨浆；

    - 用滤布将豆浆进行一次过滤，留取1000ml滤后豆浆记为1号实验用，其余豆浆用于                      均质处理；

    - 均质处理：全部进行低压（20~25MPa）均质5min，留取1000ml均质豆浆记为2号实验用，其余再进行高压（45~50MPa）均质5min，取1000ml高压均质豆浆记为32号实验用；

    - 用筛分法观察均质前后豆浆中粒度的差异，记录并分析结果。具体操作为：

（1）3只烧杯分别装1号、2号和3号三种豆浆各500ml；

（2）将1号未均质豆浆倒入200目筛中，用水不断冲洗筛上物，直至筛上物不再减少为止，将筛上物全部转移至滤纸上；

（3）采用相同方法分别处理2号、3号豆浆，观察记录实验结果。

    - 用离心法观察均质前后豆浆中粒度的差异，记录并分析结果。具体操作为：

（1）6根离心管分别装入同体积3种豆浆（每组2根），并称重平衡，7000r/min离心处理20min；

（2）肉眼观察离心后3组离心管中豆浆的分层（上层乳浊液和下层沉淀颗粒）情况，并记录实验结果。

六、实验结果

方法一：筛分法观察结果与分析

|  | 未均质 | 低压5min | 高压5min |
| --- | --- | --- | --- |
| 200目筛上物之 体积百分比/% | 1 |  |  |
| 结论 |  |

方法二：离心分离法观察结果与分析

|  | 未均质 | 低压5min | 高压5min |
| --- | --- | --- | --- |
| 下层沉淀颗粒之 体积百分比/% | 1 |  |  |
| 结论 |  |

七、作业题

- GYB40-10S型高压均质机的基本结构如何，均质操作步骤是怎样的？

- GYB40-10S型高压均质机循环均质料液为何呈脉动变化状由循环出料管中流出？

- 由实验结果分析影响料液均质效果的主要因素有哪些？

## 实验三  双螺杆挤压膨化实验

- 实验目的

- 了解双螺杆挤压膨化机的结构组成和工作原理；

- 了解双螺杆挤压膨化机膨化操作的工作过程；

- 了解影响产品膨化率的主要因素。

- 实验原理

螺杆挤压膨化机是应用最广的挤压熟化设备，主要由一个机筒和可在机筒内旋转的螺杆等部件组成。如图所示，当疏松的食品原料从加料斗进入机筒内时，随着螺杆的旋转，物料沿着螺槽方向向前输送，这称为加料输送段。与此同时，由于受到机头的阻力作用，固体物料逐渐被压实，并受到来自机筒的外部加热以及物料在螺杆与机筒的强烈搅拌、混合、剪切等作用，温度升高直至全部熔融，这一过程称为压缩熔融阶段。由于螺槽逐渐变浅，继续升温、升压，食品物料得到蒸煮，出现淀粉糊化，脂肪、蛋白质变性等一系列复杂的生化反应，组织进一步均化，最后定量、定压地由机头通道均匀挤出，这一过程称为计量均化阶段。

食品物料熔融体在螺旋作用下前进至成型模头前的高温压区内，物料已完成全流态化，最后被挤出模孔，压力降至常压而迅速膨化。有的产品不需要大膨化率，就用冷却的方法控制受挤压物料的温度不至于过热（一般不超过100℃），以达到挤压产品不膨化或少膨化的目的。

螺杆挤压机由喂料、预调质、传动、挤压、加热与冷却、成型、切割、控制等部分组成。

1．喂料装置：喂料装置把贮存于料仓的各种易粘结、不能自由流动的混合配料均匀而连续地喂入机器中，确保挤压机稳定地操作。螺旋喂料器可以用来输送流动性较好的物料，控制螺旋的转速，对物料进行容积计量。

2．预调质装置：各种配料在预调质装置（密封容器）中与水、蒸汽或其他液体组分混合，以提高物料的含水量和温度。该装置有常压和加压之分，当在加压条件下操作时，必须使用旋转阀保持预调质装置内部与周围环境之间的压差。在预调质装置中心轴上装有螺旋带式叶片或扁平的搅拌桨，预调质使组分均匀、受热均匀后，把物料输送到挤压装置进口处。本机未配备此装置。

3．传动装置：传动装置的作用是驱动螺杆，保证螺杆在工作过程中所需要的扭矩和转速。电动机是传动装置的动力源，其大小取决于挤压机的生产能力，成型挤压机的电机功率可达300kw。可选用可控硅整流的直流电机，变频调速器控制的交流电机、液压马达、机械式变速器等方法来控制传动装置输出轴的转速，达到控制螺杆转速的目的。

4．挤压装置：挤压装置是由螺杆和机筒组成，它是整个挤压加工系统的心脏。根据螺杆数目可分为单螺杆与双螺杆挤压机。本机为双螺杆膨化机。

5．加热与冷却装置：加热与冷却是挤压加工过程顺利进行的必要条件。随着螺杆的转速、挤出压力、外加热功率以及挤压系统周围介质的温度变化，机筒中物料的温度也会相应地发生变化。通常采用电阻或电感应加热和水冷却装置来不断调节机筒的温度，以保证挤压工艺的温度范围。

6．成型装置：成型装置又称挤压成型模板，模板有一些使物料从挤压机挤出时成型的小孔。模孔的形状最简单的是一个孔眼，环形孔、十字孔、窄槽孔也经常使用，可根据产品形状要求而改变。为了改进所挤压产品的均匀性，常把模板进料端做成流线型开口。

7．切割装置：挤压加工系统中常用的切割装置为端面切割器，切割刀具旋转平面与模板端面平行。通过调整切割刀具的旋转速度和挤压产品的线速度来获得所需挤压产品的长度。根据切割器驱动电机位置和割刀长度的不同又分为飞速和中心两种切割器。飞速切割器的电机装在模板中心轴线外面，割刀臂较长，以很高的线速度旋转。中心切割器的刀片较短，并绕模板装置的中心轴线旋转。

8．控制装置：挤压加工系统控制装置主要有微电脑、电器、传感器、显示器、仪表和执行机构等组成。其主要作用是：控制电机，使其满足工艺所要求的转速，并保证各部分协调地运行控制温度、压力、位置和产品质量；实现整个挤压加工系统的自动控制。

- 实验物料

米粉、玉米粉

- 实验仪器与设备

DS56-Ⅲ型双螺杆挤压膨化机、电子天平、游标卡尺、面盆。

- 实验步骤

1．在电子天平上按比例称取米粉和玉米粉共2.5kg，并按物料总量的6%喷入水分并混匀。

2．开机：

（1）主机上好模头座和所需模具，连接模头的四个螺母一定要紧固好，以免影响出料；

（2）打开机箱的所有电源开关；

（3）主机预热，调节主机温度至设定值并保温10min；

（4）主机温度上升到设定值之后，启动油泵，供油2min后即可启动主电机；

（5）调节主变频及喂料变频至所需参数，在进料口先加入200ml水，以便于出料，同时启动喂料电机，要求喂料量以能满足主机所需为原则，不能积料，也不能空料。

3．停机：

停机时，先停喂料，约3min后模头不再出料，停主机，卸下模头后，开主电机，将膨化的废料从进料口加入，直到出口处无粘状物料时，可停机（先后关闭主机、油泵和机箱电源开关），清理模头，装入主机，以备下次开机。

4．测量产品的膨化率

产品膨化率（E）在样品的平直段用游标卡尺在分别呈90°的两方向上测10 次，取平均值算得该样品的直径，再用下列公式计算样品的膨化度：

注意事项：操作时人不可正对模头座，防止蒸汽和物料灼伤。

- 实验结果

结果与分析

|  | 加热温度（一） | 加热温度（二） | 加热温度（三） | 螺杆转速（一） | 螺杆转速（二） | 螺杆转速（三） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 膨化率 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |

- 作业题

- 膨化温度对膨化率有何影响，除温度外，影响产品膨化率的因素还有哪些？

- 双螺杆挤压机工作时，其内部高温高压是如何形成的？

## 实验四  杀菌机械实现原理与操作实验

一、实验目的

1. 了解管式UHT杀菌机械的工作原理、流程与操作方法；

2. 了解SIP灭菌概念和操作流程；

3. 了解CIP清洗概念和操作流程；

4. 通过釜式灭菌和UHT灭菌产品的比较，熟悉UHT灭菌在食品工业中的优点和应用范围。

二、实验原理

直管式杀菌机成套设备由内外套管组成，外管通介质，内管通物料。内管束套于外管内，通过间壁传递传热从而对物料加热或冷却。

物料先进入物料平衡缸，经离心式卫生泵送入直管式杀菌器经过预热、均质、高温、超高温杀菌、保温、冷却各段，合格的成品物料经气动三通阀（简称回流阀）送至下一道工序，若物料未达到杀菌温度，则气动三通阀自动换向，物料回流到平衡缸，重新处理。

管式杀菌总的流程图见后页，主要包括：SIP灭菌→产品生产→CIP清洗

SIP灭菌：Sanitize In Place，原位消毒系统或者在线（就地）灭菌，在食品和制药行业用于管道系统的在线消毒。

CIP清洗：Cleaning In Place，俗称就地清洗系统，被广泛的用于饮料、乳品、果汁、酒类等机械化程度较高的食品饮料生产企业中。就地清洗是指不用拆开或移动装置，即采用高温、高浓度的洗净液，对设备装置加以强力作用，把与食品的接触面洗净，是对卫生级别要求较严格的生产设备的清洗、净化。

三、实验物料

奶粉、白砂糖

四、实验仪器与设备

PT20管式超高温UHT杀菌机

五、实验步骤

开机前准备

- 连接好相关管路；并拧紧活动过的部位；

- 开启水、电和压缩空气总控开关（压缩空气出口压力调到6bar）；开启设备开关；

- 人工往平衡桶中注入一半水（纯净水），如果主进水为RO水，可选择自动补水；

- 锅炉补水（此步骤在锅炉需要补水时采用）；

- 将泵的模式开关拨至“生产”位置，平衡桶液位模式（Hooper Lever）置于报警位置；

- 将V1至充填室位置（Clean beach），V2至平衡桶位置（Hopper）。

第一阶段：SIP灭菌

- 打开缓冲罐溢流阀，确认平衡桶液位模式是处在报警状态；

- 确认第一冷却段进水阀呈关闭状态，所有背压阀（BPV）呈完全开启状态（逆时针松到底）；

- 启动生产泵；将泵速调整直到流量~31 L/h，调整频率（量筒测量：36s=310ml）；

- 充填阀模式选择为强制打开状态，报警提示时，注意观察平衡缸内的水，快到底部时加入纯净水（需要约4L的水把管内的上次剩余的水顶出）；可把回流管活结的地方松开，让罐内的水更快的流光，待4L的水用完并罐内也无水时，拧紧活结处；

- 充填阀模式选择至定时控制；

- 开启充填室的风机，把紫外灯开启，关好侧窗（紫外灯开启，不要接近），离子发生器（在绿灯模式）；

- 待缓冲罐内充满水并开始从溢流管流出时，关闭溢流阀，充填阀模式选择至强制打开，当水回流至平衡桶时；

- 通过SIP背压阀加压，使均泵压力达到~0.35MP（加压时需匀速缓慢，以观察SIP回流管出口水的流束为参考）；

- 打开SIP冷却水阀（开始时微开）；

- 设定第一段预热段温度至130℃，第二段加热段温度为150℃，并开启1ST加热和2ND 加热开关；（注意观察2#Heat段温度与压力的对应关系：110℃—1bar；120℃—2bar；130℃—3bar；140℃—4bar······）。

- 待缓冲罐内温度达到80℃ 时，开大SIP冷却水阀，使回流水温度小于80℃；

- 等“充填温度”显示达到121℃时（升温需要约45min），计时15~30min；

- SIP程序结束。

第二阶段：产品生产

- 将两段加热温度设定到工艺需要的温度；

- 第一段冷却水阀微开，待第一段冷却段温度有<100℃，逐步开大，调整所需要的温度。如果需要低温灌装，使第二冷却段出口温度达到40℃以下（降温需约15min）；

- 当缓冲罐内温度（即“充填温度”）达到90℃以下时，开始压力转换；

- 如果压力稍高，先从SIP背压阀上卸掉一点压力，待压力再次稳定后，匀速缓慢调节产品背压阀，使压力有稍微上升，开始降SIP背压阀，如压力有下降，再继续调整产品背压阀，如此反复调整。逐渐的将SIP背压阀上的压力转移，然后使SIP背压阀呈完全开启状态，将生产泵的流量调整至20L/h（频率~23 HZ）；

- 如果采用低温灌装，待第二段冷却段出口温度达到40℃以下时，打开二段冷却进水阀，方可开启制冷机，建议降温分为几段进行，设定温度（SV值）（要比该段温度低~5度）等该段温度到达，再进行下段温度的设定；

- 待各阶段温度达到工艺要求水平并2nd冷却段温度到设定值后，开启缓冲罐溢流阀，充填阀模式选择至定时控制，卸下臭氧环下方的回流管，并将充填阀模式选择至强制打开；

- 关闭SIP冷却段进水阀；

- 将平衡桶液位模式至报警状态，将V2至外排状态（DRAIN）；

- 待平衡桶内的水位到达底部时，加入牛奶，并观察面板上温度和压力变化，随时调整压力（需要约4L的料把管内的剩余的水顶出）；

- 待缓冲罐内流出的牛奶达到指标时，将充填阀模式选择至脚踏开关，开始灌装；

- 灌装结束后，将平衡桶液位模式至自动状态，关闭制冷机；

- 生产结束，进入CIP清洗程序。

第三阶段 CIP清洗

碱液清洗的准备

- 将第一段和第二段加热段温度设定为80℃；

- 待第二段加热段温度显示低于90℃以下时，通过产品背压阀匀速缓慢的卸掉压力(逆时针松到底）关闭第一段冷却段进水阀；

- 将充填阀模式选择至强制打开，开启手动补水阀 ，将平衡桶内补满水，将泵模式开关至CIP档，开启清洗泵；

- 冲洗约2min（过程中，注意平衡缸水位变化，随时补水，同时，间歇式开启缓冲罐溢流阀对其进行冲洗）；将物料冲干净；

- 将泵模式开关至生产状态；关闭手动补水阀，同时平衡桶液位模式至报警状态；将充填阀模式选择至定时控制，接好臭氧环下方的回流管；

- 充填阀模式选择至强制打开；

- 可松动回流管上的活节，以便快速将罐内的水排出，平衡缸内水位到达底部时，加入配置好的碱液，（待管内的水被顶出，约4L）；4L的碱液用完后，将充填阀模式选择至定时控制，确定V2至HOPPER平衡罐位置；

- 充填阀模式选择至强制打开；

- 泵模式至CIP模式，开启清洗泵；

- 待缓冲罐内的水从溢流管中溢出时，关闭溢流阀。

过程中需注意平衡缸的液位变化，随时补充碱液

待所有温度显示达到80℃后，计时15min（过程中间歇式开关缓冲罐溢流阀，对其进行冲洗）；

- 计时结束后，将平衡桶液位模式至自动状态，将第一段预热第二段加热段温度设定为0℃或者常温；

- V2至DRAIN 外排放；

（注：如需酸洗，将第一段和第二段的加入温度设定为65℃，将清洗液换成酸液（1.5%磷酸），重复以上步骤。）

- 将V2至外排状态（Drain），开启缓冲罐溢流阀，开启手动补水阀；

- 可采用排放6分钟，回流冲洗2min；

- 试纸检测为参考。（过程中，注意平衡缸水位变化，随时补水，同时，间歇式开启缓冲罐溢流阀对其进行冲洗，并用试纸检测）；

- 冲洗完成后，将泵模式开关至生产状态，将平衡桶液位模式至自动补水；

- 如果管内温度仍高，开启第一段冷却水，待锅炉温度降至80℃以下时，若不高，则直接关闭锅炉加热开关；

- 将V2至外排状态（Drain），将平衡桶液位模式至报警，开启缓冲罐溢流阀，可松动回流管上的活结，将缓冲罐内的水排空；

- 平衡缸水快完时，关闭物料泵，将V2至平衡缸位置（Hopper）, 平衡桶液位模式至关闭状态，最后，关闭设备开关，关闭水电气总控开关。清洗充填室的内部的操作台面。

- 酸液---------1%浓度，10~15min；

- 碱液---------1%~1.5%的浓度，15~20min；

- 乙二醇

六、实验结果

结果与分析

|  | 感 官 | 口 感 |
| --- | --- | --- |
| 釜式杀菌 |  |  |
| UHT杀菌 |  |  |
| 结论 |  |

七、作业题

1. 简述管式UHT杀菌机械的工作原理以及在食品工业中的主要应用领域？

2. 什么是SIP灭菌，它在整个生产过程中起什么作用？

3. 什么是CIP清洗，它在整个生产过程中起什么作用？

# 《现代仪器分析》

# 实验指导书

目录

实验一  紫外分光光度计法测定饮料中的咖啡因含量

实验二  气相色谱法测定奶茶中胆固醇的含量

实验三  高效液相色谱法测定饮料中咖啡因含量

实验四  气相色谱—质谱联用法测定油脂的脂肪酸组成

实验五  氨基酸全自动分析仪测定食品中氨基酸的含量

实验六  高效毛细管电泳法测定自来水中阴离子的含量

实验七  物性测试仪测定食品的质构

实验八  食品中过氧化值的测定

实验九 原子吸收光谱法测定食品中铅的含量

## 实验一 紫外分光光度法测定饮料中的咖啡因含量

(参考GB/T5009.139-2003)

咖啡因又称咖啡碱，化学名为1,3,7-三甲基黄嘌呤，是从茶叶、咖啡果中提取出来的种嘌呤类生物碱，可溶于水、醇、氯仿、二氯甲烷等溶剂。适量的咖啡因能够促进血液流通、扩张血管，并且有利尿、兴奋中枢神经等功能，临床上常用于治疗神经衰弱和昏迷复苏。但大剂量或长期使用会对人体造成损害，特别是它易使人成瘾，一旦停用会出现精神委顿、浑身困乏疲软等各种症状。由于咖啡因的耐受特性，当月用药量不断增加时，咖啡因不仅作用于大脑皮层,还能直接兴奋延髓，引起阵发性惊厥和骨骼震颤，损害肝、胃、肾等重要内脏器官，诱发呼吸道炎症、妇女乳腺等疾病；甚至导致吸食者下一代智能低下、肢体畸形。因此被列入受国家管制的精神药品范围。

咖啡因作为饮料和茶叶的一个重要品质和限量指标，测定它的含量一直受到分析工作者的广泛关注。常见的测定方法有重量法、碘量法、比色法等。这些方法步骤繁杂，耗时过多，影响因子较多，误差大，分析速度慢。目前较为精准的测量方法主要有紫外法、气相色谱法、高效液相色谱法等，尤其是紫外法，因其操作简单、省时快速，重现性高而被推广。

- 目的及要求

（1）了解咖啡因在食品、饮料中存在的意义。

（2）熟悉紫外法测定咖啡因的原理和操作方法。

（3）熟悉紫外-可见分光光度计的仪器构造和使用方法。

- 实验原理

图1 咖啡因的化学结构

咖啡因结构中有嘌呤环，具有共轭双键体系，因而在紫外区具有独特的吸收光谱，如咖啡因在三氯甲烷溶液于波长276.5 nm处有最大吸收，且吸收值的大小与咖啡因浓度成正比。因此，利用此特性可对食品样品中的咖啡因进行定量分析。

- 实验器材与试剂

1.实验器材

紫外-可见分光光度计、10 mL具塞玻璃比色管、容量瓶、分液漏斗、真空泵、布氏漏斗。

2．试  剂

重蒸三氯甲烷、无水硫酸钠、乙酸锌、亚铁氰化钾、咖啡因标准品、高锰酸钾、亚硫酸钠、硫氰酸钾，市售百事可乐、咖啡、茶叶。

- 实验步骤

- 试样处理

（1）含CO2型饮料：含CO2型饮料需进行脱气处理，可采用超声或煮沸10 min。取250 mL三角瓶，准确加入10~20 mL经脱气处理的试样，加入5 mL15 g·L-1高锰酸钾溶液，摇匀，静置5 min。加入10%亚硫酸钠+10%铁氰酸钾混合溶液（体积比1:1）10 mL，摇匀。加入50 mL重蒸三氯甲烷，封口，磁力搅拌5 min，转入250 mL分液漏斗中，静置分层，收集三甲烷相。水相继续加入40 mL重蒸三氯甲烷，萃取分液，收集三氯甲烷相。合并2次氯甲烷萃取液,并用重蒸三氯甲烷定容至100 mL，摇匀，备用。

（2）咖啡、茶叶等固体样品：将固体样品粉碎至30目以下，取均匀试样0.5-2.0 g，置于500 mL白瓷缸中，加入自来水100 mL，加盖，煮沸30 min，抽滤，滤渣用少量水洗2~3次，合并滤液，转入容量瓶并定容至100 mL。加入2 mL200g·L-1乙酸锌溶液，加入2，mL亚铁氰化钾溶液，摇匀，静置，抽滤，收集滤液，用水定容至100 mL。取滤液5-10 mL，加入50 mL重蒸三氯甲烷，封口，磁力搅拌5 min，转入250 mL分液漏斗中，静置分层，收集三氯甲烷相。水相继续加入40 mL重蒸三氯甲烷，萃取、分液，收集三氯甲烷相。合并2次三氯甲烷萃取液，并用重蒸三氣甲烷定容至100 mL，摇匀，备用。

- 标准曲线的绘制

取一定量咖啡因标准品,配制成1mg/mL的储备液,用重蒸三氯甲烷稀释成浓度分别为0、5、10、15、20 ng.mL-1的系列标准溶液。以重蒸三氯甲烷为参比，调节零点，用1cm光径比色池在紫外区进行波长扫描,确定咖啡因的最大吸收波长为276.5 nm。再分别在最大波长处测定上述系列标准溶液的吸光度,以咖啡因浓度(c)为横坐标、吸光度值(A) 为纵坐标，绘制标准曲线，并求出拟合曲线的回归方程和相关系数。

- 样品测定

取上述试样的三氯甲烷萃取液10 mL，加入具塞比色管中，并加入5 g无水硫酸钠，摇匀，静置。取澄清液，用1cm光径的比色池于276.5 nm处测定吸光度，根据标准曲线计算样品吸光度对应的咖啡因浓度c(ug·mL-1)。同时用重蒸三氯甲烷做试剂空白。

- 计算

按下列公式计算：

X1=[(c-c0)×100]/V

X2=[(c-c0)×100×100×100]/(V1×m×1000)

式中：X1 ---可乐型饮料中咖啡因含量，mg/L；

X2----咖啡、茶叶等固体试样中咖啡因含量，mg/100g

c----试样吸光度相当于咖啡因的浓度，ug/mL

c0-----试样空白吸光度当度相当于咖啡因的浓度，ug/mL；

m——称取试样的质量，g；

V——移取试样的体积，mL

V1--试样处理后水溶液的体积．mL

- 注意事项

（1）三氯甲烷具有毒性，实验中应注意通风，且操作者应注意自身防护。

（2）含气饮料注意脱气，否则影响测定。

- 报告与作业

- 绘制标准曲线，计算样品中咖啡因的含量，评价此方法的准确性和精确性。

- 为什么咖啡因在紫外区有最大吸收?

- 实验中加入无水硫酸钠的作用是什么，可否用其他试剂代替？若可以，哪些试剂可代替？

- 试说明紫外-可见分光光度计的一般操作技术。

## 实验二  气相色谱法测定奶茶中胆固醇的含量

胆固醇固态时是一种无色的结晶，广泛存在于动物体内，尤以脑及神经组织中最为丰富，在肾、脾、皮肤、肝和胆汁中含量也高，同时还是合成几种重要荷尔蒙及胆酸的材料。胆固醇与人体健康有着密切的关系。若血液中胆固醇的含量过高,则发生心血管疾病的几率会增加。现代药理研究证明,动脉粥样硬化、静脉血栓的形成、高胆固醇血症及胆石症都与胆固醇含量有密切的相关性。

一、目的及要求

（1）熟悉外标法定量的基本原理及操作方法。

（2）掌握奶茶胆固醇含量测定的原理和方法。

（3）熟悉气相色谱工作站的使用和一般操作技术。

二、实验原理

外标法，也称标准曲线法，是将待测组分的标准物配制成一系列浓度的标准溶液，取固定体积的标准溶液在相同条件下进行气相色谱分析，并制作峰面积或峰高对组分浓度的标准曲线，然后测定待测组分的峰面积，即可求得相应的组分浓度。该法简便易用，不需要校正因子，但要求进样量准确、操作条件严格，适用于批量同种或同类物质分析。假如标准曲线的截距不为零，说明存在系统误差。

本实验采用气相色谱和外标法来测定奶茶中胆固醇的含量。

三、实验器材与试剂

1.实验器材

气相色谱仪、HP5色谱柱(30m×0.32mm×0.25pm)、氢焰离子化检测、10 uL微量进样针、旋转蒸发仪、分液漏斗、高速离心机。

2．试  剂

胆固醇、无水硫酸钠、石油醚(沸程30~60℃)、奶茶(高脂、低脂)。

- 实验步骤

1. 胆固醇标准溶液的配制

（1）准确称取100 mg胆固醇，置于50mL容量瓶中，加入石油醚定容至刻度，摇匀，为胆固醇标准溶液的母液（2 mg/mL）

（2）用移液管分别移取0.5、1.0、2.5、5 mL胆固醇标准溶液的母液，定容于10 mL容量瓶中，配成1、2、5、10 mg/mL的胆固醇标准溶液。

- 奶茶的处理

（1）取高脂奶茶20mL，置于烧杯中，加入40 mL石油醚，搅拌，加入无水硫酸钠，转移至离心管，放入离心机中高速离心。

（2）取出离心管，倒出上清液，置于旋转蒸发仪中浓缩至3~5mL，将剩余溶液转移至容量瓶中，用石油醚定容。

- 低脂奶茶处理同上。

3.气相色谱检测

分别取不同浓度胆固醇标准溶液1.0 uL，注入气相色谱仪，在如下色谱条件下测定标准溶液的响应值（峰面积），以标准溶液的浓度(c)为横坐标、峰面积(A)为纵坐标，绘制标准曲线并拟合回归方程。

气相色谱条件，柱温：250℃，进样口温度：280℃，分流比：10:1；载气：N2; 载气流量:1.0 mL·min-1；检测器：氢焰离子化检测器；空气流速：450 mL.min-1;氢气流速: 45 mL·min-1

取上述制备的奶茶样品溶液1.0 uL，注入气相色谱仪，如上述标准曲线件测定样品的响应值。

4.计算

利用标准曲线(或回归方程)计算样品中胆固醇含量X，以mg/100g表示，按下下式计算

式中：X1 ---样品中胆固醇含量， mg/100g

c----制备的样液中胆固醇含量，mg/L

V——定容体积，mL

m—样品质量．G

- 注意事项

（1）利用外标法测定标准品、样品时必须在相同条件下测定，以减少误差。

（2）如奶茶处理液有浑浊现象，应进行皂化或层析纯化。

- 报告与作业

- 计算样品中胆固醇的含量，并评价此方法的准确性。

- 与面积归一化法、内标法相比，外标法测定的适用范围和优缺点各是什么?

- 氢焰离子化检测器的特点和适用范围是什么?

- 你认为本实验还有什么可改进的地方吗?

## 实验三  液相色谱法测定奶茶、可乐中咖啡因含量

一、目的及要求

（1）了解高效液相色谱仪的结构，掌握其基本操作。

（2）掌握高效液相色谱法进行定性、定量分析的原理。

（3）掌握外标法定量分析的方法。

二、实验原理

实验采用液相色谱中的反相分配色谱。反相色谱用非极性填料分析柱(如ODs-C18)，流动相是极性较强的溶剂(如甲醇和水)，样品根据在固定相和流动相中的分配系数不同面进分离。通过标准样品的保留时间进行定性，以峰面积对浓度绘制的工作曲线定量。

三、实验器材与试剂

1.实验器材

Waters 2995型液相色谱仪、色谱工作站、二极管阵列检测器、C18柱、微量进样器、超声波清洗器、溶剂抽滤装置一套。

2．试  剂

甲醇(色谱纯)、水(超纯水)、咖啡因标样，奶茶、可乐。

- 实验步骤

- 设定实验条件

打开计算机，等计算机启动完毕后，依次打开输液泵、真空在线税气装置、柱温箱、检测器开关。通讯完毕后，设定操作条件。流动相:甲醇-水(60:40)，总流速0.5 mL/min，设定在275nm波长下进行检测，柱温30℃，流动相的比例可以根据实验内容的需要在控制单元中修改。

2.样品制备

将可乐、奶茶倒入烧杯后放在超声波仪中超声脱气，除奶茶、可乐中溶解的空气以及大量CO2气体。将脱气后的可乐溶液稀释5倍,通过0.45 um滤膜过滤,滤液转移至定量管中备用。将脱气后的奶茶溶液用甲醇稀释5倍后离心,取上清液通过0.45 um滤膜过滤，滤液转移至定量管中备用。

准确称量10 mg咖啡因，用甲醇溶解于10 mL的容量瓶中，作为母液，再分别从母液中移取0.25、0.5、1、2、3mL溶液至10 mL容量管中，然后分别稀释到刻度。

3.样品测定

（1）流动相比例设为甲醇-水(60:40)，依次将咖啡因系列标准溶液进样10 μL（利用六通阀进样器的定量管进行准确定量），测量咖啡因在此色谱条件下的保留时间以及各浓度下咖啡因的峰面积。

（2）将未知浓度可乐、奶茶溶液进样10μL，测量此溶液中咖啡因的保留时间及峰面积。

4关机

用纯甲醇冲洗色谱柱约0.5h，观察基线平稳后，方可在工作站上关闭输液泵、柱温箱、监测器，然后关闭工作站，再依次关闭仪器上的监测器、柱温箱、输液泵的电源开关，关闭计算机。

5结果计算

由步骤3获得的各标准溶液的实验结果，以浓度(c)为横坐标、峰面积(A)为纵坐标，绘制标准曲线并拟合回归方程,根据样品测得的峰面积，计算可乐、奶茶中咖啡因的含量。

五、注意事项

- 不同品种的奶茶和可乐中咖啡因含量有差异，应酌情取样。

- 为减少误差,样品和标准品的进样量应保持一致。

六、报告与作业

- 计算样品中咖啡因的含量，并评价此方法的准确性。

- 反相分配色谱的分离原理是什么?

- 液相色谱的优缺点各有哪些?

## 实验四 气相色谱-质谱联用法测定油脂中脂肪酸组成

油脂是食品的必要组成成分，不仅可改善食品的质地、口感和赋予食品良好的风味、色泽，而且是人体必须脂肪酸的主要来源。油脂的主要组分成分为甘油三酯，是由一个甘油分子和三个脂肪酸分子脱水形成的酯。脂肪酸按照碳链的长度，可分为短链脂肪酸（C碳原子数为4-6），中链脂肪酸（碳原子数为8-12）和长链脂肪酸（碳原子数大于12个）。按照双键数量，又可分为饱和脂肪酸（碳氢链上没有不饱和键）、单不饱和脂肪酸（碳氢链上有1个不饱和键）和多不饱和脂肪酸（碳氢链上有2个以上不饱和键），其中的不饱和脂肪酸一般被认为具有降低坏胆固醇、预防动脉粥样硬化的作用。

气相色谱法测定油脂脂肪酸组分是目前最常见的方法，但传统的GC法用于多种组分组成的混合物分离检测，不能对未知物进行鉴定，几种不同物质在同一根色谱柱具有相同保留时间的现象经常发生，例如亚油酸和油酸碳原子数一样，保留时间很接近，容易混淆。质谱可以对未知物进行鉴定，可以通过标准谱库检索对未知色谱峰进行结构鉴定，给出可能的结构式。GCMS可以有效免除分析过程中冷却等繁琐的步骤，这样不仅可以降低分析时间，同样可以减少物品的消耗。

一、目的及要求

（1）了解GC-MS仪的基本构造，熟悉软件的使用。

（2）掌握GC-MS工作的基本原理。

（3）了解运用GC-MS仪分析样品的基本过程,掌握利用质谱标准图库检索进行色谱峰。

二、实验原理

1.气相色谱

气相色谱的流动相为惰性气体，气-固色谱法中以表面积大且具有一定活性的吸附剂作为固定相。当组分的混合样品进入色谱柱后，由于吸附剂对每个组分的吸附力不同，经过定时间后，各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。吸附力弱的组分容易被解吸下来，最先离开色谱柱进入检测器，而吸附力最强的组分最不容易被解吸下来，因此最后离开色谱柱如此，各组分得以在色谱柱中彼此分离，顺序进入检测器中被检测、记录下来。

2.质谱

质谱分析法是通过对被测样品离子的质荷比的测定来进行分析的一种分析方法。被分析的样品首先要离子化,然后利用不同离子在电场或磁场的运动行为的不同，把离子按质荷比(m/z)分开而得到质谱,通过样品的质谱和相关信息，可以得到样品的定性定量结果。

3.气质联用（GC-MS）

气质联用的有效结合既充分利用色谱的分离能力，又发挥了质谱的定性专长，优势互补，结合谱库检索，可以得到较满意的分离和鉴定结果。

三、实验器材与试剂

1.实验器材

2．试  剂

正己烷(色谱纯)、水(超纯水)、甲醇、KOH。大豆油、菜籽油等。

- 实验步骤

- 开机

顺序（确认每步操作完成后,在执行下一步）：开氦气瓶、开GC电源、开MS电源、开计算机。

2. 进入系统及检查系统配置

点击 GCMS REAL TIM，连机（正常时，机器有鸣叫声）进入主菜单窗口；单击左侧 system configuration，设定系统配置，无误后退出。

3. 启动真空泵:

（1）点击左侧 vacuum contro1图标，出现真空系统屏幕，单机 Advanced>后，出现完整显示内容；

（2） Vent valve的灯呈绿色（即关闭）时，启动机械泵( Rotary Pum)

（3）低压真空度<3+E002Pa时，单击 Auto startup启动真空控制；

- 启动完成后，抽真空30min，可进行调谐。

4.调谐

- 单击 Tuning图标，进入调谐子目录单击 Peak monitor view图标，在 Monitor 中选择 Water，air将 Detector电压设为0.7KV(最低)m/z中依次输入18、28、42 Factor 中均输入适当的放大倍；

- 燃灯丝，若峰强n/z18>m/z28，即系统不漏气,观察高真空度,保证<2E-2关灯丝；

- 建立调谐文件名点击 Start Auto tuning图标，计算机自动进行调谐，直至打印出调诸结果为止。

5.方法编辑

（1）点击主菜单 Date Acquisition图标，,进入方法编辑中；

（2）GC-2010的色谱条件:co1umn over temp(柱温):40.0℃; Injection Temp(进样器温度)：200.0℃；Injection mode(进样方式)：sp1it ；sp1it ratio:1:30

（3）GCMS-QP2010的质谱条件：(离子源温度)：200℃； Interface Temp（接口温度）：200℃； Solvent cut time(溶剂切割时间)：2.5min。

6.样品测定

设置测定操作项目，按 Standby，待GC、MS均变绿色字体，进样，按 start，开始检测。

- 数据处理

返回主菜单，双击 GCMS Postrun Analysis图标，得总离子色谱图（TLM）并扣本底，搜索相似质谱图 Report中打印质谱图。

- 关机

（1）日常关机：实时分析中，开关图标为 Daily shutdown时，表示为低温、低流量（按照设定值执行）)，但真空系统工作正常；

（2）完全关机：实时分析中，开关图标 Vacum contro1时，表示完全关机。按Auto sbut down，仪器自动降温，当离子源温度均降到<100℃时，仪器自动停泵；

（3）关GC仪和MS仪器，关氦气瓶气阀（不要动调压阀）；关 GCMS REAL TIME软件；关计算机、关总电源。

- 注意事项

严格按照规定使用仪器，防止因错误操作造成仪器损坏。

- 报告与作业

- 分析菜籽油、大豆油脂肪酸组成的GC-MS图谱。

## 实验五 氨基酸全自动分析仪测定食品中氨基酸的含量

食品中胱氨酸的测定采用过甲酸氧化-氨基酸自动分析仪法，色氨酸测定采用荧光分光光度法，其他氨基酸测定采用氨基酸自动分析仪法。食品氨基酸首先经盐酸水解为游离氨基酸，然后经氨基酸自动分析仪的离子交换作用后,与茚三酮溶液产生颜色反应，再通过分光光度计比色测定氨基酸含量。氨基酸自动分析仪可同时测定天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、赖氨酸和精氨酸16种氨基酸，最低检出限可达10pmol。该法不适用于蛋白质含量低的水果、蔬菜、饮料和淀粉类食品中氨基酸含量的测定。

一、目的及要求

（1）了解氨基酸自动分析仪的基本构造，熟悉软件的使用。

（2）掌握氨基酸自动分析仪的分析原理。

（3）初步熟悉氨基酸自动分析仪的基本构造和一般操作方法。

二、实验原理

食品中的蛋白质首先进行酸水解或碱水解，得到游离氨基酸，再选用合适的衍生剂进行柱前或柱后衍生，然后进行测定。柱前衍生法是将氨基酸混合物先衍生，再用反向色谱法进行分离，测定紫外吸收或荧光强度；柱后衍生法是将氨基酸混合物用阳离子交换色谱柱分离，然后将分离的氨基酸衍生为具有可见吸收或能产生荧光的物质,再进行测定。柱前行生技术包括6-氨基喹啉基-N羟基-琥珀酰亚氨基甲酸酯法、异硫氰酸酯法、邻苯二甲醛-巯基乙醇法、丹磺酰氯法、芴甲氧羟基氯法、二甲胺偶氮苯磺酰氯法及2,4-二硝基氟苯法。柱后衍生方法有茚三酮法和邻苯二甲醛法。

茚三酮法的原理是氨基酸与水合茚三酶在弱酸性条件下共热，氨基酸发生氧化脱氨、脱羧反应，生成氨和还原茚三酮等，氨、还原茚三酮及水合茚三酮反应生成紫色化合物茚二酮胺，其最大光吸收在570nm处（脯氨酸和羟脯氨酸则生成黄色化合物,最大光吸收在440nm）。

根据吸光度与峰面积的关系进行定性、定量分析。茚三酮柱后衍生法的优点是：程序化衍生，行生速度快(60s)且衍生产物稳定性好;缺点是分析柱易被试样各组分污染，衍生条件有限制，色谱峰变宽，从而分离度下降。

邻苯二甲醛法的原理是分离后的氨基酸与邻苯二甲醛混合，当存在乙硫醇或巯基乙醇时生成一种强荧光物质。该荧光物质激发波长为340nm，发射波长为455nm，因此，可用荧光分光光谱法进行测定(膀氨酸和羟脯氨酸需在氧化剂NaClO作用下，开环生成一级胺，然后再与邻苯二甲醛反应) 。

三、实验器材与试剂

- 实验器材

真空泵、恒温干燥箱、水解管（耐压螺盖玻璃管或硬质玻璃管，体积20~30mL，去离子水洗净并烘干）、真空干燥箱及氨基酸自动分析仪。

- 试剂

浓盐酸、重蒸苯酚、高纯氮气，冷冻剂（食盐与冰按1:3混合）。

（1）0.0025mol·L-1混合氨基酸标准液(仪器制造公司出售)。

（2）pH2.2柠檬酸钠缓冲液：称取19.6g二水柠檬酸钠，加入16.5mL浓盐酸，加水稀释到1000mL，调节pH至2.2。

（3）pH3.3柠檬酸钠缓冲液：称取19.6 g二水柠檬酸钠，加入12mL浓盐酸，加水稀释到1000 mL，调节至pH至3.3。

（4）pH4.0柠檬酸钠缓冲液：称取19.6 g二水柠檬酸钠，加入9mL浓盐酸，加水稀释到1000 mL，调节至pH至4.0。

（5）pH6.4柠檬酸钠缓冲液：称取19.6 g二水柠檬酸钠，加入46.8，g氯化钠，加水稀释到1000 mL，调节至pH至6.4。

（6）pH5.2乙酸锂溶液：取一水氢氧化168 g，加人279 mL冰乙酸，加水释到1000mL，调pH至5.2。

（7）茚三酮溶液:取150mL二甲基亚砜和乙酸锂溶液50 mL，加入4g水合茚三酮、0.12g还原茚三酮，搅拌至完全溶解。

四、实验步骤

1.样品处理

样品采集后用匀浆机打成匀浆或将样品尽量粉碎，于低温冰箱中冷冻保存。

2.称样

称取一定量粉末样品，如奶粉等，使蛋白质含量保持在10~20mg,，置于水解管中。鲜肉等均匀性差的样品，可适当增大称样量，测定前再进行稀释。

3.水解

水解管内加10-15mL 6 mol·L-1盐酸(含水量高的试样，如牛奶等可加入等体积浓盐酸，加入3-4滴重蒸苯酚，再将水解管放入冷冻剂中，冷冻3-5min，抽真空，然后充入高纯氮气；再抽真空，充氮气，重复3次。在氮气保护下封口或拧紧螺丝盖，将已封口的水解管置于(10±1)°C的恒温干燥箱内，水解22h后，取出冷却。

将水解液过滤后，用去离子水多次冲洗水解管，将水解液全部转移到50mL容量瓶内，用去离子水定容。吸取滤液1mL，置于5mL容量瓶内,40~50°C真空干燥，用少量水溶解，再干燥，反复进行2次。最后蒸干，并用1mL，pH2.2的柠檬酸酸钠缓冲液溶解，备用。

4.测定

用移液枪准确吸取0.200mL混合氨基酸标准液，用pH2.2的柠檬酸钠缓冲液稀释，到5mL，即为0.100 nmol·uL-1，利用氨基酸自动分析仪以外标法测定试液中氨基酸的含量。

5.计算

按下式计算试样中各氨基酸含量：

X=[c×(1/50) ×N×V×M×100]/( m×109)

式中x—试样中氨基酸含量，g·100g-1；

c—试液中氨基酸含量，nmol·50uL-1；

N—稀释倍数；

V—水解后试样定容体积，mL；

M—氨基酸分子量；

m—试样质量，g；

1/50—折算成每毫升试样测定的氨基酸含量，umol·L-1；

109—试样由纳克(ng)折算成克(g)的系数。

五、注意事项

（1）自动氨基酸分析仪需要的压力为0.05~0.1MPa，压力过高会损坏仪器。

（2）为避免堵塞，注意泵的打开顺序。

（3）进样浓度保持在0.4-10 nmol·L-1，浓度过高不仅影响分析结果，且易堵塞反应柱。

（4）每批试样分析完毕后，进行一次或两次清洗程序。

六、报告与作业

1. 计算样品中各种氨基酸的含量。

2. 简述氨基酸自动分析仪测定氨基酸的原理。

3. 还有哪些氨基酸分离分析方法?与氨基酸自动分析仪法相比。

## 实验六 高效毛细管电泳法测定自来水中阴离子的含量

  - 目的及要求

（1）了解高效毛细管电泳仪的基本构造，熟悉软件的使用。

（2）掌握高效毛细管电泳的基本原理和仪器的基本操作。

（3）利用间接紫外法测定阴离子的含量初步，掌握间接紫外法检测法的基本原理。

二、实验原理

高效毛细管电泳(High Performance Capillary Electrophoresis，HPCE)和一般电泳法的区别在于使用毛细管柱。在熔融石英毛细管内壁覆盖一层硅氧基(Si-O)阴离子，由于吸引了溶液中的阳离子，由此在毛细管内壁形成表面带阴离子的双电层。层外缘扩散层中富集的阳离子被电场阴极吸引导致溶液向阴极的流动，这种效应称为电渗。电渗流的速度和电场强度成正比，定义电渗速度和场强的比值为电渗淌度。

在毛细管电泳中，样品分子的迁移是有效电泳淌度和电渗流淌度的综合表现，这时的淌度称为表观淌度。在多数的水溶液中，石英（或玻璃）毛细管表面因硅羟基解离会产生负的定域电荷，产生指向负极的电渗流。在毛细管中电渗速度可比电泳速度大一个数量级，所以能实现样品组分同向泳动。正离子的运动方向和电渗和电泳一致，因此它应最先流出。中性分子与电渗流同速，随电渗而行。负离子因其运动方向和电渗相反，在中性粒子之后流出。电渗流与pH 的关系十分密切。电渗受Zeta电势的影响，Zeta 电势由毛细管壁表面的电荷决定，而电荷又受到缓冲溶液的pH 值影响，所以电渗流的值是缓冲溶液的pH 值的函数，一般随pH 值的增大而增大，到中性或碱性时，其值会变得很大。此外，任何影响管壁上解离的因素，如毛细管洗涤过程、电泳缓冲液组成、粘度、温度等都会影响或改变电渗流。电磁场以及许多能与毛细管表面作用的物质如表面活性剂、蛋白质等，都可以对电渗流产生很大影响。

三、实验器材与试剂

1.实验仪器

P/ ACE MDQ型电泳仪；75μm i.d.×50/57cm石英毛细管。

2.试剂

缓冲溶液：准确称取4.6806g Na2CrO4和0.0364 g CTAB，溶于水并定容至1L(CrO32-浓度为20 mmol/L，CTAB浓度为0.1 mmol/L)，超声脱气5min备用；标准储备溶液：分别称取经过干燥处理的NaBr、NaCl、NaNO3、Na2SO4、Na2CO3若干，配制0.5000mol/L的Cl-、Br-、NO3-、SO4-、CO32-储备液；待测样品：自来水，矿泉水。

  - 实验步骤

1.样品和缓冲液准备

（1）分别移取Cl-、Br-、NO3-、SO4-、CO32-储备液0.10 mL、0.25 mL、0.50 mL、0.75mL.、1.00mL、1.5 mL至50mL容量瓶中，用去离子水稀释至刻度，配得各离子浓度分别为1.0mmol/L、2.5mmol/L、5.0mmol/L、7.5mmol/L、10mmol/L、15mmol/L的系列标准溶液，用于测定标准曲线。

（2）分别移取Cl-、Br-、NO3-、SO4-、CO32-储备液0.50 mL至50mL容量瓶中，用去离子水稀释至刻度，配得各离子浓度均为5.0 mmol/L的混合溶液，用于分离条件研究。

（3）将脱气后的缓冲溶液倒入50mL小烧杯中，用1mLNaOH溶液将缓冲溶液pH调节为12。用针筒过滤器将缓冲溶液过滤到电泳仪的小瓶中，注意使两边的液面保持一致。

2.仪器设置

打开P/ ACE MDQ毛细管电泳仪和工作站电源，进入32 Karat软件设置仪器参数。分离电压:10kV（负极进样，正极检测）；分离时间：10min；进样时间：3s（压力进样0.5 psi)）；柱温：20℃；样品放置位置：左：A1. 空瓶；B1. 缓冲溶液；C1. 0.1 M NaOH溶液；Dl. 纯水；A2.待测样品；右：A1.空瓶；B1.缓冲溶液；C1. 废液

3.测定

（1）每次分离前，分别用0.1 mol/L NaOH溶液和去离子水清洗毛细管1min，用缓冲溶液平衡毛细管3min（可依据实际情况调整）。

（2）分别对单组分溶液进行分析(进样)，测定各组分的迁移时间。对混合样进行分析(进样)，对比各单组分的迁移时间进行定性分析。

（3）用配制的标准溶液分别进样，进行定量标定。

- 在上述条件下对自来水样品中的无机阴离子进行分析。

五、注意事项

（1）实验过程中应及时补充清洗毛细管用的水、酸、碱和缓冲溶液。缓冲溶液每3h需重新更换，调pH，否则pH会降低，不能保证分析的重现性。

（2）分离过程中,单位长度毛细管的功率应低于0.05W/cm，以免损坏毛细管。

（3）在直接控制窗口点击“load”，待样品托盘推出后才可以打开盖子放入小玻璃瓶，并且实验过程中必须等仪器将上一步操作完成后才能进行下一步操作。

（4）每次在工作站中对参数或方法更改后都要仔细检查确认，在对进样的瓶号和位置更改后要检查是否与电泳仪中的实际位置相符合。

（5）实验结束后,用去离子水清洗毛细管10 min，再用空气冲洗10 min以免残留的缓冲液堵塞毛细管。

六、报告与作业

1. 绘制标准曲线。

2. 计算未知样品中各离子的浓度。

3. 与经典电泳相比较,毛细管电泳为什么能够实现高效和高速分离?

4. 电渗流是如何形成的?讨论电渗流在毛细管电泳分析中的作用。

## 实验七 物性测试仪测定食品的质构

一、目的及要求

（1）了解质构仪的结构、测定原理。

（2）掌握物性仪分析食品质构的操作过程。

二、实验原理

物性分析仪，又称质构仪、组织分析仪，用仪器的手段对食品进行感观评价，把模糊的口感描述量化，分析物质的内部结构。可分析食品的嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度、各种物性模量、恢复性、疲劳强度等。可应用于肉制品、水产品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶、各种休闲食品等食品的物性学分析，也可分析包装材料的力学特性。

三、实验器材与试剂

1.实验器材

物性仪（TAXT）。

2.材料

果冻、饼干、面包、饼干等。

四、实验步骤

1.样品处理

火腿肠去包装外衣后切成2.5cm圆柱体备用；果冻去包装后除去游离水分；整块饼干从大包装中取出直接测定。

2. 仪器测试

（1）检查主机是否接通电源；检查主机是否同电脑连接完好；

（2）安装合适的力量感应元；

（3）安装合适的检测探头；

（4）打开仪器背后的主机电源，主机面板两个指示灯变亮；

（5）在电脑上启动分析软件，选择进入软件的用户身份；

（6）进入软件主界面，新建试验文件；

（7）在试验方法库中调用试验方法；

（8）放置样品到样品台上，检查探头安装和样品放置都正确；

（9）按软件中“开始”键进行试验；

（10）上一次试验结束后，可继续进行下一个试验的检测:

（11）查看软件中的分析结果，可对实验结果进行进一步分析;

（12）存储试验结果，调用其他方法进行其他试验。

（13）实验结束，关闭主机和电脑，清理样品台和检测探头，保持主机和检测探头表面干净。

五、注意事项

根据测试项目安装合适的测试探头和附件，并设置上下行程开关的位置确定运动臂的行程范围，防止探头触及测试台，造成测试中断或部件的损坏。

六、报告与作业

1. 对各种参数的含义及实验结果进行分析。

## 实验八 电位滴定法测定食品中过氧化值

（参考GB5009.227—2016）

油脂在酸坏的过程中，不饱和脂肪酸被氧化，形成活性很强的过氧化物，进而聚合或分解，产生醛、酮和低分子量的有机酸类。过氧化物是油脂酸败的中间产物，常以过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标，说明样品是否因已被氧化而变质。那些以油脂、脂肪为原料而制作的食品，通过检测其过氧化值来判断其质量和变质程度。

一、目的及要求

（1）熟悉电位滴定仪的基本原理及操作方法。

（2）掌握过氧化值测定的原理和方法。

（3）了解测定过氧化值的意义。

二、实验原理

制备的油脂试样溶解在异辛烷和冰乙酸中，试样中过氧化物与碘化钾反应生成碘，反应后用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘，用电位滴定仪确定滴定终点。用过氧化物相当于碘的质量分数或1kg样品中活性氧的毫摩尔数表示过氧化值的量。

三、实验器材与试剂

1.实验器材

电位滴定仪、分析天平、电热恒温干燥箱、磁力搅拌器。

2．试  剂

冰乙酸、异辛烷、碘化钾、硫代硫酸钠、重铬酸钾。

- 实验步骤

1.试剂的配制

（1）异辛烷-冰乙酸混合液（40+60）：量取40 mL异辛烷，加60mL冰乙酸，混匀。

（2）碘化钾饱和溶液：称取20g碘化钾，加入10mL新煮沸冷却的水，摇匀后贮于棕色瓶中，存放于避光处备用。要确保溶液中有饱和碘化钾结晶存在。使用前检查：在 30 mL 异辛烷-冰乙酸混合液中添加0.5 mL碘化钾饱和溶液和2滴1%淀粉指示剂,若出现蓝色,并需用0.01 mo1/L 硫代硫酸钠溶液超过1滴以上才能消除的，此溶液应重新配制。

（3）标准溶液配制：

0.1mo1/L硫代硫酸钠标准溶液：称取26 g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O），加0.2g无水碳酸钠，溶于1000 mL水中，缓缓煮沸10 min，冷却。放置两周后过滤、标定。

0.01mo1/L硫代硫酸钠标准溶液：由0.1mo1/L硫代硫酸钠标准溶液以新煮沸冷却的水稀释而成。临用前配制。

2.试样制备

（1）植物油：充分均匀后直接取样。

（2）饼干、薯片：在玻璃研钵中研碎，将粉碎的样品置于广口瓶中，加入2~3倍样品体积的石油醚，摇匀，充分混合后静置浸提12h以上，经装有无水硫酸钠的漏斗过滤，取滤液，在低于40℃的水浴中，用旋转蒸发仪减压蒸干石油醚，残留物即为待测试样。

- 试样的测定

称取制备的油脂试样5 g（精确至0.001g）于电位滴定仪的滴定杯中，加入50 mL异辛烷-冰乙酸混合液，轻轻振摇使试样完全溶解。如果试样溶解性较差（如硬脂或动物脂肪），可先向滴定杯中加入20 mL异辛烷，轻轻振摇使样品溶解，再加30 mL冰乙酸后混匀。

向滴定杯中准确加入0.5 mL 饱和碘化钾溶液，开动磁力搅拌器，在合适的搅拌速度下反应60 s±1s。立即向滴定杯中加入30 mL~100 mL水，插入电极和滴定头，设置好滴定参数，运行滴定程序，采用动态滴定模式进行滴定并观察滴 定曲线和电位变化，硫代硫酸钠标准溶液加液量一般控制在0.05 mL/滴~0.2 mL/滴。到达滴定终点后，记录滴定终点消耗的标准溶液体积V。每完成一个样品的滴定后，须将搅拌器或搅拌磁子、滴定头和电极浸入异辛烷中清洗表面的油脂。

同时进行空白试验。采用等量滴定模式进行滴定并观察滴定曲线和电位变化，硫代硫酸钠标准溶

液加液量一般控制在0.005 mL/滴。到达滴定终点后,记录滴定终点消耗的标准溶液体积V0。空白试验所消耗0.01mo1/L硫代硫酸钠溶液体积V0 不得超过0.1mL。

- 计算

用过氧化物相当于碘的质量分数表示过氧化值时，按式（1）计算：

X1 =[ (V -V0)×c×0.1269×100]÷m                  (1)

式中：

X1 —过氧化值，单位为克每百克（g/100g）；

V  —试样消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

V0 —空白试验消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

c  —硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

0.1269 —与1.00 mL硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3)=1.000mol/L]相当的碘的质量;

m  —试样质量，单位为克(g)；

100 —换算系数。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

- 注意事项

（1）要保证样品混合均匀又不会产生气泡影响电极响应。可根据仪器说明书的指导，选择一个合适的搅拌速度。

（2）可根据仪器进行加水量的调整，加水量会影响起始电位，但不影响测定结果。被滴定相位于下层，更大量的水有利于相转化，加水量越大，滴定起点和滴定终点间的电位差异越大，滴定曲线上的拐点更明显。

（3）应避免在阳光直射下进行试样测定。

- 报告与作业

1. 计算样品的过氧化值。

2. 滴定过程中可能产生误差的原因。

## 实验九 原子吸收光谱法测定食品中铅的含量

（参考GB 5009.12—2017）

一、目的及要求

（1）了解原子吸收光谱仪的结构，熟悉软件的使用。。

（2）掌握原子吸收光谱仪的工作的基本原理。

（3）了解运用原子吸收光谱仪分析样品的基本过程。

二、实验原理

铅是一种毒性很大的重金属，对人的器官带来不良的影响，特别是对人的肺。肾脏、生殖系统、心血管系统。铅经饮水、食物进入人体后，给人体健康带来严重危害。样品消解处理后，经石墨炉原子化，在283.3 nm处测定吸光度。在一定浓度范围内铅的吸光度值与铅含量成正比，与标准系列比较定量。

三、实验器材与试剂

1.实验器材

原子吸收光谱仪（AA880）（配石墨炉原子化器，附铅空心阴极灯）、分析天平、可调式电热炉、可调式电热板、微波消解系统（配聚四氟乙烯消解内罐）、恒温干燥箱、压力消解罐（配聚四氟乙烯消解内罐）。

2．试  剂

硝酸铅（纯度>99.99%）、硝酸、磷酸二氢铵、硝酸钯、皮蛋、爆米花。

四、实验步骤

1.标准溶液的配制

（1）铅标准储备液（1000 mg/L）：准确称取1.5985 g（精确至0.0001g）硝酸铅，用少量硝酸溶液（10%）溶解，移入1000 mL容量瓶，加水至刻度，混匀。

（2）铅标准中间液（1.00 mg/L）：准确吸取铅标准储备液（1000 mg/L）1.00 mL于1000 mL 容量瓶中，加硝酸溶液（5%）至刻度，混匀。

（3）铅标准系列溶液：分别吸取铅标准中间液（1.00mg/L）0 mL、0.500 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL和4.00 mL于100 mL容量瓶中，加硝酸溶液（5%）至刻度，混匀。此铅标准系列溶液的质量浓度分别为0 μg/L、5.00 μg/L、10.0 μg/L、20.0 μg/L、30.0 μg/L和40.0 μg/L。

2. 试样制备

样品去除杂物后，粉碎，储于塑料瓶中。

3.试样前处理

（1）湿法消解

称取固体试样0.2 g~3 g（精确至0.001g）或准确移取液体试样0.500 mL~5.00 mL于带刻度消化管中，加入10 mL硝酸和0.5 mL高氯酸，在可调式电热炉上消解（参考条件:120 ℃/0.5h~1h；升至180 ℃/2h~4h、升至200 ℃~220 ℃）。若消化液呈棕褐色，再加少量硝酸，消解至冒白烟，消化液呈无色透明或略带黄色，取出消化管，冷却后用水定容至10mL，混匀备用。同时做试剂空白试验。亦可采用锥形瓶，于可调式电热板上，按上述操作方法进行湿法消解。

（2）微波消解

称取固体试样0.2 g~0.8 g(精确至0.001g)或准确移取液体试样0.500 mL~3.00mL于微波消解罐中，加入5mL硝酸，按照微波消解的操作步骤消解试样，消解条件（120℃，保持5min，再以8℃/min，升到160℃，保持10 min后，再以4℃/min，保持10min）。冷却后取出消解罐，在电热板上于140 ℃~160 ℃赶酸至1mL左右。消解罐放冷后，将消化液转移至10mL容量瓶中，用少量水洗涤消解罐2次~3次，合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度，混匀备用。同时做试剂空白试验。

4.测定

（1）仪器参考条件

根据各自仪器性能调至最佳状态。

（2）标准曲线的制作

按质量浓度由低到高的顺序分别将10μL铅标准系列溶液和5μL 磷酸二氢铵-硝酸钯溶液（可根据所使用的仪器确定最佳进样量）同时注入石墨炉，原子化后测其吸光度值，以质量浓度为横坐标，吸光度值为纵坐标,制作标准曲线。

（3）试样溶液的测定

在与测定标准溶液相同的实验条件下，将10μL 空白溶液或试样溶液与5μL 磷酸二氢铵-硝酸钯溶液（可根据所使用的仪器确定最佳进样量）同时注入石墨炉，原子化后测其吸光度值，与标准系列比较定量。

- 计算

试样中铅的含量按式(1)计算:

X =[(ρ-ρ0)×V]/(m ×1000) ……………………… (1 )

式中：

X —试样中铅的含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或 mg/L)；

ρ —试样溶液中铅的质量浓度；单位为微克每升(μg/L)；

ρ0 —空白溶液中铅的质量浓度；单位为微克每升(μg/L)；

V —试样消化液的定容体积；单位为毫升（mL）；

m —试样称样量或移取体积；单位为克或毫升（g或 mL）；

1000—换算系数。

当铅含量≥1.00 mg/kg（或 mg/L）时，计算结果保留三位有效数字；当铅含量 <1.00 mg/kg（或mg/L）时，计算结果保留两位有效数字。

五、注意事项

（1）在采样和试样制备过程中，应避免试样污染。

（2）所有玻璃器皿及聚四氟乙烯消解內罐均需硝酸溶液（20%）浸泡过夜，用自来水反复冲洗，最后用水冲洗干净。

（3）在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

六、报告与作业

1. 绘制标准曲线，计算样品中铅的含量

# 《食品质量与安全综合实验》

# 实验指导书

目录

实验一：食品安全国家标准检测模拟奶粉中阪崎肠杆菌

实验二：比色法检测金属铝离子

## 实验一：食品安全国家标准检测模拟奶粉中阪崎肠杆菌

- 实验目的：

- 掌握阪崎肠杆菌食品安全国家标准检测的一般程序

- 掌握微生物检测的基本操作规程

- 掌握微生物检测培养基的配置、前处理方法及原理

- 通过国家食品安全标准的检测实验，培养学生的动手能力、独立思考能力及分析与解决问题的能力

- 实验原理

- 阪崎肠杆菌对万古霉素具有天然耐药性，选择性增菌采用改良月桂基硫酸盐培养基中添加万古霉素，进行选择性增菌，尽量排除杂菌的干扰；

- 阪崎肠杆菌能产生α-葡萄糖苷酶能水解5-溴-4氯-3吲哚葡萄糖苷，产生蓝绿色菌落。显色培养基中添加5-溴-4氯-3吲哚葡萄糖苷，故阪崎肠杆菌在显色培养基表面呈现蓝绿色菌落。

- 阪崎肠杆菌产生黄色素，能在胰蛋白胨琼脂表面产生黄色菌落。

- 实验所用试剂和仪器

试剂：阪崎肠杆菌显色培养基、胰蛋白胨琼脂培养基、改良月桂基硫酸盐培养基、缓冲蛋白胨水、万古霉素等

设备：生化培养箱、分析天平、烘箱、高压灭菌锅、移液枪。

- 实验步骤

4.1前增菌和增菌

取检样100 g（mL）加入已预热至44 ℃装有900 mL 缓冲蛋白胨水的锥形瓶中，然后阪崎肠杆菌菌种接种到溶解奶粉的溶液中，36 ℃±1 ℃培养18 h±2 h。移取1 mL 转种于10 mL mLST-Vm 肉汤，44 ℃±0.5 ℃培养24 h±2h。

4.2 分离

轻轻混匀mLST-Vm 肉汤培养物，各取增菌培养物1 环，分别划线接种于两个阪崎肠杆菌显色培养基平板，36 ℃±1 ℃培养24 h±2 h。 挑取1 个～5 个可疑菌落，划线接种于TSA 平板。25 ℃±1 ℃培养48 h±4 h。

4.3 初步鉴定

自TSA平板上直接挑取黄色可疑菌落，根据实际情况决定是否进行生化鉴定。

- 实验注意事项

- 培养基的配置前要仔细阅读培养配置说明书，不同培养基里面的琼脂粉质量有差异，有的需要加热至沸腾后，然后分装高压灭菌；

- 倾倒培养基时，温度不能太高，导致培养皿盖冷凝水多，容易滴到培养基表面，导致单菌落难以获得；

- 将接种后的培养基进行培养室，一定要倒置培养，以防止培养皿盖上的冷凝水沿着盖边缘污染培养基；

- 实验前要预习微生物实验的基本操作规程。

## 实验二：比色法检测金属铝离子

一、实验目的

（1）掌握比色法检测金属铝离子的基本实验方法和操作技术

（2）通过实验设计的讨论和实验结果分析，培养学生科学的思维方法及分析问题和解决问题的能力。

二、实验原理

含有铬天青S和溴化十六烷基吡啶的缓冲体系与铝离子能够络合成蓝色物质，并且随着铝离子浓度的增加，显色强度呈递增趋势，故在体系中加入含有铝离子的样液时，根据体系显色情况可初步判定铝离子浓度；并且，该蓝色体系在610 nm处有明显的紫外特征峰，进行紫外扫描后，根据610 nm处吸光度值与对应铝离子浓度可建立线性关系，从而可进行进一步定量分析。

三、实验所用试剂及仪器

（1）试剂：10 g/L 抗坏血酸、10 mM 乙酸-乙酸钠缓冲液（pH= 5.0）、1 g/L铬天青S、3 g/L 溴化十六烷基吡啶（CPB）、浓度为 0、0.02、0.05、0.1、0.2 、0.5、1 mM的铝离子标准液、未知浓度的铝离子样品

（2）仪器：电子天平、酶标仪、pH计、冰箱。

四、实验步骤

（1）试剂的配制：按以上要求配制相应浓度的试剂

（2）显色缓冲液的配制：移取1 mL 抗坏血酸、5 mL 乙酸-乙酸钠缓冲液、1 mL 铬天青S、2 mL 溴化十六烷基吡啶于试管中，混合均匀，备用；

（3）不同浓度铝离子的检测：取7个0.6 mL的离心管，向每管中分别加入 90 μL显色缓冲液，再向各管中依次加入10 μL不同浓度的铝离子标准准液，混合均匀，静置15 min，观察颜色显色情况,并拍照；

（4）标准曲线的建立：待上述样品显色稳定后，每管中加入双蒸水将样品稀释至3 mL，并对每个样品进行紫外检测，取每个样品对应610 nm处吸光度值，与对应铝离子浓度建立线性关系，获得标准曲线；

（5）未知浓度样品的检测：将未知浓度样品与显色液按（2）（3）步骤进行试验，紫外扫描后取610 nm处吸光度值，对应得到的标准曲线计算求得样品中铝离子浓度。

五、注意事项

（1）每种浓度的铝离子要至少做三组平行试验，保证测量的准确性。

（2）pH计在使用前务必校准，确保缓冲液配置的准确性。

# 《试验设计与数据处理》

# 实验指导书

目  录

实验一 Excel在方差分析中的应用

实验二 Excel在回归分析中的应用

## 实验一  Excel在方差分析中的应用

一、实验目的

- 了解Excel中“数据分析”工具包的安装与应用；

- 了解单因素、双因素不考虑交互作用及考虑交互作用方差分析的原理及分析过程；

- 掌握应用Excel进行方差分析的过程及对结果的分析；

- 掌握应用Excel进行图表的绘制。

二、实验原理

- 方差分析的基本思路：是一方面确定因素的不同水平下均值之间的方差，把它作为对由所有试验数据所组成的全部总体的方差的一个估计值。另一方面，再考虑在同一水平下不同试验数据对于这一水平的均值的方差。由此，计算出对由所有试验数据所组成的全部数据的总体方差的第二个估计值；最后，比较上述两个估计值。如果这两个方差的估计值比较接近就说明因素的不同水平下的均值间的差异并不大，就接受零假设。否则，说明因素的不同水平下的均值间的差异比较大。

- 方差分析的步骤和过程

（1）提出假设

H0：μ1=μ2=…=μk，即因素的不同水平对试验结果无显著影响，

（2）方差分解

分别计算各均值及各离差平方和。

（3）计算自由度

（4）计算均方差

（5）F检验

表  方差分析表

| 方差来源 | 离差平方和 | 自由度 | 均方差 | 统计检验量 | 显著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组间 | SSR | k-1 | MSR | MSR/MSE |  |
| 组内 | SSE | n-k | MSE |  |  |
| 总方差 | SST | N-1 |  |  |  |

- 不考虑交互作用的双因素方差分析

- 考虑交互作用的双因素方差分析

三、实验材料、数据

课本例题及习题

四、实验分析软件

Office 2003及以上版本自带Excel数据包

五、实验内容与步骤

- “数据分析”功能的安装

打开Excel后查看工具菜单栏是否有数据分析菜单栏，若有，表明已经安装，若没有，则按照以下步骤安装：

工具——加载宏——分析工具库——确定

不同版本office的分析数据工具包安装步骤不同，请实验开始前自行安装。

- 将数据输入Excel表格

各个因素水平下的实验结果按行或者按列输入均可。

- 进行数据分析

（1）可以进行单因素方差分析、可重复（考虑交互作用）双因素分析及无重复（不考虑交互作用）双因素分析。

（2）分别进行行、列以及是否包含标志的选择；

（3）处理结果的分析。

注意：考虑交互作用的双因素方差分析中，Excel默认第一行、第一列为标志行、标志列。 因此，选择数据时必须包括标志行和标志列。

六、处理结果的分析

- 单因素方差分析结果

表1   单因素方差分析表

| 方差来源 | 离差平方和 | 自由度 | 均方差 | 统计检验量 | 显著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组间 | SSR | k-1 | MSR | MSR/MSE |  |
| 组内 | SSE | n-k | MSE |  |  |
| 总方差 | SST | N-1 |  |  |  |

- 双因素不考虑交互作用方差分析结果

表2   不考虑交互作用的双因素方差分析表

| 方差来源 | 离差平方和 | 自由度 | 均方差 | 统计检验量 | 显著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因素A | SSA | k－1 | MSA | MSA/MSE |  |
| 因素B | SSB | m－1 | MSB | MSB/MSE |  |
| 误差E | SSE | (k－1)( m－1) | MSE |  |  |
| 总方差 | SST | km－1 |  |  |  |

- 双因素考虑交互作用方差分析结果

表3   考虑交互作用双因素试验的方差分析表

| 方差来源 | 离差平方和 | 自由度 | 均方差 | 统计检验量 | 显著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因素A | SSA | a－1 | MSA | MSA/MSE |  |
| 因素B | SSB | b－1 | MSB | MSB/MSE |  |
| 交互作用A×B | SSA×B | (a－1)( b－1) | MSAXB | MSAXB/MSE |  |
| 误差E | SSE | ab(c－1) | MSE |  |  |
| 总方差 | SST | abc－1 |  |  |  |

- 演示进行图表绘制的过程与步骤

采用插入图表的方式进行图表绘制。

七、作业题

- 对单因素方差分析结果进行分析。

该因素对指标影响是否显著？为什么？

- 对不考虑交互作用双因素方差分析结果进行分析。

各个因素对指标影响是否显著？为什么？

- 对考虑交互作用双因素方差分析结果进行分析。

各个因素及交互作用对指标影响是否显著？为什么？

- 利用课本实验数据绘制一个复合折线图。

## 实验二  Excel在回归分析中的应用

一、实验目的

- 了解回归分析的原理；

- 了解一元及多元线性回归的原理及应用；

- 掌握应用Excel进行回归分析的过程及对结果的分析；

- 掌握应用Excel进行均匀设计的回归分析。

二、实验原理

1. 回归分析的原理

根据相关关系的数量表达式（回归方程式）与给定的自变量x，揭示因变量y在数量上的平均变化和求得因变量的预测值的统计分析方法。

2. 回归分析的主要过程

（1）依据一组试验数据，判断变量间是否存在相关关系，若有则建立相关变量间的数学关系式（回归方程），并对所获得的回归方程的可信度作统计检验；

（2）判断各变量对目标考核变量（随机变量）影响的显著性，做出统计选择；对回归方程的效果进行显著性检验。

（3）利用最终获得的回归方程对生产和试验进行预测和控制；

三、实验材料、数据

课本例题及习题

四、实验分析软件

Office 2003及以上版本自带Excel数据包

- 实验步骤

- 回归分析的X、Y按照列输入在excel表格里。

- 选择数据分析中的回归。

- 回归分析结果的分析。

- 回归分析在均匀设计中的应用。

- 利用Excel绘制标准曲线的过程与步骤。

六、实验结果

1. 一元线性回归分析

表1   方差分析表

| 变异来源 | SS | df | MS | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回归 |  |  |  |  |
| 离回归 |  |  |  |  |
| 总变异 |  |  |  |  |

2. 多元线性回归分析

表2   多元线性回归方差分析表

| 差异源 | SS | df | MS | F | Fα(df1,df2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回 归 |  |  |  |  |  |
| x1 |  |  |  |  |  |
| x2 |  |  |  |  |  |
| x3 |  |  |  |  |  |
| 离回归 |  |  |  |  |  |
| 总差异 |  |  |  |  |  |

七、作业题

- 判断建立的一元回归方程的显著性。

- 判断建立的多元线性回归方程是否是最优回归方程。

利用课本习题的数据，寻找最优回归方程，判断因素的主次顺序，求出最优组合条件或简述求最优组合条件的方法。

# 《食品毒理学》

# 实验指导书

食品毒理学实验细则

为了保证食品毒理学实验的顺利进行，培养同学们掌握良好、规范的毒理学基本实验技能，特制定以下实验细则，请同学们严格遵守。

- 实验前应提前预习实验指导书并复习相关知识。

- 严格按照食品毒理学实验分组，分批进入实验室，不得迟到。非本实验组的同学不准进入实验室。

- 进入实验室必须穿实验服。各位同学进入各自实验小组实验台后，保持安静，不得大声喧哗和嬉戏，不得无故离开本实验台随便走动。绝对禁止用实验仪器或药物开玩笑。

- 必须注意个人卫生，避免污染受试物、对照物和试验系统。

- 一旦发现影响实验质量和可靠性的意外情况，必须立即采取相应的纠正措施，并作好记录。

- 实验中应保持实验台的整洁，废液倒入废液桶中，用过的滤纸放入垃圾桶中，禁止直接倒入水槽中或随地乱丢。

- 实验中要注意节约药品与试剂，爱护仪器，使用前应了解使用方法，使用时要严格遵守操作规程，不得擅自移动实验仪器。否则，因非实验性损坏，由损坏者赔还。

- 实验操作过程中，注意安全，以免被实验动物咬伤，防止动物丢失。同时要遵守实验操作规程。

- 使用水、火、电时，要做到人在使用，人走关水、断电、熄火。

- 做完实验要清洗仪器、器皿，并放回原位，擦净桌面。

- 实验后，要及时完成实验报告，实验全过程资料归档。

2017年8月

目      录

实验一  实验动物的一般操作技术

实验二  实验动物的急性染毒实验

## 实验一 实验动物的一般操作技术

一、 实验目的和要求

毒理学研究需要用实验动物来进行各种实验，通过对动物的实验观察和分析来研究毒作用，获得毒物的毒性、剂量-反应关系、毒作用机制等方面的资料，因此动物实验室毒理学研究中的重要手段之一。

通过本次实验，学习并掌握毒理学实验中有关实验动物的基本操作技术，掌握实验动物的选择、抓取、保定、分组、处死等技术。

二、 实验原理

做毒理学实验，首先需要了解实验动物选择的要求，实验动物分组、实验样品采集以及实验动物处死方法等。

三、试剂与材料

小鼠或SD大鼠若干；棉线手套若干（每人一副）；注射器；标记液（苦味酸）；动物的饲料和垫料；棉签；电子天平（精度0.1g）

四、实验步骤

（一） 健康动物的选择

无论选择哪种种属品系的动物进行实验，均要求选择健康的实验动物。健康动物检查时要求达到：外观体型丰满，被毛浓密有光泽、紧贴体表，眼睛明亮，行动迅速，反应灵活，食欲及营养状况良好。选择时重点检查以下几项：

1. 眼睛  明亮，瞳孔双侧等圆，无分泌物

2. 耳  耳道无分泌物溢出，耳壳无脓疮

3. 鼻  无喷嚏，无浆性粘液分泌物

4. 皮肤  无创伤、无脓疮、疥癣、湿疹。

5. 颈部  要求颈端端正，如有歪斜提示可能存在内耳疾患，不应选作实验动物。

6. 消化道  无呕吐、腹泄，粪便成形，肛门附近被毛洁净。

7. 神经系统  无震颤、麻痹。若动物（大鼠、小鼠）出现圆圈动作或提尾倒置呈圆圈摆动，应放弃该动物。

8. 四波及尾 四肢、趾及尾无红肿及溃疡。

（二） 实验动物的性别鉴定

主要依据肛门与生殖孔间的距离区分，间距大者为雄鼠，小者为雌性。成年雄鼠卧位可见睾丸，雌性在腹部可见乳头。

（三） 抓取和保定方法

正确地抓取固定动物，是为了在不损害动物健康、不影响观察指标、并防止被动物咬伤的前提下，确保实验顺利进行。

小鼠的保定方法：先用右手抓取鼠尾提起，置于鼠笼或实验台上向后位，在其向前爬行时，用左手拇指和食指抓住小鼠的两耳和颈部皮肤，将鼠体置于左手心中，把后肢拉直，以无名指按住鼠尾，小指按住后腿即可。

大鼠的保定方法：保定大鼠时不熟练者，最好戴上防护手套。应温和地保定大鼠以减少大鼠紧张并避免操作者遭受大鼠的攻击。避免将手指置于大鼠嘴可及之处，避免咬伤。由大鼠后方慢慢接近，单手轻握住其胸部，再将其提起，另一手可再抓住其尾根部、两只后脚或下腹部。大鼠尾尖部的上皮容易被拉脱，故在标记时需标记大鼠的尾根部。

（四） 编号、标记方法

1、称重鼠的感应量在0.1g以下。

2、标记方法

染色法:采用染科（苦味酸酒精饱和液）涂擦动物皮毛标记的方法进行编号。用毛笔或棉签蘸取染料涂于动物的不同部位，以苦味酸黄色斑点染料标记来表示不同号码。一般习惯涂在左前腿为1，左腰部为2，左后腿为3，头部为4，背部为5，尾基部为6，右前腿为7，右腰部为8，右后腿为9。如果动物编号超过10,需要10～100号码时，可采用在上述动物的不同部位，再涂染另一种涂料斑点，即表示相应的十位数，即左前腿为10,左腰部为20，以此类推。

（五）实验动物的随机分组方法（随机数字表法）

1、为了得到客观的剂量—反应关系。应将一群动物按统计学原则随机分配到各个试验组中。可以用记号笔在尾巴或者皮毛上划上临时编号；

2、长期标示法：用黄色的苦味酸的乙醇饱和溶液容易在动物不同部位被毛上染色标示。

3、随机分组：对SD大鼠进行称重，按照体重大小对大鼠进行编号，各种毒理学试验一般要求动物的体重差异不超过平均体重的20 %。

将实验单位随机分成三组

设有动物X只，随机等分成Y组。将动物编号后，按上述方法，从随机数字表抄录X个数字，将各数一律以Y除之，并以余数1,2,3……代表各组。

动物号码             1        2        3        4        5

随机数目

除Y后的余数

要使各组的动物数相等，须把原归某组的动物改配到其他组去。可以随机数字表继续按斜角线抄录一个数字，得60，以有多出的一组现有只数除之，余数为几，就可以把第几个移入其他组。

（六）腹腔注射染毒

左手抓住头背部皮肤固定动物，用无名指及小指将鼠尾夹住，动物腹部朝上，头略向下垂。右手持注射针从下腹部外侧朝头方向刺入腹腔，若无回血及尿液即可进行注射。 注意事项：  （ 1 ）注射部位不可太近上腹部，也不可太深，以免损伤内脏。 （ 2 ）一次腹腔注射量不宜过大。  （ 3 ）进针时针头与腹壁所成角度不宜太小，以免刺入皮

（七）安死术

小于125g 直接颈椎脱臼；大于125 g则进行二氧化碳法处死

五、实验结果与作业

实验报告应包含如下内容:

原理、仪器和试剂、步骤、原始数据、计算结果。要求掌握实验动物的一般操作、实验样品采集、实验动物处死方法等。

## 实验二 动物急性染毒实验

一、实验目的和要求

了解一次或24小时内多次给予受试化学物后，动物所产生的急性毒性反应及其严重程度，中毒死亡的特征以及可能的死亡原因，观察受试物毒性反应与剂量的关系，求出半数致死量（LD50）。

二、实验原理

化学物经口或腹腔注射染毒的方法是毒理学中重要的基本技术之一，经口或腹腔注射急性毒性试验是研究化学物毒性效应的基本试验。通过该实验学习化学物毒性试验的实验设计原则和掌握经口灌胃技术和腹腔染毒技术。

三、试剂与材料

实验动物：成年、健康的雌、雄小鼠或SD大鼠若干。

器材：注射器（0.25，1，2，5ml）、吸管（0.1 ,0.2 ,0.5 ,1 ,2 ,10ml）、容最瓶（10, 25，50ml）、烧杯（10,25,50ml）、滴营、灌胃针、电子天平、动物体重称、解剖剪刀、镊子。

试剂：受试化合物〔氯化钡溶液，20mg/mL ）或水合氯醛（配制成5%的质量浓度）

四、实验步骤

1. 健康动物的选择和性别鉴定。

2. 实验动物称重、编号和随机分组。

3. 受试化学物溶液的配置。

4. 小鼠灌胃实验

取9只小鼠，称重并随机分成三组，对三组动物分别用灌胃法给以0.2 mg/g，0.l mg/g，0.5 mg/g的氯化钡溶液。

小鼠灌胃法：将钝头的16号注射针（活用于小鼠）（注意事先可用焊锡在针尖周围焊一圆头，使其不易损伤动物的消化道）安装在适当容积的注射器上，吸取所需的受试物溶液，左手抓住动物双耳后至背部的皮肤（小鼠仅抓住耳后、颈部的皮肤，用无名指、小手指和大鱼际肌将其尾根部压紧），将动物固定成垂直体位，腹部面向操作者。注意使动物的上消化道固定成一直线。右手持注射器，将针头由动物口腔侧插入，避开牙齿，沿咽后壁缓缓滑入食管。若遇阻力，可轻轻上下滑动探索，一旦感觉阻力消失，即可深入至胃部。如遇动物挣扎。应停止进针或将针拔出，干万不能强行插入，以免操作穿破食管，其至误入气管，导致动物立即死亡。

进针深度一般是小鼠2～4cm为了验明是否已正确地插入胃部，可轻轻回抽注射器，如无气泡抽出，表明已插入胃中；如有大量气泡，则提示误插气管，应抽出重插。随后将受试物溶液注入。灌胃容量小鼠通常为0.2-1 ml。

5. 大鼠腹腔染毒实验

动物称重、编号和分组（共分成5组）。设置五个剂量组分别为：18.75 mg/kg体重，37.5mg/kg, 75mg/kg, 150 mg/kg, 300 mg/kg。若是100g 大鼠，对应的水合氯醛的质量分别是1.875 mg， 3.75mg, 7.5 mg, 15 mg, 30 mg, 对应的体积分别是37.5 μl, 75 μl, 150μl, 300μl和600μl，即取上述体积全部用水配成1ml的总体积溶液，然后全部通过腹腔注射入大鼠体内。5 min后开始进行中毒状态检测和死亡率计算；

6.毒性症状的观察

染毒后注意观察中毒的发生、发展过程的规律以及中毒特点和毒作用的靶器官，观察要点见表1，做好实验记录.急性毒性试验可不做病理组织学检查，但对死亡动物应做大体病理学观察，存活动物实验结束时可做大体解剖学观察，肉眼观察到病变时应取材做病理组织学检查，以便为下阶段毒性试验剂量选择提供参考依据。

- 注意事项

在实验操作过程中，注意安全，以免被小鼠咬伤，防止小鼠丢失；实验使用的有毒化学药品妥善处理;要遵守实验操作规程。

为了使受试物能完全吸收，灌胃染毒时要求动物保持空腹状态，这是因为化学毒物进入胃内易与食糜作用而降低毒性，而且胃内容物也不利于受试物溶液的灌入，因此染毒前应禁食6～10小时，但要注意时间不能过长。否则动物长时间饥饿会影响肝脏，影响实验结果。灌胃后至少2～3小时后才能喂食，油剂比水溶液要求限制喂食的时间更长些。

相同剂量的受试物，若以不同浓度给药，死亡情况会有所不同。体积太小、太浓可能发生局部刺激或其他损伤;体积太大可能会引起胃部机械性损伤，影响正常生理功能。常用的方法是将受试物体积固定，根据实验设计的剂量将受试物配制成不同浓度的溶液进行灌胃。通常灌胃体积以体重的1%-2%计算，最多不超过3%，即每100g体重灌胃1-2 ml,最多不超过3 ml。根据实际经验得出的各种实验动物灌胃量的极限是:小鼠0.5-1 ml，大鼠4-5 ml。

表1  急性毒性试验原始记录

受试物种名称：        提供单位：         染毒剂量：      Mg/kg     染毒途径：

动物种属品系：        动物来源：         合格证号：      室温：    相对湿度：

| 组别 | 染毒剂量 （mg/kg） | 动物编号 | 性别 | 体重（g） | 染毒时间 | 症状及出现时间 | 死亡时间 | 体重记录（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

实验记录者：                          记录日期：       年    月    日

7.实验报告要求:

实验报告应包含如下内容：原理、仪器和试剂、步骤、原始数据、计算结果。

# 《食品感官评定》

# 实验指导书

目  录

实验一 味觉阈值的测定

实验二  嗅觉辨别试验

实验三  差别试验（啤酒味感特征评价）

实验四  排序试验（饼干的味感特征评价）

实验五 评分实验（牛奶感官评价）

实验六 简单和定量描述实验（火腿制品风味综合评价）

## 实验一 味觉阈值的测定

一、实验目的与要求

本法适用于评价员味觉敏感度的测定，可用作选择及培训评价员的初始实验，测定评价员对四种基本味道的识别能力及其觉察阈、识别阈、差别阈值。

二、实验原理

酸、甜、苦、咸是人类的四种基本味觉，取四种标准味感物质按两种系列（几何系列和算术系列）稀释，以浓度递增的顺序向评价员提供样品，品尝后记录味感。

三、试剂与材料

① 水：无色、无味、无臭、无泡沫，中性，纯度接近于蒸馏水，对实验结果无影响。

② 仪器：电子天平，移液器（或者移液管），容量瓶、玻璃容器（烧杯）。

③ 四种味感物质储备液：按表1-1规定制备。

( 未知溶液

表1-1  四种基本味储备液

| 基本味道 | 参比物质 | 浓度/(g/L) |
| --- | --- | --- |
| 酸 | 柠檬酸（一水化合物结晶） M=210.1 | 1 |
| 苦 | 咖啡因（一水化合物结晶） M=212.12 | 0.200 |
| 咸 | 氯化钠 M=58.46 | 6 |
| 甜 | 蔗糖 M=342.3 | 32 |

注： 1．M为物质的相对分子质量

2．柠檬酸和蔗糖溶液，在试验前几小时配制

3．试剂均为分析纯

③ 四种味感物质的稀释溶液：用上述储备液按两种系列制备稀释溶液，见表1-2和表1-3。

表1-2  四种基本味液几何系列稀释度

| 稀释液 | 成分 | 试验溶液浓度/(g/L) |
| --- | --- | --- |
|  | 储备液/mL | 水/ mL | 酸 | 苦 | 咸 | 甜 |
|  |  |  | 柠檬酸 | 咖啡因 | 氯化钠 | 蔗糖 |
| G6 | 500 | 稀释至1000 | 0.5 | 0.100 | 3 | 16 |
| G5 | 250 |  | 0.25 | 0.050 | 1.5 | 8 |
| G4 | 125 |  | 0.125 | 0.025 | 0.75 | 4 |
| G3 | 62 |  | 0.062 | 0.012 | 0.37 | 2 |
| G2 | 31 |  | 0.030 | 0.006 | 0.18 | 1 |
| G1 | 16 |  | 0.015 | 0.003 | 0.09 | 0.5 |

表1-3  四种基本味液算术系列稀释液

| 稀释液 | 成分 | 试验溶液浓度/(g/L) |
| --- | --- | --- |
|  | 储备液/mL | 水/ mL | 酸 | 苦 | 咸 | 甜 |
|  |  |  | 柠檬酸 | 咖啡因 | 氯化钠 | 蔗糖 |
| G9 | 250 | 稀释至1000 | 0.250 | 0.050 | 1.50 | 8.0 |
| G8 | 225 |  | 0.225 | 0.045 | 1.35 | 7.2 |
| G7 | 200 |  | 0.200 | 0.040 | 1.20 | 6.4 |
| G6 | 175 |  | 0.175 | 0.035 | 1.05 | 5.6 |
| G5 | 150 |  | 0.150 | 0.030 | 0.90 | 4.8 |
| G4 | 125 |  | 0.125 | 0.025 | 0.75 | 4.0 |
| G3 | 100 |  | 0.100 | 0.020 | 0.60 | 3.2 |
| G2 | 75 |  | 0.075 | 0.015 | 0.45 | 2.4 |
| G1 | 50 |  | 0.050 | 0.010 | 0.30 | 1.6 |

四、实验步骤

① 把稀释溶液分别放置在已编号的容器内，另有一容器盛水。

② 溶液依次从低浓度开始，逐渐提交给评价员，每次7杯，其中一杯为水。每杯约15mL，杯号按随机数编号，品尝后按1-4填写记录。

表1-4  四种基本味测定记录（按算术系列稀释）

| 姓名：________ 时间：________年________月________日 |
| --- |
| 项目 | 未知 | 酸味 | 苦味 | 咸味 | 甜味 | 水 |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  |  |  |  |  |  |
| 九 |  |  |  |  |  |  |

五、结果分析

根据评价员的品评结果，统计该评价员的觉察阈和识别阈。

六、注意事项

① 要求评价员细心品尝每种溶液，如果溶液不咽下，需含在口中停留一段时间。每次品尝后，用水漱口，如果要再品尝另一种味液，需等待1min后，再品尝。

② 试验期间样品和水温尽量保持在20℃。

③ 试验样品的组合，可以是同一浓度系列的不同味液样品，也可以是不同浓度系列的同一味感样品或二三种不同味感样品，每批次样品数一致（如均为7个）。

④ 样品以随机数编号，无论以哪种组合，各种浓度的试验溶液都应被品评过，浓度顺序应从低浓度逐步到高浓度。

## 实验二  嗅觉辨别试验

一、实验目的与要求

本法可作为候选评价员的初选及培训评价员的初始实验。鉴别的顺序应当是先识别气味淡的，后鉴别气味浓的，以免影响嗅觉的灵敏度。

二、实验原理

嗅觉属于化学感觉，是辨别各种气味的感觉。嗅觉的感受器位于鼻腔最上端的嗅上皮内，嗅觉的感受物质必须具有挥发性和可溶性的特点。嗅觉的个体差异很大，有嗅觉敏锐者和迟钝者。嗅觉敏锐者也并非对所有气味都敏锐，因不同气味而异，且易受身体状况和生理的影响。

三、 试剂与材料

标准香精样品，如柠檬、苹果、茉莉、玫瑰、菠萝、香蕉、乙酸乙酯、丙酸异戊酯等。

具塞棕色玻璃小瓶，辨香纸。

溶剂：乙醇、丙二醇等。

四、实验步骤

（1）基础测试  挑选3～4个不同香型的香精（如柠檬、苹果、茉莉、玫瑰），用无色溶剂（如丙二醇）稀释配制成１％浓度。以随机数编码（见附表1），让每个评价员得到4个样品，其中有两个相同，一个不同，外加一个稀释用的溶剂（对照样品）。评价员应有100%选择正确率。

表1 等级测试表格

| 标明香精名称的样品号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 你认为香型相同样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）辩香测试  挑选10个不同香型的香精（其中有2～3个比较接近易混淆的香型），适当稀释至相同香气强度，分装入干净棕色玻璃瓶中，贴上标签名称，让评价员充分辨别并熟悉它们的香气特征。

（3）等级测试  将上述辩香试验的10个香精制成两份样品，一份写明香精名称，一份只写编号，让评价员对20瓶样品进行分辨评香。

（4）配对试验  在评价员经过辩香试验熟悉了评价样品后，任取上述香精中5个不同香型的香精稀释制备成外观完全一致的两份样品，分别写明随机数码编号。让评价员对10个样品进行配对试验。经仔细辩香后，填入上下对应你认为二者相同的香精编号，并简单描述其香气特征。

表2 香精配对实验表格

| 相同的两种香精编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 它的香气特征 |  |  |  |  |  |

五、结果分析

- 参加基础测试的评价员最好有100%的选择正确率，如经过几次重复还不能觉察出差别，则不能入选评价员。

- 等级测试中可用评分法对评价员进行初评，总分为100分，答对一个香型得10分。30以下者为不合格；30～70分者为一般评香员；70～100分者为优选评香员。

- 配对试验可用差别试验中的配偶试验法进行评估。

## 实验三  差别试验（啤酒味感特征评价）

一、实验目的与要求

学会啤酒味感特征评价方法，掌握三点检验法的原理和操作方法。要求以三种方法考核啤酒品评员，从中择优挑选进一步培训。

二、实验原理

三点检验法是差别检验当中最常用的方法。在感官评定中，三点检验法是一种专门的方法，可用于两种产品的样品间的差异分析，也可用于挑选和培训品评员。同时提供3个编码样品，其中有两个样品是相同的，要求品评员挑选出其中不同于其他两样品的检验方法就叫做三点检验法。具体来讲，就是首先需要进行三次配对比较：A与B，B与C，A与C，然后指出哪两个样品之间是否为同一种样品。

三、试剂与材料

（1）啤酒品评杯  直径50mm、杯高100mm的烧杯，或250mm高型烧杯。

（2）试剂  蔗糖、α-苦味酸。

四、实验步骤

（1）样品制备（样品制备员准备）

① 标准样品：12。啤酒（样品A）。

② 稀释比较样品。12。啤酒间隔用水做10%稀释的系列样品：90mL除气啤酒添加10mL纯净水为B1, 90mL B1加10mL纯净水为B2，其余类推。

③甜度比较样品：以蔗糖4g/L的量间隔加入啤酒中的系列样品，做法同上。

④以α-苦味酸4mg/L量间隔加入啤酒的系列样品，做法同上。

（2）样品编号（样品制备员准备）  以随机数对样品编号，举例如下：

表1 样品编号

| 标准样品（A） | 205（A1） | 547（A2） | 743(A3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 稀释样品（B） | 377（B1） | 789（B2） | 537(B3) |
| 加糖样品（C） | 462（C1） | 734（C2） | 533(C3) |
| 加苦样品（D） | 739（D1） | 867（D2） | 225(D3) |

（3）供样顺序（样品制备员准备）  提供3个样品，其中2个是相同的。例如，A1A1B1,A1A1C1,A1D1D1,B2B3B2,……，A2C2C2……。

（4）品评  每个试验员每次得到一组3个样品，依次品评，并填好下表，每人应评10次左右。

表2 啤酒品评表

样品：啤酒对比试验 试验方法：三点检验法 试验员：___________ 试验日期：____________

请认真品评你面前的3个样品，其中有2个是相同的，请做好记录 相同的2个样品编号是：_______________________ 不同的1个样品编号是：_______________________

五、结果分析

统计每个试验员的试验结果，查三点检验法检验表，判断该试验员的鉴别水平。

六、注意事项

试验用啤酒应做除气处理，处理方法如下：

① 反复流注法  在室温25℃以下时，取温度10～15℃样品500～700mL于清洁、干燥的1000mL搪瓷杯中，以细流注入同样体积的另一搪瓷杯中，注入时二烧杯杯口相距约20～30cm，反复注流50次，以充分除去酒液中的二氧化碳，注入具塞瓶中备用。

② 过滤法  取约300mL样品，以快速滤纸过滤至具塞瓶中，加塞备用。

③ 摇瓶法  取约300mL样品，置于500mL碘量瓶中，用手堵住瓶口摇动约30s，并不时松手以排气几次。静置，加塞备用。

以上三法中，以（1）法费时最多，且误差较大，酒精挥发较多。（2）、（3）法操作简便易行，误差较小，特别是（3）法，国内外普遍采用。无论采取哪一种方法，同一次品尝实验中，必须采用同一种处理方法。

## 实验四  排序试验（饼干的味感特征评价）

一、实验目的与要求

掌握排序检验法的原理、应用范围和操作方法，通常在样品需要为下一步的试验预筛或预分类的时候，可应用此方法。以均衡随机的顺序将样品呈送给品评员，要求品评员就指定指标将样品进行排序，计算序列和，然后利用Friedman法等对数据进行统计分析。

二、实验原理

排序试验是比较数个样品，按指定特性由强度或嗜好程度排出一系列样品的方法。按其形式可以分为：

① 按某种特性（如甜度、黏度等）的强度递增顺序。

② 按质量顺序（如竞争食品的比较）。

③ 赫道尼克（Hedonic）顺序（如喜欢/不喜欢）。

该法只排出样品的次序，不评价样品间差异的大小。

排序试验的优点在于可以同时比较两个以上的样品。但是对于样品品种较多或样品之间差别很小时，就难以进行。排序试验中的评判情况取决于鉴定者的感官分辨能力和有关食品方面的性质。

三、试剂与材料

① 预备足够量的碟，样品托盘。

② 提供5种同类型饼干样品，例如不同品牌的苏打饼干或酥性饼干。

四、实验步骤

① 实验分组  每10人为一组，如全班为30人，则分为3个组，每组选出一个小组长，轮流进入实验区。

② 样品编号  备样员给每个样品编出三位数的代码，每个样品给3个编码，作为3次重复检验之用，随机数码取自随机数表。编码实例及供样方案见下表：

表1 样品编号实例

样品名称：____________ 日期：______ 年_____月_____日

| 样品名称 | 重复检验编码 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A B C D E | 463 995 067 695 681 | 973 607 635 654 695 | 434 225 513 490 431 |  |

表2 样品编号实例

| 检验员 | 供样顺序 | 第1吃检验时号码顺序 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | CAEDB ACBED EABDC BAEDC ECCAB DEACB DCABE ABDEC CDBAE EBACD | 067 463 681 695 995 463 067 995 681 695 681 463 995 695 067 995 463 681 695 067 681 695 067 463 995 695 681 463 067 995 695 067 463 995 681 463 995 695 681 067 067 695 995 463 681 681 995 463 067 695 |

在做第2次重复检验时，供样顺序不变，样品编码改用上表中第二次检验用码，其余类推。检验员每人都有一张单独的登记表。

表3 样品结果登记表

样品名称：_________________ 日期：______ 年_____月_____日

检验员：_______________

检验内容：请仔细品评您面前的5个饼干样品，例如酥性甜饼干，请根据它们的入口酥化程度、甜脆性、香气、综合口感以及外形、颜色等综合指标给它们排序，最好的排在左边第1位，依次类推，最差的排在右边最后一位，将样品编号填入对应横线上。

样品排序（最好） 1 2 3 4 5（最差）

样品编号 ____ ____ ____ ____ ____

五、结果分析

① 以小组为单位，统计检验结果。

② 用Friedman法和Page检验对5个样品之间是否有差异做出判定。

③ 用多重比较分组法和Kramer法对样品进行分组。

④ 每人分析自己检验结果的重复性。

## 实验五 评分实验（牛奶感官评价）

一、实验目的与要求

通过评分检验法评估某品牌塑料袋装的鲜奶的市场认可度，掌握评分实验原理和操作方法。要求每位评价员品尝事先给定的样品，对其风味、质地、外观进行描述性感官评价，每位评价员根据品尝结果在事先给出描述词汇中进行选择，并给样品的每种特性强度打分，将自己得到的结果写在记录上，统计每位评价员的实验结果，进行T检验，判定其评价结果是否合理，从而得出小组结论。

二、实验原理

评分检验法即要求评价员把样品的质量特征以数字标度形式来评价。在评分法中，所使用的数字标度为等距标度或比率标度。它不同于其他检验方法的是所谓的绝对性判断，即根据评价员各自的评价基准进行判断，它出现的粗糙评分现象可由增加评价员人数来克服。

三、试剂与材料

① 用具：一次性使用的塑料或纸制杯、纸巾及饮用水、取样品用的小汤匙等 4.2方法。

② 样品：某品牌塑料袋装鲜奶。

③ 评价场所要求  评价试验应该在一个比较洁净，安静的场所进行。并且，在评价时评价者之不得互相交换意见。如果评价者比较多时，还应分批进行，保持场内安静。

四、实验步骤

① 实验前准备 在开始评价试验之前，组织者要综合考虑多方面的因素及可能出现的情况，做好充分的准备。对于鲜奶的感官评价试验，我们以某品牌塑料袋装的鲜奶为主要的评价对象。在试验开始之前，我们应做好以下准备：首先，就本次试验的目的邀请8位有代表性的消费者进行评价。然后为每位参评人员准备一份问卷或评分卡，一套铅笔和橡皮，以及鲜奶样品。另外，一些辅助器皿工具也应准备齐全，像准备盛鲜奶样品的小杯以及取样品用的小汤匙。一般来说，器具多选用一次性使用的塑料或纸制杯。其他备用品如纸巾及饮用水，也应该准备好，以便参评者可以饮水漱口。

② 试验问答表

鲜奶感官评价试验问卷

| 评价指标 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 颜色 | 乳白----微黄 |
| 气味 | 气味存在----气味不愉悦 |
| 质地 | 稀薄----细腻均匀 |
|  | 粘稠----粗糙 |
| 风味 | 不甜----太甜 |
|  | 适口----不适口 |
| 总体可接受度 | 完全接受---完全不可接受 |

③ 感官评价时注意：

(1)对供试验用某品牌鲜奶样品评价；

(2)品尝每个样品后，请漱口；

(3)对每个样品评分，评分标准说明如下：感官评价的评分标准一般选择定量评分方法，即在两个感官性状描述词中间加一条长约10cm，由点连续而成的线，这种方式叫单极量分线法，如上表中评价指标的两列代表两个极端，参评者们根据自己的判断，对样品每项评价指标进行判断评分，分数为0 ～9 之间的任何一个整数，把得分填写在问卷表中的空格内。规定9为优级，7 ～8 为好级，5～6 为一般级，少于5 分为差；非常不喜欢=1，很不喜欢=2，不喜欢=3，不太喜欢=4，一般=5，稍喜欢=6，喜欢=7，很喜欢=8，非常喜欢=9

8位参评者对鲜奶各项指标的评分结果见表。

| 人员编号 | 评价指标 |
| --- | --- |
|  | 颜色 | 气味 | 质地 | 风味 | 可接受度 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |

五、结果分析

上述通过8位消费志愿者对某牌塑料袋装鲜奶进行了感官评价，对评价结果进行分析，鲜奶颜色、气味、质地、风味的评分结果进行分析，得出的结论及改进的措施如下。

## 实验六 简单和定量描述实验（火腿制品风味综合评价）

一、实验目的与要求

对市售火腿肠进行风味、质地、外观描述性感官评价，熟悉和掌握描述性感官评价方法，根据评价员对样品的风味、质地、外观进行定量的描述性强度分析，，将自己得到的结果写在记录上，统计每位评价员的实验结果，通过统计学T检验，描绘出雷达图。

二、实验原理

通过品尝市售火腿肠样品，对其风味、质地、外观进行描述性感官评价，每位评价员根据品尝结果在事先给出描述词汇中进行选择，并给样品的每种特性强度打分，统计每位评价员的实验结果，进行T检验，判定其评价结果是否合理，从而出小组结论。

三、试剂与材料

- 材料及样品制备

- 材料：市售盐水火腿1种。

- 样品制备：用刀切成1cm厚的薄片。

- 样品贮藏：样品的温度应保持一致。

- 品评托盘：按实验人数、轮次数准备。

② 品评表设计

(1) 方法选择：描述性检验法

(2) 样品编码：利用随机数表或计算机品评系统进行编码。

(3) 主控表：包括品评员编号、提供样品编号、品评表编号等

(4) 品评表设计

表1 品评表

| 样品编号 |  | 品评员 |  | 品评日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请评价你面前的样品，并在产品特性描述相符的描述词后打勾。 |
| 强度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 色泽 | 暗黑 | 暗红 | 深红 | 中性红 | 鲜红 |
| 香气 | 很不习惯 | 习惯 | 吸引人 | 一般般 | 无感觉 |
| 口味 | 太强烈 | 较强烈 | 适合 | 较淡 | 无味 |
| 硬度 | 太硬 | 较硬 | 适中 | 较软 | 太软 |
| 弹性 | 强 | 较强 | 适中 | 弱 | 无弹性 |

四、实验步骤

样品——品评——打分——汇总——统计——报告

- 观察样品的颜色；

- 用手从直径方向按压样品，感觉其硬度。

- 用刀将样品切成5mm厚的薄片，并采用直接嗅觉法评价样品的香气；

香气的评价方法：通过直接嗅觉法。评价员应当闭上嘴巴，用鼻子吸嗅挥发气味，不规定吸嗅的方法，只要在适当的时间间隔内用同样的方式即可。

(4) 用手指轻轻按压样品薄片，感觉其弹性。

(5) 品评口味：

将切成5mm厚的薄片放入口中进行品尝，在口中充分咀嚼后要咽入。每次品尝完后，用水漱口。以上各步骤，进行结束后，立即在品评表中适当描述词处划勾。

(6) 品评表汇总

(7) 统计分析：采用统计学T检验方法进行数据处理，并根据计算数据绘制雷达图。

(8) 结果报告：撰写实验报告。

表2 数据汇总表

| 品评员 | 色泽 | 香气 | 口味 | 硬度 | 弹性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |
| 标准方差 |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |
| T1 |  |  |  |  |  |
| T2 |  |  |  |  |  |

五、结果分析

预习理论课中所讲的描述性检验法部分的原理和方法；要求按照本门课程中所学的感官评价实验报告的有关要求撰写实验报告，提交实验报告的同时提交实验记录纸。

# Text boxes

凝

胶

浓

度

试

剂

大肠菌群阴性

大肠菌群阳性

不产气

产气

革兰氏阴性

无芽孢杆菌

大肠菌群阴性

革兰氏阳性

乳糖发酵管

（36±1℃，24±2 h）

革兰氏染色

伊红美蓝或麦康凯琼脂平板

（36±1℃，24±2 h）

产气

报告

大肠菌群阴性

不产气

乳糖胆盐发酵管

（36±1℃，24±2 h）

稀释

检样

图13-1糖或醇类发酵实验

1. 培养前的情况；

2. 培养后小管中出现气体

图12-3 明胶穿刺接种液化后的各种形状

1. 火山口状；1.芜菁状；3.漏斗状；

4. 囊状；5. 层状

图12-2 油脂水解试验接种示意图

1. 金黄色葡萄球菌；2. 试验菌

图12-1 淀粉水解试验接种示意图

1. 枯草芽孢杆菌；2. 试验菌

图11-5  T4噬菌体裂解示意图

A. 大肠杆菌B株；

B. 金黄色葡萄球菌

图11-4 抗生素的抗菌谱试验

- 产黄青霉或灰色链霉菌；2. 试验菌

图11-3 圆滤纸片法测药物杀菌作用

1. 滤纸片；2. 细菌生长区；3. 抑菌区

图11-2 氧气对微生物生长的影响

图11-1 紫外线照射对微生物生长的影响

1. 黑纸；2. 贴黑纸处有细菌生长；3. 紫外线照射处有少量菌生长

图10-2 两种不同刻度的技术板

B. 16大格×25小格技术板

A. 25大格×16小格技术板

图10-1 血球技术板的构造

1. 盖片；2. 技术室

B. 血球技术板的侧面

A. 血球技术板的正面

图8-5 划线分离示意图

A. 连续划线法        B. 分区划线法

图8-4 划线分离方式

图8-3 涂布操作过程示意图

图8-2 稀释分离过程示意图

图8-1  稀释分离无菌操作示意图

1.从包装纸套中取出无菌移液管；2.安装橡皮头，勿用手指接触移液管；3.火焰旁取出土壤悬浮液；

4.灼烧试管口和移液管口；5.在火焰旁对试管捉拿嘎土壤悬浮液进行稀释；6.用手敲打试管混匀土壤稀释液；7. 从最小稀释度开始，将稀释液加入无菌培养皿中；8. 将融化冷却到45～50℃培养基倒入培养皿内；9.用毕的移液管装入废弃物缸中浸泡消毒后灭菌洗涤

图7-5 斜面的放置

图7-6 将培养基倒入培养皿

图7-4 试管帽和棉塞

a. 试管帽；b. 正确的棉塞；c. 不正确的棉塞；d. 不正确的棉塞

图9-3 棉塞制作过程

图7-2 培养基的分装

图7-1 单支吸管的包装

图5-2 镜台测微尺中央部分

图5-3 用镜台测微尺校正目镜测微尺

图5-1 目镜测微尺和镜台测微尺及装置法

1. 目镜测微尺；2. 目镜；3. 显微镜；4. 镜台测微尺

图4-1 放线菌插片培养

图2-2 细菌染色标本制作及染色过程

1.取接种环；2.灼烧接种环；3.摇匀菌液；4.灼烧管口；5a.从菌液中取菌（或5b从斜面菌种中取菌）；6.取菌毕，再灼烧管口，加上塞；7a.将菌液直接涂片（或7b从斜面菌种中取菌与玻片上水滴混匀涂片）；8.烧去接种环上的残菌；9.固定；10.染色；

11.水洗；12.吸干

图2-1 细菌菌落特征

B.菌落的表面形态  1.扁平、扩展；2.低凹面；3.高凹面；4.台状；

5.脐状；6.突脐状；7.乳头状；8.褶皱凸面

A.菌落的形态及边缘 1. 圆形，边缘整齐；2.不规则状；3.边缘波状；

4.边缘锯齿状；5.同心圆状；6.边缘缺刻状；7.丝状；8.假根状

图1-3 介质折射率对物镜照明光路的影响

图1-2 物镜的焦距、工作距离和虹彩光圈的关系

图1-1 显微镜的构造示意图

1.镜座；2.载物台；3.镜臂；4.棱镜套；5.镜筒；

6.接目镜；7.转换器；8.接物镜；9.聚光器；10.

虹彩光圈；11.光圈固定器；12.聚光器升降螺旋；

13.反光镜；14.细调节器；15.粗调节器；16.标本夹

蒸煮损失（%）=

煮前重-煮后重

煮前重

×100%

微生物培养

新鲜牛乳或复原乳

染菌

超高温瞬时灭菌（设备灭菌、产品灭菌）、无菌罐装

罐装

巴氏杀菌（90℃，15min）

微生物检测